[image: image4.jpg]PRZEDMIAR

g Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
31/KNR 2-31 [Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokoéci 8 cm na podsypce  |m2
d.11/0302-04 cementowo-piaskowej
: 78 . m2 78.000
_ RAZEM 78.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.11/0511-02 piaskowej
2559.78 N m2 2559.780
. RAZEM 2559.780)
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.11]0511-03 piaskowe]
561.25 lm2_ 561.250
- RAZEM 561.250
12 [12 -
34/KSNR 7 Kabiny i gabloty aluminiowe m2
d.12/0507-02 |
| 4 m_ 4.000
- j RAZEM 4.000
13 13_
35 Montaz fawek parkowych o diugosci 2 m na dwdch fundamentach 0,3x0,3x0,7m |szt
d.13|kalk. wiasna | (tawki parkowe)
B 115 szt 15.000
| 1 RAZEM 15.000
14 14
36| KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych 3,0m po dwa punkty $wietine  |szt. |
d.14/1001-02
o 3 _ szt. 3.000
- RAZEM 3.000
37|KNNR 5 | Montaz wysiegnikow rurowych . (materiat ujety w cenie latarni) szt.
d.141002-02 |
- 6 - o szt. 6.000
i — ] RAZEM 6.000
38|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.14|1004-02
col 6 szt. | 6.000
RAZEM | 6.000





[image: image2.jpg]PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 1
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1/0803-03 grub. 3cm
A 45.25 m2 | 45.250
RAZEM 45.250,
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 5
1 | 45.25 m?2 45.250
1 RAZEM 45.250)
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1]0803-03 {grub. 3 cm (wjazdy i chodniki)
222.6 m2 222.600
- RAZEM 222,600
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1{0803-04 dalszy 1 cm grub. |
Krotno$é = 5 |
[ 222.6 m2 222.600
I B RAZEM 222.600
2 |2
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.2/0801-03
| 45.25 m2 45250
RAZEM 45.250
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m2
d.2|0801-04 Krotno$¢ = 8
| 45.25 m2 | 45.250
RAZEM 45.250|
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.2|0801-03
o 98.98 e 98.980 R
- RAZEM | 98.980
3 .
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill |m3
d.3|0206-02 z transp.urobku samochod.samowyadowczymi na odlegios¢ do 1 km - wykop
gruntu
32.75%0.5+45.25*0.3 m3 29.950
1 RAZEM 29.950,
9|KNR 2-01 Nakfady uzupetn za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3|0214-04 dami samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|I-1V
Krotnosé = 4 |
| 29.950 m3 29.950
RAZEM 29.950|
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. fyzki 2.00 m3 z trans- |m3
d.3]0239-05 portem urobku samochodami samowy+. na odl do 1 km lub na odkfad; grunt kat. |
IV (krawezniki, obrzeza, ptyty chodnikowe, nawierzchnie asfaltowe i betonowe,
trylinka)
222.6*0.08+107.3*0.1+98.98*0.12+2176.8*0.07+67.3*0.08*0.3+1008"0.12* m3 224.647
0.25
L RAZEM 224.647
11|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- | m3
d.3]0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!I-1V (krawezniki,
} obrzeza, plyty chodnikowe, nawierzchnie asfaltowe i betonowe, trylinka)
| Krotnos¢ = 4
e 224.647 m3 224,647
B RAZEM | 224.647
4 4
12|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszych z pyt  |m2
d.4|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (trylinka)
Krotnos¢ = 2
- 107.3 m2 107.300
RAZEM 107.300;
13{KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszych z piyt m2
d.4{0815-07 |betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej (wjazdy i chodniki)
2176.8+28.5+52.5+28+109 m2 2394.800
[ RAZEM 2394.800
5 5 .
14} KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0814-02 |
67.3 m 67.300]
RAZEM 67.300
15|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.5/0814-05
1008 m 1008.000





[image: image3.jpg]PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
_ RAZEM 1008.000|
6 6
16|KNR 2-31 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.6/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
L 78 m2 78.000
. RAZEM 78.000
17|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.6/0104-08 calej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag.
© [Krotnos$¢ = 5
I R /) - m2 78.000
RAZEM 78.000
18{KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na [m2
d.6/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (chodnik)
2559.78 - e 2559.780
RAZEM 2559.780
19|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.6|0104-07 cafej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (zjazdy)
561.25 m2 561.250,
| RAZEM 561.250
20|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na [m2
d.6/0104-08 | calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
|Krotnos¢ = 5
561.25 m2 561.250
- ) RAZEM 561.250
i 7 =
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV |m3
d.7|0206-05 |z transp.urobku samochod.samowyadowczymi na odleglo$¢ do 1 km (chodniki,
fawa pod krawezniki, fawa pod obrzeza)
2559.78"0.13+1362.65"0.3%0.3+1146.4*0.25*0.15 - _m3 498.400
RAZEM 498.400
22|KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- | m3
d.7{0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1I-1V (chodniki,
|tawa pod krawezniki, fawa pod obrzeza)
Krotno$¢ = 4
498.4 m3 498.400
RAZEM 498.400
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat.IV {m3
d.7|0206-05 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (zjazdy)
561.25*0.35 m3 196.438
RAZEM 196.438]
24|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- | m3
d.7]0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V (zjazdy)
Krotnoé¢ = 4
1196.438 m3 196.438
N | - | RAZEM 196.438|
8 8
25/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem [ms |
d.8]0402-04
N 0.0675*1362.65 ms 91.979|
_ RAZEM 91.979
9 19
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 cm  |m2 |
d.9/0114-05 (zjazdy) |
561.25 m2 561.250
RAZEM : 561.250
27|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.9{0109-03 |
178 e 78.000
_ RAZEM 78.000
10 10 . - B
28|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.10|0403-03
1362.65 m | 1362.650
| RAZEM 1362.650)
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin m
d.10/0407-05 zaprawg cem.
1146.4 m 1146.400
RAZEM 1146.400
11 I
30{KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m2
d.11/0111-01 gr.12 cm
78 B |m2__" | 78.000
| RAZEM 78.000





[image: image1.jpg]Nr 3401-6/2009 Zatacznik nr 3

PRZEBUDOWA PRZESTRZENI SPACEROWO-REKREACYJNEJ

W CENTRUM MIEJSCOWOSCI BEDKOW

PRZEDMIAR ROBOT




