[image: image3.jpg]PN-1 w3 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
18 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) - tablicy RZS szt.
d.3 1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) - wytacznik prob.
d.3 1305-01 nadpradowy
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
20 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3 1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.3/1301-01
2 pomiar | 2,000
| RAZEM 2,000
22 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych - obwody czujnikéw i awarii pomiar |
d.3/1307-01 i |
5 pomiar | 5,000

| RAZEM 5,000





[image: image1.jpg]Nr 3401-2/2010

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJ SCOWOSCIACH
BEDKOW, ROSOCHA, WYKNO, RUDNIK

PRZEDMIAR ROBOT — ZASILANIE I STEROWANIE
INDYWIDUALNEJ POMPOWNI SCIEKOW KOMUNALNYCH PN-1




[image: image2.jpg]PN-1 w3 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
1 Rozbudowa tablicy rozdzielczo - licznikowej i instalacja w budynku ‘
1/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.10407-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 60 mm - podioze inne niz ' m
d.10111-02 betonowe

2 m 2,000
| RAZEM 2,000
4 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1/0103-08
| 15 m 15,000
RAZEM | 15,000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach 'm |
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych |
25 m 25,000
RAZEM 25,000
B6/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwaéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-01 pierwszy)
| 1 pomiar 1,000
[ RAZEM 1,000
7/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1/1302-02
| 1 odc. 1,000
| RAZEM | 1,000
2|Przepust od pompowni do RZS o
8/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3 |
d.2/0701-02
16*0,2*0,8 m3 0,960
RAZEM | 0,960
9/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m [
d.2/0706-01 |
6 m 6,000
RAZEM 6,000
10 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa AROT DVK- 'm |
d.2/0705-01 110 (od zbiornika pompowni do rozdzielnicy RZS)
8 m 8,000
RAZEM | 8,000
11/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [l m3 |
d.2/0702-02
60,208 m3 0,960|
| RAZEM | 0,960
3|Rozdzielnica RZS
12/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcja moco- szt. ;
d.3/0405-07 wang do podifoza przez przykrecenie na elewacji budynku w poblizu pompowni |
1 szt. 1,000,
| RAZEM | 1,000
13/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- szt. |
d.3/0403-03 brykowanym - analogicznie - montaz obudowy na przygotowanej konstrukcji |
! |dla zabezpieczen zalicznikowych |
1 szt. 1,000
| RAZEM | 1,000
14/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- m |
d.3/0603-03 wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2) |
3.5 m 3,500
RAZEM | 3,500
15 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gigebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il 'm
d.3 0605-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
16 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w ciagach m
d.3 0208-06 wielokrotnych na konstrukcji metalowej - analogicznie przewody od pomp i
czujnikow weiggane w rurg od zbiornika pompowni do rozdzielnicy RZS (prze-
wody w dostawie fabrycznej urzadzen i elementéw pompowni)
(1+3+1)*3,5 m 17,500
| | | RAZEM 17,500
17 KNNR 5 'Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-  [szt. |
d.3 0407-04 Icach - wylacznik nadpradowy S-304 C10 |
1 szt | 1,000
| | [ RAZEM 1,000
-3-





