







Będków, dnia  09 lutego  2011 r.

Gmina Będków
97-319 Będków

ul. Parkowa 3

Nr sprawy: 3401-1/2011


UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

        nieograniczonego na: „Rozbudowę, przebudowę i remont budynku Domu Ludowego w Wyknie”
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA





W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. 

nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078),
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 40 :  
Umowa $6 pkt.8. Prosimy o podanie w jakim terminie ( jak długo ) będą trwały czynności odbiorowe przedmiotu umowy .

Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje, że czynności odbiorowe będą trwały nie dłużej niż 7 dni.
Pytanie nr 41:

Brak jest w przedmiarach pozycji na wywóz gruzu . W dokumentacji i w przedmiarach robót nie występuje zagospodarowanie gruzu . W zasypkach i podkładach występuje piasek i beton. Prosimy o podanie rozwiązania w/w kwestii. 

Odpowiedź:

W przedmiarach nie przewiduje się wywozu gruzu. Gruz betonowy i ceglany do wykorzystania na
budowie.
Pytanie nr 42:

Przedmiar robót poz.48. Prosimy o podanie  , jaka część urobku będzie rozplantowana , a jaka pozostanie do dyspozycji Zamawiającego .
Odpowiedź:

Należy przyjąć całość urobku do rozplantowania.
Pytanie nr 43:
Przedmiar robót poz. 72. Prosimy o określenie , jaka część cegieł lub ile sztuk  cegieł uzyskanych z rozbiórki będzie wykorzystana do ponownego wbudowania .

Odpowiedź:

Ilość cegieł z rozbiórki do ponownego wbudowania wynosi 9258 szt. 
Pytanie nr 44:

Przedmiar robót poz. 86.Prosimy o określenie jaka część istniejących wiązarów dachowych będzie wykorzystana ponownie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do ponownego wykorzystania 15 szt.  istniejących wiązarów.
Pytanie nr 45:

Przedmiar robót dział 6.2.Brak jest przedmiaru na wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie z kostki , jest tylko profilowanie i zagęszczenie podłoża. Prosimy o określenie tych warstw i podanie ich ilości.   
Odpowiedź: Dodano dodatkowe pozycje do przedmiaru - patrz modyfikacja  treści siwz (poz.249a,249b, 249c.).
Pytanie nr 46: Brak w przedmiarach instalacji sanitarnych:
Anemostaty ze skrzynkami rozprężnymi                     – szt. 10


Klimatyzatory z pompą ciepła

  
       – kpl. 2

Kanały wentylacyjne (z blachy ocynk. i elastyczne)    – kpl. 1


Rury miedziane (inst. klimatyzacji)     

       – mb. 196


Izolacja paroszczelna (inst. klimatyzacji)     
       – mb. 196


Wentylatory kanałowe Decor 300
                     – kpl. 16



Wyrzutnie ścienne


                      – kpl. 8


Szacunkowa wartość ok. 250 tyś PLN

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź:  Wykonanie klimatyzacji nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.







Wójt Gminy





           mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

