







Będków, dnia  09 kwietnia  2010 r.

Gmina Będków
97-319 Będków

ul. Parkowa 3

Nr sprawy: 3401-2/2010


UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

        nieograniczonego na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Będków,

        Rosocha, Wykno, Rudnik”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA





W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.),
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:  dotyczące przebiegu części kanalizacji w drodze powiatowej
„Zgodnie z wydaną decyzją Zarządu Dróg Powiatowych załączoną do dokumentów przetargowych

jest napisane (pkt 7 d) , że trzeba odtworzyć nawierzchnię. W przedmiarach nie występuje materiał

do odtworzenia nawierzchni. Proszę o wyjaśnienie, w czyjej gestii jest odtworzenie nawierzchni 

(ułożenie tzw. dywanika ) z betonu asfaltowego.”

Odpowiedź: 
Odtworzenie nawierzchni na drodze powiatowej nie leży w gestii Wykonawcy.
Pytanie nr 2:

„W załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących odwodnienia wykopów.

W jaki sposób Zamawiający przewiduje ewentualne rozliczenie tych robót w przypadku wystąpienia

konieczności odwodnienia wykopów przez wykonawcę?

Odpowiedź:
Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przeprowadzane były badania geologiczne
terenu, przez który przebiegać będzie sieć kanalizacyjna, które nie wykazały obecności wody  na głębokości planowanych wykopów. Gdyby jednak wystąpiła nieprzewidziana konieczność odwodnienia wykopów, prace te rozliczane będą w ramach robót dodatkowych. 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
