  







Będków, dnia  09 lutego  2011 r.

Gmina Będków

97-319 Będków

ul. Parkowa 3

Nr sprawy: 3401-1/2011


UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

        nieograniczonego na: „Rozbudowę, przebudowę i remont budynku Domu Ludowego 

        w Wyknie”
                     MODYFIKACJA  TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść siwz poprzez

naniesienie zmian w następujących załącznikach:

1. Przedmiar robót – Roboty remontowo-budowlane – należy wycenić dodatkowe pozycje tj.:
    Poz. 249a KNR 2-31 0101-01  Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników   

    w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm.  Obmiar = 176,68 m2

    Poz. 249b KNR 2-31 0105-03 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym   - 3 cm grubość
    warstwy po zagęszczeniu . Obmiar = 176,68 m2

    Poz. 249c  KNR 2-31 0105-04  Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 
    1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (krotność 12). Obmiar = 176,68 m2
Zamawiający informuje ,że powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.







Wójt Gminy 






mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

