Załącznik nr 16

PRO-KAT Konrad Toczyński
97-500 Radomsko, ul. Wodna 35
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45232411-6    Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
	NAZWA INWESTYCJI
	:
	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej - przyłącze kanalizacyjne

	ADRES INWESTYCJI
	:
	Brzustów, gm. Będków, dz. nr 302/1, 302/3

	INWESTOR
	:
	Gmina Będków

	ADRES INWESTORA
	:
	Będków

	BRANŻA
	:
	instalatorska


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :
mgr inż. Konrad Toczyński

DATA OPRACOWANIA
:
czerwiec 2010

Stawka roboczogodziny   : Poziom cen
:

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
%  R, S

Zysk [Z] ..................................................................
%  R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ..................................................................
%  R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :
zł

Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania

czerwiec 2010


Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

Przedmiar-Brzustów przył. kanal.
OBMIAR
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	
	kanalizacja sanitarna

	1

d.1
	KNNR 1

0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

0.049
	km

km
	0.049
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.049

	2

d.1
	KNNR 1

0210-03
	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

28.46
	m3
m3
	28.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.460

	3

d.1
	KNNR 1

0307-04
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

2.73
	m3
m3
	2.730
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.730

	4

d.1
	KNNR 1

0212-02
	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

8.78+12
	m3
m3
	20.780
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.780

	5

d.1
	KNNR 1

0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3

w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

27.44+11
	m3
m3
	38.440
	


	
	
	
	
	RAZEM
	38.440

	6

d.1
	KNNR 1

0220-02
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład

w gruncie kat. III

19.12
	m3
m3
	19.120
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19.120

	7

d.1
	KNNR 1

0214-02
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto- wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

28.46
	m3
m3
	28.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.460

	8

d.1
	KNNR 1

0313-01
	Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do

3.0 m; grunt kat. I-IV

108
	m2
m2
	108.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	108.000

	9

d.1
	KNNR 4

1411-03
	Obsypka z materiałów sypkich grub. 30 cm

6.86
	m3
m3
	6.860
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.860

	10

d.1
	KNNR 4

1411-03
	Zasypka z materiałów sypkich o grub. rury 0,3 m

14.7
	m3
m3
	14.700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.700

	11

d.1
	KNNR 4

1411-01
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm

4.9
	m3
m3
	4.900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.900

	12

d.1
	KNNR 4

1427-06
	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany

20 cm - otwór o śr. 490 mm

7
	szt

szt
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	13

d.1
	KNNR 4

1308-02
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

49
	m

m
	49.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	49.000

	14

d.1
	KNR-W 2-

18 0517-02- analogia
	Zbiornik bezodpływowy ścieków 10,0 m3 z HDPE

1
	szt

szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	15

d.1
	KNNR 4

1429-01
	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komo- rach

5
	szt

szt
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	16

d.1
	KNNR 4

1430-01
	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe

1.2
	m3
m3
	1.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.200

	17

d.1
	KNNR 4

1408-03
	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - stropy - transport mie- szanki betonowej japonkami

1.2
	m3
m3
	1.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.200


Przedmiar-Brzustów przył. kanal.
OBMIAR
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	18

d.1
	KNNR 4

1610-01
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm

1
	odc. -

1

prób.

odc. -

1

prób.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	19

d.1
	KNNR 4

0224-05
	Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budyn- ków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.5 m

3
	szt.

szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000


       Brzustów_2010_przyłącze kanalizacyjne
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Il inw.
	Il wyk.
	Cena jedn.
	Wartość
	Grupa

	1.
	pale szalunkowe stalowe
	t
	0.0746
	
	0.0746
	
	
	

	2.
	klamry ciesielskie
	kg
	12.9593
	
	12.9593
	
	
	

	3.
	pospółka - kruszywo nienormowane
	m3
	32.4813
	
	32.4813
	
	
	

	4.
	cegła ceramiczna pełna
	szt
	48.0000
	
	48.0000
	
	
	

	5.
	mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego
	m3
	2.4840
	
	2.4840
	
	
	

	6.
	mieszanka betonowa
	m3
	1.0200
	
	1.0200
	
	
	

	7.
	zaprawa cementowa M 7
	m3
	0.0500
	
	0.0500
	
	
	

	8.
	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
	m3
	0.1140
	
	0.1140
	
	
	

	9.
	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
	m3
	0.0510
	
	0.0510
	
	
	

	10.
	bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III
	m3
	0.1134
	
	0.1134
	
	
	

	11.
	drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
	m3
	0.0972
	
	0.0972
	
	
	

	12.
	woda z rurociągu
	m3
	0.4296
	
	0.4296
	
	
	

	13.
	drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste koro- wane
	m3
	0.0108
	
	0.0108
	
	
	

	14.
	drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
	m3
	0.0600
	
	0.0600
	
	
	

	15.
	słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów
	m3
	0.0054
	
	0.0054
	
	
	

	16.
	rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
	m
	1.5000
	
	1.5000
	
	
	

	17.
	kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
	szt
	6.0000
	
	6.0000
	
	
	

	18.
	pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm
	szt
	3.0000
	
	3.0000
	
	
	

	19.
	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
	m
	49.9800
	
	49.9800
	
	
	

	20.
	właz kanałowy żeliwny
	szt
	5.0000
	
	5.0000
	
	
	

	21.
	włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego
	szt
	3.0000
	
	3.0000
	
	
	

	22.
	stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
	szt
	15.0000
	
	15.0000
	
	
	

	23.
	zbiornik ścieków HDPE 10,0 m3
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	24.
	uszczelki gumowe płaskie
	szt
	1.0000
	
	1.0000
	
	
	

	25.
	materiały pomocnicze
	zł
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	








