Załącznik nr  13                         PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45312310-3
Instalacje odgromowe.

45310000-3
Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych.
	NAZWA INWESTYCJI
	:
	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY

	
	
	SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA – INSTALACJA

	
	
	ELEKTRYCZNA GNIAZD I OŚWIETLENIA, INSTALACJA ODGROMOWA

	ADRES INWESTYCJI
	:
	UL. REYMONTA 8, 97-319 BĘDKÓW, DZIAŁKI NR EW. GR. 270, 271/1

	INWESTOR
	:
	GMINA BĘDKÓW

	ADRES INWESTORA
	:
	UL. PARKOWA 3, 97-319 BĘDKÓW

	BRANśA
	:
	ELEKTRYCZNA


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
JERZY JAKUBOWSKI, zam. 97-300 Piotrków Tryb., ul Pawlikowskiego 14 m. 15

DATA OPRACOWANIA
:
STYCZEŃ 2011 R.
Stawka roboczogodziny
:

Poziom cen
:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
: Podatek VAT
: Ogółem wartość kosztorysowa robót
:

Słownie:
WYKONAWCA:
INWESTOR:

Data opracowania:
Data zatwierdzenia:

styczeń 2011 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA 3

Będków
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
1 KNR 5-08
0802-04

Mechaniczne wykonanie  Ślepych otworów w cegle obj ęt.do 0.25dm3 (pod pusz-szt.
ki)
312
szt.
312.000
RAZEM
312.000
2 KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
1165
m
1165.000
RAZEM
1165.000
3 KNR 5-08
0218-01

Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w  m
osłonie z rur winidurowych o  śr.do 28 mm mocowanych na gotowych uchwy- tach
1165
m
1165.000
RAZEM
1165.000
4 KNR 5-08
0303-02

Montaż  na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.
152
szt.
152.000
RAZEM
152.000
5 KNR 5-08
0303-02

Montaż  na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.
160
szt.
160.000
RAZEM
160.000
6 KNR 5-08
0307-02

Montaż  na gotowym podłożu  łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- szt.
gunowych (chwilowych), przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
77
szt.
77.000
RAZEM
77.000
7 KNR 5-08
0307-03

Montaż  na gotowym podłożu  łączników instalacyjnych podtynkowych  wieczni- szt.
kowych i schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
11
szt.
11.000
RAZEM
11.000
8 KNR 5-08
0309-03

Montaż  do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie-szt.
mieniem w puszkach z podłączeniem
72
szt.
72.000
RAZEM
72.000
9 KNR 5-08
0309-03

Montaż  do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie-szt.
mieniem w puszkach z podłączeniem
1
szt.
1.000
RAZEM
1.000
10 KNR 5-08
0309-08

Montaż  do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 5-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.
1
szt.
1.000
RAZEM
1.000
11 KNR-W 5-08
0407-02

Montaż  osprzętu modułowego w rozdzielnicach - analogia, montaż  modułu
BIS-402 w puszcze podtynkowej

szt
2
szt
2.000
RAZEM
2.000
12 KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo- kpl.
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań  4)
62
kpl.
62.000
RAZEM
62.000
13 KNR 5-08
0511-06

Montaż  z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  świetlówkowych  z klo- szem lub rastrem przykręcanych 2x36W - przelotowych

szt.
48
szt.
48.000
RAZEM
48.000
14 KNR 5-08
0511-11

Montaż  z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W

szt.
14
szt.
14.000
RAZEM
14.000
15 KNR 5-08
0504-01

Montaż  z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych -
szt.
26
szt.
26.000
RAZEM
26.000
16 KNR 5-08
0504-01

Montaż  z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - zewnę -  szt.
trzne
3
szt.
3.000
RAZEM
3.000
17 KNR-W 5-08
0307-02

Montaż  na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- szt.
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
2
szt.
2.000
RAZEM
2.000
18 TZKNBK XVII Wykucie otworów ( ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 10 dm3 (rozdzielni-       szt
56-05

ce)
3
szt
3.000
RAZEM
3.000
19 KNR-W 5-08
0404-01

Montaż  skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- szt.
cją  - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
3
szt.
3.000
RAZEM
3.000
- 3 -
Będków
KSI ĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
20 KNR-W 5-08
0407-03

Montaż  osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze- szt
ciwporażeniowy 1 (2) - bieg.
44
szt
44.000
RAZEM
44.000
21 KNR-W 5-08
0407-02

Montaż  osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3- bieg.

szt
11
szt
11.000
RAZEM
11.000
22 KNR 4-03
1120-03

Demontaż  puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto- wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.
400
szt.
400.000
RAZEM
400.000
23 KNR 4-03
1124-01

Demontaż  gniazd podtynkowych i łączników instalacyjnych podtynkowych o na-szt.
tężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
100
szt.
100.000
RAZEM
100.000
24 KNR 4-03
1134-01

Demontaż  opraw  świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-  szt.
wym
120
szt.
120.000
RAZEM
120.000
25 KNR 2-01
0701-03

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie m
kat. IV
110
m
110.000
RAZEM
110.000
26 KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono- m
we poniżej 110 kV w rowach kablowych
110
m
110.000
RAZEM
110.000
27 KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4    m
m
110
m
110.000
RAZEM
110.000
28 KNR 2-25
0614-01

Ręczne układanie folii na kablu - budowa
m
110
m
110.000
RAZEM
110.000
29 KNR 2-01
0704-03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w  m
gruncie kat. IV
110
m
110.000
RAZEM
110.000
30 KSNR 5
1001-01

Montaż  i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
szt.
2
szt.
2.000
RAZEM
2.000
31 KNR 2-01
0701-03

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie m
kat. IV
35
m
35.000
RAZEM
35.000
32 KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2
m
35
m
35.000
RAZEM
35.000
33 KNR 2-01
0704-03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w  m
gruncie kat. IV
35
m
35.000
RAZEM
35.000
34 KNR 5-08
0601-01

Montaż  wsporników naciągowych z jedną złączką  przelotowa napr  .na  cia- nie z cegły

szt.
8
szt.
8.000
RAZEM
8.000
35 KNR 5-08
0604-04

Montaż  zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o  śr.do 10mm na dachu
m
płaskim na wspornikach klejonych
54
m
54.000
RAZEM
54.000
36 KNR 5-08
0604-03

Montaż  zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o  śr.do 10mm na dachu
m
płaskim pokrytym papą  na betonie
34
m
34.000
RAZEM
34.000
37 KNR 5-08
0615-04

Montaż  zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o  r.18mm na dachu lub dy-szt.
mniku stromym
42
szt.
42.000
RAZEM
42.000
38 KNR 5-08
0619-06

Montaż  złączy kontrolnych 03021 z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt.
4
szt.
4.000
RAZEM
4.000
39 KNR 5-08
0615-01

Montaż  iglic  z ostrzem odgromowym - analogia
szt.
- 4 -
bedkow
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
8
szt.
8.000
RAZEM
8.000
40 KNR-W 4-03
1208-01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo- pomiar
wym
27
pomiar
27.000
RAZEM
27.000
41 KNR-W 4-03
1208-02

Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-pomiar
wym
54
pomiar
54.000
RAZEM
54.000
42 KNR-W 4-03
1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo- pomiar
wym
5
pomiar
5.000
RAZEM
5.000
43 KNR-W 4-03
1208-04

Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo-pomiar
wym
25
pomiar
25.000
RAZEM
25.000
44 KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
szt.
15
szt.
15.000
RAZEM
15.000
45 KNR 13-21
0402-01

Badanie zerowania odbiornika za pomoc  miernika - gniazda
szt.
74
szt.
74.000
RAZEM
74.000
46 KNR 13-21
0401-03

Badanie złącza kontrolnego inst.odgromowej budowli wysokich
szt.
4
szt.
4.000
RAZEM
4.000
47 KNR 4-03
1138-03

Demontaż  wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie

szt.

szt.
       100.000


RAZEM
            100.000

