
	Nr 3401-1/2011

Załącznik nr 12

	PRZEDMIAR ROBÓT

	INSTALACJE SANITARNE

	

	

	


	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	45332000-3
	Roboty instalacji kanalizacyjnej

	1

d.1
	KNNR 4

0229-04
	Zlewozmywaki Żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie

7
	szt.

szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	2

d.1
	KNNR 4

0230-02
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

17
	kpl.

kpl.
	17.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.000

	3

d.1
	KNR 2-15/ GEBERIT

0102-01
	Elementy montażowe  do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej

7
	kpl.

kpl.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	4

d.1
	KNR 2-15/ GEBERIT

0104-01
	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp

7
	kpl.

kpl.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	5

d.1
	KNR 2-15/ GEBERIT

0202-01
	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna

7
	kpl.

kpl.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	6

d.1
	KNR-W 2-15

0230-02-ana- logia
	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych

2
	kpl.

kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	7

d.1
	KNR 2-15/ GEBERIT

0102-02
	Elementy montażowe Geberit Unifix do pisuaru montowane przy ścianie ma- sywnej

2
	kpl.

kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	8

d.1
	KNR 2-15/ GEBERIT

0103-01
	Elementy montażowe Geberit Unifix System - szyna montażowa

2
	kpl.

kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	9

d.1
	KNNR 4

0234-02
	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

2
	kpl.

kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	10

d.1
	KNNR 4

0218-01-ana- logia
	Wpusty ściekowe o śr. 50 mm

14
	szt.

szt.
	14.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	11

d.1
	KNNR 4

0211-01
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych

24
	szt.

szt.
	24.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.000

	12

d.1
	KNNR 4

0211-03
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych

7
	szt.

szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	13

d.1
	KNNR 4

0208-01
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych

30
	m

m
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	14

d.1
	KNNR 4

0208-02
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych

10
	m

m
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	15

d.1
	KNNR 4

0208-03
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych

49
	m

m
	49.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	49.000

	16

d.1
	KNNR 4

0208-04
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych

48
	m

m
	48.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	48.000

	17

d.1
	KNNR 4

0112-01

analogia
	Rurociągi z tworzyw sztucznych PPo śr. zewnętrznej20/2,25 mmo połącze- niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

44<odprowadzenie skroplin>
	m
	          44.000
	

	
	
	
	
	  RAZEM
	        44.000             

	
	
	
	
	
	

	

	

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	18

d.1
	KNNR 4

0222-03
	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych

6
	szt.

szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	19

d.1
	KNNR 4

0213-05
	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm

6
	szt.

szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	20

d.1
	KNR-W 2-18

0513-05

analogia
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

2
	stud.

stud.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	21

d.1
	KNR-W 2-18

0408-02

z.sz.3.4.

9908
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

58
	m

m
	58.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	58.000

	22

d.1
	KNR-W 2-18

0803-04-ana- logia
	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi/studzienki kan z rur PVC o śr. 160

mm

2
	wcin.

wcin.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	23

d.1
	KNR-W 2-18

0514-05
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i Żelbetowych o śr. 1000 mm wykony- wane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m

3/2<współ zmniejszający za głebokość 2*1,4;1*0,9>
	stud.

stud.
	1.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.500

	24

d.1
	KNR-W 2-18

0523-02
	Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm

3
	m

m
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	25

d.1
	KNR-W 2-01

0119-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą

spycharek

38*1.5
	m2
m2
	57.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	57.000

	26

d.1
	KNR-W 2-01

0212-06
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III

140
	m3
m3
	140.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	140.000

	27

d.1
	KNR-W 2-01

0201-08 z.o.

2.8.3. 0210-

04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki

0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow- czymi na odległość 10 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)

47.5
	m3
m3
	47.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	47.500

	28

d.1
	KNR-W 2-01

0313-02
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

60
	m2
m2
	60.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60.000

	29

d.1
	KNR-W 2-02

1103-01-ana- logia
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod rury kanalizacji zew

13.5
	m3
m3
	13.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.500

	30

d.1
	KNR-W 2-01

0222-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość

do 10 m w gruncie kat. I-III

106
	m3
m3
	106.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	106.000

	31

d.1
	KNR-W 2-01

0228-03

s.sz. 2.5.2.

9907-03
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik za- gęszczenia gruntu Js=0.98

30
	m3
m3
	30.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.000

	32

d.1
	KNR-W 2-01

0225-01
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II

38*2.0
	m2
m2
	76.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.000

	33

d.1
	KNR-W 2-01

0510-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm

76
	m2
m2
	76.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.000


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	34

d.1
	KNNR 4

1610-01
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm

1+1<kan wew i zew>
	odc. -1

prób.

odc. -1

prób.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	2
	45332000-3
	Instalacja wodociągowa-montaż

	35

d.2
	KNR-W 2-18

0514-05

analogia
	Studnie wodomierzowa  z kręgów betonowych i Żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m

1*0.5<współ zmniejszajacy za głębokość>
	stud.

stud.
	0.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.500

	36

d.2
	KNR-W 2-18

0523-02
	Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm

1
	m

m
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	37

d.2
	KNNR 4

0140-03
	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm

1
	kpl.

kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	38

d.2
	KNNR 4

0122-06

analogia
	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych

1
	kpl.

kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	39

d.2
	KNNR 4

0130-03

analogia
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- minalnej 25 mm

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	40

d.2
	KNNR 4

0130-02

analogia
	Zawory przelotowe ze złączka do węża do instalacji wodociągowych z rur sta- lowych o śr. nominalnej 20 mm

10
	szt.

szt.
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	41

d.2
	KNNR 4

0132-01

analogia
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 15 mm

7
	szt.

szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	42

d.2
	KNNR 4

0106-04
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

63
	m

m
	63.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	63.000

	43

d.2
	KNNR 4

0106-02
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

28
	m

m
	28.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.000

	44

d.2
	KNNR 4

0106-01
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

20
	m

m
	20.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.000

	45

d.2
	KNNR 4

0112-03

analogia
	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX-AL-PEX) o śr. zewnętrznej 32 mm o po- łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

94
	m

m
	94.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	94.000

	46

d.2
	KNNR 4

0112-02

analogia
	Rurociągi z tworzyw sztucznych Pex-Al-Pex o śr. zewnętrznej 25 *2,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

10
	m

m
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000

	47

d.2
	KNNR 4

0112-01

analogia
	Rurociągi z tworzyw sztucznych Pex-Al-Pex o śr. zewnętrznej 20*2,25 mmo połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

46
	m

m
	46.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	46.000

	48

d.2
	KNNR 4

0142-02
	Szafki hydrantowe wnękowe

2
	kpl.

kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	49

d.2
	KNNR 4

0138-01
	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	50

d.2
	KNNR 4

0137-04

analogia
	Baterie stojące łokciowe o śr. nominalnej 15 mm

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	51

d.2
	KNNR 4

0137-03

analogia
	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15

mm

22
	szt.

szt.
	22.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.000

	52

d.2
	KNNR 4

0116-08

analogia
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm

24+7
	szt.

szt.
	31.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31.000

	53

d.2
	KNNR 4

0115-03

analogia
	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal- nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-

nej 25 mm

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	54

d.2
	KNNR 4

0126-01
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Żeliwnych, stalowych i mie- dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

Obmiar dodatkowy

1

111
	m

prób.

m
	111.000
	1.000

	
	
	
	
	RAZEM
	111.000

	55

d.2
	KNNR 4

0127-01
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró- ba zasadnicza (pulsacyjna)

1
	prob.

prob.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	56

d.2
	KNNR 4

0127-04
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do- datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

160
	m

m
	160.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	160.000

	57

d.2
	KNNR 4

1611-01
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

1.3
	odc.20

0m

odc.20

0m
	1.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.300

	58

d.2
	KNNR 4

0128-02
	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

271
	m

m
	271.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	271.000

	59

d.2
	KNR 0-34

0101-04-ana- logia
	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Poolflex - jednowarstwowymi gr.9

mm (E)

63+94
	m

m
	157.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	157.000

	60

d.2
	KNR 0-34

0101-06-ana- logia
	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Poliflex  454- jednowarstwowymi

38+66
	m

m
	104.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	104.000

	3
	45333100-1
	KOTLOWNIA OLEJOWA Z KOTŁEM KONDENSACYJNYM

	61

d.3
	KNNR 4

0501-03-ana- logia
	Kotły kondensacyjne opalane OLEJEM wodne   o mocy znamionowej do

100kW

1
	kocioł

kocioł
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	62

d.3
	KNR 7-08

0201-02
	Układy blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej temperatury z zasto- sowaniem siłownika wahliwego lub liniowego

1
	ukł.

ukł.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	63

d.3
	KNNR 4

0511-04
	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 280 dm3

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	64

d.3
	KNNR 4

0524-02
	Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 20 mm

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	65

d.3
	KNR 7-07

0101-01
	Pompy obiegowe do c.o.

3
	kpl.

kpl.
	3.000
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	66

d.3
	KNNR 4

0412-06
	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

8
	szt.

szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	67

d.3
	KNNR 4

0411-01
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15

mm

3
	szt.

szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	68

d.3
	KNNR 4

0411-06

analogia
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50

mm

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	69

d.3
	KNNR 4

0411-05

analogia
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40

mm

3+1+1
	szt.

szt.
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	70

d.3
	KNNR 4

0411-04
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32

mm

5+1+1
	szt.

szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	71

d.3
	KNNR 4

0411-03
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25

mm

7+1
	szt.

szt.
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	72

d.3
	KNNR 4

0411-02
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20

mm

4
	szt.

szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	73

d.3
	KNNR 4

0531-01
	Termometry montowane w gotowej tulei

5
	szt.

szt.
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	74

d.3
	KNNR 4

0411-01

analogia
	Zawór do automatycznego napełniania instalacji  połączeniach gwintowanych

o śr. nominalnej 15 mm

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	75

d.3
	KNNR 4

0411-01
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15

mm

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	76

d.3
	KNNR 4

0514-04
	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm

1.0*2
	m

m
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	77

d.3
	KNNR 4

0403-06
	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

6
	m

m
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	78

d.3
	KNNR 4

0403-05
	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

8
	m

m
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	79

d.3
	KNNR 4

0403-04
	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

4
	m

m
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	80

d.3
	KNNR 4

0403-03
	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

12
	m

m
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	81

d.3
	KNNR 4

0403-01
	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

3
	m

m
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	82

d.3
	KNR-W 7-12

0101-04
	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro- ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

3.62
	m2
m2
	3.620
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.620

	83

d.3
	KNR-W 7-12

0201-04
	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

3.62
	m2
m2
	3.620
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	3.620

	84

d.3
	KNR-W 7-12

0215-05
	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy ze- wnętrznej 58-219 mm

3.62
	m2
m2
	3.620
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.620

	85

d.3
	KNZ-15 30-

04
	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią- gów o śr. 50 mm, gr. izolacji 25 mm

6
	m

m
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	86

d.3
	KNZ-15 29-

04
	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią- gów o śr. 40 mm, gr. izolacji 25 mm

8
	m

m
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	87

d.3
	KNZ-15 28-

04
	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią- gów o śr. 32 mm, gr. izolacji 25 mm

4
	m

m
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	88

d.3
	KNZ-15 27-

04
	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią- gów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm

12
	m

m
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	89

d.3
	KNZ-15 25-

01
	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią- gów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm

3
	m

m
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	90

d.3
	KNNR 4

0528-01
	Próby szczelności węzłów cieplnych o wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8 m2

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	91

d.3
	KNNR 4

0529-02

analogia
	Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi

0.5
	szt.

szt.
	0.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.500

	4
	45331100-7
	Instalacja cieplej wody użytkowej - zasilana z kotła co.

	92

d.4
	KNNR 4

0143-03
	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3

1
	kpl.

kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	93

d.4
	KNNR 4

0511-01
	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 25 dm3

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	94

d.4
	KNNR 4

0531-01
	Termometry montowane w gotowej tulei

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	95

d.4
	KNR-W 2-15

0130-03
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- minalnej 25 mm

2+1
	szt.

szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	96

d.4
	KNR-W 2-15

0130-01
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- minalnej 15 mm

2+1
	szt.

szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	97

d.4
	KNR 7-07

0101-01
	Pompy obiegowe do c.o.

1
	kpl.

kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	98

d.4
	KNNR 4

0106-03
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

8
	m

m
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	99

d.4
	KNNR 4

0106-01
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

4
	m

m
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	100

d.4
	KNNR 4

0126-01
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i mie- dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

Obmiar dodatkowy

1

12
	m

prób.

m
	12.000
	1.000

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	101

d.4
	KNNR 4

1611-01
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

1
	odc.20

0m

odc.20

0m
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	102

d.4
	KNNR 4

0128-02
	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

12
	m

m
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	103

d.4
	KNZ-15 27-

01
	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią- gów o śr. 25 mm, gr. izolacji 20 mm

12
	m

m
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	5
	45331000-6
	KOTLOWNIA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEN

	104

d.5
	KNR-W 2-17

0146-01

z.o.3.3. 9902
	Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm - obiekty modernizowane

1+1
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	105

d.5
	KNNR-W 3

0307-01
	Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- piennej

0.14*0.14*0.2*2<ręczne wykucie dojścia do kanału wywiewnego w ist kominie>
	m3
m3
	0.008
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.008

	106

d.5
	KNNR-W 3

0311-03
	Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyj- nych, narożników stalowych) w murze z cegły

4
	szt.

szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	107

d.5
	KNR 2-17

0101-03

z.o.3.3. 9903
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do

1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

(0.2+0.15)*2*2.5
	m2
m2
	1.750
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.750

	108

d.5
	KNR-W 2-15

0229-01-ana- logia
	Umywalka emaliowana

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	109

d.5
	KNR-W 2-15

0211-01
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych

2
	podej.

podej.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	110

d.5
	KNR-W 2-15

0218-02
	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	111

d.5
	KNR-W 2-15

0226-01
	Studnie rewizyjne o śr. 600 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III-IV, o głębokości do 1.0 m

1
	kpl.

kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	112

d.5
	KNR 7-07

0101-01
	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t

1
	kpl.

kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	113

d.5
	KNNR 4

0130-01-ana- logia
	Zawór ze złączką do węża i zaworem antyskażeniowym typ HD

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	114

d.5
	KNNR 4

0216-02-ana- logia
	Wpusty Żeliwne piwniczne o śr. 75mm

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	115

d.5
	KNR-W 2-15

0211-02
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połącze- niach wciskowych

2
	podej.

podej.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	116

d.5
	KNNR 4

0208-02
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych

4
	m

m
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	117

d.5
	KNNR 4

0208-01
	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych

4
	m

m
	4.000
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	118

d.5
	KNR 2-03

0202-05-ana- logia
	Montaż stalowego szkieletu komina na oddzielnej konstrukcji podpierającej(Żelbetowej podbudowie)

1
	szt

szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	119

d.5
	KNNR 4

0144-05

analogia
	Zbiornik oleju opałowego o poj 1000 l z frontem zalewowym, odpowietrzeniem

2
	kpl.

kpl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	120

d.5
	KNNR 4

0405-01
	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połącze- niach lutowanych na ścianach w budynkach

4
	m

m
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	121

d.5
	kalk. własna
	Wyposażenie kotłowni w gaśnice

2
	szt

szt
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	6
	45331100-7
	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

	122

d.6
	KNR-W 2-15

0418-11
	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	123

d.6
	KNR-W 2-15

0418-03
	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600

mm

20
	szt.

szt.
	20.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.000

	124

d.6
	KNR-W 2-15

0418-07
	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

11
	szt.

szt.
	11.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.000

	125

d.6
	KNNR 4

0427-01
	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint

33
	kpl.

kpl.
	33.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.000

	126

d.6
	KNR-W 2-15

0412-02
	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	127

d.6
	KNR-W 2-15

0412-02-ana- logia
	Montaż głowic termostatycznych

33
	szt.

szt.
	33.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.000

	128

d.6
	KNNR 4

0404-01

analogia
	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

181+52
	m

m
	233.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	233.000

	129

d.6
	KNNR 4

0404-02

analogia
	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

90
	m

m
	90.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	90.000

	130

d.6
	KNNR 4

0404-03

analogia
	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

68
	m

m
	68.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	68.000

	131

d.6
	KNR-W 2-15

0411-01
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej

10-15 mm

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	132

d.6
	KNR-W 2-15

0411-02
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20

mm

4
	szt.

szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	133

d.6
	KNR-W 2-15

0411-03

analogia
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25

mm

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	134

d.6
	KNR-W 2-15

0411-04

analogia
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej

32-40 mm

2
	szt.

szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	135

d.6
	KNNR 4

0406-03
	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza

(pulsacyjna)

1
	próba

próba
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	136

d.6
	KNNR 4

0406-05
	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę

w budynkach niemieszkalnych

391
	m

m
	391.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	391.000

	137

d.6
	KNNR 4

0436-01
	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

33
	urz.

urz.
	33.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.000

	7
	45331210-1
	Wentylacja

	138

d.7
	KNR-W 2-17

0320-07

z.o.3.3. 9902

analogia
	Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 9 (powierzchnia grzejna do 24.0 m2) - obiekty modernizowane

7
	szt.

szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	139

d.7
	KNR 7-08

0201-02
	Układy blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej temperatury z zasto- sowaniem siłownika wahliwego lub liniowego

1
	ukł.

ukł.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	140

d.7
	KNNR 4

0403-05

analogia
	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

63
	m

m
	63.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	63.000

	141

d.7
	KNNR 4

0403-04

analogia
	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

56
	m

m
	56.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	56.000

	142

d.7
	KNNR 4

0403-03

analogia
	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

65
	m

m
	65.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	65.000

	143

d.7
	KNR-W 2-17

0156-02

z.o.3.3. 9902
	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 2 - obiekty modernizowane

4
	szt.

szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	144

d.7
	KNR-W 2-17

0205-01

z.o.3.3. 9902
	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wa-

le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowa- ne

4
	szt.

szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	145

d.7
	KNR 7-08

0301-01

analogia
	Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ kinematyczny-zawór regulacyjny

2
	ukl.

ukl.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	146

d.7
	KNR 2-17

0155-02

analogia
	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm

3
	szt.

szt.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	147

d.7
	KNR 2-17

0149-02

analogia
	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 250 mm, w układach kana- łowych

4
	szt.

szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	148

d.7
	KNR-W 2-17

0141-06

z.o.3.3. 9902
	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - obiekty modernizowane

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	149

d.7
	KNR-W 2-17

0205-01

z.o.3.3. 9902

analogia
	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wa-

le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowa- ne

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	150

d.7
	KNR-W 2-17

0144-01

z.o.3.3. 9902

analogia
	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm

- obiekty modernizowane

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	151

d.7
	KNR 0-34

0101-04-ana- logia
	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Poolflex - jednowarstwowymi gr.9

mm (E)

56+65+63
	m

m
	184.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	184.000

	152

d.7
	KNR-W 2-15

0411-02
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20

mm

14
	szt.

szt.
	14.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	9
	45450000-6
	Roboty towarzyszące

	153
d.9
	KNNR 4

2017-09
	Przejścia przez ścianę betonową o grubości 20-30 cm dla rurociągów o śr. 32-

50 mm

10+16+7
	przej-

ście

przej-

ście
	33.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.000

	154

d.9
	KNR-W 4-01

0341-02
	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej

30+60
	m

m
	90.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	90.000

	155

d.9
	KNR-W 4-01

0705-06
	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto- ciągnioną

30+60
	m

m
	90.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	90.000


