







Będków, dnia  07 lutego  2011 r.

Gmina Będków
97-319 Będków

ul. Parkowa 3

Nr sprawy: 3401-1/2011


UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

        nieograniczonego na: „Rozbudowę, przebudowę i remont budynku Domu Ludowego w Wyknie”
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA





W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. 

nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078),
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 6 :  
Proszę o określenie kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej.
Do pomieszczeń kotłowni oraz składu paliwa zaprojektowano stolarkę drzwiową o odporności
ogniowej odpowiednio EI 30 i EI 60 czy naświetle drzwiowe również musi posiadać
w/w klasy odporności.
Z okapu w pomieszczeniu nr  1.04 przeprowadzono rurę do kanału wentylacyjnego, czy przejście
przez ścianę powinno być zabezpieczone ogniowo.
Odpowiedź: 
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna – kolor mahoń  . Stolarka wewnętrzna okienna – kolor biały.
Stolarka wewnętrzna drzwiowa – kolor olcha.
 Do   pomieszczenia  kotłowni i magazynu oleju naświetla o odporności ogniowej jak drzwi zgodnie z opisem technicznym pkt. 4.j.13 i 14.
Zgodnie z pkt. 4.j.15 opisu technicznego wszystkie przejścia instalacyjne należy zabezpieczyć do klasy  EI120.
Pytanie nr 7:

W poz. 101 w obmiarze robót przyjęto okładziny z płyt GKF – ognioodporne a w opisie 

architektonicznym są płyty GKFI wodo i ognioodporne – jak przyjąć do wyceny.
Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny płytę gipsowo-kartonową ognioochronną impregnowaną GKFI 12,5 mm.

Pytanie nr 8:
W opisie architektonicznym w pom. kotłowni i magazynu oleju jest podana okładzina na suficie o EI60 w obmiarze brak poz. – jak przyjąć do wyceny.
Odpowiedź:

W  pomieszczeniu  kotłowni i magazynu oleju okładzinę na suficie o EI 60 pominąć w wycenie.

Pytanie nr 9
W opisie architektonicznym dach wyposażyć w ławy kominiarskie i płotki przeciwśniegowe – brak poz. w obmiarze  – jak przyjąć do wyceny.
Odpowiedź: 
Wyposażenie dachu  w ławy kominiarskie i płotki przeciwśniegowe – pominąć w wycenie.





- 2 –

Pytanie nr 10: 

 W opisie architektonicznym kominy ponad dachem wymurować z cegły klinkierowej a na kominach 

wykonać czapki kominiarskie – brak poz. w obmiarze  – jak przyjąć do wyceny.
Odpowiedź: Dodano dodatkowe pozycje do przedmiaru - patrz modyfikacja  treści siwz (poz. 255-258)
Pytanie 11:
W opisie architektonicznym nad wejściem do budynku zamontować napis DOM LUDOWY W WYKNIE – brak poz. w obmiarze  – jak przyjąć do wyceny.
Odpowiedź: Zamontowanie napisu DOM LUDOWY W WYKNIE – pominąć w wycenie.
Pytanie 12:

W opisie architektonicznym na dolnym pasie wiązarów dachowych podłoga z desek  gr. 25mm – brak poz. w obmiarze  – jak przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Podłogę z desek na dolnym pasie wiązarów należy pominąć w wycenie.

Pytanie 13:

W opisie architektonicznym elementy drewnianej konstrukcji dachowej na styku ze ścianami odizolować papą – brak poz. w obmiarze  – jak przyjąć do wyceny.
Odpowiedź:  Dodano dodatkową pozycję do przedmiaru - patrz modyfikacja  treści siwz (poz.259)
Pytanie 14:
Zgodnie z rys K-05 poz 2.2 nadproże stalowe 2xI260 – brak poz. w obmiarze  – jak przyjąć do wyceny. Odpowiedź:

Nadproże stalowe z 2 IN260 o długości 300 cm jest ujęte w przedmiarze  w pozycji nr 26. 

Pozycja konstrukcyjna Poz. 2.2. jest to podciąg żelbetowy na nowych ścianach murowanych zgodnie z rysunkiem K-07 i jest ujęty w przedmiarze  w pozycji nr 80.

Pytanie 15:
Jaki jest przekrój poprzeczny pasów górnego, dolnego ,słupków i krzyżulców wiązarów dachowych – brak opisu na rys. K-15, K-14.

Odpowiedź:

Wiązary dachowe D1 i D2 z następujących elementów :

- Pas dolny  2 x 40 x 140 mm

- Pas górny  2 x 40 x 160 mm

- Słupki i krzyżulce 1 x 40 x 140 mm

Wiązary dachowe D3 i D4 z następujących elementów :

- Pas dolny  3 x 32 x 140 mm

- Pas górny  3 x 32 x 160 mm

- Słupki i krzyżulce 2 x 40 x 140 mm
Pytanie 16:

Jakiego koloru jest stolarka okienna i drzwiowa z PCV zew. i wew. – brak opisu w zestawieniu rys. A-10.

Odpowiedź:
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna – kolor mahoń  . Stolarka wewnętrzna okienna – kolor biały.

Stolarka wewnętrzna drzwiowa – kolor olcha.
Pytanie nr 17:

Jaka jest wartość szacunkowa zamówienia.






- 3 -

Odpowiedź:

Środki finansowe na zadanie (koszty inwestycyjne wraz z kosztami ogólnymi) zawarte są w załączniku

Nr 5 do uchwały nr XXXVI/165/2010 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29.04.2010 r. zamieszczonej

w Biuletynie Informacji Publicznej(bip.ugbedkow.madkom.pl).
Pytanie nr 18:

Brak poz. w obmiarze dotyczącej:

     -ogrodzenia działki ,bramy , furtki

     -nawierzchni utwardzonej z kostki gr. 8cm

     -remontu zjazdów z drogi gminnej 

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w siwz (str. 4) w/w prace nie wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie nr 19:

Prosimy opisać parametry wełny do ocieplenia dachu.

Odpowiedź:

Kod wyrobu - dla gr. 100 mmMW-EN  13162-T2-WS-AW 0,95-MU1 Polska Norma PN-EN 13162:2009  Certyfikat CE1390-CPD-0072/07/PEC Deklaracja zgodności Nr CIG 00004a/08 gr. 100-220mm
Współczynnik przewodzenia ciepła: - deklarowany λ D =  0,035 W/mK  - obliczeniowy λ obl =  0,035 W/mK  
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym0,35 kN/m³ . Klasa reakcji na ogień A1.

Pytanie nr 20:

Prosimy opisać jakie płyty g-k w jakiej ilości i grubości ma zastosować wykonawca w suficie g-k w celu uzyskania odporności EI30. Prosimy podać również grubości blachy stelażu.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny płytę gipsowo-kartonową ognioochronną impregnowaną GKFI 1 x 12,5 mm.

Pytanie nr 21:
Prosimy o potwierdzenie iż do ocieplenia ścian fundamentowych wykonawca ma użyć styropianu eps-100.

Odpowiedź:

Izolacja cieplna ścian fundamentowych – styropian EPS 100-038 gr. 10 cm .

Pytanie nr 22:

Prosimy potwierdzić iż wyposażenie kuchenne i meblowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Wyposażenie kuchenne i meblowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 23:

Z jakiej kostki ma być wykonany taras i opaski prosimy podać kolorystykę.

Odpowiedź:

Kolor kostki – grafitowy.
Pytanie 24:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi aluminiowych  o parametrach nie gorszych niż wymienione w projekcie.

Odpowiedź:
Dopuszcza się  zastosowanie drzwi aluminiowych  o parametrach nie gorszych niż wymienione w projekcie.





- 4 –

Pytanie nr 25:

Czy wszystkie okna mają mieć nawiewniki higrosterowalne.

Odpowiedź:

Wszystkie okna mają mieć nawiewniki higrosterowalne.
Pytanie nr 26:

Prosimy podać dodatkowe parametry stolarki okiennej i drzwiowej np. kolor okien.  Prosimy podać dodatkowe wyposażenie stolarki: np. klasę antywłamaniowości jeśli ma być, samozamykacze, ilość zamków.

Odpowiedź:
Parametry okien i drzwi określono na rysunku A-10, kolorystyka (patrz odpowiedź na pytanie nr 6),  drzwi zewnętrzne w klasie odporności B z dwoma zamkami. Samozamykacze w drzwiach zewnętrznych DZ3 i DZ4.

Pytanie nr 27:

Jakie ościeżnice wycenić w drzwiach wewnętrznych: stalowe czy inne?

Odpowiedź:
Do drzwi wewnętrznych ościeżnica regulowana składająca się z:
- elementów środkowych regulacyjnych: poziomego (nadproże) i dwóch  pionowych wykonanych z MDF ( zaokrąglony profil)

- elementów narożnych (opaski o zaokrąglonym profilu)

- łączników kątowych elementów narożnych

- uszczelki

- zestawu montażowego
- zaczepu zamka 
- zawiasów czopowych z blokadą.
Pytanie nr 28:

Brak w przedmiarze „okna podawczego”.  Jeżeli ma być wycenione prosimy je opisać.

Odpowiedź:
 Okno podawcze – pominąć w wycenie.
Pytanie nr 29:

Czy w pomieszczeniach „kuchennych” zamawiający przewiduje cokoliki – prosimy je opisać? Brak w nakładach.

Odpowiedź:

W związku z licowaniem ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,5 m od poziomu posadzki nie przewiduje się cokolików.

Pytanie nr 30:

Brak w nakładach  obudowania kominów: cegła pełną i cegłą klinkierową brak nakładów na wykonanie czapek i zakończenia przewodów. 

Odpowiedź: Dodano dodatkowe pozycje do przedmiaru - patrz modyfikacja  treści siwz (poz.255 – 258)
Pytanie nr 31:

ROZDZIAŁ XVIII Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Prosimy potwierdzić. Prosimy podać czy wycena jest ryczałtowa, ryczałtowo-ilościowa czy kosztorysowa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Wycena jest  kosztorysowa.

Pytanie nr 32:

Czy zamawiający przewiduje wycieraczki i skrobaczki.






   - 5 –
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wycieraczek i skrobaczek.
Pytanie nr 33:

Prosimy opisać balustrady z poz. 252 przedmiaru: ile poręczy ma mieć balustrada. Prosimy potwierdzić materiał stal nierdzewna. 

Odpowiedź:

Balustrada  na podjeździe dla niepełnosprawnych wykonana ze stali nierdzewnej i zgodnie Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Pytanie nr 34:

Czy zamawiający przewiduje wykonanie płotka przeciwśniegowego na dachu nad wejściami. Brak nakładów.

Odpowiedź:

Wyposażenie dachu  w ławy kominiarskie i płotki przeciwśniegowe – pominąć w wycenie.

Pytanie nr 35:

Czy zamawiający przewiduje scenę – brak nakładów, brak opisu wykonania.

Odpowiedź:

Wyposażenie budynku w scenę  – pominąć w wycenie.

Pytanie nr 36:

Czy zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe np. kwartalne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.

Pytanie nr 37:

W przedmiarze na roboty elektryczne brakuje n/w elementów: 

1. WLZ z ZZP do TR.

2. Głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych.

3. Obmiar do demontażu instalacji elektrycznej (dokumentacja nie obejmuje stanu aktualnego).

4. Rodzaj aparatów w pozycji 35.

5. Parametry techniczne kinkietów ( model, producent).
Odpowiedź:

Ad.1 Wewnętrzna  linia zasilająca od ZZP do TR  -  ujęta jest w poz. nr 5 przedmiaru
Ad.2 Połączenia wyrównawcze miejscowe - ujęte są w poz. nr 33 przedmiaru
         Połączenia wyrównawcze główne – Dodano dodatkową pozycję do przedmiaru - patrz 

         modyfikacja  treści siwz (poz. 46)


Ad.3 Obmiar do demontażu istniejących  instalacji elektrycznych  - ujęto w poz. nr 45  (R= 100 r-g)
Ad.4 Rodzaj aparatu w poz. nr 35: - jest to przełącznik liczby obrotów: 0-1-2. np. ŁUK-16
Ad.5 Kinkiet – koło -typu plafon, średnica 35 cm, typ klosza – tworzywo sztuczne, kolor klosza – biały 

         mat , ilość żarówek – 1

Pytanie nr 38:

Brak w nakładach instalacji schładzającej do wentylacji. Prosimy o uzupełnienie lub potwierdzenie,

że nie będzie wykonywana.

Odpowiedź:

Instalacja schładzająca do wentylacji nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.






- 6 -

Pytanie nr 39:

Proszę o podanie w jakiej ilości należy wycenić poz. 121 „Przedmiar robót – Instalacje sanitarne –

- podano 2 sztuki gaśnic, zaś w projekcie budowlanym jest mowa o 3 sztukach.

Odpowiedź: Gaśnice należy wycenić zgodnie z przedmiarem, tj. 2 szt.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
