[image: image1.jpg]GMINA BEDKOW
97-319 Bedkéw
ul. Parkowa3
NIP 773-22-23-401

Bedkéw, dnia 25 lutego 2013 r.

Nr sprawy: ZP.271.2.2013 UCZESTNICY POSTEPOWANIA

dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: , Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Bedkéw — Zacharz
- Nowiny oraz Rosocha”

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace
treéci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1§ 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 22010 r.
nr 113, poz. 759 z pézn. zm.) udzielam nastepujacych wyjasnien:

Pytanienr1:

Prosze o jasne sprecyzowanie dtugosci kanatéw grawitacyjnych, przytaczy oraz kanatu tlocznego
wedtug ktérych nalezy przygotowac oferte do przetargu pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Bedkow.

Wartoéci z profili nie zgadzaja sie z wartosciami z Projektem Budowlanym. Prosimy Zamawiajgcego o
podanie dokfadnych dtugosci na kazda z 3 czesci inwestycji.

Odpowiedz:

Diugosci poszczegélnych kanatéw s3 podane w rozdziale Il specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz w przedmiarach robét.

Zgodnie z zapisem w rozdziale Il (str.4 siwz), przypadku watpliwosci co do zakresu ilosciowego
wskazanego w dokumentacji, decydowac beda wielkoéci podane w przedmiarze robét.

Pytanie nr 2:

Prosze o jasne sprecyzowanie dtugosci przytaczy jakie nalezy przyjmowac do wyceny przetargu pt.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Bedkéw — Zacharz — Nowiny oraz Rosocha.
Czy nalezy liczy¢ wedtug profili caty diugos¢ przytacza, czy tylko do granicy dziatki ?

Odpowiedi:
Dlugos¢ przytacza nalezy liczy¢ do pierwszej studni na posesji.

Pytanie nr 3:

Prosze o jasne sprecyzowanie ilosci przewiertu sterowanego z PE, jaki mamy bra¢ pod uwagg do
wyceny przetargu pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Bedkow — Zacharz —
Nowiny oraz Rosocha.

W projekcie budowlanym na czes¢ w drodze wojewddzkiej podano dtugos¢ przewiertu sterowanego PE
DN 200 — 1561,63 m, natomiast z profili wynika ze wszystko ma zosta¢ wykonane przewiertem
sterowanym. Nad kazdym profilem kanalizacji jest napisane — przewiert sterowany - . Prosimy
Zamawiajacego o jasne podanie ktory odcinek musi zosta¢ wykonany jako przewiert sterowany rurq
PE;

Odpowiedi:
Obowigzuje dtugos¢ przewiertu sterowanego okreslona w przedmiarach rob6t.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sig integralng czescig
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i beda wigzace przy sktadaniu ofert.

“ .
Kotpdziejczyk





