Pytanie i odpowiedź z postępowania nr ZP.271.1.2023

Pytanie:

W PFU wskazano modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego - kpl 1. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana lamp dotyczy tylko lamp na korytarzach parteru i pięter segmentu A i B, łącznika i na zewnątrz? Czy wymiana dotyczy tylko samych lamp czy również okablowania? Jeżeli również okablowania to proszę określić jakich odcinków to dotyczy: między lampą a włącznikiem czy między lampą, włącznikiem i rozdzielnią?

W przypadku wymiany okablowania czy jest możliwe zastosowanie listew instalacyjnych natynkowych czy należy wykonać instalację podtynkowo?.

Odpowiedz:

Zamawiający oczekuję wymianę lamp wraz okablowaniem. Należy uwzględnić lampy i okablowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. 
Instalację należy wykonać podtynkowo.