Będków, dnia  17 czerwca  2011 r.

Gmina Będków
97-319 Będków

ul. Parkowa 3

Nr sprawy: ZP.271.4.2011


UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

        nieograniczonego na: „Rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania (piwnicy 

        i piętra) budynku Ośrodka Zdrowia w Będkowie”
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA




W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. 

nr 113, poz. 759 z póżn. zm.)
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 5 :  
„Proszę o podanie więcej informacji dotyczących poz.360  - montaż i dostawa urządzenia do

pionowego transportu osób niepełnosprawnych VIP 1 1 (ilości przystanków, wysokości,

miejsca zamontowania, na czym ona stoi i czy zjeżdża do piwnicy ) i poz. 389 montaż  i dostawa
 windy platformowej 1, 10 x 1,40.
Odpowiedź:

Informacje dotyczące windy platformowej i urządzenia windowego do przewozu osób niepełnosprawnych znajdują się w opisie do części architektonicznej projektu.  

 

1.    Projektuje się na zewnątrz budynku windę platformową o wymiarach 1,10x1,40m – na parter budynku w części przeznaczonej dla dzieci zdrowych. Podnośnik z napędem śrubowym.
2.    Komunikację pomiędzy kondygnacjami projektuje się urządzeniem windowym z 4 przystankami ustawionym w duszy schodów. 
W obudowie platforma o wymiarach 110x140cm przeznaczona do transportu pionowego osób niepełnosprawnych z jedną ścianką pionową, na której znajduje się panel sterowania. Obudowa szybu z profili stalowych wypełnionym szkłem bezpiecznym klasy P2 o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie. Winda o napędzie śrubowym i nośności 300kg. 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.








Wójt  Gminy







mgr inż. Lesław Kołodziejczyk
