[image: image5.jpg]BEDKOW_PB3.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26.25 m3 26.250|
RAZEM 26.25(
41 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- ~ m3 |
d.1. 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Dalsze 3km
4.1 Krotnos¢ = 3
26.25 m3 26.250,
RAZEM | 26.25(
42 KNNR 1 [Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, m2
d.1. 0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
4.1 |rozbidrka
42.00 m2 | 42.000
| RAZEM 42.00(
43 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 'm3 |
d.1./0318-05 16.0 m w grkat. -1l
41 |
19.17 m3 19.170
| | RAZEM 19.17¢
14, |Roboty montazowe
2 |
44 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1./0501-03 | |
4.2 | |
16.25 m2 | 6.250]
| | RAZEM | 6.”
45 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza betonowe o grubosci 20 cm m2 |
d.1./0504-04 |
4.2/ |
6.25 m2 6.250
| RAZEM 6.25(
48 KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o  stud.
d.1.,1413-05 |gtebok. 3m. Anologia posadowienie kompletnej pompowni PB3
4.2|analogia |
| 11.00 stud. 1.000
| | | RAZEM 1.00C(
47 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.1./1413-01 |gtebok. 3m - ANALOGIA - POMPOWNIA INDYWIDUALNA PN1
4.2 analogia |
11.000 stud. 1.000
| | RAZEM 1.00(
1.4.] |Ogrodzenie terenu
3
48iKNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtgbokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll szt.
d.1.,0306-08 |
4.3| | |
| 5.00 |szt. | 5.000
| | RAZEM | 5.00(
49/ KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m | |
d.1.;1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw |
43 |
| 12.00 m 12.000 _
! | ! RAZEM 12.00(
50 KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.1./1601-02 | |
4.3 |
| 111.00 im 11.000
| | RAZEM 11.00(
51/ KNNR 2 |Wrota otwierane m2
d.1./1303-01
4.3| |
1.50 m2 1.500
| RAZEM 1.50(
=B

Norma PRO Warsia 4 98 | iranria® 2789 dla RINPRO IFKT




[image: image1.jpg]Nr 3401-2/2010

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJ SCOWOSCIACH
BEDKOW, ROSOCHA, WYKNO, RUDNIK

PRZEDMIAR ROBOT — ZLEWNIA PB3




[image: image2.jpg]BEDKOW_PB3.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ZLEWNIA PB3
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY PVC D=200
1.1: Roboty ziemne
1
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.60 m3w  m3
d.1. 0202-08 gr.kat. l1-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo-
1.1 wane.
629.16 m3 629.160
RAZEM 629.160
2 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- ~ m3
d.1. 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Wywoz gruntu na
1.1 dalesze 3km.
Krotnos$¢ = 3
629.16 m3 629.160
RAZEM 629.160
3 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- m3
d.1. 0210-03 nymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I11-IV
11
2246.440 m3 2246.440
RAZEM 2246.440
4 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto- ~ m3
d.1. 0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
2246.440 m3 2246.440
| RAZEM | 2246.440
5 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- m2 |
d.1..0313-01 \wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gtgb.do 3.0 m; |
1.1 grunt kat. I-IV
4980.80 m2 4980.800|
! RAZEM | 4980.800
6 KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 300-500 mm metodg wi- |'m |
d.1./1211-04 browa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.Ili-IV |
1.1) |
20.0 m 20.000|
| | RAZEM | 20.000
7 KNNR 4 |Przeciaganie rurociagoéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach ' m |
d,1.;1209—01 |ochronnych
1.1
1 120.0 m 20.000
| RAZEM | 20.000
1.4, Roboty montazowe
2, |
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3 |
d.1./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z piasku dowiezionego.
1.2 ‘
| 629.16 m3 629.160/
| RAZEM 629.160
9/KNNR 4 |Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.1.{1308-03
1.2 |
| 11131.90 m 1131.900!
RAZEM 1131.900
10/KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fagczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.1.11321-03 mm. Trujnik 20/160/45.
1.2 |
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
11/ KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1. 0406-03 425 mm i glgboko$ci 2.0 m
1.2 analogia
26.000 szt 26.000
RAZEM 26.000
12 KNNR 4 Studnie rewizyjne rozprezna z kregdw zelbetowych o $r 1200 mm w gotowym 'stud.
d.1. 1413-03 wykopie o gtebokosci 2,0m
1.2 analogia
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1. 1610-02 préb.
1.2
| 30.00 odc. -1 30.000|
| préb. |
| | RAZEM | 30.000
1.1. |Roboty drogowe
3| ‘ ) )

Nnrma PRO Warsia 4 95

licancias A782 dla RINPRO IEKT





[image: image3.jpg]BEDKOW_PB3.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz Razem
14 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm 'm2
d.1..0113-01
1.3
11698.000 m2 1698.000
RAZEM 1698.000
15 KNNR 1 [Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.,0305-02 |1,5 m w gruncie kat. Ill - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)-
1.32.02.10.1. |ROW PRZY DRODZE
9901-02
|724.480 m3 724.480
| | | | RAZEM 724.480
1.2 [PRZYLACZA PVC D=160
1.2. |Roboty ziemne
1 |
16 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 \gr.kat. lI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. Wykopy szalo- |
2.1 \wane. |
| 178.99 [m3 78.990
| | RAZEM 78.990
17 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- {m3
d.1.,0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Wywdéz gruntu na |
2.1 |dalsze 3km. |
Krotnosé = 3 |
78.99 m3 78.990
| RAZEM 78.
[Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |[m3
nymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
208.59 m3 | 208.590
| | RAZEM 208.590
19 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- m2
d.1./0313-01 lwymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do3.0m; |
21| |grunt kat. IV |
| 720.00 |m2 720.000|
| | | RAZEM 720.000
20/KNNR 1 ‘Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto-  |m3 |
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie |
2.1 lluznym 25 cm) - kat.gr. -1V | |
| 1208.59 'm3 208.590
| [RAZEM |  208.590
21 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2 i |
d.1./0501-01 | |
21|
600.000 m2 600.000
RAZEM 600.000
22 KNNR 4 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg wi- 'm
d.1.{1211-02 browa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.lI-IV
21
| 179.300 m 79.300
| RAZEM 79..
23[KNNR 4 | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach /m
d.1./1209-01 ‘ochronnych
21
1 179.300 m 79.300|
| | RAZEM 79.300
12, 'Roboty montazowe
2|
24}KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
22|
| 78.990 m3 78.990
| RAZEM 78.990
25 KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm tp "S" m
d.1./1308-02
2.2
! 227.60 m 227.600
| RAZEM 227.600
26/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 ‘szt
d.1.11321-02 mm. kolano 160/45
22
| 9.00 |szt 9.000
i | RAZEM 9.000
27 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 160 szt
d.1.1321-02  ‘mm. tuk 90.
2.2

Narma BRO Waercia 4 95 | irancia 782 dla RIOPRO IEKT





[image: image4.jpg]BEDKOW_PB3.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
6.00 |szt | 6.000
| | RAZEM 6.000
28 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {aczone na weisk o $r. zewn. 160 szt
d.1. 1321-02 mm. Zaslepki 160.
22
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000

29 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1. 0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m

2.2 analogia
16.000 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE=90 | d=63
1.3, Roboty ziemne
1 i

i '30§KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- m3
d.1./0210-03 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV

3.1
| 1097.570 m3 1097.570
RAZEM 1097.570
31/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- ~ m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
10660.77 m3 10660.770
RAZEM 10660.770
32 KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r.nominainej 150-250 mm metodgq wi- m
d.1./1211-02 browa przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.lI-IV
3.1
15.600 m 15.600
RAZEM | 15.600
1.3. Roboty montazowe

33/KNNR4  Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie ~'m3
d.1./1411-03 podsypki, obsypki rurociagu i zasypki z gruntu rodzimego.

321 |
| 436.80 m3 436.800
| | RAZEM 436.800
34/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o m | |
d.1./1009-03 $r.zewngtrznej 90 mm
3.2|analogia
859.500 m 859.500
| RAZEM | 859.500

35 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o 'm
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm

3.2|analogia
68.500 m 68.500
RAZEM 68.500|
36|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt |
d.1.{1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.ze- |

analogia wnetrznej 90 mm |
8.000 szt 8.000|

w
N

:

=

|2 I———

8.000

37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD  zigcz.

40 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w m3 |
d.1.]0202»08 gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. | |
41| | |

d.1.{1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3.2|analogia | |
| 10.000 zigez. 10.000|
| RAZEM | 10.000
38/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20 |
d.1.11612-01 Om |
32 |
| 3.00 0dc.20 3.000|
Oom |
RAZEM | 3.000
39 KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.1. 1606-02 PE, PEHD o ér. 160 mm 1 prob.
3.2 |
3.000 200m - 3.000
1 prob.
RAZEM 3.000
1.4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PB3
1.4. Roboty ziemne
1

Ninrma PRO Warsia 4 95 | icaneia: 2782 dla RIDPRO IEKT




