
Nr 3401-1/2011
Załącznik nr 11
PRZEDMIAR   ROBÓT

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	45111300-1
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE  - DOM LUDOWY



	1.1
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE



	1

d.1.

1
	KNR-W 4-03 1144-01
	Demontaż przewodów przyłączy i przerzutów 2-przewodowych o długości do 20 m z wejściem na słup lub z drabin

1


	kpl.

kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	2

d.1.

1
	KNR-W 4-03 1143-02
	Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	3

d.1.

1
	KNR 4-04 0506-06
	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

6.00*4
	m

m
	24.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.000

	4

d.1.

1
	KNR-W 4-01 0545-08

pas podrynnowy i nadrynnowy

attyka
	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.

z blachy nie nadającej się do użytku

20.30*2*(0.45+0.35)

6.40*4*0.45
	m2
m2
m2
	32.480

11.520
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.000

	5

d.1.

1
	KNR 4-04 0506-05
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

20.30*2
	m

m
	40.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40.600

	6

d.1.

1
	KNR 0-45 0101-02

dach
	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych moco- wanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku

6.40*2*20.30
	m2
m2
	259.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	259.840

	7

d.1.

1
	WYCENA_1

kalk. własna
	Utylizacja płyt azbestocementowych

259.84*12.30
	kg

kg
	3196.032
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3196.032

	8

d.1.

1
	KNR 4-04 0109-04
	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów

0.40*0.54*4.30
	m3
m3
	0.929
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.929

	9

d.1.

1
	KNR 4-01 0430-08
	Demontaz dźwigarów drewnianych dachowych ( część do odzysku )

6.40*2*20.30
	m2
m2
	259.840
	

	
	
	
	
	RAZEM
	259.840

	10

d.1.

1
	KNR 4-01 0429-06
	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśnio- wych

10.89*19.36
	m2
m2
	210.830
	

	
	
	
	
	RAZEM
	210.830

	11

d.1.

1
	KNR 4-04 0105-04

poddasze
	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej ( materiał do dypozycji inwestora )

(4.98+1.82+4.53+5.09)*2.05
	m2
m2
	33.661
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.661

	12

d.1.

1
	KNR-W 4-01 0353-05

poddasze

parter
	Wykucie z muru drzwi i ościerznic drewnianych

1.00*2.05+1.00*2.05

0.90*2.05*3+1.50*2.15*4
	m2
m2
m2
	4.100

18.435
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.535

	13

d.1.

1
	KNR-W 4-01 0353-05

poddasze

parter
	Wykucie z muru okien drewnianych

1.50*1.40*4

1.50*1.40*4+1.20*0.70+2.00*3.05*6+0.50*0.60
	m2
m2
m2
	8.400

46.140
	

	
	
	
	
	RAZEM
	54.540

	14

d.1.

1
	KNR 4-04 0102-02

ściany szczytowe gr.

12 cm
	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon- dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej ( materiał w części do wyko- rzystania na sciany wewnętrzne pozostały do dyspozycji inwestora )

11.60*2.16*0.5*2*0.12
	m3
m3
	3.007
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	ściany szczytowe gr.

35 cm

sciana południowa i północna
	10.89*1.96*2*0.35

20.06*1.96*2*0.35
	m3
m3
	14.941

27.522
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45.470

	15

d.1.

1
	KNR 4-04 0804-01
	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygna- cji

9.25
	m

m
	9.250
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.250

	16

d.1.

1
	KNR 4-04 0305-01
	Rozebranie stropów i schodów żelbetowych ( gruz do wbudowania )

(7.15*2.12+1.00*1.72)*0.12
	m3
m3
	2.025
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.025

	17

d.1.

1
	KNR 4-04 0504-03
	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych ( materiał do wykorzystania pod podbudowę)

27.88+9.45+7.32
	m2
m2
	44.650
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.650

	18

d.1.

1
	KNR 4-04 0405-02
	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust ( materiał z rozbiórki do wykorzystania przez inwestora)

13.54+145.00+10.94+29.59+18.14
	m2
m2
	217.210
	

	
	
	
	
	RAZEM
	217.210

	19

d.1.

1
	KNR 4-04 0301-07
	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm ( gruz do wbudowania )

(27.88+9.45+7.32+13.54+145.00)*0.15
	m3
m3
	30.479
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.479

	20

d.1.

1
	KNR-W 4-01 0104-02
	Wykop wewnątrz budynku, ziemia do rozplantowania na terenie działki

(27.88+9.45+7.32+13.54+145.00)*0.70
	m3
m3
	142.233
	

	
	
	
	
	RAZEM
	142.233

	21

d.1.

1
	KNR-W 4-01 0105-05
	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III

142.233
	m3
m3
	142.233
	

	
	
	
	
	RAZEM
	142.233

	22

d.1.

1
	KNR-W 4-01 0105-07
	Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10 m

142.233
	m3
m3
	142.233
	

	
	
	
	
	RAZEM
	142.233

	1.2
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WEWNĘTRZNE

	23

d.1.

2
	KNR-W 4-01 0348-02
	Wykonanie otworów w ścianach istniejących

(1.50*0.9+1.18*2.50)*0.35+(0.63*2.25)*0.35+(2.28*2.10)*0.25+(1.50*

0.90+0.46*2.10)*0.35+(0.25*2*2.00)*0.22+(1.00*2.00)*0.22+0.90*0.90*

0.22+1.00*2.00*0.22+2.00*2.20*0.35
	m3
m3
	6.827
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.827

	24

d.1.

2
	KNR-W 4-01 0314-02
	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach

z cegieł

3.00*0.35*0.26+1.80*0.35*0.10+1.50*0.35*0.10*2
	m3
m3
	0.441
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.441

	25

d.1.

2
	KNR-W 4-01 0314-04

IN 100
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

3*1.80+3*1.50*2
	m

m
	14.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.400

	26

d.1.

2
	KNR-W 4-01 0314-05

IN 260
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- sadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm

2*3.00
	m

m
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	27

d.1.

2
	KNR-W 4-01 0338-07

pod nadproża L19
	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej

1.80*3+2.40*8
	m

m
	24.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.600


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	28

d.1.

2
	KNR-W 4-01 0338-06

pod nadproża L19
	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

1.20*6+2.40
	m

m
	9.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.600

	29

d.1.

2
	KNR-W 2-02 0132-05
	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych

1.80*3*3+2.40*8*3+1.20*6*2+2.40*2
	m

m
	93.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	93.000

	30

d.1.

2
	KNR-W 4-01 0304-01
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej cegłami

0.64*2.00*0.35+0.36*2.00*0.25+0.50*0.70*0.25+0.90*2.00*0.22+0.15*

1.70*0.35*4
	m3
m3
	1.469
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.469

	31

d.1.

2
	KNR-W 7-12 0301-05
	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni odkrytych scian fundamentowych od wewnątrz

(3.90*2+7.15*2+15.24*2+10.89*2+2.08*2+3.52*2+2.72*2+3.52*2)*0.90
	m2
m2
	88.236
	

	
	
	
	
	RAZEM
	88.236

	32

d.1.

2
	KNR-W 4-01 0716-06
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach funda- mentowych

88.236
	m2
m2
	88.236
	

	
	
	
	
	RAZEM
	88.236

	33

d.1.

2
	KNR-W 2-02 0603-01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

88.236
	m2
m2
	88.236
	

	
	
	
	
	RAZEM
	88.236

	34

d.1.

2
	KNR-W 2-02 0603-02
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

88.236
	m2
m2
	88.236
	

	
	
	
	
	RAZEM
	88.236

	35

d.1.

2
	KNR-W 4-01 1211-08
	Opalanie farby olejnej z powierzchni ścian

(3.90*2+7.15*2+15.24*2+10.89*2+2.08*2+3.52*2+2.72*2+3.52*2)*1.50
	m2
m2
	147.060
	

	
	
	
	
	RAZEM
	147.060

	36

d.1.

2
	KNR-W 4-01 1202-09

ściany

sufit
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi ponad 5 m2

(3.90*2+7.15*2+15.24*2+10.89*2+2.08*2+3.52*2+2.72*2+3.52*2)*2.85

22.88+9.45+7.32
	m2
m2
m2
	279.414

39.650
	

	
	
	
	
	RAZEM
	319.064

	1.3
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZEWNĘTRZNE

	37

d.1.

3
	KNR-W 4-01 0104-01

sciany podłużne

sciany poprzeczne
	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów. Wykop pod izola- cję przeciwwilgociową i

termiczną ścian fundamentowych

1.20*1.10*20.06*2*0.5

1.20*1.10*11.58*2*0.5
	m3
m3
m3
	26.479

15.286
	

	
	
	
	
	RAZEM
	41.765

	38

d.1.

3
	KNR 0-28 2620-01

ściany fundamentowe
	Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

1.12*(20.06*2+11.58*2)
	m2
m2
	70.874
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70.874

	39

d.1.

3
	KNR-W 4-01 0726-04
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu ( 50% )

70.874*50%
	m2
m2
	35.437
	

	
	
	
	
	RAZEM
	35.437

	40

d.1.

3
	KNR-W 2-02 0603-09

ściany fundamentowe
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

70.874
	m2
m2
	70.874
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70.874

	41

d.1.

3
	KNR-W 2-02 0603-10

ściany fundamentowe
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

70.874
	m2
m2
	70.874
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70.874


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	42

d.1.

3
	KNR AT-31 0101-05

ściana północna i po- łudniowa

część ściany zachod- niej
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach

20.06*1.40*2

2.50*1.40
	m2
m2
m2
	56.168

3.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	59.668

	43

d.1.

3
	KNR AT-31 0704-02
	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

59.668
	m2
m2
	59.668
	

	
	
	
	
	RAZEM
	59.668

	44

d.1.

3
	KNR AT-31 0101-06
	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach

59.668
	m2
m2
	59.668
	

	
	
	
	
	RAZEM
	59.668

	45

d.1.

3
	KNR-W 2-02 0606-02
	Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej z HDPE grubości 0,4mm

20.06*1.00*2+2.50*1.00
	m2
m2
	42.620
	

	
	
	
	
	RAZEM
	42.620

	46

d.1.

3
	KNR AT-31 0101-01

ściana wschodnia

ściana zachodnia
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ścianach - dylatacja

11.58*1.40

9.10*1.40
	m2
m2
m2
	16.212

12.740
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.952

	47

d.1.

3
	KNR-W 2-02 1103-01

ściany z folią kubełko- wą
	Zasypanie wykopu piaskiem stopniowo zagęszczanym.

(20.06*1.00*2+2.50*1.00)*1.20*0.50
	m3
m3
	25.572
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.572

	2
	45212300-9
	STAN ZEROWY

	2.1
	
	ROZBUDOWA CZĘŚĆ WSCHODNIA I ZACHOIDNIA

	48

d.2.

1
	KNR-W 2-01 0212-02

część wschodnia

część zachodnia
	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III (część urobku do rozplantowania po terenie działki nad- miar do dyspozycji inwestora)

10.45*1.12*1.00+20.925*1.12*0.90+1.40*1.00*1.12

72.40*1.12*1.10+1.40*1.30*1.12+1.50*1.50*1.12*4
	m3
m3
m3
	34.364

101.315
	

	
	
	
	
	RAZEM
	135.679

	49

d.2.

1
	KNR-W 2-01 0304-02

chudziak część

wschodnia

chudziak część za- chodnia
	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - wykopy pod chudziak i pod ściany fundamentowe

10.45*0.80*0.10+20.925*0.70*0.10+12.04*0.70*0.10+0.74*1.34*0.10+

1.22*0.74*0.10+0.52*0.84*0.10

72.40*0.90*0.10+9.925*0.9*0.10+1.04*1.24*0.10+1.30*1.30*0.10*4
	m3
m3
m3
	3.377

8.214
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.591

	50

d.2.

1
	KNR-W 2-02 1101-01

chudziak
	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności pub- licznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

11.591
	m3
m3
	11.591
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.591

	51

d.2.

1
	KNR-W 2-02 0259-01

ława
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

(220.63+2.13)/1000
	t

t
	0.223
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.223

	52

d.2.

1
	KNR-W 2-02 0259-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty

żebrowane

(757.66+149.61)/1000
	t

t
	0.907
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.907

	53

d.2.

1
	KNR-W 2-02 0202-01

poz. 1.1.

poz. 1.2.

poz. 1.3.

poz. 1.7.

poz. 1.8.
	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe  - ręczne układanie betonu

10.450*0.70*0.40

20.925*0.60*0.40

12.040*0.60*0.40

72.400*0.80*0.40

9.925*0.80*0.40
	m3
m3
m3
m3
m3
m3
	2.926

5.022

2.890

23.168

3.176
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.182


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	54

d.2.

1
	KNR-W 2-02 0204-02

poz. 1.4.

poz. 1.5.

poz. 1.6.

poz. 1.9.

poz. 1.10.
	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - ręcz- ne układanie betonu

1.24*0.64*0.40

1.12*0.64*0.40

0.84*0.42*0.40

1.20*1.20*0.40*4+0.60*0.60*0.40*4

1.14*0.94*0.40
	m3
m3
m3
m3
m3
m3
	0.317

0.287

0.141

2.880

0.429
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.054

	55

d.2.

1
	KNR-W 2-02 0206-01

ściany fundamentowe
	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne ukła- danie betonu

1.05*(10.450+20.925+12.040+72.40+9.925)
	m2
m2
	132.027
	

	
	
	
	
	RAZEM
	132.027

	56

d.2.

1
	KNR-W 2-02 0206-05
	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - ręczne ukła- danie betonu do 25 cm

Krotność = 5

132.027
	m2
m2
	132.027
	

	
	
	
	
	RAZEM
	132.027

	57

d.2.

1
	KNR-W 2-02 0602-09

ławy fundamentowe

stopa
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

37.182/0.40

4.054/0.40
	m2
m2
m2
	92.955

10.135
	

	
	
	
	
	RAZEM
	103.090

	58

d.2.

1
	KNR-W 2-02 0602-10
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

103.090
	m2
m2
	103.090
	

	
	
	
	
	RAZEM
	103.090

	59

d.2.

1
	KNR-W 2-02 0603-09

ławy

stopy

ściana fundamentowa
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

10.450*0.40*2+20.925*0.40*2+12.04*0.40+72.40*0.40*2+9.925*0.40

(1.24+0.64+1.12+0.64+0.84+0.42+1.20*2*4+0.60*2*4+1.14+0.94)*2*0.40

132.027*2-12.04*1.05-9.925*1.05
	m2
m2
m2
m2
	91.806

17.104

240.991
	

	
	
	
	
	RAZEM
	349.901

	60

d.2.

1
	KNR-W 2-02 0603-10
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

349.901
	m2
m2
	349.901
	

	
	
	
	
	RAZEM
	349.901

	61

d.2.

1
	KNR AT-31 0101-05
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach

1.05*(11.59+5.05*2+8.65+3.90+12.00+10.05+12.25+1.80+8.40+3.30)
	m2
m2
	86.142
	

	
	
	
	
	RAZEM
	86.142

	62

d.2.

1
	KNR AT-31 0704-02
	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

86.142
	m2
m2
	86.142
	

	
	
	
	
	RAZEM
	86.142

	63

d.2.

1
	KNR AT-31 0101-06
	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach

86.142
	m2
m2
	86.142
	

	
	
	
	
	RAZEM
	86.142

	64

d.2.

1
	KNR-W 2-02 0606-02
	Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej z HDPE grubości 0,4mm

0.75*(11.59+5.05*2+8.65+3.90+12.00+10.05+12.25+1.80+8.40+3.30)
	m2
m2
	61.530
	

	
	
	
	
	RAZEM
	61.530

	65

d.2.

1
	KNR-W 2-02 1103-01

ściany z folią kubełko- wą
	Zasypanie wykopu piaskiem stopniowo zagęszczanym.

1.12*0.50*(11.59+5.05*2+8.65+3.90+12.00+10.05+12.25+1.80+8.40+

3.30)
	m3
m3
	45.942
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45.942

	66

d.2.

1
	KNR-W 2-02 1103-01
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

(9.12+39.06+94.93+112.21)*0.20
	m3
m3
	51.064
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.064

	67

d.2.

1
	KNR-W 2-02 1101-01
	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności pub- licznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	m3
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	(9.12+39.06+94.93+112.21)*0.15
	m3
	38.298
	

	
	
	
	
	RAZEM
	38.298

	68

d.2.

1
	KNR-W 2-02 0606-01
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

- poziome podposadzkowe  2 X Krotność = 2

9.12+39.06+94.93+112.2
	m2
m2
	255.310
	

	
	
	
	
	RAZEM
	255.310

	2.2
	
	CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

	69

d.2.

2
	KNR-W 2-02 1103-01
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

(27.88+9.42+7.32+161.77)*0.20
	m3
m3
	41.278
	

	
	
	
	
	RAZEM
	41.278

	70

d.2.

2
	KNR-W 2-02 1101-01
	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności pub- licznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

(27.88+9.42+7.32+161.77)*0.15
	m3
m3
	30.959
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30.959

	71

d.2.

2
	KNR-W 2-02 0606-01
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

- poziome podposadzkowe  2 X Krotność = 2

27.88+9.42+7.32+161.77
	m2
m2
	206.390
	

	
	
	
	
	RAZEM
	206.390

	3
	45212000-6
	STAN SUROWY

	3.1
	
	ROBOTY DO POZIOMU + 3,50

	72

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0104-04

część wschodnia

część zachodnia
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z ce- gieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.- ściany przylegają- ce do istniejacych ( cegła z rozbiórki)

3.95*11.09+11.09*1.80*0.5-2.68*2.50

8.57*3.95+1.60*8.57*0.5-2.00*2.20
	m2
m2
m2
	47.087

36.308
	

	
	
	
	
	RAZEM
	83.395

	73

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0105-01

część wschodnia

część zachodnia
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł kratówek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.

3.95*(5.05+11.59+5.05+2.03+5.60)-1.00*2.50*2-1.35*2.50-1.50*1.70-

1.20*1.70

3.95*(8.65+13.45+8.40+3.32+12.00*2+9.55)-(1.20*1.70+1.50*1.70*3+

1.80*1.70*2+2.00*2.70+1.80*1.70*3+1.50*1.70*2+2.00*2.70+3.50*2.70+

0.90*2.00)
	m2
m2
m2
	102.849

213.972
	

	
	
	
	
	RAZEM
	316.821

	74

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0132-01
	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł poje- dynczych, bloczków i pustaków

13
	szt

szt
	13.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.000

	75

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0132-02
	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gru- bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

12
	szt

szt
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	76

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0132-05
	Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1.80*2+1.20*4+1.80*2+1.50*2+1.20*2+1.80*2+2.40*2+1.50*2+1.80*2*3+

2.10*2*3+2.10*2*3+1.80*2*2+2.40*2+1.20*2
	m

m
	79.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	79.200

	77

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0126-02

część wschodnia

część istniejąca

część zachodnia
	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.

3.40*(1.79+0.52+0.39+2.51+1.65+3.25+3.72+1.51+2.89+1.54+0.92+0.32)

-(0.90*2.00+1.00*2.00+0.80*2.00*2+0.90*2.00)

3.40*(3.90+0.90+2.11+3.90+2.07+1.52+0.52+0.32)-(1.00*2.00+0.90*

2.00+0.80*2.00)

3.40*(8.15+5.15*2+2.47+5.19+1.60+0.52+0.72)-(0.90*2.00*4+1.00*2.00)
	m2
m2
m2
m2
	62.634

46.416

89.230
	

	
	
	
	
	RAZEM
	198.280

	78

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0132-05
	Ułożenie nadproży prefabrykowanych na ściankach działowych

1.20*12
	m

m
	14.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.400

	79

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0212-12

poz. W1

poz. W2
	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości 25 cm

0.25*0.25*119.365

0.25*0.35*63.300
	m3
m3
m3
	7.460

5.539
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.999


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	80

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0210-01

poz. 2.2.

poz. 2.3.

poz. 2.4.1.

poz. 2.4.2.

poz. 2.4.3.
	Belki i podciągi - ręczne układanie betonu

3.18*0.25*0.40

4.00*0.25*0.50

4.15*0.25*0.40

2.35*0.25*0.40

8.65*0.25*0.40
	m3
m3
m3
m3
m3
m3
	0.318

0.500

0.415

0.235

0.865
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.333

	81

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0209-01

poz. 2.5.
	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4 m obwód do 1 m - ręczne układanie betonu

3.80*2*3.14*0.125*4
	m3
m3
	11.932
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.932

	82

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0217-01
	żelbetowe płyty stropowe grubości 10 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu

5.85*2.285
	m2
m2
	13.367
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.367

	83

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0259-01
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

(18.26+15.53+10.92+13.93+15.56+162.41)/1000
	t

t
	0.237
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.237

	84

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0259-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty

żebrowane

(162.38+73.53+51.98+30.58+54.42+89.51+761.26)/1000
	t

t
	1.224
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.224

	85

d.3.

1
	KNR-W 2-02 0128-05
	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych

22*5.50
	m

m
	121.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	121.000

	3.2
	
	DACH

	86

d.3.

2
	KNR-W 2-02 0405-04
	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 12 m ( ist- niejace wiazary dachowe do częściowego wykorzystania )

722.95
	m2
m2
	722.950
	

	
	
	
	
	RAZEM
	722.950

	87

d.3.

2
	KNR K-05 0102-01
	Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej na krokwiach.

722.95
	m2
m2
	722.950
	

	
	
	
	
	RAZEM
	722.950

	88

d.3.

2
	KNR K-05 0104-06
	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm

722.95
	m2
m2
	722.950
	

	
	
	
	
	RAZEM
	722.950

	89

d.3.

2
	NNRNKB 202 0541-

02

pas pod i nad rynno- wy

kosze
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm

126.83*(0.50+0.70)

31.36*1.20
	m2
m2
m2
	152.196

37.632
	

	
	
	
	
	RAZEM
	189.828

	90

d.3.

2
	NNRNKB 202 0421-

01
	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych

722.95
	m2
m2
	722.950
	

	
	
	
	
	RAZEM
	722.950

	91

d.3.

2
	NNRNKB 202 0421-

02
	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybi- cie deski czołowej

126.83
	m

m
	126.830
	

	
	
	
	
	RAZEM
	126.830

	92

d.3.

2
	KNR-W 2-02 0524-02
	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm

126.83
	m

m
	126.830
	

	
	
	
	
	RAZEM
	126.830

	93

d.3.

2
	KNR-W 2-02 0524-03
	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe

12
	szt

szt
	12.000
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	94

d.3.

2
	KNR-W 2-02 0531-04
	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm

12*4.15
	m

m
	49.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	49.800

	95

d.3.

2
	NNRNKB 202 0535-

03
	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 %

blachą powlekaną dachówkową na łatach

722.95
	m2
m2
	722.950
	

	
	
	
	
	RAZEM
	722.950

	96

d.3.

2
	NNRNKB 202 0539-

01
	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów

55.60
	m

m
	55.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	55.600

	97

d.3.

2
	KNR-W 2-02 0612-03
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10 cm

596.39
	m2
m2
	596.390
	

	
	
	
	
	RAZEM
	596.390

	98

d.3.

2
	KNR-W 2-02 0612-04
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa 10 cm

596.39
	m2
m2
	596.390
	

	
	
	
	
	RAZEM
	596.390

	99

d.3.

2
	KNR K-05 0102-01
	Mocowanie folii paroizolacyjnej

596.39
	m2
m2
	596.390
	

	
	
	
	
	RAZEM
	596.390

	4
	45400000-1
	ROBO0TY WYKOŃCZENIOWE

	4.1
	
	ROBOTY OGÓLNE WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH

	100

d.4.

1
	KNR 2-02 2007-03

stropy wylewane
	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

457.48

-(3.98+5.57+12.87+1.61+6.07+5.85+5.93+2.89+7.32)
	m2
m2
m2
	457.480

-52.090
	

	
	
	
	
	RAZEM
	405.390

	101

d.4.

1
	KNR 2-02 2006-04
	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach GKF EI-30

405.390
	m2
m2
	405.390
	

	
	
	
	
	RAZEM
	405.390

	102

d.4.

1
	KNR-W 2-02 0803-06
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod- ciągach

3.98+5.57+12.87+1.61+6.07+5.85+5.93+2.89+7.32
	m2
m2
	52.090
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52.090

	103

d.4.

1
	KNR-W 2-02 0803-03

ściany przy dylatacji

ściany cz. wsch izach.

ściany działowe
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach

83.395

316.821+3.95*(2.05+5.60+7.75)

198.28*2
	m2
m2
m2
m2
	83.395

377.651

396.560
	

	
	
	
	
	RAZEM
	857.606

	104

d.4.

1
	KNR-W 2-02 0608-02
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie gr. 10 cm

457.48
	m2
m2
	457.480
	

	
	
	
	
	RAZEM
	457.480

	105

d.4.

1
	KNR-W 2-02 1104-02
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20

mm zatarte na gładko

457.48
	m2
m2
	457.480
	

	
	
	
	
	RAZEM
	457.480

	106

d.4.

1
	KNR-W 2-02 1104-03
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 4 cm

Krotność = 2

457.48
	m2
m2
	457.480
	

	
	
	
	
	RAZEM
	457.480

	107

d.4.

1
	KNR-W 2-02 1116-07
	Posadzki cementowe  - dopłata za zbrojenie siatką stalową

457.48
	m2
m2
	457.480
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	457.480

	108

d.4.

1
	KNR-W 4-01 0323-03

analogia

długość 120 cm szt. 1
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego dłu- gości 120 cm w ścianach z cegieł

1
	szt.

szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	109

d.4.

1
	KNR-W 4-01 0323-03

analogia

długość 150 cm  7

szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego dłu- gości 150 cm w ścianach z cegieł

7
	szt.

szt.
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	110

d.4.

1
	KNR-W 4-01 0323-03

analogia

długość 180 cm 5 szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego dłu- gości 180 cm w ścianach z cegieł

5
	szt.

szt.
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	111

d.4.

1
	KNR-W 4-01 0323-03

analogia

długość 200 cm 5 szt.
	Obsadzenie parapetów  wykonanych z konglomeratu marmurowego dłu- gości 200 cm w ścianach z cegieł

5
	szt.

szt.
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	4.2
	
	POM. 1.01.  WIATROŁAP

	112

d.4.

2
	NNRNKB 202 2013-

01
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(1.915+3.165)*2*3.00-(1.0*2.0+0.90*2.0+0.80*2.0)
	m2
m2
	25.080
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25.080

	113

d.4.

2
	NNRNKB 202 0933-

02

ściany
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

(1.915+3.165)*2*1.60-(1.0*1.60+0.90*1.60+0.80*1.60)
	m2
m2
	11.936
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.936

	114

d.4.

2
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany ogółem

tynk mozaikowy
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

25.080

-11.936
	m2
m2
m2
	25.080

-11.936
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.144

	115

d.4.

2
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

5.35
	m2
m2
	5.350
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.350

	116

d.4.

2
	NNRNKB 202 2808-

05
	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

5.35
	m2
m2
	5.350
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.350

	117

d.4.

2
	NNRNKB 202 2809-

03
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

(1.915+3.165)*2-0.8-0.9-1.0
	m

m
	7.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.460

	4.3
	
	POM. 1.02.  MAGAZYN OLEJU

	118

d.4.

3
	NNRNKB 202 2013-

01

ściany powyżej 2,50

m
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(1.785+2.23)*2*(3.35-2.50)
	m2
m2
	6.826
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.826

	119

d.4.

3
	NNRNKB 202 2015-

01
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu

z tynku o pow. ponad 5 m2

3.98
	m2
m2
	3.980
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.980

	120

d.4.

3
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m

wanna
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(1.785+2.23)*2*2.50

(0.80+0.12+0.80)*2.23
	m2
m2
m2
	20.075

3.836
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23.911

	121

d.4.

3
	KNR-W 2-02 1510-03
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	m2
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	sciany

sufit
	6.826

3.98
	m2
m2
	6.826

3.980
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.806

	122

d.4.

3
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

3.98
	m2
m2
	3.980
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.980

	4.4
	
	POM. 1.03.  KOTŁOWNIA

	123

d.4.

4
	NNRNKB 202 2013-

01

ściany powyŜej 2,50

m
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(1.785+3.00)*2*(3.35-2.50)
	m2
m2
	8.135
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.135

	124

d.4.

4
	NNRNKB 202 2015-

01
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu

z tynku o pow. ponad 5 m2

5.57
	m2
m2
	5.570
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.570

	125

d.4.

4
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(1.785+3.00)*2*2.50
	m2
m2
	23.925
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23.925

	126

d.4.

4
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany

sufit
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

8.135

5.57
	m2
m2
m2
	8.135

5.570
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.705

	127

d.4.

4
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

5.57
	m2
m2
	5.570
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.570

	4.5
	
	POM. 1.04.  KUCHNIA

	128

d.4.

5
	NNRNKB 202 2013-

01

ściany powyżej 2,50

m
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(4.58+2.515+0.72+0.62+0.62+3.90+3.30+4.52+1.18+2.515)*0.5
	m2
m2
	12.235
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.235

	129

d.4.

5
	NNRNKB 202 2015-

01

część istniejąca
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu

z tynku o pow. ponad 5 m2

3.30*3.90
	m2
m2
	12.870
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.870

	130

d.4.

5
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(4.58+2.515+0.72+0.62+0.62+3.90+3.30+4.52+1.18+2.515)*2.50-1.00*

2.00*2-0.90*2.00
	m2
m2
	55.375
	

	
	
	
	
	RAZEM
	55.375

	131

d.4.

5
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany

sufit
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

12.235

12.870
	m2
m2
m2
	12.235

12.870
	


	
	
	
	
	RAZEM
	25.105

	132

d.4.

5
	KNR-W 2-02 1510-05

sufit część nowa
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

2.515*4.58
	m2
m2
	11.519
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.519

	133

d.4.

5
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

26.05
	m2
m2
	26.050
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26.050

	4.6
	
	POM. 1.05.  ZMYWALNIA

	134

d.4.

6
	NNRNKB 202 2013-

01
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
	m2
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	ściany powyżej 2,50

m
	(2.88+2.11)*2*0.5
	m2
	4.990
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.990

	135

d.4.

6
	NNRNKB 202 2015-

01

część istniejąca
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu

z tynku o pow. ponad 5 m2

2.88*2.11
	m2
m2
	6.077
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.077

	136

d.4.

6
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(2.88+2.11)*2*2.50-1.00*2.0-0.90*2.00
	m2
m2
	21.150
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.150

	137

d.4.

6
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany

sufit
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

4.990

6.07
	m2
m2
m2
	4.990

6.070
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.060

	138

d.4.

6
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

6.07
	m2
m2
	6.070
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.070

	4.7
	
	POM. 1.06.  POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

	139

d.4.

7
	NNRNKB 202 2013-

01

ściany powyżej 2,50

m
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(0.9+1.79)*2*0.5
	m2
m2
	2.690
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.690

	140

d.4.

7
	NNRNKB 202 2015-

01

część istniejąca
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu

z tynku o pow. ponad 5 m2

0.90*1.79
	m2
m2
	1.611
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.611

	141

d.4.

7
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(0.90+1.79)*2*2.50-0.80*2.00
	m2
m2
	11.850
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.850

	142

d.4.

7
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany

sufit
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

2.69

1.611
	m2
m2
m2
	2.690

1.611
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.301

	143

d.4.

7
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

1.611
	m2
m2
	1.611
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.611

	4.8
	
	POM. 1.07.  KOMUNIKACJA

	144

d.4.

8
	NNRNKB 202 2013-

01
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(7.035+2.55)*2*3.00-(1.00*2.00-0.90*2.0*5-0.80*2.00)
	m2
m2
	66.110
	

	
	
	
	
	RAZEM
	66.110

	145

d.4.

8
	NNRNKB 202 2015-

01

część istniejąca
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu

z tynku o pow. ponad 5 m2

4.25*1.50
	m2
m2
	6.375
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.375

	146

d.4.

8
	NNRNKB 202 0933-

02

ściany
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

(7.035+2.55)*2*1.60-(1.00*1.60-0.90*1.60*5-0.80*1.60)
	m2
m2
	37.552
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.552

	147

d.4.

8
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany ogółem

tynk mozaikowy

sufit
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

66.110

-37.552

6.375
	m2
m2
m2
m2
	66.110

-37.552

6.375
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34.933


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	148

d.4.

8
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

2.55*2.515
	m2
m2
	6.413
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.413

	149

d.4.

8
	NNRNKB 202 2808-

05
	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

13.02
	m2
m2
	13.020
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.020

	150

d.4.

8
	NNRNKB 202 2809-

03
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

(7.035+2.55)*2-0.9*6-1.0*2-0.80
	m

m
	10.970
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.970

	4.9
	
	POM. 1.08.  WC PERSONELU

	151

d.4.

9
	NNRNKB 202 2013-

01

ściany powyŜej 2,50

m
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(1.395+1.50)*2*0.5
	m2
m2
	2.895
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.895

	152

d.4.

9
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(1.395+1.50)*2*2.50-0.80*2.00
	m2
m2
	12.875
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.875

	153

d.4.

9
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

2.895
	m2
m2
	2.895
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.895

	154

d.4.

9
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

2.09
	m2
m2
	2.090
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.090

	155

d.4.

9
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

2.09
	m2
m2
	2.090
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.090

	4.10
	
	POM. 1.09.  POKÓJ SOCJALNY I SZATNIA

	156

d.4.

10
	NNRNKB 202 2013-

01

glazura
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(2.205+2.89)*2*3.00-(0.90*2.00)

-(1.00+2.20+1.28)*1.60
	m2
m2
m2
	28.770

-7.168
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.602

	157

d.4.

10
	NNRNKB 202 0933-

02

ściany

glazura
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

(2.205+2.89)*2*1.60-(0.90*1.60)

-(1.00+2.20+1.28)*1.60
	m2
m2
m2
	14.864

-7.168
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.696

	158

d.4.

10
	NNRNKB 202 0837-

04

fartuchy
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(1.00+2.20+1.28)*1.60
	m2
m2
	7.168
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.168

	159

d.4.

10
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany ogółem

tynk mozaikowy
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

21.602

-7.696
	m2
m2
m2
	21.602

-7.696
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.906

	160

d.4.

10
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

6.07
	m2
m2
	6.070
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.070

	161

d.4.

10
	NNRNKB 202 2808-

05
	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

6.07
	m2
m2
	6.070
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	6.070

	162

d.4.

10
	NNRNKB 202 2809-

03
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

2.89+0.92+1.20+0.68-0.90
	m

m
	4.790
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.790

	4.11
	
	POM. 1.10.  MAGAZYN JAJ

	163

d.4.

11
	NNRNKB 202 2013-

01

ściany powyżej 2,50

m
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłoŜu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(1.52+2.00)*2*0.5
	m2
m2
	3.520
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.520

	164

d.4.

11
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(1.52+2.00)*2*2.50-0.90*2.00
	m2
m2
	15.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.800

	165

d.4.

11
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

2.895
	m2
m2
	2.895
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.895

	166

d.4.

11
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

3.08
	m2
m2
	3.080
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.080

	167

d.4.

11
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

3.08
	m2
m2
	3.080
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.080

	4.12
	
	POM. 1.11.  CHŁODNIA

	168

d.4.

12
	NNRNKB 202 2013-

01

ściany powyżej 2,50

m
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(1.54+1.60)*2*0.5
	m2
m2
	3.140
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.140

	169

d.4.

12
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(1.54+1.60)*2*2.50-0.80*2.00
	m2
m2
	14.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.100

	170

d.4.

12
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

3.140
	m2
m2
	3.140
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.140

	171

d.4.

12
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

2.46
	m2
m2
	2.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.460

	172

d.4.

12
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

2.46
	m2
m2
	2.460
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.460

	4.13
	
	POM. 1.12.  MAGAZYN PÓŁPRODUKTÓW

	173

d.4.

13
	NNRNKB 202 2013-

01

ściany powyŜej 2,50

m
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(3.09+3.49)*2*0.5
	m2
m2
	6.580
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.580

	174

d.4.

13
	NNRNKB 202 2015-

01

część istniejąca
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu

z tynku o pow. ponad 5 m2

6.62
	m2
m2
	6.620
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.620

	175

d.4.

13
	NNRNKB 202 0837-

04
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "
	m2
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	ściany do wys. 2,50 m
	(3.09+3.49)*2*2.50-0.90*2.00-0.80*2.00
	m2
	29.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29.500

	176

d.4.

13
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany

sufit
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

6.58

6.62
	m2
m2
m2
	6.580

6.620
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.200

	177

d.4.

13
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

6.62
	m2
m2
	6.620
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.620

	4.14
	
	POM. 1.13.  MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW

	178

d.4.

14
	NNRNKB 202 2013-

01

ściany powyżej 2,50

m
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(1.95+1.52)*2*0.5
	m2
m2
	3.470
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.470

	179

d.4.

14
	NNRNKB 202 2015-

01

część istniejąca
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu

z tynku o pow. ponad 5 m2

2.89
	m2
m2
	2.890
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.890

	180

d.4.

14
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(1.95+1.52)*2*2.05-0.90*2.00
	m2
m2
	12.427
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.427

	181

d.4.

14
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany

sufit
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

3.47

2.89
	m2
m2
m2
	3.470

2.890
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.360

	182

d.4.

14
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

2.89
	m2
m2
	2.890
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.890

	4.15
	
	POM. 1.14.  POMIESZCZENIE POMOCNICZE

	183

d.4.

15
	NNRNKB 202 2013-

01

ściany powyżej 2,50

m
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(3.52+2.08)*2*0.5
	m2
m2
	5.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.600

	184

d.4.

15
	NNRNKB 202 2015-

01

część istniejąca
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu

z tynku o pow. ponad 5 m2

7.32
	m2
m2
	7.320
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.320

	185

d.4.

15
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(3.52+2.08)*2*2.50-0.90*2.00
	m2
m2
	26.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26.200

	186

d.4.

15
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany

sufit
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

5.60

7.32
	m2
m2
m2
	5.600

7.320
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.920

	187

d.4.

15
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

7.32
	m2
m2
	7.320
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.320

	4.16
	
	POM. 1.15.  SALA GŁÓWNA

	188

d.4.

16
	NNRNKB 202 2013-

01

wysokość 3,50 m
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(15.24+10.89)*2*3.50-(1.00*2*2+2.00*1.50+2.00*2.70+2.00*2.00*5+1.50*

2.00*2+2.00*2.20)
	m2
m2
	140.110
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	140.110

	189

d.4.

16
	NNRNKB 202 2019-

01
	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku

0.20*((1.50+2*2.00)*2+(2.00*2+2.00)*5+(2.00+2.20*2)*1+(2.00+2.70*2))
	m2
m2
	10.960
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.960

	190

d.4.

16
	NNRNKB 202 0933-

02

ściany

ościeŜa
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

(15.24+10.89)*2*1.60-(1.00*1.60*2+2.00*0.50+2.00*1.60+2.00*0.60*5+

1.50*0.60*2+2.00*1.60)

0.20*((1.50+2*0.60)*2+(0.60*2+2.00)*5+(2.00+0.60*2)*1+(2.00+1.60*2))
	m2
m2
m2
	65.216

5.960
	

	
	
	
	
	RAZEM
	71.176

	191

d.4.

16
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany ogółem

ościeża

tynk mozaikowy
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

140.100

10.960

-71.176
	m2
m2
m2
m2
	140.100

10.960

-71.176
	

	
	
	
	
	RAZEM
	79.884

	192

d.4.

16
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

161.77
	m2
m2
	161.770
	

	
	
	
	
	RAZEM
	161.770

	193

d.4.

16
	NNRNKB 202 2808-

05
	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

161.77
	m2
m2
	161.770
	

	
	
	
	
	RAZEM
	161.770

	194

d.4.

16
	NNRNKB 202 2809-

03
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

(15.24+10.89)*2-1.00*2-2.00*2
	m

m
	46.260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	46.260

	4.17
	
	POM. 1.16.  WC DAMSKIE

	195

d.4.

17
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(3.03+2.50+2.00+2.50)*2*2.50-0.90*2.00*3
	m2
m2
	44.750
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.750

	196

d.4.

17
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

2.50*3.03+2.00*2.50
	m2
m2
	12.575
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.575

	197

d.4.

17
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

2.50*3.03+2.00*2.50
	m2
m2
	12.575
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.575

	198

d.4.

17
	KNR 0-19 1024-10

analogia
	Montaż ścianek systemowych sanitarnych

(3.03+1.30*2)*2.10
	m2
m2
	11.823
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.823

	4.18
	
	POM. 1.17.  WC MĘSKIE

	199

d.4.

18
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(3.03+2.57+2.00+2.57)*2*2.50-0.90*2.00*3
	m2
m2
	45.450
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45.450

	200

d.4.

18
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

2.57*3.03+2.00*2.57
	m2
m2
	12.927
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.927

	201

d.4.

18
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

2.57*3.03+2.00*2.57
	m2
m2
	12.927
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.927

	202

d.4.

18
	KNR 0-19 1024-10

analogia
	Montaż ścianek systemowych sanitarnych
	m2
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	(2.02+1.30*2)*2.10
	m2
	9.702
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.702

	4.19
	
	POM. 1.18.  WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH

	203

d.4.

19
	NNRNKB 202 0837-

04

ściany do wys. 2,50 m
	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.

20x25 cm na zaprawie klejowej "

(2.35+1.60)*2*2.50-1.00*2.00
	m2
m2
	17.750
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.750

	204

d.4.

19
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

1.60*2.35
	m2
m2
	3.760
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.760

	205

d.4.

19
	NNRNKB 202 1118-

10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30

cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

1.60*2.35
	m2
m2
	3.760
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.760

	4.20
	
	POM. 1.19.  PRZEBIERALNIA

	206

d.4.

20
	NNRNKB 202 2013-

01
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(2.84+5.15)*2*3.00-(0.90*2.00+1.20*1.70)
	m2
m2
	44.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.100

	207

d.4.

20
	NNRNKB 202 0933-

02

ściany
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

(2.84+5.15)*2*1.60-(0.90*1.60+1.20*0.60)
	m2
m2
	23.408
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23.408

	208

d.4.

20
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany ogółem

tynk mozaikowy
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

44.10

-23.408
	m2
m2
m2
	44.100

-23.408
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.692

	209

d.4.

20
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

10.38
	m2
m2
	10.380
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.380

	210

d.4.

20
	NNRNKB 202 2808-

05
	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

10.38
	m2
m2
	10.380
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.380

	211

d.4.

20
	NNRNKB 202 2809-

03
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

(2.84+5.15)*2-0.90
	m

m
	15.080
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.080

	4.21
	
	POM. 1.20.  HALL I SZATNIA

	212

d.4.

21
	NNRNKB 202 2013-

01
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(8.15+6.38)*2*3.00-(2.00*2.20+0.90*2.0*2+1.00*2.00+3.50*2.70+1.50*

1.70*2+2.00*2.70)
	m2
m2
	57.230
	

	
	
	
	
	RAZEM
	57.230

	213

d.4.

21
	NNRNKB 202 2019-

01
	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach na pod- łożu z tynku

0.25*((1.50+2*1.70)*2+(2.00+2.20*2)*1+(3.50+2.70*2))
	m2
m2
	6.275
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.275

	214

d.4.

21
	NNRNKB 202 0933-

02

ściany

ościeża
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

(8.15+6.38)*2*1.60-(2.00*1.60+0.90*1.60*2+1.00*1.60+3.50*1.60+1.50*

0.60*2+2.00*1.60)

0.25*((1.50+2*0.60)*2+(2.00+1.60*2)*1+(1.60*2))
	m2
m2
m2
	28.216

3.450
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31.666

	215

d.4.

21
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany ogółem

oscieża

tynk mozaikowy
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

57.23

6.275

-31.666
	m2
m2
m2
m2
	57.230

6.275

-31.666
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	31.839

	216

d.4.

21
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

8.15*6.38
	m2
m2
	51.997
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.997

	217

d.4.

21
	NNRNKB 202 2808-

05
	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

8.15*6.38
	m2
m2
	51.997
	

	
	
	
	
	RAZEM
	51.997

	218

d.4.

21
	NNRNKB 202 2809-

03
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

(8.15+6.38)*2-2.00-0.90*2-1.00-3.50+0.25*6-2.00
	m

m
	20.260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.260

	4.22
	
	POM. 1.21.  SALA KLUBOWA

	219

d.4.

22
	NNRNKB 202 2013-

01

wysokość 3,64 m
	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu

z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

(11.75+9.55)*2*3.64-(3.50*2.70+0.90*2.00+1.50*1.70*3+1.80*1.70*5+

2.00*2.70)
	m2
m2
	115.464
	

	
	
	
	
	RAZEM
	115.464

	220

d.4.

22
	NNRNKB 202 2019-

01
	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach na pod- łożu z tynku

0.25*((1.50+2*1.70)*3+(1.80+2*1.70)*5+(2.00+2.70*2)*1+(3.50+2.70*2))
	m2
m2
	14.250
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.250

	221

d.4.

22
	NNRNKB 202 0933-

02

ściany

ościeża
	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm

(11.75+9.55)*2*1.60-(3.50*1.60+0.90*1.60+1.50*0.60*3+1.80*0.60*5+

2.00*1.60)

0.25*((2*0.60)*3+(2*0.60)*5+(1.60*2)*1+(1.60*2))
	m2
m2
m2
	49.820

4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	53.820

	222

d.4.

22
	KNR-W 2-02 1510-03

sciany ogółem

ościeża

tynk mozaikowy
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

115.464

14.25

-53.82
	m2
m2
m2
m2
	115.464

14.250

-53.820
	

	
	
	
	
	RAZEM
	75.894

	223

d.4.

22
	KNR-W 2-02 1510-05
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

11.75*9.55
	m2
m2
	112.213
	

	
	
	
	
	RAZEM
	112.213

	224

d.4.

22
	NNRNKB 202 2808-

05
	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

11.75*9.55
	m2
m2
	112.213
	

	
	
	
	
	RAZEM
	112.213

	225

d.4.

22
	NNRNKB 202 2809-

03
	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

(11.75+9.55)*2-3.50-0.90-2.00+0.25*4
	m

m
	37.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.200

	5
	45421130-4
	STOLARKA

	5.1
	
	STOLARKA OKIENNA

	226

d.5.

1
	KNR 0-19 1023-10

okno O1 (120x170)

szt. 4
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2   (Okna z PCV z profili czteroko- morowych wzmocnionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku prze- nikania ciepła dla szyb U = 1,10 W/m2?K, dla całego okna - U = 1,80 W/ m2xK. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane.)

1.20*1.70*4
	m2
m2
	8.160
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.160

	227

d.5.

1
	KNR 0-19 1023-11

okno O2  (150x170)

szt. 7

okno O3  (150x200)

szt. 2
	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2   (Okna z PCV z profili cztero- komorowych wzmocnionych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,10 W/m2?K, dla całego okna - U = 1,80

W/m2xK. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane.)

1.50*1.70*7

1.50*2.00*2
	m2
m2
m2
	17.850

6.000
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	okno O4  (180x170)

szt. 5

okno O5  (200x200)

szt. 5
	1.80*1.70*5

2.00*2.00*5
	m2
m2
	15.300

20.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	59.150

	5.2
	
	STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

	228

d.5.

2
	KNR 0-19 1024-06

drzwi Dz1 szt. 1
	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych  z naświetlem  do kotłowni

EI30 z ościeżnicą o wym. 1,00 x (2,10 +0,40) m

1.00*2.50
	m2
m2
	2.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.500

	229

d.5.

2
	KNR 0-19 1024-06

drzwi Dz2 szt. 1
	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych  z naświetlem  do kotłowni

EI60 z ościeżnicą o wym. 1,00 x (2,10 +0,40) m

1.00*2.50
	m2
m2
	2.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.500

	230

d.5.

2
	KNR 0-19 1023-12

drzwi Dz3 szt. 1
	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia  ( Drzwi ze- wnętrzne z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o współczynni- ku przenikania ciepła dla całych drzwi U = 2,60 W/m2?K. )

1.35*2.50
	m2
m2
	3.375
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.375

	231

d.5.

2
	KNR 0-19 1023-12

drzwi Dz4 szt. 3
	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia  ( Drzwi ze- wnętrzne z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o współczynni-

ku przenikania ciepła dla całych drzwi U = 2,60 W/m2?K. Szkło bezpiecz- ne  klasyP2 )

2.00*2.70*3
	m2
m2
	16.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16.200

	5.3
	
	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

	232

d.5.

3
	KNR 0-19 1024-06

D1  ( 100 x 200 ) szt.

2

D2  (90 x 200 ) szt. 7
	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych z ościeżnicą

o podwyższonej jakości.

1.00*2.00*2

0.90*2.00*7
	m2
m2
m2
	4.000

12.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16.600

	233

d.5.

3
	KNR 0-19 1024-06

D3 ( 90 x 200 ) szt. 4

D4 ( 80 x 200 ) szt. 2

D9 ( 100 x 200 ) szt. 1
	Montaż drzwi płytowych pełnych o podwyższonej jakości z ościeżnicą. W

dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niŜ 0,

022m2.

0.90*2.00*4

0.80*2.00*2

1.00*2.00*1
	m2
m2
m2
m2
	7.200

3.200

2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.400

	234

d.5.

3
	KNR 0-19 1024-06

D5  ( 90 x 200 ) szt. 1

D6  ( 80 x 200 ) szt. 1

D7  ( 100 x 200 ) szt.

1
	MontaŜ drzwi wewnętrznych płytowych pełnych z ościeŜnicą

o podwyŜszonej jakości. System przesuwny.

0.90*2.00*1

0.80*2.00*1

1.00*2.00*1
	m2
m2
m2
m2
	1.800

1.600

2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.400

	235

d.5.

3
	KNR 0-19 1023-12

D8  ( 200 x 220 ) szt.
	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia  ( Drzwi wew- nętrzne z wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi U = 2,60 W/m2?K. Szkło bezpieczne klasyP2 szyby refleksyjne )

2.00*2.20*1
	m2
m2
	4.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.400

	6
	45410000-4
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE

	6.1
	
	ELEWACJA

	236

d.6.

1
	KNR AT-31 0101-05

ściany

okna

drzwi zewnetrzne
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na ścianach

125.02*3.88

-(1.20*1.70*4+1.50*1.70*7+1.50*2.00*2+1.80*1.70*5+2.00*2.00*5)

-(1.00*2.50*2+1.35*2.50+2.00*2.70*3)
	m2
m2
m2
m2
	485.078

-67.310

-24.575
	

	
	
	
	
	RAZEM
	393.193

	237

d.6.

1
	KNR AT-31 0101-06
	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach

393.193
	m2
m2
	393.193
	

	
	
	
	
	RAZEM
	393.193

	238

d.6.

1
	KNR AT-31 0102-01

okna

drzwi
	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach

((1.70*2+1.20)*4+(1.70*2+1.50)*7+(2.00*2+1.50)*2+(1.70*2+1.80)*5+ (2.00*2+2.00)*5)*0.15

((2.50*2+1.00)*2+(2.50*2+1.35)*1+(2.70*2+2.00)*3)*0.15
	m2
m2
m2
	17.955

6.083
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	24.038

	239

d.6.

1
	KNR AT-31 0102-04
	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach

24.038
	m2
m2
	24.038
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.038

	240

d.6.

1
	KNR AT-31 0501-01
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

393.193
	m2
m2
	393.193
	

	
	
	
	
	RAZEM
	393.193

	241

d.6.

1
	KNR AT-31 0501-02
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach

24.038
	m2
m2
	24.038
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.038

	242

d.6.

1
	KNR AT-31 0501-03
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy baranek 3 mm  -wykonany ręcznie na ścianach

393.193
	m2
m2
	393.193
	

	
	
	
	
	RAZEM
	393.193

	243

d.6.

1
	KNR AT-31 0501-04
	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy baranek 3mm -wykonany ręcznie na ościeżach

24.038
	m2
m2
	24.038
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.038

	244

d.6.

1
	KNR AT-31 0602-01
	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące

393.193+24.038
	m2
m2
	417.231
	

	
	
	
	
	RAZEM
	417.231

	245

d.6.

1
	KNR AT-31 0505-01

cokół

słupy
	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny  -wykonany ręcznie; - grunto- wanie

(57.05+15.38+13.76)*0.32

3.14*0.25*3.12*4
	m2
m2
m2
	27.581

9.797
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.378

	246

d.6.

1
	KNR AT-31 0505-03

cokół

słupy
	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Ŝywiczny   -wykonany ręcznie na ścia- nach

27.581

3.14*0.25*3.12*4
	m2
m2
m2
	27.581

9.797
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.378

	247

d.6.

1
	NNRNKB 202 0541-

02
	Montaż parapetów zewnętrznych

(1.20*4+1.50*7+1.50*2+1.80*5+2.00*5)*0.25
	m2
m2
	9.325
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.325

	248

d.6.

1
	KNR-W 2-02 2605-01

okap

sufit
	Podbitka okapu  i sufitu nad wejściem  "SIDING" z elementów winylowych

126.83*0.90

3.78*8.81
	m2
m2
m2
	114.147

33.302
	

	
	
	
	
	RAZEM
	147.449

	6.2
	
	SCHODY, TARAS, PODJAZD I OPASKA

	249

d.6.

2
	KNR 2-31 0103-02

schody str. wschodnia

schody str. zachodnia

taras i schody

podjazd
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV ( materiał z odzysku )

2.10*7.41

2.10*3.80

145.14

8.00
	m2
m2
m2
m2
m2
	15.561

7.980

145.140

8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	176.681

	250

d.6.

2
	KNR 2-31 0407-01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- pełnieniem spoin zaprawą cementową - stopnie schodów.

11.61+10.41+9.21+8.00+6.80+5.60+27.97+28.44+28.91
	m

m
	136.950
	

	
	
	
	
	RAZEM
	136.950

	251

d.6.

2
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej

176.681
	m2
m2
	176.681
	

	
	
	
	
	RAZEM
	176.681


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	252

d.6.

2
	KNR-W 2-02 1207-05
	Balustrada  ze stali nierdzewnej przy podjeździe dla niepełnosprawnych.

5.65*2
	m

m
	11.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.300

	253

d.6.

2
	KNR 2-31 0407-01

opaska
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- pełnieniem spoin zaprawą cementową - stopnie schodów.

59.05+3.26+14.75
	m

m
	77.060
	

	
	
	
	
	RAZEM
	77.060

	254

d.6.

2
	KNR 2-31 0511-02

opaska
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej

7.13+29.03+1.63
	m2
m2
	37.790
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37.790








