







Będków, dnia 01 kwietnia 2010 r.

Gmina Będków
97-319 Będków

ul. Parkowa 3

Nr sprawy: 3401-2/2010


UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

        nieograniczonego na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Będków,

        Rosocha, Wykno, Rudnik”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA





W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.),
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„ Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002”
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wymienione w specyfikacji wyroby budowlane spełniały wymogi wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).
Pytanie nr 2:

„ W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.”

Odpowiedź: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( w rozdziale VI – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) nie zawiera wymogu złożenia przez wykonawcę oświadczenia o zgodności wyrobów z obowiązującymi wymaganiami i normami. Jednak w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego lub inspektora nadzoru ,wykonawca będzie zobowiązany do okazania w stosunku do wskazanych materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich zgodność z określonymi wymogami.
Powyższe wynika z § 4 ust. 5 umowy, której wzór stanowi załącznik do siwz i której warunki Wykonawca przyjmuje składając ofertę.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
