[image: image4.jpg]Bedkow_ist.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1. 0705-01
21
12.000 m 12.000
RAZEM 12.000
1.2, Roboty montazowe
2
29 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1. 1411-03 podsypki, obsypki rurociagu i zasypki z piasku dowiezionego.
22
191.68 m3 91.680
RAZEM 91.680
30 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm typ "S" m
d.1. 1308-02 |
2.2 |
1373.80 m 373.800
RAZEM 373.800
31 KNNR 4 ‘Ksz’(a!tki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.1. 1321-02 imm. kolano 160/45
22 |
116.00 szt 16.000
RAZEM 16.000
32 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.1./1321-02 mm. tuk 90.
2.2|
5.00 szt 5.000|
RAZEM 5.000
33/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 160 szt
d.1./1321-02 mm. Zas$lepki 160.
22
4.00 szt 4.000|
| RAZEM 4.000





[image: image1.jpg]Nr 3401-2/2010

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJ SCOWOSCIACH
BEDKOW, ROSOCHA, WYKNO, RUDNIK

PRZEDMIAR ROBOT — ZLEWNIA IST




[image: image2.jpg]Bedkow_ist.ath

PRZEDMIAR

Narma PRO Warsia 4 98 | irancia: 2787 dla RINBRO IFKT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 |ZLEWNIA IST
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY PVC D=200
1.1. Roboty ziemne
1
1 KNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.60 m3w 'm3
d.1. 0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo-
1.1 wane.
1162.51 m3 1162.510
RAZEM 1162.510
2 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- 'm3
d.1. 0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Wywoz gruntu na
1.1 |dalsze 3km.
|Krotnosé = 3
11162.51 m3 1162.510
| RAZEM 1162.510
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbier- [m3 |
d.1. 0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV |
1.1 | |
3406.870 Im3 | 3406.870
| | RAZEM 3406.870
4 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowow,wykopow obiekto-  |m3 |
d.1. 0214-04 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie | |
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-11 |
3406.870 |m3 | 3406.870
[ | RAZEM 3406.870
~ 5 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2 |
d.1. 0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do3.0m; | |
1.1 grunt kat. I-IV |
8650.40 |m2 | 8650.400
| | RAZEM 8650.400
6 KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 300-500 mm metoda wi- | m |
d.1.1211-04 browa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.llI-IV | |
1.1 | |
33.000 Im | 33.000
| RAZEM 33.000
7 KNNR 4 Przeciaganie rurociagoéw przewodowych o $r.nominainej 100-300 mm w rurach [m |
d.1./1209-01 ochronnych |
11 |
33.000 m | 33.000
| | RAZEM 33.000
11, Roboty montazowe
2
8/ KNNR 4 toza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie ~ |m3 |
d.1./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z piasku dowiezionego. | |
1.2 | |
| 1162.51 m3_ | 1162510
| | RAZEM 1162.510
9 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" im |
d.1.1308-03 | |
1.2] | !
- 1965.70 m | 1965.700
| | RAZEM 1965.700
10/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt |
d'1'i1321'03 mm. Trojnik 200/160/45. i ‘
1.2 ‘ ‘
i 38.00 szt | 38.000
| | | RAZEM 38.000
11/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk o $r. zewn. 200 |szt |
d.1./1321-03 mm. Tréjnik 200/200 | |
1.2
| 1.00 szt | 1.000
| | RAZEM 1.000
12/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt |
d.1./1321-03 mm. tuk 15 | |
12 | |
4.00 szt | 4.000
| | RAZEM 4.000
I 13; KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 200 \szt |
d.1./1321-03 mm Luk | |
1.2 |
1.00 szt | 1.000,
| | RAZEM | 1.000
14/KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o ér.  |szt. |
d.1.|0406-03 425 mm i gleboko$ci 2.0 m | |
1.2|analogia | |





[image: image3.jpg]Bedkow_ist.ath PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43.000 szt. 43.000
RAZEM 43.000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1./1413-03 gtebok. 2,0m
1.2 analogia
1.00 stud. 1.000]
RAZEM | 1.000
16 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1 |
d.1.1610-02 proéb.
1.2
159.00 lode. -1 59.000
| préb.
RAZEM 59.000
1.1. Roboty drogowe
3
17 |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.‘01 13-01
1.3
1200.000 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
18 KNNR 1 Wykopy liniowe Iub jamiste o gtebokoéci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 'm3 |
d.1./0305-02 1,56 m w gruncie kat. lIl - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)- | |
1.3z.02.10.1. ROW PRZY DRODZE |
9901-02 | \
11280.000 Im3 | 1280.000| ;
] RAZEM 1280.0uu
1.2 [PRZYLACZA PVC D=160 B B
1.2 Roboty ziemne
1
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3w  m3 |
d.1./0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo- 1 | |
2.1 wane. | |
| 91.68 |m3 91.680/
! RAZEM 91.680
20 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  m3
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Wywéz gruntu na | !
dalsze 3km. | |
Krotno$¢ = 3
191.68 m3 91.680
| RAZEM 91.680
21 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- | m3 |
d.1.,0210-03 ‘nymi 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV. Wykop skarpowany. |
21 |
| 1300.61 m3 300.610
RAZEM 300.610
22 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt |
d.1.|0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m |
2.1|analogia ‘
| 32.000 |szt. | 32.000|
I [ | RAZEM | 326
23 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-/m2 | |
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migigb.do3.0m; | |
2.1 grunt kat. IV |
| 720.00 m2 720.000,
| RAZEM | 720.000
24 KNNR 1 [Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto-  \m3
d.1./0214-05 \wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie |
21 {luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV |
30061 m3 300.610
| | RAZEM 300.610
25/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Hl im2
d.1./0501-01
21
600.000 m2 600.000
RAZEM 600.000
26 KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg wi- ~ m |
d.1.1211-02 browa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.lll-IV
21
174.600 m 174.600
| RAZEM 174.600
27 KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach m ‘
d.1. 1209-01 ochronnych
2.1 ‘ ‘ |
1 114.600 m 14.600
| RAZEM | 14.600





