[image: image1.png]GMINA BEDKOW
97-319 Bedkow
ul. Parkowa3
NIP 773-22-23-401
Bedkoéw, dnia 16 czerwca 2011 r.

Gmina Bedkéw
97-319 Bedkow
ul. Parkowa 3

Nr sprawy: ZP.271.4.2011 UCZESTNICY POSTEPOWANIA

dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,,Rozbudowe, przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania (piwnicy
i pietra) budynku Osrodka Zdrowia w Bedkowie”

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajgcego zapytanie dotyczgce
tresci specyfikacji istotnych warunkéow zamdwienia, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 z pézn. zm.)

udzielam nastepujgcych wyjasnien:

Pytanienr1:

,W przedmiarach na instalacje sanitarne tj. instalacja wodociggowa i kanalizacyjna oraz instalacja
kottowni c.0. z elementami wentylacji, nie ma podanych numerdw katalogdw z jakich korzystac.
Czy w tej sytuacji nalezy samemu dobra¢ katalogi do tych pozycji, czy zostang one udostepnione?”

Pytanie nr 2:

»Zatgczone do siwz przedmiary na roboty instalacyjne nie zawierajg podstaw wyceny KNR — prosze

o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Nie mamy obowigzku podawaé numerdw i pozycji katalogowych. Poniewaz kosztorysant robdt

sanitarnych nie uwzglednit ich, wykonawcy moga dobra¢ katalogi samodzielnie.

Pytanie nr 3:

,Prosze o zamieszczenie na stronie internetowej kosztoryséw na roboty wszystkich branz w wersji ath
pozwalajagcej wyceni¢ potrzebny zakres, oszczedzajgc wszystkim oferentom czasochtonnego
wstukiwania bardzo wielu pozycji.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dysponuje przedmiarami robdt w wersji ath. Jednocze$nie zaznaczam,
ze zgodnie z zapisami w siwz i przyjetym wynagrodzeniem ryczattowym, na etapie sktadania i oceny
ofert, Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia kosztorysu robdt.

Pytanie nr 4:
, Czy pokazane na rysunku T-01, T-02, T-03 wyposazenie wchodzi w zakres tego przetargu?

Odpowiedz: Wyposazenie pokazane na rysunku T-01, T-02, T-03 nie wchodzi w zakres niniejszego
przetargu. Zakres zamodwienia okreslony jest w przedmiarach robot.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.





