Załącznik nr 10

FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA
mgr inŜ. Barbara MALEC


91 - 020  ŁÓDŹ
ul. Inowrocławska 5 m. 61
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAGOSPODAROWANIE
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45223300-9    NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

45450000-6    ZIELEŃ

	NAZWA INWESTYCJI
	:
	ŚWIETLICA WIEJSKA W BRZUSTOWIE

	ADRES INWESTYCJI
	:
	BRZUSTÓW DZ. NR EWID. 302/1 I 302/3

	INWESTOR
	:
	GMINA  BĘDKÓW

	ADRES INWESTORA
	:
	97-319  BĘDKÓW  UL. PARKOWA 3


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :
MGR INŻ. WOJCIECH BIŃCZYK

	SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
	:
	MGR INŻ. BARBARA MALEC

	DATA OPRACOWANIA
	:
	16.06.2010


Stawka roboczogodziny   :

Poziom cen
:
1 kw. 10

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
%  R, S Koszty zakupu [Kz] ................................................
%  M

Zysk [Z] ..................................................................
%  R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ..................................................................
%  (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	:
	zł

	Podatek VAT
	:
	zł

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	:
	zł

	Słownie:
	
	


WYKONAWCA :
INWESTOR :

Data opracowania

16.06.2010


Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

ZAGOSPODAROWANIE_BRZUSTÓW_PR
OBMIAR
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	45223300-9
	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

	1

d.1
	KNR 2-31

0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 20 cm

607.18-191.71-14.21-5.67
	m2
m2
	395.590
	

	
	
	
	
	RAZEM
	395.590

	2

d.1
	KNR 2-31

0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 2

395.59
	m2
m2
	395.590
	

	
	
	
	
	RAZEM
	395.590

	3

d.1
	KNR-W 2-01

0207-01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.

I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda- mi samowyładowczymi na odległość do 1 km

395.59*0.30
	m3
m3
	118.677
	

	
	
	
	
	RAZEM
	118.677

	4

d.1
	KNR-W 2-01

0210-02
	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie- mi kat. III-IV do 3 km

Krotność = 4

395.59*0.30
	m3
m3
	118.677
	

	
	
	
	
	RAZEM
	118.677

	5

d.1
	KNR 2-31

0114-01
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 20 cm

395.59
	m2
m2
	395.590
	

	
	
	
	
	RAZEM
	395.590

	6

d.1
	KNR 2-31

0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm

395.59
	m2
m2
	395.590
	

	
	
	
	
	RAZEM
	395.590

	7

d.1
	KNR 2-31

0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru- bości po zagęszczeniu

Krotność = 7

395.59
	m2
m2
	395.590
	

	
	
	
	
	RAZEM
	395.590

	8

d.1
	KNR 2-31

0105-03
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

395.59
	m2
m2
	395.590
	

	
	
	
	
	RAZEM
	395.590

	9

d.1
	KNR 2-31

0401-06

z.o.2.13.

9902-01
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV

107.87
	m

m
	107.870
	

	
	
	
	
	RAZEM
	107.870

	10

d.1
	KNR 2-31

0403-03

0403-08
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej na łukach o promieniu do 40 m

65.21
	m

m
	65.210
	

	
	
	
	
	RAZEM
	65.210

	11

d.1
	KNR 2-31

0407-01

chodniki
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową - stopnie schodów.

16.13+16.33+42.58
	m

m
	75.040
	

	
	
	
	
	RAZEM
	75.040

	12

d.1
	KNR 2-31

0511-02

chodniki
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej

134.20
	m2
m2
	134.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	134.200

	13

d.1
	KNR 2-31

0511-03

z.o.2.13.

9902-01
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej

395.59-134.20
	m2
m2
	261.390
	

	
	
	
	
	RAZEM
	261.390

	2
	45450000-6
	ZIELEŃ

	14

d.2
	KNR-W 2-01

0505-01
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III

82.16+64.85+11.00+14.52
	m2
m2
	172.530
	

	
	
	
	
	RAZEM
	172.530

	15

d.2
	KNR 2-21

0404-04
	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem

172.53/10000
	ha

ha
	0.017
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.017


ZAGOSP_BRZUSTÓW_PR
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Il inw.
	Il wyk.
	Cena jedn.
	Wartość
	Grupa

	1.
	azofoska
	kg
	8.5000
	
	8.5000
	
	
	

	2.
	Miał kamienny łamany (kruszyny)
	t
	5.6569
	
	5.6569
	
	
	

	3.
	Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm
	t
	125.8372
	
	125.8372
	
	
	

	4.
	Piasek zwykły
	m3
	33.1375
	
	33.1375
	
	
	

	5.
	Piasek zwykły
	m3
	14.6368
	
	14.6368
	
	
	

	6.
	Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
	m3
	97.1173
	
	97.1173
	
	
	

	7.
	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
	t
	4.8902
	
	4.8902
	
	
	

	8.
	nasiona traw'
	kg
	3.0600
	
	3.0600
	
	
	

	9.
	Krawężnik drogowy betonowy o wymiarach

15x30x100 cm, kolor
	m
	66.5142
	
	66.5142
	
	
	

	10.
	obrzeża betonowe 20x6 cm
	m
	76.5408
	
	76.5408
	
	
	

	11.
	Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa
	m2
	137.5550
	
	137.5550
	
	
	

	12.
	kostka brukowa 8 cm kolorowa
	m2
	267.9248
	
	267.9248
	
	
	

	13.
	materiały pomocnicze
	zł
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	


Słownie:






