 Sykal  sykal.pl
 Sykal  sykal.pl

Tabela kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
	 Budowa:
	 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Będków

	 Obiekt:
	 Kanalizacja sanitarna z przyłączami

	 Rodzaj robót:
	 Inżynieryjne

	 Lokalizacja:
	 101602_2 Gmina Będków, msc. Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54 obr. 009

	 Zamawiający:
	 Gmina Będków  ul. Parkowa 3  97-319 Będków

	
	


	nr  poz
	nazwa  pozycji
	jedn. miary
	ilość
	cena jednostkowa netto 
	wartość  netto 

	1
	Sieć kanalizacji sanitarnej - msc. Nowiny
 
	
	
	
	

	1.1
	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym
	km
	2,060
	
	

	1.2
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni
	m²
	500,000
	
	

	1.3
	NS-Rob ziemne pionowe z wywozem kat 3-4 z wymianą, dowozem piasku, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru ziemi (80% długości sieci, przyłączy ks, kanał tłoczny 80% mechaniczne)
	metr
	1318,400
	
	

	1.4
	NS-Rob ziemne pionowe z wywozem kat 3-4 z wymianą, dowozem piasku, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru ziemi (80% długości sieci, przyłączy ks, kanał tłoczny 20% ręczne)
	metr
	82,400
	
	

	1.5
	Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 laczony na wcisk w wykopie umocnionym
	metr
	705,000
	
	

	1.6
	Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym 90-125
	metr
	325,000
	
	

	1.7
	Przewiert HDD DN200
	metr
	705,000
	
	

	1.8
	Przewiert HDD DN90
	metr
	325,000
	
	

	1.9
	Studzienka kanalizacyjna - studnia napowietrzająco - odpowietrzająca  na kanale tłocznym 
	szt
	2,000
	
	

	1.10
	Studzienka kanalizacyjna - studnia rewizyjna  na kanale tłocznym  w tym studnie rozprężne
	szt
	15,000
	
	

	1.11
	Studnia rewizyjna z kregów betonowych z wkładką PE
	szt
	28,000
	
	

	1.12
	Studzienka kanalizacyjna z tworzyw sztucznych
	szt
	15,000
	
	

	1.13
	Przepompownia ścieków wraz z  automatyką
	szt
	2,000
	
	

	1.14
 
	
	Odtworzenie nawierzchni
	m²
	500,000
	
	

	1.15
 
	
	Inspekcja TV kanałów
	metr
	1410,000
	
	

	1.16
	
Próba wodna szczelnosci sieci wodociagowych (200 m)
 
	szt
	8,000
	
	

	2
	Wartość przyłacza ks- msc. Nowiny
 
	szt
	24
	
	


	2.1
	
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni
	m²
	100,000
	
	

	2.2
 
	
	NS-Rob ziemne pionowe z wywozem kat 3-4 z wymianą, dowozem piasku, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru ziemi (80% długości sieci, przyłączy ks, kanał tłoczny 80% mechaniczne)
	metr
	81,280
	
	

	2.3
 
	.
	NS-Rob ziemne pionowe z wywozem kat 3-4 z wymianą, dowozem piasku, zagęszczeniem, wywozem nadmiaru ziemi (80% długości sieci, przyłączy ks, kanał tłoczny 20% ręczne)
	metr
	5,080
	
	

	2.4
 
	
	Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 laczony na wcisk w wykopie umocnionym
	metr
	63,500
	
	

	2.5
 
	
	Przewiert HDD DN160
	metr
	63,500
	
	

	2.6
 
	
	Odtworzenie nawierzchni
	m²
	100,000
	
	

	2.7
	
	Inspekcja TV kanałów
 
	metr
	127,000
	
	

	2.8
	
	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym
	km
	0,127
	
	

	3
	Prace projektowe
 
	kpl.
	1
	
	

	4
	wartości inwestycji
 
	razem
	
	


