Nr sprawy 3401 -1/2011
Załącznik nr  13
PRZEDMIAR ROBÓT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[image: image3.png]Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt (5 x 6)
L zt
1 2 3 4 5 6 7
34|KNR 5-08 0210- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/ |m 230 0.000 0.00;
d.2|03 Al-40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu nie-beton.
35KSNR 5 0203- |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt. 2 0.000 0.00
d.2/01
36KSNR 5 0601-  Montaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody niena-jm 290 0.000 0.00:
d.2/01 prezane poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
37IKSNR 5 0601- |Montaz zwodow instalacji odgromowej - przewody niena-m 56 0.000 0.00
d.2/03 prezane pionowe mocowane na wspornikach obsadza-
nych .
38KSNR 5 0602- |Montaz uziomdéw powierzchniowych poziomych w wyko- m 170 0.000 0.00
d.2/03 pie gt. 0.6 m w gruncie kat. IV B
39IKNR 4-03 1202- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwo- pomiar. 8 0.000 0.00
d.2/02 du elektrycznego niskiego napiecia
40KNR 4-03 1202- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu |pomiar. 38 0.000 0.00
d.2/01 elektrycznego niskiego napiecia
41KNR 4-03 1205- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowanizs pomiar. 1 0.000 0.00
d.205
42KNR 4-03 1205- |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 62 0.000 0.00
d.2|06 o
43KNR 4-03 1205- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 7 0.000! 0.00,
d.203 e | |
44IKNR 4-03 1205-"Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 1 0.000 0.00
d.201 R |
45kalkulacja indywiDemontaz istn. instalacji elektrycznych szt. 1 0.000 0.00|
d.2dualna |
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot __0.00

Stownie: zero i 00/100 zt




[image: image1.png]Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt (5 x 6)
zt

1 2 3 4 5 6 7 i

1/Oswietlenie terenu + wewnetrzna linia zasilajagca

1[KNR 2-01 0701- |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 mii m 240 ‘ 0.000| 0.00
d.1/03 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV

2|KNR 2-01 0704- |Regczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.4 m |m 240 0.000 0.00
d.1/09 i szer.dna do 0.8 m w gruncie kat. IV

3|KNR 5-10 0301- [Nasypanie warstwy piasku_grub. 0.1 m na dno rowu kab-jm 240 0.000 0.00
d.101 lowego o szer.do 0.4 m [2x0,1m] N

4KNR 5-10 0303- Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wy- |m 37 0.000 0.00
d.1/01 kopie ]

5KNR 5-10 0103- Regczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 |m 315 0.000 0.00!
d.1/01 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 k' w rowach kab-

lowych

6KSNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowyzh o masie do |szt. 7 0.000 0.00
d.1/01 100 kg ]

7IKSNR 5 1003-  |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wcigga-  kpl. 7 0.000 0.00
d.102 nych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki w latarniach o

| wys. 4-7 m

8KSNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 7 | 0.000 0.00

d.1j02 !





[image: image2.png]Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt (5 X 6)
- | zk
1 2 3 4 5 6 | 7
2|Instalacje elektryczne wewnetrzne
9KNR 4-03 1011- |Reczne wykucie wneki o objeto$ci do 1.00 dm3 w podto- szt. 1 0.000 0.00
d.2/11 Zzu ceglanym
10KNR 4-03 1011- |Reczne wykucie wneki - dodatek za kazcy nastepny 1 szt. 99 0.000 0.00
d.2[12 dm3 w podtozu ceglanym (do 5 dm3)
11]KSNR 5 0202- |Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 20- szt 1 0.000 0.00
d.2/08 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang przez przykrecenie
do gotowego podtoza
12lKSNR 5 0202- |Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do  |szt 1 0.000 0.00
d.2/06 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang przez przykrecenie
do gotowego podtoza B
13KNR 5-08 0301- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na za- szt. 189 0.000 0.00
d.2]23 prawie cementowej lub gipsowej z wykor aniem slepych
otwordw recznie w cegle ]
14KNR 4-03 1003- [Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stro- |otw. 34 0.000 0.00
d.225 pach z cegtly o dtugo$ci przebicia do 2 1/2 ceg. - ér.rury
do 100 mm
15KNR 5-08 0304- |[Montaz na gotowym podiozu odgateznikow bryzgoszczel:szt. 108 0.000 0.00
d.2/05 nych bakelitowych przez przykrecenie z podtgczeniem
przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwini-
towej (3 wyloty) N
16/KNR 5-08 0307- [Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych  |szt. 10 0.000 0.00
d.2/02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem o | |
17|KNR 5-08 0307- |[Montaz na gotowym podiozu tacznikdw instalacyjnych ’szt. 6 0.000 0.00
d.2/03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z |
poditgczeniem
18KNR 5-08 0307- Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych  [szt. 2 0.000! 0.00
d.2/04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunovsych w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem
19/KNR 5-08 0308- |Montaz na gotowym podiozu tagcznikéw bryzgoszczel-  szt. ‘ 8 0.000 0.00
d.204 nych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przyciskow mo- : ‘ ‘
cowanych przez przykrecenie z podtgczeniem | |
20[KNR 5-08 0308- |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczel- szt | 6 0.000 0.00
d.2|02 nych bakelitowych $wiecznikowych mocowanych przez * |
przykrecenie z podtaczeniem
21[KNR 5-08 0309- [Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyszkowych podty-szt. 23 0.000 0.00
d.2/03 nkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podtgcze- i
niem |
22IKNR 5-08 0309- Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyszkowych bryz- szt. } 26 0.000; 0.00
d.207 goszczelnych 2-bieg.z uziemieniem klejonych 16A/ |
2.5mm2 z podtgczeniem |
23KNR 5-08 0502- |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wiztleniowe przy- kpl. | 120 0.000 0.00
d.2[03 “krecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach f
plast. (il.mocowan 2) 1 i
24KNR 5-08 0514- Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt. | 18 0.000, 0.00
| d.207 Swietlowkowych zwyklych bez zadtawiania przewodu w
obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem -przykreca- ‘
nych 2x40W | o
25KNR 5-08 0504- Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw iszt. 21 0.000 0.00
d.2/03 o$wietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych, kon-| ‘ ‘
cowych [ 1 |
26/KNR 5-08 0504- [Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt. | 16 0.000 0.00
d.2/03 oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych, kon- | ; |
cowych o
27KNR 5-08 0512- Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt. 7 0.000! 0.00
d.2/01 Swietléwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach |
4x40W [oprawa Downlight z Zaréwkg R-80) |
28KNR 5-08 0701- Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. ‘ 140 0.000, 0.00
d.2/05 przykrecanych do 2kg na $cianie (1 mocow.) | | 1
29IKNR 5-08 0705- |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' m 140 0.000j 0.00
d.2007 szer.100mm | ‘
30KNR 5-08 0512- Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt. 56 0.000 0.00
d.201 Swietlowkowych sufitowych na podwieszonych sufitach |
4x40W - zawieszanych |
31KNR 5-08 0514- [Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt. 2 0.000{ 0.00
d.207 I$wietlowkowych zwyklych bez zadtawiania przewodu w | !
obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem -przykreca- ‘
nych 2x40W [oprawa ewakuacyjna TCH329EL2] |
32[KNR 4-03 1001- [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m 890 0.000; 0.00
d.201 w cegle - !
33IKNR 5-08 0209- [Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (pod- m 2350 0.000| 0.00
d.2/02 toze nie-beton.) uktadany w tynku l





