  







Będków, dnia  07 lutego  2011 r.

Gmina Będków

97-319 Będków

ul. Parkowa 3

Nr sprawy: 3401-1/2011


UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

        nieograniczonego na: „Rozbudowę, przebudowę i remont budynku Domu Ludowego 

        w Wyknie”
                     MODYFIKACJA  TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść siwz poprzez

naniesienie zmian w następujących załącznikach:

1. Przedmiar robót – Roboty remontowo-budowlane – należy wycenić dodatkowe pozycje tj.:
    Poz. 255  KNR-W 2-02 0129-02   Obudowanie kominów cegłami grubości 1/2 cegły do wysokości 
                     +3,50 m.  Obmiar = 62,16 m2
    Poz. 256  KNR-W 2-02 0129-02  Obudowanie  kominów cegłami klinkierowymi grubości 12 cm 
                     powyżej  +3,50 m.  Obmiar = 35,52 m2
    Poz. 257  KNR-W 2-02 0220-05   Nakrywy kominów o średniej grubości       7 cm   Obmiar = 3,70 m2
    Poz. 258  KNR 4-01 0322-02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych pcw   w kominach. Obmiar = 32 szt.
    Poz. 259  KNR 2-02 0604-02 (analogia) Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na 
                     lepiku na gorąco wieńcy żelbetowych pod konstrukcję dachową. Obmiar = 32,30 m2.

2. Przedmiar robót – instalacje elektryczne – należy wycenić dodatkowe pozycje tj.:
    Poz. 46   KSNR 5 0603-03 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych – 20 mb.
Zamawiający informuje ,że powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
