                                       Załącznik nr 11
[image: image1.png]ba wod-kan 0$ zdr BRDKOW TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |  Nazwa _ |Robocizna| Materialy | Sprzet | ko | kz | 2z | RAZEM |
| lKosztoys 0 00000 000 00! 0 [ 0l 00|

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22









[image: image5.png]PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl : ROZBUDOWA PRZEBUDOWA i ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA - INST.WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

ADRES INWESTYCJI : UL. REYMONTA 8 , 97-319 BEDKOW , dz, nr. 270, 271/1
INWESTOR ;. GMINA BEDKOW

ADRES INWESTORA : 97-319 BEDKOW ut. PARKOWA 3

BRANZA : instal.

DATA OPRACOWANIA :  01/2011

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
01/2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




[image: image2.png]Jedn. miary

1 2 3 4
1|INSTALACJA WOD-KAN
1|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna [m3 42.00.3*0.4
d.1|do 1.5 m i gtebokosci do 1.6 m w gruncie kat. |l =5.04
2|Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m? 42.0*0.3*0.4
d.1]il =5.04
3|Zasypanie wykop6w ziemig z ukopow z przerzutem ziemina |[m3 42.0*0.3*0.4-
d.1|odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie 3.14*0.08*
kat. |-l -podsypka i obsypka 0.08*42.0 =
4.20
4|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wy- |m 10.00
d.1|kopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
5|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm w gotowych wy- |m 12.00
d.1|kopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
6|Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wy- |m 2.00
d.1|kopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
7|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wy- |m 42.00
d.1|kopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
8|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianachw  |m 31.00
d.1|budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na Scianachw  |m 32.00
d.1|budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
10|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o §r. 110 mm na scianachw |m 90.00
d.1|budynkach niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych
11|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o polacze- szt. 11.00
d.1|niach wciskowych
12|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm o potaczeniach |szt. 1.00
d.1|wciskowych
13|Zawér napowietrzajacy Maxi-Vent 76mm szt. 3.00
d.1
14|Rury wywiewne z PVC 110/160mm szt. 7.00
d.1
15|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianachw  |m 3.00
d.1|budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych-od-
prowadzenie skroplim + syfon z zmknigciem kulowym
16|Przejscie szczelne przez sciane zewngtrzng dla rury kan PCV |szt. 2.00
d.1[160mm
17|Tuleja stalowa 200mm I=0,5m m 0.5*4 = 2.00
d.1
18 |Przejscie p.poz -uniwersalny kotnierz ogniochronny PRO- szt. 2.00
d.1|MASTOP-UniCollar do rury PCV 110mm
19|Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 50 |szt. 45.00
d.1|mm o potgczeniach weiskowych
20|Dodatki za wykonanie podej$¢ odpiywowych z PVC o $r. 110 |szt. 9.00
d.1/mm o polgczeniach wciskowych
21|Wpusty sciekowe kwasoodporne o $r. 50 mm szt. 9.00
d.1
22|Zlewozmywaki ze sfali nierdzewnej 2-komorowe szt. 5.00
d.1
23|Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komorowe szt. 1.00
d.1
24|Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej szt. 1.00
d.1
25|Syfony podwdéjne o sr. 50 mm szt. 6.00
d.1
26|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 17.0+4.0=
d.1 21.00
27|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym |kpl. 5.00
d.1|/dla os. niepetnosprawnych
28|Ustepy z ptuczkg ustgpowa na stelazu systemowym /w tym  |kpl. 40+5.0=
d.1|5szt dla os. niepetnosprawnych / 9.00
29|Bidety z bateria i syfonem kpl. 1.00
d.1
30|Brodziki natryskowe dla os. niepetnosprawnych kpl. 1.00
d.1
31|Brodziki natryskowe z kabing kpl. 1.00
d.1
32|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt. 1.0+2.0+2.0+
d.1|sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy- 2.0=7.00

drantéw itp. 0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm

Norma PRO Wersja 4.22





[image: image3.png]2

Jedn. miary

4

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw
sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o pota-
czeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm

11.0+35.0"2 =
81.00

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do
zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycz-
nym metalowym o $r. nominalnej 15 mm -podejscia do urzg-
dzeri do hydroterapi

3.00

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o po-
taczeniach gwintowanych, na Scianach w budynkach nie-
mieszkalnych

6.00

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o po-
faczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych

6.00

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o po-
taczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach nie-
mieszkalnych

6.00

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o po-
taczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach nie-
mieszkalnych

20.00

Rurociagi z tworzyw sztucznych Pex-Al 16,0*2,2 mm o poia-
czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych

12.0+46.0+
43.0=101.00

Rurociagi z tworzyw sztucznych Pex-Al 20*2,25 mm o pota-
czeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych

22.0+43.0+
39.0=104.00

Rurociagi z tworzyw sztucznych Pex-Al 25*2,5 mm o potacze-
niach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych

47.0+8.0+
41.0=96.00

Rurociggi z tworzyw sztucznych Pex-Al 32*3,0mm o pofacze-
niach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych

22.0+6.0=
28.00

Rurociggi z tworzyw sztucznych Pex-Al 40*4,0 mm o polacze-
niach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych

9.00

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)

1.00

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag
0 $r. do 63 mm)

101.0+104.0+
96.0+28.0+
9.0 = 338.00

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych,
stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
cigg o $r. do 65 mm)

20.0+6.0+
6.0+6.0 =
38.00

Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkal-
nych

338.0+38.0 =
376.00

Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm- ze zigczka do we-
2a i zaworem antyskazeniowym HD

9.00

Zawory przelotowe instalacji wodociggowych o §r. nominal-
nej 15 mm z zaworem spustowym

4.00

Zawory przelotowe instalacji wodociagowych o $r. nominal-
nej 20 mm z zaworem spustowym

8.00

Zawory przelotowe instalacji wodociggowych o $r. nominal-
nej 25 mm z zaworem spustowym

2.00

Zawory przelotowe o $r. nominalnej 32 mm

2.00

Zawory przelotowe o $r. nominainej 40 mm

2.00

Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm

3.00

Zawor antyskazeniowy EA251 o sr. 50mm

1.00

Zawor termostatyczny z nastawa wstepna do cyrkulacji cwu
40-65*C o §r. 15mm MTCV

5.00

Baterie stojgce jednouchwytowe PRESTO z dwoma zawora-
mi podumywalkowymi _$r. nominalnej 15 mm

50+1.0=
6.00

Baterie lokciowe stojace PRESTO z dwoma zawrami podu-
mywalkowymi $r. nominalnej 15 mm

17.00

Baterie stojgce zbijakowe PRESTO z dwoma zaworami po-
dumywalkowymi $r. nominalnej 156 mm

4.00

Baterie umywalkowe stojgce tokciowe PRESTO z nastawa
temperatury z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm //
dla niepeinosprawnych

5.00

Baterie $cienna jednouchwytowa z dtugg wylewka

1.00

Natrysk z baterig zbijakowa mieszajaca podtynkows z funkcja
przeciwpoparzeniowg /wylewka $cienna stala /PRESTO

szt.

1.00

-4-

Norma PRO Wersja 4.22





[image: image4.png]2

Jedn. miary

4

Natrysk z baterig natryskowa z profilaktycznym pretem $cien-
nym dla os6b niepetnosprawnych + krzesetko prysznicowe /
KOLO - PRESTO/

1.00

Wyroby rézne - Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych przy
umywalce 5kpl + przy WC 5kpl

5.0+5.0=
10.00

Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu
zwirowego o grub.do 30 cm osadzenie tuleji + naprawa

36.00+20.0 =
56.00

Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

15.00

Wyroby stalowe rézne - skrzynki podtynkowe z drzwiczkami
rewizyjnymi na zawory podpionowe

5.00

1zolacja rurociggéw $r.16-32 mm otulinami POOLFLEX - jed-
nowarstwowymi gr.6 mm

101.0+104.0+
96.0+28.0 =
329.00

69
d.1

Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex - jedno-
warstwowymi gr.6 mm

9.00

70
d.1

lzolacja rurociggéw $r.25-32-50 mm otulinami Thermaflex -
jednowarstwowymi gr.30 mm

6.0+6.0=
12.00

71
d.1

1zolacja rurociagéw paroszczelna rur o $r.50mm - jednowarst-

wowymi gr.20 mm

Razem dziat: INSTALACJA WOD-KAN

Wartos$é kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.22

20.00





