[image: image5.jpg]Bedkéw_PB2.ath

Opis i wyliczenia

j.m. Poszcz | Razem

I_I;p. Podstawa

26.25 m3 26.250
RAZEM 26.250
41 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadow- ~ m3
d.1. 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Dalsze 3km
4.1 Krotnos¢ =3
26.25 m3 26.250
RAZEM 26.250
42 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, m2
d.1. 0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
41 |rozbiérka
142.00 |m2 42.000
RAZEM 42.000
43 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gigb.do |m3
d.1. 0318-05 iG.O mw gr.kat. I-lll |
4.1 | |
119.17 m3 19.170
| | RAZEM 19.170
1.4. Roboty montazowe
2 | S
44/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm mz2
d.1.0501-03 |
42 | |
| 6.25 |m2 6.250
| | RAZEM 6.7
45/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 20 cm m2
d.1./0504-04 | |
42 | |
| 6.25 m2 6.250
| | RAZEM | 6.250
46]KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie 0 |stud. |
d.1./1413-05 gtebok. 3m. Analogia posadowienia kompletnej pompowni PB2 | |
4.2 analogia | |
| 1.00 |stud. 1.000|
| | | RAZEM | 1.000
1.4.] Ogrodzenie terenu
3
47!KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glgboko$ci do 1,0 m w gruncie kat.lll [szt. | |
d.1./0306-08 | |
43| |
| 15.00 szt. 5.000|
| | | RAZEM | 5.000
48;KNNR 2 {Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- im
d.1./1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw |
43 |
12.00 m 12.000
| RAZEM 12.000
49 KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.1./1601-02 |
4.3 |
11.00 m | 11.000 ~
! | RAZEM 11.000
50 KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.1./1303-01
43
‘ 1.50 m2 1.500,
| | RAZEM 1.500





[image: image2.jpg]Bedkow_PB2.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ZLEWNIA PB2
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY PVC D=200
1.1. Roboty ziemne
1
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w m3
d.1. 0202-08 gr.kat. ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo-
1.1 wane.
616.72 m3 616.720
RAZEM 616.720
2 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- ~ m3
d.1. 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Wywoz gruntu na l
1.1 dalsze 3km.
Krotno$¢ = 3
616.72 m3 616.720
RAZEM 616.720|
3 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- m3
d.1.0210-03  |nymi o pojyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV '
1.1/ |
| ‘2438.460 m3 2438.460
| I RAZEM 2438.460|
4 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto-  'm3 |
d.1. 0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie |
1.1 |luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
2438.46 m3 2438.460
| RAZEM 2438.460
5/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- m2
d.1.}0313~01 | wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m;
1.1 |grunt kat. -1V
| 15090.80 m2 5090.800
| | RAZEM 5090.800
6/KNNR 4 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 300-500 mm metodg wi-  m |
d.1./1211-04 ibrowa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach Kkat.Il-IV
1.1}
| 20,000 m 20.000,
| RAZEM 20.000
7|KNNR 4 [Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1./1209-01 |ochronnych |
1.1
120.000 m 20.000!
| RAZEM | 20.000
8|KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1./0705-01 | |
11 ‘ |
112.000 m 12.000]
| RAZEM | 12.000
1.1. [Roboty montazowe
9/KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3 |
d.1.{1411-03 {podsypki, obsypki rurociagu i zasypki z piasku dowiezionego. |
1.2 I |
1616.72 ms | 616.720|
| ‘ RAZEM 616.720
10[KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.1.|1308-03
1.2 | |
1156.80 m 1156.800
| [ RAZEM 1156.800
11/KNNR 4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.1./1321-03 mm. Tréjnik 200/160/45.
1.2 |
| 22.00 szt 22.000
| RAZEM 22.000
12/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o sr. szt.
d.1. 0406-03 425 mm i gigbokos$ci 2.0 m
1.2 analogia
| 21.00 szt. 21.000
| RAZEM 21.000
13/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1./1413-03 giebok. 2,0m
1.2 analogia
| 1.00 stud. 1.000
| | RAZEM | 1.000
14/KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.14l1610-02 prob.
1.2 |

Nnrma PRO Warsia 4 95 | icansia: 3787 dia RIDPRO IEKT




[image: image1.jpg]Nr 3401-2/2010

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIE]J SCOWOSCIACH
BEDKOW, ROSOCHA, WYKNO, RUDNIK

PRZEDMIAR ROBOT — ZLEWNIA PB2




[image: image3.jpg]Bedkow_PB2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30.00 odc. -1 30.000
préb.
RAZEM 30.000
11. Roboty drogowe
3
15 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01 |
1.3 |
11740.000 m2 1740.000
| RAZEM 1740.000
16 KNNR 1 [Wykopy liniowe lub jamiste o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do m3

d.1.,0305-02 1.5 mw gruncie kat. Ill - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h) -
1.3 z.0.2.10.1. ' ROW PRZY DRODZE

9901-02 |
| 742.400 |m3 742.400
| | | RAZEM 742.400
1.2 ~ PRZYLACZAPVC D=160
1.2 Roboty ziemne ‘
1 |
17/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3w |m3 [ i
d.1.10202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo- |
21 wane.
81.53 m3 81.530|
|  RAZEM | 81.5""
18 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3 |
d.1.,0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Wywoz gruntu na
2.1 |dalsze 3km.
[Krotnos¢ = 3
181.53 m3 | 81.530
RAZEM | 81.530
19 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- | m3 |
d:1.1021003  nymi 0 poj iyzki 0.25 - 0.60 m3 w grikat. iV 1
21
24051 ms 240.510|
[ | | RAZEM 240.510
20/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gtgb.do 3.0 m;
21 grunt kat. I-IV
720.00 m2 720.000!
| RAZEM 720.000
21|KNNR 1 \Zasypanie wykopow _fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto-  |m3 |
d.1.‘021 4-05 \wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie |
2.1 {luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV | |
240.51 im3 240.510
| RAZEM 240.510
22 KNNR 1 'Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l 'm2 ]
d.1./0501-01
2.1 |
| 600.000 m2 | 600.000!
| RAZEM 600.v.
23 KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o r.nominalnej 150-250 mm metodg wi-  |m |
d.1./1211-02 browg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.Ill-IV | | |
2.1 | |
| 141.700 Im | 141.700
| | RAZEM | 141.700
24/KNNR 4 [Przeciaganie rurociagow przewodowych o ér.nominainej 100-300 mm w rurach [m | |
d.1./1209-01 ochronnych |
21 !
1141.700 m 141.700!
| RAZEM 141.700
1.2. Roboty montazowe
2
25 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1..1411-03
2.2 | |
| 81530 ms | 81530
| RAZEM 81.530
26 KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm typ "S" 'm
d.1. 1308-02
2.2
300.30 m | 300.300

RAZEM | 300.300

27 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o ér. zewn. 160 szt
d.1./1321-02 mm. kolano 160/45. |
22| |





[image: image4.jpg]Bedkow_PB2.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23.00 szt 23.000
| RAZEM 23.000
28 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o ér. zewn. 160 szt
d.1./1321-02 mm. tuk 90.
2.2
12.00 szt 12.000
| RAZEM 12.000
29 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.1.1321-02 mm. Za$lepki 160.
22
13.00 szt | 13.000
1 | RAZEM 13.000
30 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdw z tworzyw sztucznych o $r. szt. |
d.1./0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m ‘
2.2 analogia |
29.000 szt. | 29.000
| RAZEM 29.000
1.3 "~ KOLEKTOR TLOCZNY PE D=110
1.3. Roboty ziemne
1
31 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier-  m3 \
d.1. 0210-03 nymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV |
3.1 |
1063.560 m3 | 1063.560
| RAZEM 1063.560
32/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto-  'm3 |
d.1./0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie |
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l |
| 522.00 mé___ | 522.000
| | RAZEM 522.000
33 KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o ér.nominalnej 150-250 mm metodg wi- m |
d.1./1211-02 browa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.Ill-IV 1
3.1 |
20.000 m | 20.000!
| | | RAZEM 20.000
1.3.3 Roboty montazowe
2 RSP N —
34/KNNR 4 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3 | |
d.1.[1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z gruntu rodzimego. ;
3.2 | I
| 1522.00 m3 | 522.000!
| | | RAZEM | 522.000
35 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  m | |
d.1./1009-03 $r.zewngtrznej 90 mm |
3.2|analogia |
| 1870.000 m 870.000
i | RAZEM 870.000
36/KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt |
d.1./1012-02 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.ze- |
3.2|analogia wnetrznej 90 mm |
18.000 szt | 8.000
| | RAZEM 8.000
37 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  ziacz. |
d.1./1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm |
3.2 analogia | |
| 110.000 zigcz. 10.000
RAZEM 10.000
38 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.20 |
d.1. 1612-01 Oom |
3.2 |
3.00 odc.20 | 3.000
Om
| RAZEM 3.000
39 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.1. 1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb. |
3.2
3.000 200m - 3.000
1 prob.
| RAZEM 3.000
1.4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PB2
1.4. Roboty ziemne
1
40 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0201-08 gr kat. NIV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. |
41 |

Narma PRO Warsia 4 95 | irancia- 3789 dla RINPRO IFKT





