[image: image1.jpg]GMINA BEDKOW Bedkéw, dnia 09 stycznia 2014 r.
97-319 Bedkéw
ul. Parkowa 3
NIP 773-22-23-401

Nr sprawy: ZP.271.10.2013 UCZESTNICY POSTEPOWANIA

dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,,Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Bedkowie wraz z zakupem
wyposazenia”

WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SPECYFIKAC)I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajgcego zapytania
dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, dziatajac na podstawie art. 38
ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
22013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) udzielam nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 7:
Czy jest mozliwos¢ udostepnienia w zat. nr 17 - przedmiar robét - Przytacze wodociagowe i
kanalizacji sanitarnej KNR-6w w celu ufatwienia i przyspieszenia tworzenia kosztorysu?

Odpowiedi:

Zgodnie z wnioskiem, zatacznik nr 17 zawierajacy podstawe wyceny (KNR) zostat zamieszczony na
stronie internetowej w zakfadce ,zatacznik nr 17 — uzupetn.”

Jednoczesnie informuje, ze wpisanie do tabeli przedmiaru opiséw rob6t wskazanych w w/w katalogu
nie oznacza, ze wykonawcy s3 zobowiazani do sporzadzania kalkulacji cenowej zgodnie z wymieniong
podstawa normatywng lub tez postuzenia sie specyficznymi technologiami wiasciwymi dla danego
producenta — wydawcy KNR.

Postugiwanie sie KNR w tym zakresie przez zamawiajacego ma jedynie charakter pomocniczy. To od
wykonawcéw zalezy, ktorymi z katalogow postuzg sie w procesie kalkulacji ceny oferowanych przez
nich robét budowlanych.

Pytanie nr 8:
W przedmiarze dotyczacym instalacji elektrycznych w Domu Kultury wystepuje tacznie 46 szt. gniazd,
natomiast na rys. 1 wystepuje 68 szt. gniazd — prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedi:

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy , Zamawiajacy zmienia tres¢ siwz poprzez wprowadzenie
zmian w przedmiarze dotyczacym instalacji elektrycznych w Domu Kultury.

Wprowadzono zmiany :

- w poz. nr 7: zamiast 158szt - 176szt

- w poz. nr 15: zamiast 17szt - 38szt

- w poz. nr 18: zamiast 2szt - 3szt

W zwigzku z powyzszym zamieszcza sie poprawiony przedmiar w zakfadce :”zatacznik nr 12 /po
korekcie/”.

Zamawiajacy informuje ,ze powyzsze zmiany stajq sig integralng czescig specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i beda wigzace przy sktadaniu ofert.





