Załącznik nr 14
	


PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45312310-3
Instalacje odgromowe.

45310000-3
Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych.
	NAZWA INWESTYCJI
	:
	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUSTOWIE


	
	
	– INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	ADRES INWESTYCJI
	:
	BRZUSTÓW, GM. BĘDKÓW, DZIAŁKI NR EW. GR. 302/1 I 302/3

	INWESTOR
	:
	GMINA BĘDKÓW

	ADRES INWESTORA
	:
	UL. PARKOWA 3, 97-319 BĘDKÓW

	BRANśA
	:
	ELEKTRYCZNA


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
JERZY JAKUBOWSKI, zam. 97-300 Piotrków Tryb., ul Pawlikowskiego 14 m. 15

DATA OPRACOWANIA
:
CZERWIEC 2010 R.
Stawka roboczogodziny
:

Poziom cen
:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
: Podatek VAT
: Ogółem wartość kosztorysowa robót
:

Słownie:
WYKONAWCA:
INWESTOR:

Data opracowania:
Data zatwierdzenia:

czerwiec 2010 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA 3

brzustow_elektryk
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
1 KNR 5-08
0802-04

Mechaniczne wykonanie  ślepych otworów w cegle obj ęt.d o 0.25dm3 (pod pusz-szt.
ki)
119
szt.
119.000
RAZEM
119.000
2 KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m
525
m
525.000
RAZEM
525.000
3 KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o  r. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe- m
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd -analogia dla rur peschla
525
m
525.000
RAZEM
525.000
4 KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr. żył Cu-12/Al-20
m
mm2) wciągane do rur
500
m
500.000
RAZEM
500.000
5 KNR 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr. żył Cu-24/Al-40
m
mm2) wciągane do rur
25
m
25.000
RAZEM
25.000
6 KNR 5-08
0303-01

Montaż  na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.
66
szt.
66.000
RAZEM
66.000
7 KNR 5-08
0303-02

Montaż  na gotowym podło u puszek 60 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i prze- kroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.
54
szt.
54.000
RAZEM
54.000
8 KNR 5-08
0307-02

Montaż  na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- szt.
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
19
szt.
19.000
RAZEM
19.000
9 KNR 5-08
0307-04

Montaż  na gotowym podło u łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo- wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.
8
szt.
8.000
RAZEM
8.000
10 KNR 5-08
0309-03

Montaż  do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie-szt.
mieniem w puszkach z podłączeniem
27
szt.
27.000
RAZEM
27.000
11 KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo- kpl.
cowane na kołkach kotwiących (il. mocowań  4)
26
kpl.
26.000
RAZEM
26.000
12 KNR 5-08
0504-01

Montaż  z podłączeniem na gotowym podło u opraw oświetleniowych
szt.
26
szt.
26.000
RAZEM
26.000
13 KNR 5-08
0504-03

Montaż  z podłączeniem na gotowym podło u wentylatorów zwykłych przykręca-szt.
nych, końcowych
9
szt.
9.000
RAZEM
9.000
14 KNR 5-08
0504-03

Montaż  z podłączeniem na gotowym podłożu wentylatorów zwykłych przykręca-szt.
nych, końcowych
2
szt.
2.000
RAZEM
2.000
15 KNR 5-08
0504-03

Montaż  z podłączeniem na gotowym podło u wentylatorów zwykłych przykręca-szt.
nych, końcowych
1
szt.
1.000
RAZEM
1.000
16 KNR 5-08
0402-05

Mocowanie na gotowym. podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego  szt.
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
19
szt.
19.000
RAZEM
19.000
17 KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego szt.
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
1
szt.
1.000
RAZEM
1.000
18 KNR-W 5-08
0407-02

Montaż  osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3- bieg.

szt
2
szt
2.000
RAZEM
2.000
19 KNR-W 5-08
0407-03

Montaż  osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze- szt
ciwpora żeniowy 1 (2) - bieg.
18
szt
18.000
RAZEM
18.000
20 TZKNBK XVII Uziomy poziome wykonane przewodami o przekroju 120-160 mm2
m
55-05
brzustow_elektryk
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
90
m
90.000
RAZEM
90.000
21 KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.
4
szt.
4.000
RAZEM
4.000
22 KNR 5-08
0604-07

Montaż  zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o  śr. do 10mm na dachu
m
stromym pokrytym blachą 
130
m
130.000
RAZEM
130.000
23 KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o  śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersa-szt.
lnych krzyżowych
20
szt.
20.000
RAZEM
20.000
24 KNR 5-08
0615-01

Montaż  iglic z ostrzem odgromowym
szt.
2
szt.
2.000
RAZEM
2.000
25 KNR 5-18
1601-06

Przewody odprowadzające na  ścianach ceglanych
m
20
m
20.000
RAZEM
20.000
26 KNR 5-18
1702-04

Zamocowanie puszek hermetycznych bakelitowych na tynku analogia
szt.
4
szt.
4.000
RAZEM
4.000
27 KNR 5-18
1602-05

Montaż  zacisku probierczego
szt.
4
szt.
4.000
RAZEM
4.000
28 KNR 2-01
0701-03

Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł ębok. do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie m
kat. IV
110
m
110.000
RAZEM
110.000
29 KSNR 5
0804-01

Układanie rur osłonowych z PCW o  r. do 140 mm
m
16
m
16.000
RAZEM
16.000
30 KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4    m
m
110
m
110.000
RAZEM
110.000
31 KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono- m
we poniżej 110 kV w rowach kablowych
110
m
110.000
RAZEM
110.000
32 KNR 2-25
0614-01

Ręczne układanie folii na kablu - budowa
m
110
m
110.000
RAZEM
110.000
33 KNR 2-01
0704-03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł ębokości do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w  m
gruncie kat. IV
110
m
110.000
RAZEM
110.000
34 KSNR 5
1001-01

Montaż  i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
szt.
3
szt.
3.000
RAZEM
3.000
35 KNR-W 4-03
1208-01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo- pomiar
wym
16
pomiar
16.000
RAZEM
16.000
36 KNR-W 4-03
1208-02

Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-pomiar
wym
32
pomiar
32.000
RAZEM
32.000
37 KNR 13-21
0402-03

Badanie wył ącznika  przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
szt.
4
szt.
4.000
RAZEM
4.000
38 KNR 13-21
0402-01

Badanie zerowania odbiornika za pomoc  miernika - gniazda
szt.
27
szt.
27.000
RAZEM
27.000
39 KNR 13-21
0402-04

Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej
szt.
4
szt.
4.000
RAZEM
4.000
WYKAZ MATERIAŁÓW
	Lp.
	Artykuł
	Jm
	Ilość

	oświetlenie terenu

	1
	słup CS60/60/3
	szt.
	3

	2
	tabliczka IZK
	szt.
	3

	3
	fundament FBw-100
	szt.
	3

	4
	oprawa HORUS 150W
	szt.
	3

	5
	wysięgnik W1G10A10/10
	szt.
	3

	6
	wkładka topikowa 6A
	szt.
	3

	7
	kabel YKY3x4
	m
	80

	8
	folia kalendrowana niebieska
	m
	70

	9
	piasek
	m3
	2,8

	instalacje

	10
	kabel YKY4x10
	m
	30

	11
	folia kalendrowana niebieska
	m
	25

	12
	piasek
	m3
	1

	13
	rura peschla
	m
	525

	14
	przewód YDY5x6
	m
	25

	15
	przewód YDY3x2,5
	m
	250

	16
	przewód YDY1x2,5
	m
	250

	17
	puszka podtynkowa rozgałęźna z wkładką
	szt.
	66

	18
	puszka podtynkowa średnicy 60mm
	szt.
	54

	19
	łącznik instalacyjny jednobiegunowy
	szt.
	19

	20
	łącznik instalacyjny krzyżowy, schodowy, dwubiegunowy
	szt.
	8

	21
	gniazdo podtynkowe
	szt.
	27

	22
	oprawa oświetleniowa
	szt.
	26

	23
	źródło światła
	szt.
	26

	24
	wentylator łazienkowy 150m3/godz.
	szt.
	9

	25
	wentylator łazienkowy 200m3/godz.
	szt.
	2

	26
	wentylator dachowy WD20J
	szt.
	1

	27
	grzejnik konwektorowy 1000W
	szt.
	12

	28
	grzejnik konwektorowy 500W
	szt.
	1

	29
	grzejnik konwektorowy 300W
	szt.
	5

	30
	ogrzewacz wody 130L
	szt.
	1

	31
	rozdzielnica podtynkowa 3x12
	szt.
	1

	32
	wyłącznik różnicowo-prądowy P302 25-30-AC
	szt.
	4

	33
	wyłącznik S303C50
	szt.
	1

	34
	wyłącznik S303C32
	szt.
	1

	35
	wyłącznik S301C16
	szt.
	6

	36
	wyłącznik S301C10
	szt.
	4

	37
	wyłącznik S301C6
	szt.
	4

	instalacja odgromowa

	38
	płaskownik FeZn 30x4mm
	m
	90

	39
	drut stalowy ocynkowany 8mm
	m
	150

	40
	uchwyt do blachodachówki
	szt.
	130

	41
	podkładka + wkręt farmerski
	szt.
	130


	42
	złącze krzyżowe
	szt.
	20

	43
	iglica kominowa
	szt.
	2

	44
	rura pcv 21mm
	m
	20

	45
	skrzynka kontrolna do elewacji
	szt.
	4

	46
	złącze kontrolne
	szt.
	4


