                                             Załącznik nr 12

[image: image1.png]ba kott co went o$r zdr BEDKOW TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Robociz-
na

Materiaty

TECHNOLOGIA
KOTLOWNI - KO-
CIOt. z OSPRZETEM
2[INSTALACJA SO-
LARNA | CIEPLA
WODA UZYTKOWA
3|WYPOSAZENIE PO-
MIESZCZEN KOT-
LOWNI
INSTALACJA CO
WENTYLACJA -N1
w1
RAZEM

o

Stlownie:

Norma PRO Wersja 4.22




[image: image10.png]PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl : ROZBUDOWA PRZEBUDOWA i ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA - INST.KOTLOWNI, CO z ELEMENTAMI WENTYLACJI

ADRES INWESTYCJI : UL REYMON'[A 8 , 97-319 BEDKOW , dz, nr. 270, 271/1
INWESTOR : GMINA BEDKOW

ADRES INWESTORA : 97-319 BEDKOW ul. PARKOWA 3

BRANZA ©instal.

sporzadzit

DATA OPRACOWANIA :  01/2011

QOgodtem wartos¢ kosztorysowa robé6t : zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
01/2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




[image: image2.png]2

Jedn. miary

TECHNOLOGIA KOTLOWNI - KOCIOL z OSPRZETEM

Demontaz instalacji kottowni i co z wywozem zfomu do 10km

kpl

1.00

e o
LanNna ala

MONTAZ KOT£A z URUCHOMIENIEM KW-EKOCENTR 75
SP-R/L 75kW // z mikroprocesorowym regulatorem A3000EI
z regulacja pogodowg / paliwo wegiel kamienny -groszek /

kociot

1.00

Q

Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR 9331

szt.

1.00

o

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci Vu=
161, Ve=25I

szt.

1.00

o

Naczynia wzbiorcze przeponowe NG 50 Reflex

szt.

1.00

Zawory bezpieczenstwa SYR 1915 25mm

szt.

1.00

o

Pompa obiegowa co UPS 25-60/180

kpl.

1.00

b

Pompa obiegowa co Magna 25-60

kpl.

1.00

Pompa tadujgca ccw UPS 25-80/180

kpl.

1.00

o

e e

Zawory przelotowe kulowe o pofaczeniach gwintowanych o
§r. nominalnej 15 mm

2.00

[N
L3

Zawory przelotowe kulowe o polgczeniach gwintowanych o
§r. nominalnej 20 mm

1.00

[= 2N
N

Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o
§r. nominalnej 32 mm

7.00

[S N
Sw

Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych o
ér. nominalnej 40 mm

8.00

=N
N

Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o
§r. nominalnej 50 mm

2.00

=N
S o

Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominal-
nej 40 mm

1.00

= RN
N

Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominal-
nej 32 mm

1.00

o
-~

Termomanometry tarczowe

2.00

o
- ®

Filtr siatkowy 32mm

1.00

o
= O

Filtr siatkowy 40mm

2.00

Q py|f
=0

Zawo6r HRE 4 32mm + AMB 162

1.00

2 off
aa

Zawory kulowy 15mm ze zigczka do weza

2.00

)
N

POLACZENIE ROZtACZNE o $r. 15mm /waz gumowy w
oplocie stalowym

1.00

IS
S

Montaz rurociaggéw stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub.
$cianek 3,6 mm

4.00

2
N

Montaz rurociggéw stalowych o sr. nominainej 40 mm i grub.
§cianek 3,2 mm

10.00

2o
N

Rurociagi stalowe o $r. nominainej 32 mm igczone przez spa-
wanie

8.00

SN
Ny

Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 15 mm {gczone przez spa-
wanie

3.00

N+
~

Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stop-
nia czystosci rurociggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjSciowy
powierzchni B)

3.0*0.066+

8.0*0.132+

10.0"0.151+
4.0*0.186 =
3.51

Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi ruro-
ciggdéw o sr.zewn.do 57 mm

3.51

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi
rurociggow o §r.zewn.do 57 mm

3.51

Izolacja rurociggéw $r.32-50mm otulinami STEINONORM -
jednowarstwowymi gr.30 mm (N)

4.5+10.0+8.0
=22.50

Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm

2.00

Przejscia p.poz

9.00

Préby szczelnosci kottowni

1.00

Norma PRO Wersja 4.22





[image: image3.png]Jedn. miary

Uruchomienie kottowni

d.1

Raiem dzial: TECHNOLOGIA KOTLOWNI - KOCIOL z OSPRZETEM

Norma PRO Wersja 4.22

szt.





[image: image4.png]2

Jedn. miary

INSTALACJA SOLARNA I CIEPLA WODA UZYTKOWA

INSTALACJA SOLARNA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:
ZASOBNIK BUFOROWY SM1/7501 z 2 wezownicami
KOLEKTOR StONECZNY TopSon F3 WOLF 5

GRUPA POMPOWA nr. 10 WOLF

NACZYNIE PRZEPONOWE do uktadu solarnego przy 5 ko-
lektorach st F3 poj na. 251 REGULATOR ROZNICY
TEMP.EKDK-W ZA-
WOR 25mm do inst solarnych 200* 2szt, ze zbiornikiem z
ptynem do ukiadéw solarnych G-LS , i pompa do napetniania
instalacji i KONSTRUKCJA STALOWA

36
d.2

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych o $r.
nominalnej 15 mm

37
d.2

Zawory przelotowe instalacji wodociaggowych o $r. nominal-
nej 32 mm

38
d.2

Zawor antyskazeniowy EA 251 32mm

39
d.2

Zawory zwrotny instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 25
mm

40
d.2

Zawory kulowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 25
mm

41
d.2

Filtr siatkowy sko$ny 25mm

42
d.2

Pompa cyrkulacyjna ccw UP 25-14/B 80

43
d.2

Termostat zanurzeniowy

44
d.2

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o po-
faczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach nie-
mieszkainych

45
d.2

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o po-
taczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach nie-
mieszkalnych

46
d.2

Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach
lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

47
d.2

Grupa bezpieczenstwa zbiornika ccw SYR 2115 o sr. 20mm

48
d.2

Naczynia wzbiorcze przeponowe refix DE 40

49
d.2

Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na
zaprawie wapiennej

50
d.2

Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu
2wirowego o grub.do 30 cm

51
d.2

Izolacja rurociggow $r.25-28-32 mm otulinami do instalacji
solarnej - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

Razem dziat: INSTALACJA SOLARNA | CIEPLA WODA UZYTKOWA

Norma PRO Wersja 4.22





[image: image5.png]Jedn. miary

2

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN KOTLOWNI
52|Czerpnie §cienne prostokatne 200*200 mm + KRATKA 200* . 1.00
d.3|200
53 |Wywietrzak dachowy 150mm . 1.00
d.3
54 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 200* (0.2*2+0.2*2)
d.3;200 |I=2,3m + kolano *23=1.84
55|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym . 1.00
d.3
56 |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wew- . 1.00
d.3|natrz budynkéw wykonywane metoda studniarskg w gruncie
kat. lll-IV, o gt. do 1.0 m
57 |Pokrywy nastudzienne zelbetowe o sr. 1000 mm . 1.00
d.3
58 |Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu lekkiego . 1.00
d.3
59|Pompa do wody brudnej KP 150 . 1.00
d.3
60|Zawory kulowy 20mm ze zigczka do weza . 1.00
d.3
61{Wpusty zeliwne podiogowe o $r. 50 mm . 1.00
d.3
62|Dodatki za wykonanie podejsé odpiywowych z rur i ksztattek . 1.00
d.3|zeliwnych o $r. 50 mm
63|Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wy- 2.00
d.3 |kopach, wewnatrz budynkéw uszczelnione zaprawa cemento-
wa
64 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrz- 4.50
d.3|nej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w bu-
dynkach
65|Montaz wkiadu kominowego o $r, 250mm h=9,0m blachy za- 9.0
d.3|ro- i kwasoodpornej
66|Deskowanie tradycyjne faw fundamentowych betonowych lub 1.5*0.2*2 =
d.3|zelbetowych 0.60
67 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowa- 0.3
d.3|niu tradycyjnym .
Razem dzial: WYPOSAZENIE POMIESZCZEN KOTLOWNI

Norma PRO Wersja 4.22




[image: image6.png]Jedn. miary Wartosé
zt

2

INSTALACJA CO
Rurociggi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych PEX/AL.
PE-RT taczonych przez zaciskanie z zastosowanie zigczek
systemowych o §r.16*2,0mm
Rurociagi w instalacjach ¢.0. z tworzyw sztucznych PEX/AL. 30.40
.4|PE-RT taczonych przez zaciskanie z zastosowanie ztgczek
systemowych o $r.20"2,25mm
Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/AL. 51.40
PE-RT tgczonych przez zaciskanie z zastosowanie ziagczek
systemowych o $r.25*2,5mm
Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/AL. 41.30
PE-RT tgczonych przez zaciskanie z zastosowanie ztgczek
systemowych o $r.32*3,0mm
Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/AL. 7.40
PE-RT tgczonych przez zaciskanie z zastosowanie zigczek
systemowych o $r.404,0mm
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm 8.00
o pofaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm 16.00
o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 32 mm 3.00
o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm 5.00
o poigczeniach spawanych na $cianach w budynkach
Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - 1.00
préba zasadnicza (pulsacyjna)
Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - 272.0+30.4+
dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych 51.4+41.3+
7.4 = 402.50
Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budyn- 8.0+16.0+
kach niemieszkalnych 3.045.0 =
32.00
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stop- 8.0*0.066+
nia czystosci rurociagéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm 16.0%0.104+
(stan wyjsciowy powierzchni B) 3.0*0.009+
5.0%0.151 =
297
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi ruro- 2.97
ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi 297
rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
Plukanie instalac;ji 402.50

Grzejniki stalowe H10/600/400 . 1.00

Grzejniki stalowe H10/600/500 . 1.00

Grzejniki stalowe H10/600/900 . 2.00

Grzejniki stalowe H10/600/1000 . 2.00

Grzejniki stalowe H10/600/1100 . 1.00

Grzejniki stalowe H10/600/1200 . 4.00

Grzejniki stalowe H10/600/1400 . 2.00

Grzejniki stalowe H10/600/1600 . 2.00

Grzejniki stalowe H20/600/600 . 1.00

Grzejniki stalowe H20/600/800 . 3.00

Grzejniki stalowe H20/600/1000 : . 1.00

Grzejniki stalowe H20/600/1100 . 3.00

Grzejniki stalowe H20/600/1200 . 3.00

Grzejniki stalowe H20/600/1400 . 2.00

Norma PRO Wersja 4.22




[image: image7.png]2

Jedn. miary

98
d.4

Grzejniki stalowe H20/600/1600

99
d4

Grzejniki stalowe CV11/600/600

100
d.4

Grzejniki stalowe CV21S /600/600

101
d.4

Grzejniki stalowe CV21S /600/700

102
d4

Grzejniki stalowe CV22/600/1400

103
d4

Grzejniki stalowe HV10/600/400

104
d.4

Grzejniki stalowe HV10/600/1000

105
d.4

Grzejniki stalowe HV10/600/1100

106
d.4

Grzejniki stalowe HV20/600/800

107
d.4

Grzejniki stalowe HV20/600/1000

108
d.4

Grzejniki stalowe HV20/600/1100

109
d.4

Grzejniki stalowe HV20/600/1400

110
d.4

Nawietrzaki podokienne z grzatka elektryczng i termostatem
oraz filtrem wiékninowym NG 110A

M
d.4

Drzwiczki stalowe rewizyjne do zaworéw podpionowych /ma-
lowane proszkowo /20*20cm

112
d.4

Drzwiczki stalowe rewizyjne do zaworéw odpowietrznikéw /
malowane proszkowo /20*15cm

113
d.4

Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych,stalo-
wych,aluminiowych,plytowych o polgczeniu na gwint -z zawo-
rem powrotnym

114
d.4

Zestaw zaworowy do grzejnikow V

115
d.4

Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng proste o $r. nominal-
nej 15 mm termoregulacyjne

116
d.4

Glowice termostatyczne

17
d4

Wstawienie odgatezienia o $r. 15mm dla potrzeb zamonto-
wania odpowietrznikéw

118
d4

Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm

119
d.4

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym o potgczeniach
gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm

120
d.4

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym o potgczeniach
gwintowanych o §r. nominalnej 32 mm

121
d.4

Kratki wentylacyjne wyréwnawcze 150*200 montowane w
drzwiach

122
d.4

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z
betonu zwirowego o grubosci do 30 cm

123
d.4

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej z zamontowaniem kratek dla grzejni-
kow i obrobieniem otworéw

124
d.4

Wykucie otworéw w $cianie j.w zamontowanie nawietrzakéw
podokiennych z obrobieniem otworéw

125
d4

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej

126
d.4

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w
$cianach z cegiet

127
d.4

Izolacja rurociggéw $r.15-22 mm otulinami POOLFLEX -
jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

128
d.4

1zolacja rurociagoéw $r.15-32 mm otulinami STEINONORM -
jednowarstwowymi gr.30mm

129
d.4

1zolacja rurociagéw $r.32-50mm otulinami STEINONORM -
jednowarstwowymi gr.30 mm (N)

130
d4

Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewa-

nia (na gorgco)

Razem dzial: INSTALACJA CO

Norma PRO Wersja 4.22





[image: image8.png]2

Jedn. miary

WENTYLACJA -N1 W1

N1-Centrala wentylacyjna MISTRAL 800 ze sterownikiem
RC1 z dodatkowg funkcjg pomiaru temperatury w kanale na-
wiewnym + nagrzewnica Mistral 800 + konstrukcja do zawie-
szenia - montaz i uruchomienie

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej koto-
we, o $r. 250 mm - udziat ksztattek do 35 %

0.66+0.33+
0.17+0.13+
1.39+0.32+
1.37 =4.37

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej koto-
we, o $r. 200 mm - udziat ksztattek do 35 %

0.34+0.39+
0.3+0.09+
0.38+0.63+
2.34+0.46+
0.11+0.77+
1.24+1.13+
0.89+0.45+
1.87+1.27+
0.64+0.21 =
13.51

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej koto-
we, o $r. 160 mm - udziat ksztattek do 35 %

0.45+2.43+
1.28+1.16+
0.98+0.08+
0.46+1.11+
0.04+0.04 =

8.03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej koto-
we, o0 $r. 125 mm - udziat ksztattek do 35 %

0.59+0.61+
0.07+0.35+
0.94+0.35+
0.99+0.51+
0.95+0.03 =

5.39

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej koto-
we, o $r. 100 mm - udziat ksztattek do 35 %

0.03

PRZECIWPOZAROWA klapa odcinajaca EIS 120 //Gryfit
CX-4S+MM+1WKKP /o $r. 160mm

1.00

PRZECIWPOZAROWA klapa odcinajaca EIS 120 //Gryfit
CX-4S+MM+1WKKP /o §r. 200mm

1.00

Przepustnice jednopiaszczyznowe stalowe kotowe, o $r. 160
mm

2.00

Zawér powietrzny Gryfit LS+CC // RAL9010// 160mm

8.00

Zawér powietrzny Gryfit LS+CC // RAL9010// 100mm

4.00

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, o $r. 200
mm

1.00

/Il W-1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowa-
nej kotowe, o $r. 250 mm - udziat ksztattek do 35 %

0.4+0.46+
0.78 = 1.64

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej koto-
we, o $r. 200 mm - udziat ksztattek do 35 %

0.17+1.31+
0.50+2.87+
0.46+0.01+
0.35+2.05+
1.24+2.78+
1.30+0.51+
0.3+0.11+
1.73+0.04+
1.16+1.34+
3.77+0.97 =
23.06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej koto-
we, o $r. 160 mm - udziat ksztattek do 35 %

0.1+0.37 =
0.47

PRZECIWPOZAROWA klapa odcinajaca EIS 120 //Gryfit
CX-4S+MM+1WKKP /o $r. 200mm

1.00

Zawoér powietrzny Gryfit LS+CC // RAL9010// 160mm

4.00

Zawor powietrzny Gryfit LS+CC // RAL9010// 200mm

3.00

Czerpnie i wyrzutnie $cienne kotowe aluminiowe 250mm

1.0+1.0=
2.00

Drzwiczki stalowe rewizyjne 300*300 RAL 9010

6.00

Norma PRO Wersja 4.22





[image: image9.png]Jedn. miary

2
Wentylatory kanatowe POLO 6

Whykucie otworéw w $cianie zamontowanie elem. kanatu o
$r. 160 i 200mm_z obrobieniem otworéw

Zabudowa z piyt k-g na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwo

Uruchomienie instalacji niezbedne poniary

d.5
Razem dzial: WENTYLACJA -N1 W1

Warto$¢é kosztorysowa robot bez narzutéw kosztorysu

-10-

Norma PRO Wersja 4.22




