[image: image5.jpg]Bedkow_PB4.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19.17 m3 19.170
RAZEM 19.170
1.4. Roboty montazowe
2
41 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1. 0501-03
4.2
6.25 m2 6.250
RAZEM 6.250
42/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza betonowe o grubosci 20 cm |m2
d.1./0504-04
4.2| |
| 16.25 m2 6.250
| [ RAZEM 6.250
43|KNNR 4 \Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-05 ‘g}ebok. 3m. Analogia posadowienie kompletnej pompowni PB4 |
4.2|analogia | | |
| 11.00 |stud. 1.000]
| | [ RAZEM | 1.000
1.4. |Ogrodzenie terenu
3
44 KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll 'szt.
d.1./0306-08
4.3 |
5.00 szt. 5.000]
| RAZEM | 5.000]
45 KNNR 2 |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- 'm |
d.1.1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow |
43| |
12.00 m 12.000|
RAZEM | 12.000
46/ KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m im |
d.1./1601-02 | |
43 |
| 11.00 Im 11.000
| RAZEM 11.000
47/KNNR 2 Wrota otwierane 'm2
d.1.11303-01
43| |
| 1.50 'm2 | 1.500,
| RAZEM | 1.500

Narma PRO Warsia 4 95 | irancia: 2787 dia RINPRO IFKT





[image: image1.jpg]Nr 3401-2/2010

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIE]J SCOWOSCIACH
BEDKOW, ROSOCHA, WYKNO, RUDNIK

PRZEDMIAR ROBOT — ZLEWNIA PB4




[image: image2.jpg]Bedkow_PB4.ath

PRZEDMIAR

Narma PRO Warsia 4 95 | icancia® 2789 dla RIVPRO IEKT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ZLEWNIA PB4
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY PVC D=200
1.1. Roboty ziemne
1
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w m3
d.1. 0202-08 |gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo-
1.1 |wane.
1154.51 m3 154.510
RAZEM 154.510
2 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadow- ~ m3
d.1. 0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Wywoz gruntu na
1.1 |dalsze 3km.
|Krotnos¢ = 3
154.51 m3 154.510
| RAZEM 154.510
3 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- - m3
d.1.0210-03  |nymi o pojyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lil-IV
1.1 |
1433.490 m3 433.490
RAZEM 433.490
4 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiekto- ~ 'm3
d.1. 0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 |luznym 35 cm) - kat.gr. 11l
433.49 m3 433.490
| RAZEM 433.490
5 KNNR 1 }Peme umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- m2
d.1..0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m;
1.1 |grunt kat. I-IV
11271.60 m?2 1271.600|
| RAZEM 1271.600
6 KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 300-500 mm metodg wi- m
d.1. 1211-04 browg przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.llI-IV
1.1
28.500 m 28.500
| RAZEM | 28.500
7 KNNR 4 Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach m |
d.1.11209-01 ochronnych
1.1
28.500 m 28.500
RAZEM 28.500
8 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.1./0705-01
1.1
12.000 m 12.000
RAZEM 12.000
1.1 | |Roboty montazowe
2
9/KNNR 4 lPodfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 |podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z piasku dowiezionego.
12 | |
| 1154.51 \m3 154.510
| RAZEM 154.510
10 KNNR 4 'Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.1./1308-03 |
1.2
289.00 m 289.000/
| | . RAZEM 289.000
11 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm. Trojnik 200/160/45.
1.2
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
12 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1. 0406-03 425 mm i glebokosci 2.0 m
1.2
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
13 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odce. -1
d.1.1610-02 prob.
1.2
7.00 odc. -1 7.000
| prob.
| RAZEM 7.000
1.1. 'Roboty drogowe
3 |





[image: image3.jpg]Bedkow_PB4.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1. 0113-01
1.3
435.000 m?2 435.000
RAZEM 435.000
15 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do m3
d.1. 0305-02 1,5 m w gruncie kat. Ill - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h) -
1.3 z0.2.10.1. ROW PRZY DRODZE
9901-02
185.600 m3 185.600
RAZEM 185.600
1.2 PRZYLACZA PVC D=160
1.2. Roboty ziemne
1
16 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3w  m3
d.1.,0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Wykopy szalo-
241 wane.
|5.81 m3 5.810
RAZEM 5.810
17 KNNR 1 'Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Wywoéz gruntu na
21 ‘ dalsze 3km.
Krotnos¢ = 3
5.81 m3 5.810
| RAZEM 5.
18/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- 'm3
d.1./0210-03 ‘nymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. HI-IV
21
17.98 m3 17.980
| RAZEM 17.980
19/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gtgeb.do 3.0 m;
21 grunt kat. I-IV
72.00 m2 72.000
RAZEM 72.000
20{KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto- ' m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
21 luznym 25 cm) - kat.gr. l1-IV
117.98 m3 17.980
RAZEM 17.980
21/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-H1 m2
d.1./0501-01
21 | |
160.000 'm2 60.000
RAZEM 60.000
22|KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg wi- |m
d.1.{1211-02 browg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.Il-IV
21
165.200 m 65.200] )
| | RAZEM 65.50v
23|KNNR 4 | Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach 'm |
d.1. ‘ 1209-01 ochronnych
241 |
| 165.200 Im 65.200
| | I RAZEM | 65.200
1.2 'Roboty montazowe
2 |
24/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3 |
d.1.11411-03 |
2.2
| 5.810 m3 5.810!
| RAZEM 5.810
25 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm typ "S" m
d.1..1308-02
2.2
83.80 m 83.800
RAZEM 83.800
26 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 ‘szt
d.1.11321-02 mm. Za$lepki 160.
22
| 13.00 szt 3.000
| RAZEM 3.000
27|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o ér. szt

d.1.]0406-03 {425 mm i giebokosci 2.0 m
2.2 |

R b e R b T e DA 2 ) St it T o





[image: image4.jpg]Bedkéw_PB4.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=90
1.3. |Roboty ziemne
1
28 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- m3
d.1. 0210-03 Inymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. l1l-IV |
3.1 | |
1315.690 m3 315.690,
RAZEM | 315.690
29 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopoéw obiekto-  m3
d.1. 0214-04 |wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 {luznym 35 cm) - kat.gr. Il
165.60 m3 165.600|
RAZEM | 165.600
30 KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg wi- m |
d.1.1211-02 browa przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.llI-IV |
3.1
7.000 m 7.000|
RAZEM 7.000
1.3. Roboty montazowe
2
31 KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3 |
d.1. 1411-03 | podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z gruntu rodzimego. |
3.2 |
1165.60 m3 165.600
RAZEM | 165.600
32 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  m |
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm |
3.2|analogia ‘
1276.000 m 276.000
| | RAZEM | 276.000
33 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgcze- szt | ‘
d.1./1012-02 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $ér.ze- |
3.Zianalogia |wnetrznej 90 mm | I
| 8.000 szt | 8.000|
[ | | RAZEM | 8.000|
34|KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD  ziacz. |
d.1./1010-03 Imetodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3.2/analogia |
| 6.000 zlgcz. 6.000
| | RAZEM 6.000
35/ KNNR 4 ;Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20 |
d.1.11612-01 Oom
3.2
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM | 1.000
36/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m - | |
d.1./1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 prob. |
3.2
| 1.000 200m - 1.000
1 préb. |
| RAZEM | 1.000
1.4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PB4
1.4. Roboty ziemne
1
37 KNNR 1 %Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3w m3
d.1.,0202-08 igr,kat I-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. |
41 |
126.25 m3 26.250
RAZEM | 26.250
38 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- ~ m3
d.1. 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Dalsze 3km
4.1 |Krotnos¢ = 3
126.25 m3 26.250|
| RAZEM 26.250
39 KNNR 1 {Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, = m2
d.1. 0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
4.1 rozbiorkg
142.00 m2 42.000
| | RAZEM | 42.000
40 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gigb.do m3 \
d.1..0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll 1
4.1 |

Ninrma PRO Warsia 4 95 | irancia: 3787 dia RINPRO IEKT




