[image: image1.png]Bedkéw, dnia 18 kwietnia 2013 r.

GMINA BEDKOW
97-319 Bedkéw
ul. Parkowa 3
NIP 773-22-23-401
~ UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Nr sprawy: ZP.271.3.2013

dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,Remont $wietlic wiejskich w miejscowo$ciach Kalinéw, Nowiny

i Stugocice”

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace
treéci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, dziafajac na podstawie art. 38 ust. 11 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010.
nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) udzielam nastgpujacych wyjasnien:

Pytanienr 2 :

W zwigzku z rozbiezno$ciami pomiedzy przedmiarami elektrycznymi a wykazem materiatow i
dokumentacja prosimy o zamieszczenie na stronie internetowe] kosztorysoéw elektrycznych w wersji
szczegbtowej z wykazem materiatéw w poszczegdlnych pozycjach.

Brak dokumentacji elektrycznej dotyczacej Swietlicy Wiejskiej w Kalinowie.

Odpowiedz:

Odnoénie rozbieznoéci pomiedzy przedmiarami elektrycznymi, a wykazem materiatow i dokumentacjg

dot. $wietlic w miejscowosciach Nowiny i Stugocice informuje:

- w przedmiarze ujeto dwa wytgczniki 3-fazowe, przewidujac rezerwe jednego obwodu lub mozliwosc¢
wymagania przez Zaktad Energetyczny dodatkowego zabezpieczenia zasilania w zfgczu pomiarowym,

- wytgczniki S301 s3 ujete w pozycji 17 — wystepuje 11 wytgcznikow: P302 — 4 szt., $301C16 — 4 szt.,
$301C6 — 3 szt.

- w przedmiarze w poz. 15 ujeto montaz aparatéw — dotyczy montazu rozdzielnicy RWN

- w wytycznych p.poz. nie byto montazu wyfgcznika gtownego uruchamianego przyciskiem p.poz.
Funkcje wytacznika gtéwnego spetnia wyfgcznik S303C.20(25)

- rozdzielnice ujeto w poz. 15.

Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami w wersji szczegotowej.
Projekt instalacji elektrycznej dot. $wietlicy wiejskiej w Kalinowie zostat zamieszczony na stronie
internetowej w zaktadce ,projekt inst. elektr. Kalinow”.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg si¢ integralng czescig
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i beda wigzace przy sktadaniu ofert.





