[image: image1.png]GMINA BEDKOW
97-319 Bedkow
ul. Parkowa 3

-22-23-401 . .
NIP773-2 Bedkdéw, dnia 01 czerwca 2011 r.

Gmina Bedkéw
97-319 Bedkow
ul. Parkowa 3

Nr sprawy: ZP.271.3.2011 UCZESTNICY POSTEPOWANIA

dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,Budowe budynku swietlicy wiejskiej w Brzustowie”

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajgcego zapytanie dotyczace
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.)

udzielam nastepujgcych wyjasnien:

Pytanienr1: ‘
»Prosze o podanie informacji o rodzaju i typie opraw jakie majg zostac zainstalowane wewnatrz
budynku swietlicy oraz na elewacji zewnetrznej”.

Odpowiedz:

Ponizej podajemy dobdr opraw dla poszczegdlnych pomieszczen i elewacji zewnetrznej:

- pomieszczenianr 1,5, 6,7, 8, 10, 11, 12, 13 - oprawy nascienne (nasufitowe) typu Downlight, np.
NIKOR DLP-60-WE27 (KANLUX)

- pomieszczenia nr 2, 3, 4, 9 - oprawy nascienne (nasufitowe) typu 418 (tzn. 4x18W), np.RAPID418PRE
(ELGO) '

- elewacja zewnetrzna - oprawy nascienne odporne na warunki atmosferyczne, stopien ochr. IP65, np.
SELIA218P (ELGO).

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig
specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia i bedg wigzgce przy sktadaniu ofert.





