Tabela kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

Zadanie: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w gminie Będków
Inwestor: Urząd Gminy Będków ul.. Parkowa 3, 97-319 Będków
	Wykaz oraz wartość robót

	Lp.
	Rodzaj robót
	Jed.
miary
	Ilość
	Cena netto
	Cena brutto
	

	A
	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze stosownymi przedmiarami i kosztorysami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych robót
	kpl.
	1
	
	
	

	B
	Roboty budowlane
	kpl.
	1
	
	
	

	1
	Roboty przygotowawcze


	kpl
	1
	
	
	

	1. 1.1
	Organizacja placu budowy
	kpl.
	1
	
	
	

	1.2
	Demontaż w wymaganym zakresie urzadzeń, obiektów, sieci i instalacji na terenie istniejącej oczyszczalni
	kpl.
	1
	
	
	

	2
	Roboty ziemne
	kpl.
	1
	
	
	

	2.1
	Roboty ziemne pod kratę schodkową wykonanie zasypki, obsypki  podbudowy z zagęszczeniem
	kpl.
	1
	
	
	

	2.2
	Roboty ziemne pod pompownie główną wykonanie……………………………………………………….
	kpl.
	1
	
	
	

	2,3
	Roboty ziemne pod zbiornik osadu nadmiernego wykonanie zasypki, obsypki, podbudowy z zagęszczeniem
	kpl.
	1
	
	
	

	2.4
	Roboty ziemne pod przewody zasilające, oświetleniowe i AKPiA
	kpl.
	1
	
	
	

	3
	Roboty konstrukcyjno-budowlane
	kpl.
	1
	
	
	

	3.1
	Zbiornik technologiczny na wiatę hakową w zabudowie z płyt warstwowych
	kpl.
	1
	
	
	

	3.2
	Płyta żelbetowa pod zbiornik osadu nadmiernego wraz z obetonowaniem zbiornika
	kpl.
	1
	
	
	


	3.3
	Demontaż i montaż części konstrukcji dachowej lub wykonanie i usuniecie otworu technologicznego do
	kpl.
	1
	
	
	

	4
	Zagospodarowanie terenu oczyszczalni
	kpl.
	1
	
	
	

	4.1
	Docelowe zagospodarowanie terenu oczyszczalni
	kpl.
	1
	
	
	

	C
	Roboty technologiczne
	kpl.
	1
	
	
	

	1
	Mechaniczne oczyszczanie ścieków
Doplywających
	kpl.
	1
	
	
	

	1.1
	Sitopiaskownik do mechanicznego oczyszczania
Ścieków
	kpl.
	1
	
	
	

	1.2
	Praska skratek
	kpl.
	1
	
	
	

	1.3
	Krata Schodkowa na ciekach dopływających
	kpl.
	1
	
	
	

	1.4
	Praska skratek
	kpl.
	1
	
	
	

	1.5
	Montaż  urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków
	kpl.
	1
	
	
	

	2
	Część biologiczna
	kpl.
	1
	
	
	

	2.1
	Pompownia główna
	kpl
	1
	
	
	

	2.2
	Komora osadu nadmiernego
	kpl
	1
	
	
	

	2.3
	Instalacja wody technologicznej
	kpl.
	1
	
	
	

	2.4
	Rurociagi technologiczne międzyobiektowe
	kpl.
	1
	
	
	

	2.5
	Montaż urządzeń części biologicznej
	kpl.
	1
	
	
	

	3
	Gospodarka osadowa
	
	kpl.
	1
	
	
	

	3.1
	Taśmowa prasa osadu
	kpl.
	1
	
	
	

	3,2
	Stacja przygotowania flokulantu
	kpl.
	1
	
	
	

	3,3
	Montaż urządzeń prasy osadu wraz z infrastruktura i
	kpl.
	1
	
	
	

	3,4
	Podnośnik ślimakowy osadu
	kpl.
	1
	
	
	

	3,5
	Montaż urządzeń wody technologicznej
	kpl.
	1
	
	
	

	D
	Elektryka i AKPiA
	kpl.
	1

1
	
	
	

	1
	Instalacje elektryczne
	Kpl. 
	1
	
	
	

	1.1
	Instalacja elektryczne miedzyobiektowe
	kpl.
	1
	
	
	

	1.2
	Instalacje elektryczne wewnątrz i na zewnątrz budynków technologicznych


	kpl.
	1
	
	
	

	E
	AKPiA
	kpl.
	1
	
	
	

	F
	Rozruch technologicznych oczyszczalni
	kpl.  kpl.
	1
	
	
	

	1
	Rozruch urządzeń
	kpl.
	1
	
	
	

	G
	Całkowita wartość zadania
	
	


