[image: image1.png]GMINA BEDKOW
97-319 Bedkoéw
ul. Parkowa3

NIP 773-22-23-401
Bedkow, dnia 21 czerwca 2011r.

Gmina Bedkdow
97-319 Bedkdéw
ul. Parkowa 3

Nr sprawy: ZP.271.4.2011 UCZESTNICY POSTEPOWANIA

dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,,Rozbudowe, przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania (piwnicy
i pietra) budynku Osrodka Zdrowia w Bedkowie”

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajgcego zapytania dotyczace
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r.
nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.)

udzielam nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 6 :

,Wykonczenie $cian zewnetrznych — tynk mineralny jak w przedmiarze czy akrylowy jak w opisie
technicznym do projektu zamiennego”

Odpowiedz:

Wyprawa zewnetrzna akrylowa jak w opisie technicznym.

Pytanie nr 7:

»Wg opisu do projektu zamiennego pkt c) w piwnicy nalezy wykona¢ dodatkowe 2 stopnie, istniejgce
stopnie uzupetnic¢ i wyréwnaé oraz wykonac¢ nowa balustrade — brakuje balustrady w przedmiarze”.
Odpowiedz: .

Z balustrady przy dodatkowych stopniach w piwnicy rezygnuije sie.

Pytanie nr 8:

»Nowe balustrady majg by¢ ze stali nierdzewnej jak w przedmiarze czy jak w opisie do projektu
zamiennego pkt e) z rurek niklowanych?”

Odpowiedz:

Pochwyty balustrad nalezy przyjac¢ jak w opisie tzn. z rurek niklowanych.

Pytanie nr 9:

,Wg pkt e) w czesci dobudowanej przy wejsciu z zewnatrz wycieraczka o wymiarach 1,20x2,20 m —

- brakuje w przedmiarze”.

Pytanie nr 10:

,Wg pkt h) wc dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w uchwyty dla osdb niepetnosprawnych jak na
rysunkach technologii — brakuje w przedmiarze”.

Pytanie nr 11:

,Weg pkt i) budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe — brakuje w przedmiarze.

Odpowiedz:

Do przedmiaru dotozyé wycieraczke, uchwyty w wc dla niepetnosprawnych oraz gasnice
proszkowe.




[image: image2.png]Pytanie nr 12:

,Opis do projektu zamiennego zagospodarowania terenu pkt 1.2 — nie ma w przedmiarze nic na temat
miejsc parkingowych, utwardzenia powierzchni, lamp oswietleniowych”.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem w siwz , zakres prac obejmujgcy zagospodarowanie terenu zostat wytaczony z

niniejszego postepowania .

Pytanie nr 13:

,Czy wykonawca wycenia tylko winde wewnetrzng, czy rowniez zewnetrzng platforme schodowg?

Czy szyb windowy ma by¢ caty przeszklony — podwyisza to bardzo znacznie koszt windy. Prosimy
okresli¢, ktore tafle majg by¢ oszklone /czy w maszynowni rowniez).

Prosimy okresli¢ jakim systemem ma sie otwiera¢ klapa oddymiajaca /czy system elektryczny z
centralg, czy pneumatyczny:

Odpowiedz:

Wykonawca wycenia oba urzagdzenia dla 0séb niepetnosprawnych - windg i platforme.

Urzadzenie windowe dla niepetnosprawnych jak w opisie do projektu - litera h pkt 3 - wypetnienie
Scian szktem bezpiecznym, na jednej petnej Scianie panel sterowania.

Nie przewiduje sie systemu elektrycznego z centralg do otwierania klapy dymowej.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescia
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.





