[image: image1.jpg]Nr 3401-2/2010

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJ SCOWOSCIACH
BEDKOW, ROSOCHA, WYKNO, RUDNIK

PRZEDMIAR ROBOT — ZASILANIE I STEROWANIE
POMPOWNI SCIEKOW KOMUNALNYCH BP-4




[image: image2.jpg]BP-4 w3 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WLZ kablowa
1 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Il m3
d.1 0701-02
7*0,2*0,8 m3 1,120
RAZEM 1,120
2 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1 0706-01
7 m 7,000
RAZEM 7,000
3 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x10 'm
d.1 0707-02 | |
4,5 'm | 4,500
| | RAZEM 4,500
4 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa AROT DVK- 'm |
d.10705-01 110 (od zbiornika pompowni do rozdzielnicy RZS) + rura ostonowa na kolizji | |
2+3 m | 5,000
| | RAZEM 5,000
5 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l |m3 |
d.1/0702-02
7*0,2*0,8 'm3 1,120
| RAZEM 1,120
6 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach, skrzynkach lub ka- 'm
d.10713-02 natach zamknietych - YKY 5x10
3+2,5 m 5,500
| RAZEM 5,500
7 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKY 5x10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.11203-04 lub bolce
| 10 szt.zyt 10,000
| RAZEM 10,000
9/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacii elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-04
| 1 odc. 1,000
| | | RAZEM 1,000
2/Rozdzielnica RZS o ) o
11 KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- | szt.
d.2 0403-03 brykowanym |
| 1 szt. 1,000
| | RAZEM 1,000
12 KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt. |
d.2/0403-03 | brykowanym - analogicznie - montaz obudowy na przygotowanej konstrukcji | |
| |dla zabezpieczen zalicznikowych | | |
" szt | 1,000
| | | RAZEM 1,000
13 KNNR 5 "Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m |
d.2 0603-03 wanie do konstrukgji (bednarka o przekroju do 120 mm2) | |
| 13,5 m | 3,500
| | | RAZEM 3,500
14 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il [m |
d.2 0605-02
5 m | 5,000
RAZEM 5,000
15 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w-ciggach 'm
d.2 0208-06 wielokrotnych na konstrukeji metalowej - analogicznie przewody od pomp i
czujnikoéw weiggane w rure od zbiornika pompowni do rozdzielnicy RZS (prze-
wody w dostawie fabrycznej urzadzen i elementéw pompowni)
(2+3+1)3,5 m 21,000
RAZEM 21,000
16 KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2 0407-04 cach - wylacznik nadpradowy S-304 C10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) - tablicy RZS szt.
d.2/1304-01 |
1 szt. | 1,000]
i RAZEM 1,000





[image: image3.jpg]BP-4 w3 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) - wytgcznik préb.
d.2/1305-01 nadpradowy
1 prob. 1,000/
RAZEM 1,000
19 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-01 |
1 szt 1,000|
RAZEM | 1,000
20 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia - pomiar |
d.2/1301-02 obwody pompowe I
pomiar 2,000
RAZEM | 2,000
21/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacyjnych - obwody czujnikéw i awarii pomiar |
d.2{1307-01
5 pomiar 5,000
| RAZEM 5,000

i e e e

P





