Biuro Ekspertyz Energetycznych Marian Jeziorski               

93-320 Łódź, ul. Sarmacka 6/33,    tel. (0-42) 646 58 79

e-mail:  mjeziorski@o2.pl
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Będków 



[image: image19.jpg]UCHWALA NR XXVIII/139/09
RADY GMINY W BEDKOWIE
z dnia 31 sierpnia 2009r.

w sprawie uchwalenia zatozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa
gazowe gminy Bedkow.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym / tj.
Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984,
ar 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr
102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, 2 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz.
1457, z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 138, poz. 974, nr 173, poz.
1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420/, art. 19 ust.8
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne /j.Dz.U. z 2006r. nr 89, poz. 625, nr
104, poz. 708, nr 158, poz. 1123, nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 21, poz. 124, nr 52, poz. 343,
or 115, poz. 790, nr 130, poz. 905, z 2008r. nr 180, poz. 1112, nr 227, poz. 1505, z 2009r. nr
3, poz. 11, nr 69, poz. 586/ Rada Gminy w Bedkowie uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Uchwala si¢ do realizacji zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie
elektryczng i paliwa gazowe gminy Bedkéw w brzmieniu stanowiacym zalacznik do
niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjecia.

oty





	BIURO EKSPERTYZ ENERGETYCZNYCH

MARIAN JEZIORSKI

93 – 320 Łódź, ul. Sarmacka 6/33
	BEE


PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIAW CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BĘDKÓW
Zamawiający:
Gmina Będków



ul. Parkowa 3


97-319 Będków 

Autor opracowania: inż. Marian Jeziorski 

Łódź luty 2009 r.

SPIS TREŚCI












Str.

1. 
PODSTAWA OPRACOWANIA 






-  5

1.1
Podstawa prawna opracowania 






-  5

1.2
Podstawa źródłowa opracowania 






-  7

2. INFORMACJE O GMINIE ISTOTNE DLA ORGANIZACJI 

ZAOPATRZENIA W CZYNNIKI ENERGETYCZNE 



-  9

2.1
Dane wyjściowe








-  9

2.1.1
Charakterystyka gminy








-  9

2.1.2
Rys historyczny









- 18

2.1.3
Warunki klimatyczne








- 19

2.2
Charakterystyka infrastruktury energetycznej - stan obecny



- 20

2.2.1
Infrastruktura ciepłownicza







- 20

2.2.2 Infrastruktura elektroenergetyczna






- 23

2.2.3 Infrastruktura gazowa








- 25

2.3
Charakterystyka zabudowy







- 27

2.4
Struktury organizacyjno-własnościowe sektora paliwowo-energetycznego

- 29

2.5 
Obecnie obowiązujące taryfy







- 30

2.5.1
Taryfa dla ciepła








- 30

2.5.2
Taryfa dla energii elektrycznej







- 30

2.5.3
Taryfa dla gazu









- 31

2.6
Analiza cen ciepła wyprodukowanego z paliw dostępnych na terenie gminy
- 33

2.7
Charakterystyka stanu powietrza atmosferycznego - stan obecny


- 38

3. PRZEWIDYWANE WARIANTY ROZWOJU SPOŁECZNO -


GOSPODARCZEGO








- 39

3.1
Uogólniona charakterystyka trendów gospodarczych




- 39

3.2
Procesy integracyjne w regionie środkowoeuropejskim



- 39

3.3
Warianty rozwoju gminy







- 39

4. OPIS AKTUALNEGO STANU ZAOPATRZENIA W CZYNNIKI 


ENERGETYCZNE








- 41

4.1
Użytkowanie ciepła








- 41

4.2
Użytkowanie energii elektrycznej






- 44

4.3
Użytkowanie gazu








- 46

5. ISTNIEJĄCE UTRUDNIENIA W ROZWOJU SYSTEMÓW SIECIOWYCH

LUB W TRANSPORCIE PALIW






- 47

5.1

Rodzaje utrudnień








- 47

5.2 
Utrudnienia związane z elementami geograficznymi




- 48

5.3

Utrudnienia związane z terenami chronionymi




- 49

6. PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAPOTRZEBOWANIU NA NOŚNIKI 


ENERGETYCZNE








- 50

6.1

Użytkowanie ciepła








- 50

6.2

Użytkowanie energii elektrycznej






- 58

6.3 
Użytkowanie gazu








- 63

7. PROPOZYCJA W ZAKRESIE ROZWOJU I MODERNIZACJI


 SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ DO 2020 R


- 64

7.1
Scenariusz rozwoju systemu ciepłowniczego





- 64

7.2
Scenariusz rozwoju systemu elektroenergetycznego




- 65

7.3 
Scenariusz rozwoju systemu gazowego





- 68

7.4
Analiza bezpieczeństwa energetycznego gminy




- 69

8. MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK, 

 LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW I ENERGII ORAZ PRODUKCJI 

CIEPŁA W SKOJARZENIU







- 71

9. 

ZAKRES WSPÓLPRACY Z INNYMI GMINAMI - KRÓTKA OCENA MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY






- 72

10. MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII I PALIW EKOLOGICZNYCH





- 74

10.1
Uprawa roślin energetycznych







- 74

10.2 Program aktywizacji gospodarczej gminy na bazie eksploatacji lokalnych


 zasobów biopaliw








- 76

10.3
Energia geotermalna 








- 77

10.4 
Energia słoneczna 








- 77

10.5
Pompa cieplna 









- 78

10.6
Energia wiatrowa








- 78

11.
USTALENIA









- 79

11.1
Aktualne potrzeby cieplne gminy






- 79

11.2
Program termomodernizacji







- 79

11.3
Zmiana rodzaju nośnika 







- 80

11.4
Aktualne zapotrzebowanie na energię elektryczną




- 80

11.5
Zapotrzebowanie na energię cieplną w przyszłości




- 81

11.6
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w przyszłości



- 81

11.7 
Zapotrzebowanie na gaz w przyszłości





- 81

11.8
Zalecenia dla producentów energii






- 81

12.
ZAŁĄCZNIKI









- 83

12.1 Deklaracje gmin ościennych odnośnie współpracy z gminą Będków w energetyce:

· pismo Urzędu Gminy Wolbórz nr 7050/3/2008 z dnia 15.12.2008 r.;

· pismo Urzędu Gminy Ujazd nr RB.0712/3/08 z dnia 31.12.2008 r.;

· pismo Urzędu Gminy Moszczenica nr OBZ.7300-4/09z dnia 12.01.2009 r.;

· pismo Urzędu Gminy Czarnocin nr 7051/01/2008 z dnia 30.12 2008 r.;

· pismo Urzędu Gminy Rokiciny nr 0717/7/08 z dnia 1.12. 2008 r.;

· pismo Urzędu Gminy Brójce nr ZIR.2214/2/09 z dnia 07.01.2009r.

12.2 Infrastruktura energetyczna gminy - rys. nr 01





- 90



1.
PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podstawa prawna opracowania 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią:

1. Umowa Nr 1/2008 zawarta w dniu 09.10.2008 r. pomiędzy Gminą Będków reprezentowaną przez Wójta Lesława Kołodziejczyka a Biurem Ekspertyz Energetycznych - Marian Jeziorski w imieniu, którego działa właściciel Marian Jeziorski.

2.
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348) wraz z późniejszymi zmianami, a w szczególności następujące jej artykuły:

Art. 17

1. Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w art. 19 ust. 5 oraz bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityka energetyczną państwa

Art. 18

1.
Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe należy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.

2.
Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 zgodnie z polityką energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowani przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

3.
Przepisy ust. 1 pt. 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych                w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.

Art.19

1.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia            w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”

2.
Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy lub jej części.

3.
Projekt założeń powinien określać:

1)
ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

2)
przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

3)
możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

4)
zakres współpracy z innymi gminami.

4.
Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust.1 w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.

5.
Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie  zgodności z polityką energetyczną państwa.

6.
Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.

7.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

8.
Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną               i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski zastrzeżenia i uwagi zgłaszane w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznej wglądu.

Art. 20

1.
W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń,  o których mowa w art. 19 ust. 8 wójt (burmistrz prezydentowi miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być z nimi zgodny.

2.
Projekt planu, o którym mowa w ust.1, powinien zawierać:

1)  propozycję w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,

1a)
propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

2)

harmonogram realizacji zadań,

3)
 przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich   finansowania,

4.
Rada gminy  uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1.

5
W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina może zawierać umowy                        z przedsiębiorstwami energetycznymi.

6.
W przypadku, gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne.

3. Opracowanie Ministerstwa Gospodarki i Pracy p.t. „Polityka Energetyczna Polski do 2025r.” przyjęta przez Radę Ministrów 04 01 2005 r.

4. Opracowanie Ministerstwa Ochrony Środowiska pt. „Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej” z sierpnia 2001 r. (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 07 1999 w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych).

5. Opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi z p.t. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2006 r.”

6. Opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi z p.t. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.”

7. Dane GUS dotyczące zasobów mieszkaniowych gminy.

8. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie Ustawy z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 76, poz.808 dnia z 25.07 2001 r.)

1.2
Podstawa źródłowa opracowania 

Założenia przekazane przez Urząd Gminy

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będków.

2. Strategia Rozwoju Gminy Będków z 1998 r (materiał poglądowy).

3. Wykaz miejscowości gminy wraz z liczbą mieszkańców.

4. Struktura ludności gminy.

5. Wykaz ważniejszych przedsiębiorstw produkcyjnych bądź usługowych.

6. Wykaz urzędów, instytucji i jednostek użytku publicznego.

7. Wykaz zasobów mieszkaniowych eksploatowanych przez gminę. 

8. Powszechny spis rolny z 2002 r.

9. Szacunkowe plony głównych ziemiopłodów-druk R-05/G.

10. Wykaz gmin sąsiednich.

Informacje zebrane przez autora opracowania

1. Informacje charakteryzujące zasoby mieszkaniowe gminy w tym:

· Budynki eksploatowane przez gminę;

· Budownictwo indywidualne (prywatne).

2. Informacje charakteryzujące urzędy, instytucje i obiekty użyteczności publicznej w tym:

· Urząd Gminy w Będkowie;

· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będkowie;

· Gminny Ośrodek Zdrowia w Będkowie; 

· Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Oddział w Będkowie;

· Urząd Pocztowy w Będkowie;

· Gimnazjum Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie; 

· Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie;

· Przedszkole Gminne Publiczne w Będkowie;

· Przedszkole Gminne Publiczne filia w Rzeczkowie;

· Biblioteka Gminna w Będkowie;

· Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku;

· Kościół rzymskokatolicki Narodzenia NMP w Będkowie;

· Ochotnicza Straż Pożarna w Będkowie.

3. Informacje charakteryzujące przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe w tym:

· P.P.H.U. „PAU-MAR” Michał Błoch w Będkowie;

· P.P.H. „ELIZABETH” Wiktor Drogosz w Będkowie;

· Produkcja - Handel - Usługi Zbigniew Burczyński w Będkowie;

· „Auto-Serwis” B. Burczyński

· Urząd Gminy:

· Ujęcie wody w Będkowie (hydrofornia);

· Oczyszczalnia ścieków w Będkowie; 

· P.P.H. „BARTEK” w Rzeczkowie;

· Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Rytych w Rudniku;

· Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Wajszczyk” Stanisław Wajszczyk w Rudniku;

· Zakład Produkcji Wędlin, Podrobów i Mięs Agnieszka Florczyk w Remiszewicach;

· P.U.H. „DARMAR” Dariusz Krajewski w Prażkach.

4. Założenia Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 Łódź przekazane pismem nr LTRR/R/16/09/PM z dnia 27.01.2009 r. wraz z załącznikami: 

· mapą sieci gazowej okolicznych  miejscowości;

· obowiązującą taryfą na gaz.

5. Założenia PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A. w Łodzi, ul. Piotrkowska 58 przekazane pismem nr 10-RR-000133-2009/857/09 z dnia 09.02.2009 r. zawierające:

· podstawowe dane dotyczące zasilania gminy w energię elektryczną;

· roczne zużycie energii w ostatnich latach;

· ilość odbiorców energii elektrycznej;

· wykaz trafostacji na terenie gminy;

· mapę sieci średniego napięcia;

· planowane działania inwestycyjne.

6. Deklaracje gmin ościennych odnośnie współpracy w tym: 

· pismo Urzędu Gminy Wolbórz nr 7050/3/2008 z dnia 15.12.2008 r.;

· pismo Urzędu Gminy Ujazd nr RB.0712/3/08 z dnia 31.12.2008 r.;

· pismo Urzędu Gminy Moszczenica nr OBZ.7300-4/09 z dnia 12.01.2009 r.;

· pismo Urzędu Gminy Czarnocin nr 7051/01/2008 z dnia 30.12.2008 r.;

· pismo Urzędu Gminy Rokiciny nr 0717/7/08 z dnia 01.12.2008 r.;

· pismo Urzędu Gminy Brójce nr ZIR.2214/2/09 z dnia 07.01.2009 r.

W celu uzupełnienia zebranych założeń przeprowadzono wiele rozmów z innymi, mniejszymi jednostkami gospodarczymi bądź usługowymi.
2.
INFORMACJE O GMINIE ISTOTNE DLA ORGANIZACJI ZAOPATRZENIA W CZYNNIKI ENERGETYCZNE

2.1 Dane wyjściowe

2.1.1 Charakterystyka gminy

POŁOŻENIE

Gmina Będków położona jest w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, w części zachodniej powiatu tomaszowskiego i graniczy:

· od północy z gminami: Brójce i Rokiciny;

· od wschodu z gminą Ujazd;

· od zachodu z gminą Czarnocin;

· od południa z gminami: Moszczenica i Wolbórz 

Będków - centrum administracyjno-usługowe gminy - usytuowany jest w jej części zachodniej, przy drodze wojewódzkiej nr 716. Miejscowość oddalona jest o około 21 km od Tomaszowa Maz. i Piotrkowa Tryb. oraz o 36 km od stolicy województwa Łodzi. 

POWIERZCHNIA I ZALUDNIENIE

Administracyjnie obszar opracowania składa się 19 sołectw i 20 miejscowości (jednostek osiedleńczych). Obejmuje on powierzchnię 57,88 km2, co stanowi 5,64 % powierzchni powiatu tomaszowskiego. Na terenie gminy zamieszkuje obecnie 3 520 mieszkańców (stan na dzień 28.11.2008 r.). Usytuowanie poszczególnych sołectw względem Będkowa wraz z liczbą mieszkańców zawiera tabela 2.1, natomiast strukturę ludności gminy tabela 2.2.

Tabela 2.1 

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy - stan na dzień 28.11.2008 r.

	L.p.
	Miejscowość
	Sołectwo
	Liczba mieszkańców
	Sąsiedztwo z Będkowem

	
	
	
	
	I strefa
	II strefa
	III strefa

	1
	Będków Kolonia 
	Będków
	38
	Tak
	-
	-

	2
	Będków
	
	602
	-
	-
	-

	3
	Brzustów
	Brzustów
	146
	-
	tak

	4
	Ceniawy
	Ceniawy
	111
	-
	tak

	5
	Drzazgowa Wola 
	Drzazgowa Wola 
	114
	-
	-
	tak

	6
	Ewcin
	Ewcin
	123
	-
	-
	tak

	7
	Gutków
	Gutków
	78
	-
	tak
	-

	8
	Kalinów
	Kalinów
	266
	Tak
	-
	-

	9
	Łaknarz
	Łaknarz
	69
	-
	-
	tak

	10
	Magdalenka 
	Magdalenka 
	49
	-
	tak
	-

	11
	Nowiny
	Nowiny
	111
	-
	tak
	-

	12
	Prażki
	Prażki
	345
	-
	tak
	-

	13
	Remiszewice
	Remiszewice
	227
	Tak
	-
	-

	14
	Rosocha
	Rosocha
	78
	tak
	-

	15
	Rudnik
	Rudnik
	173
	-
	tak

	16
	Rzeczków
	Rzeczków
	291
	-
	tak
	-

	17
	Sługocice
	Sługocice
	213
	tak
	-

	18
	Teodorów
	Teodorów
	140
	-
	-
	tak

	19
	Wykno
	Wykno
	163
	-
	tak
	-

	20
	Zacharz
	Zacharz
	183
	-
	tak
	-

	Razem
	
	3 520


Najbardziej zaludnionymi miejscowościami gminy są: 

· Będków 17,10 % ogółu ludności;

· Prażki 9,80 % ogółu ludności;

· Rzeczków 8,27 % ogółu ludności;

· Kalinów 7,56 % ogółu ludności;

· Remiszewice 6,45% ogółu ludności.

Tabela 2.2 
Struktura ludności gminy - stan na dzień 28.11.2008 r.

	Płeć
	Wiek w latach
	Razem

	
	0÷17
	18÷60
	18÷65
	ponad 60
	ponad 65
	

	Kobieta
	327
	1 003
	-
	450
	
	1 780

	Mężczyzna
	374
	-
	1 164
	
	202
	1 740

	-
	701
	1 003
	1 164
	450
	202
	3 520


Około 61,56% mieszkańców stanowią tu osoby w wieku aktywności zawodowej. Wśród nich 46,29 % to kobiety i 53,71 % mężczyźni. Na tle powiatu tomaszowskiego tutejsza jednostka administracyjna należy do grupy gmin:

· powierzchniowo małych;

· o malejącej na przełomie ostatnich kilku lat liczbie ludności;

· o średnim wskaźniku gęstości zaludnienia (około 60,82 osoby/km2);

· umiarkowanie zurbanizowanych i mało aktywnych gospodarczo.

URZĘDY, INSYTUCJE I JEDNOSTKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

· Urząd Gminy Będków

- Będków, ul. Parkowa 3;

· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

- Będków, ul. Parkowa 3;

· Gminny Ośrodek Zdrowia

- Będków, ul. Reymonta 8;

· Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz.

Oddział Będków

- Będków, ul. Reymonta 6;

· Urząd Pocztowy

- Będków, ul. Reymonta 6;

· Gimnazjum Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

- Będków, ul. Reymonta 11;

· Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
- Będków, ul. Reymonta 11;

· Przedszkole Gminne Publiczne

- Będków, ul. Reymonta 11; 

· Przedszkole Gminne Publiczne - filia w Rzeczkowie
- Rzeczków; 

· Biblioteka Gminna w Będkowie 

- Będków, ul. Reymonta 7;

· Punkt Weterynaryjny w Będkowie

- Będków, ul. Reymonta 7;

· Kościół rzymskokatolicki Narodzenia NMP

- Będków, ul. Parkowa 5;

· Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 


„Pomocna Dłoń” - Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- Rudnik;

· Ochotnicza Straż Pożarna w Będkowie

- Będków;

· Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczkowie 

- Rzeczków;

· Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie

- Kalinów;

· Ochotnicza Straż Pożarna w Drzazgowej Woli

- Drzazgowa Wola;

· Ochotnicza Straż Pożarna w Prażkach

- Prażki;

· Ochotnicza Straż Pożarna w Sługocicach

- Sługocice;

· Ochotnicza Straż Pożarna w Zacharzu

- Zacharz.

PRZEMYSŁ HANDEL I USŁUGI

Obecnie na terenie gminy nie ma rozwiniętego przemysłu. Nie funkcjonują tu ani duże ani średnie przedsiębiorstwa produkcyjne. Rynek pracy oparty jest na rolnictwie, dość dobrze rozwiniętym handlu i szeroko rozumianych usługach. Według danych zaczerpniętych z ewidencji działalności gospodarczej na dzień 30.12.2008 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 131 podmiotów gospodarczych. W grupie tej wyróżnić można:

· drobną produkcję przemysłową (branża odzieżowa);

· usługi budowlane i instalacyjne;

· ubój i przetwórstwo mięsa;

· transport zarobkowy;

· szeroko rozumiane usługi związane z rolnictwem;

· handel hurtowy i detaliczny;

· inne pozostałe usługi.

Z punktu widzenia potrzeb energetycznych, obecnie i w przyszłości na uwagę zasługują: 

· P.P.H.U. „PAU-MAR” Michał Błoch 
- Będków, ul. Reymonta 5;

· Sklep spożywczy B. Błoch
- Będków Reymonta 5;

· P.P.H. „ELIZABETH” Wiktor Drogosz 
- Będków, ul. Krakowska 15;

· Produkcja - Handel - Usługi Zbigniew Burczyński 
- Będków, Rynek Kościuszki 14A;

· Pawilon handlowy S. Stolarski
- Będków, ul. Reymonta 6;

· „Auto-Serwis” Zbigniew Burczyński
- Będków, ul. Krzywa 2A;

· Urząd Gminy:

· Ujęcie wody w Będkowie
- Będków, ul. Reymonta 12;

· Oczyszczalnia ścieków w Będkowie
- Będków (oś Zacisze);

· P.P.H. „BARTEK” Dariusz Bartocha
- Rzeczków 85;

· Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Rytych
- Rudnik 46;

· Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Wajszczyk” Stanisław 



Wajszczyk 
- Rudnik 45;

· Zakład Produkcji Wędlin, Podrobów i Mięs 


Agnieszka Florczyk 
- Remiszewice 5;

· P.U.H. „DARMAR” Dariusz Krajewski 
- Prażki 5.

ROLNICTWO

Warunki glebowo-przyrodnicze gminy sprzyjają produkcji rolnej. Dominują tu gleby o dość wysokiej bonitacji, najczęściej bielicowe. Brak jest tu gruntów klasy I i II, natomiast przeważają grunty klasy III i IV. Najkorzystniejsze warunki dla rozwoju rolnictwa występują w sołectwach: Brzustów, Będków, Kalinów, Nowiny, Prażki, Rzeczków i Zacharz. Są tam zarówno sprzyjające warunki glebowe, terenowe i wilgotnościowe. Mniej korzystne bądź niekorzystne warunki występują w części środkowej i południowej gminy. Tutejsza jednostka administracyjna jako całość charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który wynosi 74,7 kpt. w skali IUNG przy 58,4 dla województwa i 66,6 dla kraju. Mimo dogodnych warunków eksploatowane gospodarstwa rolne charakteryzują się niekorzystną strukturą agrarną. Średnia wielkość jednostki produkcyjnej wynosi tu około 7,1 ha. Gospodarstwa mniejsze często łączą działalności rolniczą wraz z inną działalnością komercyjną bądź prowadzą tylko działalność komercyjną. Poza nielicznymi wyjątkami większość z nich to tzw. gospodarstwa socjalne. Według danych zaczerpniętych ze spisu rolnego z 2002 r struktura gospodarstw rolnych przedstawiała się wtedy następująco:

	–
	0,0÷0,99 ha
	-     47 gospodarstw;

	–
	1,0÷5,0 ha
	-   144 gospodarstwa;

	–
	5,0÷10,0 ha
	-   248 gospodarstw;

	–
	10,0÷15,0 ha
	-    96 gospodarstw;

	–
	15,0 ha i więcej
	-    52 gospodarstwa

	
	Razem
	 -   587 gospodarstw.


Sądzimy, że na przełomie ostatnich kilku lat powyższe dane nie uległy znacznym zmianą.

W strukturze agrarnej dominuje uprawa zbóż i mieszanek zbożowych wsparta roślinami okopowymi. Poza produkcją roślinną hoduje się tu trzodę chlewną, bydło mleczne i drób. Kilka gospodarstw położonych w Kalinowie i Będkowie prowadzi działalność ogrodniczą pod szkłem. Aktualnie dominujące kierunki oraz słaba ich opłacalność mobilizuje rolników do szukania nowych form działalności, szczególnie w zakresie przetwórstwa i rolnictwa ekologicznego. Według danych GUS za 2008 r. struktura zasiewów zbóż kształtowała się następująco:

	– pszenica ozima 
	150 ha;

	– pszenżyto jara
	216 ha;

	– żyto
	300 ha;

	– jęczmień ozimy
	100 ha;

	– jęczmień jary
	200 ha;

	– owies
	150 ha;

	– pszenżyto ozime 
	435 ha;

	– mieszanki zbożowe jare
	1 150 ha;

	Razem
	2 891 ha


Przedstawione dane odnośnie produkcji roślinnej będą wykorzystane do ewentualnego zagospodarowania słomy w celach energetycznych.

RYNEK PRACY

Gminny rynek pracy oparty jest na licznych gospodarstwach rolnych, małych firmach produkcyjno-usługowych, usługach, urzędach i instytucjach użytku publicznego. Pewnym jego wsparciem są małe, często jednoosobowe firmy usługowe. Według stanu na koniec 2008 r.             w ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych było 131 podmiotów. Podana wartość jest zmienna, w miejsce likwidowanych powstają nowe, stare zmieniają profil lub łączą się        w zależności od potrzeb rynku. Część z nich z uwagi na niską opłacalność zawiesza produkcję do odwołania. Nieliczna część mieszkańców gminy znalazła zatrudnienie w sąsiednich, większych aglomeracjach miejskich np. w Piotrkowie Tryb., czy Tomaszowie Maz. 

BOGACTWA NATURALNE

Na terenie gminy nie występują złoża kopalin możliwych do wykorzystania jako paliwa                    w energetyce Położone w dolinach rzecznych i obniżeniach niewielkie pokłady torfu można pominąć. Nie występują tu również udokumentowane złoża kruszywa naturalnego przewidziane do eksploatacji przemysłowej. Pewne złoża tego surowca występują lokalnie w postaci drobnego kruszywa przydatnego do prac budowlanych bądź drogowych oraz piasku do produkcji betonu. Największym tutejszym bogactwem są dogodne warunki glebowo-przyrodnicze, czyste powietrze i sprzyjający klimat.

ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY

Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami odgrywa bardzo ważną rolę              w jakości życia społecznego. Stan powietrza zależy od charakteru gminy, wielkości i gęstości źródeł emisji, jak również od ilości ładunków napływających z terenów sąsiednich. Emisja               z punktowych źródeł zanieczyszczeń, tj. z zakładów przemysłowych, objęta jest ewidencją                i kontrolą, natomiast z pozostałych źródeł jest trudna do zbilansowania i nie jest na bieżąco monitorowana. Opracowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi raport p.t. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2006 r.” i powtórzony dla 2007 r. stwierdza, że w zakresie SO2, NO2,  Pb, C6H6 i CO cały powiat tomaszowski zakwalifikowany został do kategorii A - brak przekroczeń wartości granicznych, a w zakresie pyłu zawieszonego (PM10) i ozonu (O3) do kategorii C - stężenia powyżej wartości granicznych. Powyższe badania wykonane zostały dla powiatu, w którym dominującą role odgrywa  uprzemysłowiony ośrodek, jakim jest miasto Tomaszów Maz. Bazując na powyższym oraz na informacjach uzyskanych podczas lustracji gminy stwierdzamy, że stan jakości tutejszego powietrza nie budzi zastrzeżeń. Wynika to głównie z jej rolniczego charakteru. Brak jest tu rozwiniętego, energochłonnego przemysłu. Problemem pozostaje jednak niska emisja. Do ogrzewania i do procesu technologicznego bardzo często wykorzystuje się lokalne kotłownie węglowe i paleniska. Często do procesu spalania stosuje się niskiej jakości paliwa (duża zawartości siarki) oraz odpady komunalne. 

Główne źródła emisji szkodliwych substancji na terenie gminy to: 

1. Kotłownia węglowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnym w Będkowie.

2. Kotłownie węglowe w gospodarstwach ogrodniczych w Kalinowie i Będkowie.

3. Kotłownie węglowe w firmach produkcyjno-usługowych i usługach na terenie całej gminy.

4. Kotłownie węglowe w budownictwie wielo i jednorodzinnym.

5. Budownictwo komunalne i jednorodzinne (zagrodowe) z ogrzewaniem piecowym.

6. Zanieczyszczenia z pojazdów poruszających się drogą wojewódzką i w mniejszym stopniu drogami powiatowymi.

7. Zanieczyszczenia z sąsiednich dużych aglomeracji miejskich takich jak: Tomaszów Maz., Piotrków Tryb. i Łódź.

8. Zanieczyszczenia z wysokich emitorów np. z elektrociepłowni Bełchatów.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Z racji położenia gmina ma umiarkowanie korzystny układ w powiązaniach zewnętrznych. Przez jej teren przebiega jedna droga województwa (5,2 km), 5 dróg powiatowych (31,1, km) oraz 34 drogi gminne (51,9 km) Wśród ważniejszych tutejszych połączeń wyróżniamy:

· drogę wojewódzką nr 716 relacji Koluszki - Rokiciny - Będków - Piotrków Tryb;

· drogę powiatową nr 1506E relacji Zawodzie - Będków Kolonia;

· drogę powiatową nr 1508E relacji Białkowice - Lubiatów - Będków;

· drogę powiatową nr 4321E relacji Łaznowska Wola - Prażki;

· drogę powiatową nr 4323E relacji Zacharz - Rudniki (droga w granicach gminy)

· drogę powiatową nr 4324E relacji Będków - Ujazd - Lubochnia.

Uzupełnieniem wymienionych połączeń drogowych jest linia kolejowa relacji Warszawa (Łódź) - Koluszki - Piotrków Tryb. - Częstochowa ze stacją Czarnocin usytuowaną na zachodniej granicy gminy.

STRUKTURA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA GMINY

Gmina Będków jest jednostką administracyjną o luźnej zabudowie skupionej w średnich bądź małych jednostkach osiedleńczych. Z uwagi na położenie, charakter i zaszłości jej podstawowymi funkcjami nadal są:

· produkcja rolna;

· mieszkalnictwo;

· nieuciążliwa działalność gospodarcza o profilu usługowym;

· rekreacja i wypoczynek.

Przyjęte funkcje generalnie są kontynuacją wcześniej ustalonych. Nadal zakłada się tu zrównoważony rozwój struktury przestrzennej zmierzającej do podniesienia standardu                        i warunków życia mieszkańców, ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych. Dwie pierwsze z nich znacznie dominują nad pozostałymi. Dla realizacji powyższych zamierzeń wyodrębniono następujące strefy funkcjonalno-przestrzenne:

1.
Strefę zainwestowania obejmującą:

–
osadnictwo (różne formy mieszkalnictwa);

–
obiekty administracji i użytku publicznego;

–
obiekty usługowe, usługowo - przemysłowe;

–
układ komunikacyjny.

2.
Strefę otwartej przestrzeni zawierającą:

–
użytki rolne;

–
lasy i parki;

–
nieużytki rolne;

–
akweny i cieki wodne.

3 Strefę ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych jako część wspomnianych przestrzeni. 

Największą i dominującą miejscowością gminy jest Będków. Jest to osada o znacznym dorobku historycznym zbudowana w przeszłości jako wielodrożnica Obecnie pełni ona funkcję administracyjno-usługową gminy. Tutaj skupiona jest większość urzędów, instytucji i usług. Centrum Będkowa zachowało charakter podmiejski. Ze względu na wartości kulturowe konserwator zabytków wyznaczył dla niego strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej (strefa „A”). Obejmuje ona zespół kościoła parafialnego z otoczeniem. Reszta zabudowy jest tu raczej stara, poza małymi wyjątkami jedno bądź dwukondygnacyjna, w ostatnich latach uzupełniana budownictwem nowym. Instytucje i usługi wkomponowane zostały w zabudowę mieszkalną tworząc z nią integralną całość.

Pozostałą część gminy stanowią miejscowości typowo wiejskie o różnym charakterze. Są tam zarówno ulicówki, rzędówki i przysiółki. Zabudowa w tych wsiach na ogół usytuowana jest blisko jezdni, po obu jej stronach na długim odcinku. Pewna część siedlisk porozrzucana jest luźno wśród pól. W większości są to obiekty typu zagrodowego, luźno położne i niskie sukcesywnie uzupełniane budownictwem nowym. W wielu gospodarstwach rolnych prowadzona jest działalność gospodarcza pośrednio lub bezpośrednio związana z rolnictwem. Obiekty te najczęściej tworzą integralną część danej zagrody. Część z tych miejscowości z uwagi na wartości historyczne objęta została również ścisłą ochroną konserwatorską. Dotyczy to zespołów podworskich we wsiach: Rosocha, Drzazgowa Wola, i Remiszewice. Podobnie jak dla centrum Będkowa wyznaczona została dla nich strefa ochronna „A”. Układ komunikacyjny gminy omówiony został szczegółowo w pkt „TRANSPORT i KOMUNIKACJA”. 

Największą powierzchnię otwartej przestrzeni produkcyjnej zajmują użytki rolne. Są one usytuowane na całym jej obszarze, a w ich skład wchodzą: grunty orne - 4 870 ha, łąki i pastwiska - 722 ha i sady - 36 ha. Uzupełnieniem użytków rolnych są nieliczne zalesienia i zadrzewienia. Największe skupiska lasów występują w części południowej gminy                              w miejscowościach: Gutków, Magdalenka i Drzazgowa Wola. Największe i charakterystyczne zespoły zieleni formowanej (parki podworskie) występują we wsiach: Drzazgowa Wola Remiszewice, Rudnik, Będków, Jakubów-Wolbórka. Kolejnym wypełnieniem otwartej przestrzeni są nieliczne cieki wodne, których przedstawicielami są: Wolbórka, Miazga i Łaznowianka. Są to małe rzeki nizinne należące do zlewni rzeki Pilicy. 

Przedstawicielami obszarów przyrody prawnie chronionych są tu:

· Obszar Chronionego Krajobrazu „Koluszkowsko - Lubochniańskiego”;

· Obszar Chronionego Krajobrazu „Doliny Wolbórki”;

· liczne parki podworskie wcześniej omówione.

Występujące na terenie gminy zabytki architektury prawnie chronione tworzą integralną część omówionych wczesnej miejscowości. 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

W trakcie realizacji niniejszego opracowania gmina nie posiadała aktualnej strategii rozwoju.

W istniejącej sytuacji do nakreślenia trendów i kierunków perspektywicznych wykorzystano obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zgodnie z tym dokumentem podstawową rozwoju tutejszego regionu będzie:

· wielofunkcyjny rozwój rolnictwa;

· rozwój przedsiębiorczości i nieuciążliwej produkcji;

· agroturystyka i turystyka.

Zakłada się, że w wyniku postępujących zmian przestrzennych gmina nadal powinna być  przyjazna dla jej mieszkańców i gości. Powinna realizować założone cele gospodarcze                         z poszanowaniem wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego. Dla tak nakreślonej wizji przyjęto następujące cele rozwoju:

1.
Szeroko rozumiana poprawa życia mieszkańców polegająca na:

· optymalnym wyposażeniu wsi w obiekty usługowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i drogową;

· rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (małe i nieefektywne gospodarstwa rolne);

· rozwoju i promocji nowych miejsc wypoczynku i rekreacji;

· ochronie środowiska;

· rozbudowie systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków;

· gazyfikacji regionu.

2. Wyzwolenie działań na rzecz rozwoju rodziny, sołectwa i gminy.

3. Ochrona środowiska kulturowego.

4. Ochrona środowiska przyrodniczego.

5. Dążenie do stanu równowagi ekologicznej polegające na:

· minimalizacji skutków zaistniałych zmian w rzeźbie terenu;

· przeciwdziałaniu procesom erozyjnym gleb;

· ograniczeniu chemizacji rolnictwa.

6. Intensywne działania na rzecz rozwoju gminy w tym:

· dostosowanie zagospodarowania terenu do możliwości środowiska przyrodniczego;

· edukacja ekologiczna mieszkańców gminy;

· dążenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności;

· rozwój ekologicznej gospodarki rolnej.

Omówione kierunki nie nakreślają głównych trendów inwestycyjnych, a nakierowane są wyłącznie na poprawę tutejszej infrastruktury bądź poprawę życia mieszkańców. Całkiem innym zagadnieniem są lub mogą być tereny wyznaczone w obowiązującym studium... do ewentualnego zagospodarowania. Dotyczy to głównie rozwoju budownictwa zagrodowego                   i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rozwój osadnictwa prowadzony będzie na wolnych terenach posadowionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych (droga wojewódzka, drogi powiatowe i gminne) po obu ich stronach w obrysie danych miejscowości. Dopuszcza się lokalizowania tam usług komercyjnych bądź nieuciążliwej działalności gospodarczej. Dla rozwoju drobnego przemysłu wydzielono nieruchomość w Będkowie (dawny GS) oraz w Teodorowie po wschodniej stronie drogi powiatowej (dawna mleczarnia). Są nieruchomości częściowo zagospodarowane na terenie, których mogą powstawać nowe inwestycje lub stare zmieniać profil działalności. Uzupełnieniem wspomnianych terenów rozwojowych jest nieruchomość w okolicach wsi Łaknarz przeznaczona pod budownictwo letniskowe. Do zagospodarowania wyznaczonych w studium.... terenów rozwojowych niezbędne jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pełny wykaz większych i charakterystycznych terenów inwestycyjnych przedstawia tabela 2.3. Jej uzupełnieniem mogą i będą liczne mniejsze kompleksy i pojedyncze działki luźno rozlokowane na terenie całej gminy. 
Tabela 2.3

Większe i charakterystyczne tereny inwestycyjne gminy

	Oznaczenie 
	Lokalizacja
	Przeznaczenie
	Stan zaawansowania 

	
	Miejscowość
	Usytuowanie 
	
	

	UP
	Będków
	Będkowa, po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej - dawna nieruchomość GS
	Usługi i produkcja
	Nieruchomość częściowo zagospodarowana 

	UP
	Teodorów
	Na wschód od miejscowości, po wschodniej stronie drogi powiatowej nr.4321E (dawna mleczarnia)
	Usługi i produkcja
	Nieruchomość niezagospodarowana 

	MN/MR
	Wszystkie sołectwa
	Wolne działki w poszczególnych sołectwach
	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa z usługami
	Tereny częściowo zagospodarowane

	ML
	Łaknarz
	Na północ i południe od miejscowości 
	Budownictwo mieszkaniowe letniskowe
	Do zagospodarowania 


Uwaga: Szczegółowa lokalizacja poszczególnych terenów inwestycyjnych wraz z ich precyzyjnym przeznaczeniem podana jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2.1.2 Rys historyczny

Początki obecnej siedziby władz gminy należy wiązać z grodem, którego ślady zachowały się na wschód od dzisiejszego Będkowa. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1232 roku. Położona w rozwidleniu ważnych dróg rozwinęła się szybko w osadę targową by w XV wieku uzyskać prawa i przywileje miejskie. Dokument lokacyjny w 1453 roku wystawił król Kazimierz Jagiellończyk. Z 1462 roku pochodzi fundacja kościoła parafialnego, zaś 2 lata później miasto otrzymało od króla Kazimierza Wielkiego przywileje na wolny handel solą z Bochni i Wieliczki. W okresie od XV do XVII wieku Będków należał do rodu Spinków. W tym czasie najpierw król Władysław IV Waza, a później Król August II rozszerzyli jego uprawnienia o nowe przywileje targowe i jarmarczne. Podstawowym zajęciem mieszczan było wtedy rzemiosło i handel uzupełnione rolnictwem i ogrodnictwem.

W drugiej połowie XVIII wieku właścicielem Będkowa był Jan Aleksymieniecki. Z jego inicjatywy powstały w mieście: przytułek dla ubogich, drukarnia, browary, gorzelnie, garbarnie, garncarnie, farbiarnie i olejarnie. Rozpoczęto też budowę gmachu giełdy zbożowej oraz podjęto prace przygotowawcze do regulacji rzeki Wolbórki. W roku 1859 miasto liczyło 606 mieszkańców, w tym 252 Żydów. Na 62 domy przypadały cztery karczmy. Domy mieszczan miały formę polską o ściętych dachach z podcieniami. Charakter zabytkowy miasta podupadł w wyniku licznych pożarów oraz działań burmistrza Wojciecha Nowakowskiego.

W 1870 roku dekretem z dnia 23 stycznia (4 lutego) Będków należący wówczas do guberni piotrkowskiej, powiatu brzezińskiego stracił prawa miejskie. Na przełomie XIX i XX wieku z miastem i jego okolicą związał swoje życie i twórczość Władysław Reymont, pisarz i późniejszy noblista. Okres międzywojenny to dalsza stagnacja osady. Zlikwidowane zostały ostanie działające tu rzemiosła. Po II wojnie światowej miejscowość nieco się odrodziła. Powstało kino, ośrodek zdrowia, zlewnia mleka, biblioteka i piekarnia. Zbudowano również nowoczesny most na Wolbórce, drogę asfaltowa łączącą Będków z Łodzią i Piotrkowem.

Obecny kształt i zasięg gminy ustalony został w wyniku przeprowadzonej w 1975 roku reformy administracyjnej. Dziś miejscowość pełni funkcje wsi gminnej o układzie urbanistycznym ukształtowanym w przeszłości na bazie drogi z Ujazdu do Łęczycy przez Chropy (Pabianice). 

2.1.3 Warunki klimatyczne

Teren gminy znajduje się w zasięgu klimatu przejściowego z wpływami klimatu oceanicznego zimą i kontynentalnego latem. Okres wegetacji rozpoczyna się 5 kwietnia i trwa przez około 210 dni do 1 listopada. Opady kształtują się na poziomie 600 mm/rok. W okresie wegetacyjnym są one często mniejsze od parowania, co prowadzi do przesuszenia gruntu. Średnia temperatura roku waha się tu w granicach 7,5÷7,8oC. Najchłodniejszym miesiącem jest luty ze średnia temperaturą powietrza -3 oC, a najcieplejszym lipiec z temperaturą powietrza w granicach 17,8÷18,2oC. Dominują tu wiatry z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich.

W przeważającej części gminy występują korzystne warunki klimatyczne. Wpływ na to mają dobre warunki solarne i wilgotnościowe. Są to tereny bez przeciwwskazań dla zabudowy.

Najmniej korzystne warunki termiczne i wilgotnościowe występują w dolinach z uwagi na bardzo płytkie zaleganie wód gruntowych. Istnieje tam duże prawdopodobieństwo występowania przygruntowych przymrozków, inwersji temperatury, stagnacji chłodnego i wilgotnego powietrza, zalegania mgieł oraz niedostatecznego przewietrzania. Są to obszary niewskazane dla zabudowy. Powyższe informacje mniej lub bardziej charakteryzują stan klimatu na trenie gminy. 

Do obliczeń cieplnych wykorzystano dane o wieloletnich temperaturach w poszczególnych miesiącach oraz o liczbie dni grzewczych ze stacji meteorologicznej Łódź – Lublinek, jako najbliżej położonej względem tutejszego regionu.

Tabela 2.4

Średnie wieloletnie temperatury miesiąca w stopniach Celsjusza i liczba dni ogrzewania dla stacji meteorologicznej Łódź- wg PN-B-02025.

	Miesiąc
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Temperatura
	-3,2
	-2,3
	1,5
	7,2
	12,5
	16,5
	17,6
	17,1
	13,1
	8,2
	3,3
	-0,8

	Ilość dni ogrzewania 
	31
	28
	31
	30
	5
	0
	0
	0
	5
	31
	30
	31


Średnia roczna temperatura



-   7,6 0C;

Roczna amplituda temperatur


- 10,0 0
C;

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna

- 20,0 0
C.
2.2 Charakterystyka infrastruktury energetycznej – stan obecny 

Ocenę infrastruktury energetycznej gminy nie można dokonać w oderwaniu od jej historii. Przez długie lata gmina była i obecnie jeszcze jest jednostką administracyjną o charakterze typowo wiejskim z rozwiniętym rolnictwem wspartym usługami i śladowym przemysłem. Taki stan rzeczy zachował się w wyniku mało sprzyjających warunków do inwestowania. Obecnie jest to jednostka administracyjna o niskiej gęstości energetycznej. 

W wyniku pewnych opóźnień w energetyce występuje tu:

· brak dużych scentralizowanych źródeł ciepła realizujących kompleksowo potrzeby mieszkalnictwa, instytucji i drobnego przemysłu;

· brak rozwiniętej sieci ciepłowniczej dla realizacji potrzeb jw.;

· znaczna ilość małych kotłowni węglowych;

· duża ilość nieefektywnych węglowych pieców grzewczych (piece paleniskowe);

· brak rozwiniętej sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego;

· brak lokalnego źródła zasilania w energię elektryczną (GPZ-u).

Niewątpliwie konieczne dla dalszego efektywnego unowocześniania infrastruktury energetycznej jest istnienie perspektywicznych planów rozwojowych akceptowanych przez lokalne władze. Ze względu na obszar przekształceń i znaczne koszty ich realizacja jest operacją długotrwałą i musi przebiegać konsekwentnie niezależnie od kadencyjności władz.

2.2.1 Infrastruktura ciepłownicza

Infrastruktura ciepłownicza gminy oparta jest na lokalnych źródłach ciepła eksploatowanych przez ich właścicieli wyłącznie na własne potrzeby oraz przez piecowy system ogrzewania mieszkań. Największe źródło ciepła działa w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Będkowie. Zainstalowane są w nim dwa kotły węglowe o mocy około 500 kW każdy i jeden o mocy 280 kW. W przeszłości kocioł mniejszy wykorzystywany był do produkcji ciepłej wody użytkowej. Obecnie eksploatowany jest tu jeden większy piec (około 500 kW) służący wyłącznie do centralnego ogrzewania. Stan techniczny pozostałych dwóch budzi duże zastrzeżenia (długi okres eksploatacji). Wspomniane źródło poprzez niewielką sieć przesyłową dodatkowo dostarcza energię cieplną do pobliskiego przedszkola i domu nauczyciela. 

W źródłach eksploatowanych przez inne instytucje i urzędy dominującym paliwem jest również węgiel a uzupełniającym energia elektryczna i śladowo gaz ciekły. W jednostkach gospodarczych i usługach rodzaj stosowanego paliwa jest zróżnicowany, obok węgla w różnych postaciach wykorzystuje się tu również drewno, olej opałowy, gaz ciekły i energię elektryczną.

Budownictwo mieszkalne zarówno wielo jak i jednorodzinne poza małymi wyjątkami oparte jest głównie na węglu. W grupie tej do ogrzewania wykorzystuje się małe własne kotłownie zainstalowane w piwnicach bądź w pomieszczeniach gospodarczych. W budownictwie komunalnym i zagrodowym (gospodarstwa rolne) w przewadze występuje piecowy system ogrzewania oparty na tradycyjnym paliwie. Tutaj obok węgla często spala się odpady drzewne            i inne odpady gospodarskie. Brak sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego oraz wysoka cena paliw alternatywnych wymuszają na odbiorcach stosowanie tradycyjnego sposobu ogrzewania opartego na węglu. Odnosi się to głównie do mieszkalnictwa, urzędów i instytucji. Na tutejszym terenie nie stwierdzono większego wykorzystania odnawialnych źródeł do produkcji ciepła oraz źródeł wykorzystujących do spalania biomasę.

Charakterystyka większych i reprezentatywnych kotłowni występujących na terenie gminy podana jest w tabeli 2.5, a ich lokalizacja na załączonym rysunku nr 01.

Tabela 2.5

Ważniejsze źródła ciepła eksploatowane na terenie gminy Będków- stan na 01.01.2009 r
	Ozn.
	Nazwa źródła
	Adres źródła
	Moc [MW]
	Paliwo
	Zastosowanie

	
	
	
	zainstalowana 
	wykorzystana 
	
	

	P1
	Ujęcie wody (hydrofornia)
	Będków ul. Reymonta12
	0,044
	0,025
	węgiel
	c.o.

	P2
	Oczyszczalnia ścieków
	Będków oś. Zacisze
	0,020
	0,018
	energia elektr.
	c.o.

	P3
	PPHU „PAU-MAR" M.Błoch
	Będków, ul. Reymonta 5
	0,084
	0,080
	węgiel
	t.

	P4
	Sklep spożywczy B.Błoch
	Będków, ul. Reymonta 5
	0,050
	0,040
	ekogroszek
	c.o.

	P5
	Pawilon handlowy S. Stolarski
	Będków, ul. Reymonta 6
	0,044
	0,030
	węgiel
	c.o.

	P6
	PPH „Elizabeth" W. Drogosz
	Będków, ul. Krakowska 15
	0,028
	0,025
	olej opałowy
	c.o.*

	
	
	
	0,028
	0,025
	węgiel
	c.o.*

	P7
	PHU Z. Burczyński
	Będków, Rynek Kościuszki 14a
	0,025
	0,020
	ekogroszek
	c.o.

	P8
	„Auto-Serwis" B. Burczyński
	Będków, ul. Krzywa 2A
	0,001
	0,001
	drewno
	c.o.

	P9
	PPH „BARTEK" D. Bartocha 
	Rzeczków 85
	0,005
	0,005
	gaz ciekły
	t.

	
	
	
	0,010
	0,010
	olej opałowy
	t.

	P10
	PUH „DARMAR" D.Krajewski
	Prażki 5
	0,010
	0,010
	węgiel
	t.

	
	
	
	0,010
	0,010
	drewno
	t.

	P11
	Z.P.M. „Wajszczyk"
	Rudniki 45
	0,020
	0,015
	drewno
	t.

	
	
	
	0,020
	0,015
	gaz ciekły
	t.

	P12
	Z.P.M. K. Rytych 
	Rudniki 46
	0,010
	0,010
	drewno
	t.

	
	
	
	0,010
	0,010
	gaz ciekły
	t.

	P13
	Z.P.W. A Florczyk
	Remiszewice
	0,010
	0,010
	drewno
	t.**

	
	
	
	0,010
	0,010
	węgiel
	t.**

	P14
	Gospodarstwo ogrodnicze Stępień
	Będków
	0,085
	0,075
	miał węglowy
	t.**

	P15
	Gospodarstwo ogrodnicze rodziny Caban
	Kalinów
	0,350
	0,300
	miał węglowy
	t.**

	-
	Różne placówki sklepowe 
	Różne miejscowości gminy
	0,020
	0,018
	węgiel
	c.o.

	I 1
	Urząd Gminy
	Będków, ul. Parkowa 3
	0,095
	0,075
	węgiel
	c.o.

	I 2
	Gminny Ośrodek Zdrowia 
	Będków, ul. Reymonta 8 
	0,075
	0,060
	węgiel
	c.o.

	I 3
	Powiatowy Bank Spółdzielczy
	Będków, ul. Reymonta 6
	0,026
	0,026
	energia elektr.
	c.o.

	I 4
	Urząd Pocztowy
	Będków, ul. Reymonta 6
	0,010
	0,010
	energia elektr.
	c.o.

	I 5
	Zespół Szkolno-Gimnazjalny
	Będków, ul. Reymonta 11
	0,500
	0,450
	węgiel
	c.o.

	I 6
	Biblioteka Gminna
	Będków, ul. Reymonta 7
	0,060
	0,045
	węgiel
	c.o.

	I 7
	Kościół Narodzenia NMP
	Będków, ul. Parkowa 5
	0,060
	0,060
	gaz ciekły
	c.o.

	I 8
	Plebania Kościoła Narodzenia NMP
	
	0,060
	0,045
	miał węglowy
	c.o.

	I 9
	Apteka +inne jednostki
	Będków, Reymonta
	0,024
	0,020
	węgiel
	c.o.

	I 10
	Warsztaty Terapii Zajęciowej
	Rudnik 10
	0,075
	0,060
	ekogroszek
	c.o.

	I 11
	Przedszkole gminne - filia
	Rzeczków 
	0,010
	0,010
	energia elektr.
	c.o.

	B1
	Dom Nauczyciela 
	Będków, ul. Reymonta 9
	0,075
	0,028
	miał węglowy
	c.o.

	B2
	Dom Nauczyciela 
	Będków, ul. Warszawska 4
	0,030
	0,021
	węgiel
	c.o.

	Razem przemysł i usługi 
	0,894
	0,762

	Razem urzędy i instytucje  
	0,995
	0,861

	Razem budownictwo wielorodzinne 
	0,105
	0,049

	Razem węgiel 
	1,744
	1,437

	Razem drewno 
	0,051
	0,046

	Razem gaz ciekły 
	0,095
	0,090

	Razem olej opałowy 
	0,038
	0,035

	Razem energia elektryczna 
	0,066
	0,064

	OGÓŁEM GMINA 
	1,994
	1,672


	oznaczenia:
	P
	- przemysł i usługi;

	
	I
	- urzędy i instytucje użytku publicznego;

	
	B
	- budownictwo wielorodzinne

	
	c.o.
	- ogrzewanie;

	
	t
	- technologia.

	
	*
	- alternatywne wykorzystanie źródła

	
	**
	- dane orientacyjne


2.2.2 Infrastruktura elektroenergetyczna

Dostawa energii elektrycznej dla gminy realizowana jest z krajowego sytemu elektroenergetycznego poprzez linie 110 kV relacji „Łaznów - Brójce” i „Tomaszów 2 - Łaznów” oraz dwie stacje wysokiego napięcia (GPZ-y) usytuowane poza jej terenem. Głównym źródłem zasilania jest tu GPZ Łaznów, a uzupełniającym GPZ Tomaszów 2. Pierwsza ze stacji usytuowana jest po sąsiedzku na terenie gminy Rokiciny, w miejscowości Łaznowska Wola                i zasila około 90 % tutejszych odbiorców. Druga to stacja miejska położona na peryferiach Tomaszowa Maz. 

GPZ Łaznów wyposażony jest w dwa transformatory o mocy znamionowej 10 MVA każdy. Obecnie obciążonye jest on w 50% oraz posiada w rozdzielni wolne pola do wyprowadzenia nowych linii magistralnych. Dodatkowo stacja ma możliwość podmiany transformatorów                  z niższej na wyższą moc. Z tego źródła w kierunku gminy wyprowadzone są cztery magistralne linie 15 kV. Są to:

· linia „Łaznów - Będków”;

· linia „Łaznów - Łaznów”;

· linia „Łaznów - Zamość”;

· linia „Łaznów - Czarnocin”.

Dwie pierwsze z nich to główne linie zasilania gminy, a pozostałe to końcówki dostarczające energię do dwóch stacji w Remiszewicach i jednej w Teodorowie.

GPZ Tomaszów 2 to duża stacja wysokiego napięcia realizująca głównie potrzeby Tomaszowa Maz. i okolicznych większych gmin. Z tego źródła dociera tu tylko końcówka linii „Tomaszów 2.- Zaborów”, która zasila kilka stacji 15 kV położonych na terenie miejscowości Brzustów, Rudnik i Smyków. Stacja w Tomaszowie 2 wyposażona jest w dwa transformatory o mocy znamionowej 25 MVA każdy.

Omówione wyżej linie bezpośrednio lub poprzez odgałęzienia, stacje transformatorowe 15/0,4 kV i sieć niskiego napięcia dostarczają energię elektryczną do poszczególnych odbiorców. Poza trzema wyjątkami pozostali zasilani są niskim napięciem. Obecnie eksploatowanych jest tu 46 stacji 15/0,4 kV, z czego 43 jest własnością dostawcy, a pozostałe 3 odbiorców energii. Oceniamy, że ich gęstość i rozlokowanie jako prawidłowe. Łączna moc zainstalowanych stacji średniego napięcia to 3 286 kVA. 

Eksploatowana na terenie gminy sieć 15kV obejmuje 52,7 km linii napowietrznych i około              0,32 km linii kablowych. Podstawowym przekrojem przewodów w ciągach głównych linii napowietrznych 15 kV jest 70 mm2 i 35 mm2, na odgałęzieniach 35mm2 i 25 mm2, a w liniach kablowych 120 mm2. Znaczna większość linii napowietrznych to przewody gołe, zarówno średniego, jak i niskiego napięcia. 

Ogólnie stan eksploatowanej tu infrastruktury elektroenergetycznej oceniamy na poziomie dostatecznym bądź dobrym. Zaspokaja ona obecne i perspektywiczne potrzeby odbiorców przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju gminy i standardowych przerw w dostawach energii. Pełną charakterystykę infrastruktury elektroenergetycznej przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 2.6

Charakterystyka źródeł zasilających gminę

	Nazwa

(lokalizacja źródła)
	Moc znamionowa transformatora

[MVA]
	Ilość

transformatorów

[szt.]
	Charakter pracy
	Moc źródła

[MVA]

	GPZ Łaznów
	10,0
	2
	Ciągły
	20,0

	GPZ Tomaszów 2
	25,0
	2
	ciągły
	50,0

	Razem
	70,0


Tabela 2.7

Struktura i liczba odbiorców energii w ostatnich latach

	Grupa odbiorców
	Liczba odbiorców

	
	2006 r
	2007 r
	2008 r

	Zasilani z sieci niskiego napięcia - nN
	1 266
	1 294
	1 299

	Zasilani z sieci średniego napięcia SN
	-
	-
	          2

	Razem
	1 266
	1 294
	1 311


Tabela 2.8

Stacje transformatorowe 15/0,4 kV eksploatowane na terenie gminy - stan na 01.02.2009 r
	L.p.
	Nazwa stacji/lokalizacja
	Nr stacji
	Typ stacji
	Moc stacji [kVA]
	Właściciel

	1
	Będków
	6-0400
	słupowa
	63
	Energetyka

	2
	Będków
	6-0401
	wieżowa
	250
	Energetyka

	3
	Będków
	6-0402
	słupowa
	100
	Energetyka

	4
	Będków
	6-0403
	słupowa
	100
	Energetyka

	5
	Będków
	6-1167
	wieżowa
	500
	Energetyka

	6
	Będków
	6-1342
	słupowa
	100
	Energetyka

	7
	Brzustów
	6-0406
	słupowa
	50
	Energetyka

	8
	Brzustów
	6-0407
	słupowa
	40
	Energetyka

	9
	Brzustów
	6-1347
	słupowa
	30
	Energetyka

	10
	Brzustów
	6-1348
	słupowa
	50
	Energetyka

	11
	Ceniawy
	6-0393
	słupowa
	100
	Energetyka

	12
	Drzazgowa Wola
	6-0397
	słupowa
	100
	Energetyka

	13
	Drzazgowa Wola
	6-1103
	słupowa
	25
	Energetyka

	14
	Ewcin
	6-0394
	słupowa
	30
	Energetyka

	15
	Ewcin
	6-0395
	słupowa
	20
	Energetyka

	16
	Ewcin
	6-0396
	słupowa
	30
	Energetyka

	17
	Gutków
	6-0392
	słupowa
	40
	Energetyka

	18
	Kalinów
	6-0404
	słupowa
	50
	Energetyka

	19
	Kalinów
	6-1097
	słupowa
	40
	Energetyka

	20
	Łaknarz
	6-0398
	słupowa
	50
	Energetyka

	21
	Magdalenka 
	6-0391
	słupowa
	50
	Energetyka

	22
	Nowiny
	6-1037
	słupowa
	25
	Energetyka

	23
	Nowiny
	6-1038
	słupowa
	63
	Energetyka

	24
	Prażki
	6-0425
	słupowa
	40
	Energetyka

	25
	Prażki
	6-0426
	słupowa
	30
	Energetyka

	26
	Prażki
	6-0427
	słupowa
	63
	Energetyka

	27
	Prażki
	6-0430
	słupowa
	100
	Energetyka

	28
	Remiszewice 1
	1-1626
	słupowa
	100
	Energetyka

	29
	Remiszewice 2
	1-1627
	słupowa
	40
	Energetyka

	30
	Rosocha 
	6-1171
	słupowa
	50
	Energetyka

	31
	Rudnik
	6-0387
	słupowa
	75
	Energetyka

	32
	Rudnik
	6-0388
	słupowa
	40
	Energetyka

	33
	Rudnik
	6-0389
	słupowa
	100
	Energetyka

	34
	Rzeczków
	6-0405
	słupowa
	50
	Energetyka

	35
	Rzeczków
	6-1100
	słupowa
	30
	Energetyka

	36
	Rzeczków
	6-1101
	słupowa
	40
	Energetyka

	37
	Sługocice
	6-0399
	słupowa
	100
	Energetyka

	38
	Smyków
	6-0386
	słupowa
	40
	Energetyka

	39
	Teodorów
	6-1543
	słupowa
	63
	Energetyka

	40
	Teodorów Kol.
	6-0428
	słupowa
	63
	Energetyka

	41
	Wykno
	6-0390
	słupowa
	100
	Energetyka

	42
	Zacharz
	6-1023
	słupowa
	50
	Energetyka

	43
	Zacharz
	6-1024
	słupowa
	50
	Energetyka

	44
	Będków
	6-A221
	słupowa
	63
	Abonent

	45
	Drzazgowa Wola
	6A085
	słupowa
	63
	Abonent

	46
	Prażki
	6-A050
	słupowa
	30
	Abonent

	Razem stacje energetyki 
	3 130
	

	Razem stacje abonenckie
	   156
	

	Ogółem stacje na terenie gminy
	3 286
	


2.2.3 Infrastruktura gazowa

Gmina Będków leży na terenie wpływu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy Łódź. Obecnie jest ona jednostką niezgazyfikowaną. Powyższy stan wynika z jej położenia, charakteru oraz niskiego uprzemysłowienia. Wśród sześciu gmin sąsiednich tylko cztery posiadają infrastrukturę gazową. Są to:

· Gmina Ujazd - w stopniu ograniczonym (duzi odbiorcy przemysłowi w centrum gminy);

· Gmina Wolbórz - w stopniu ograniczonym ( miasto i centrum gminy);

· Gmina Tuszyn w stopniu umiarkowanie dobrym (wszyscy zainteresowani odbiorcy);

· Gmina Brójce - śladowo (północna część gminy);

· Gmina Moszczenica - śladowo (południowa część gminy).

Pierwsze trzy jednostki posiadają na swym terenie stacje redukcyjno - pomiarowe pierwszego stopnia, które w przyszłości mogą być rozważane jako źródła wyjściowe do zgazyfikowania tutejszego regionu. Zarówno gmina Tuszyn, jak i Wolbórz za pośrednictwem Gazowni Łódzkiej planują w bieżącym roku modernizację infrastruktury gazowej pod kątem budowy nowej stacji w Głuchowie oraz przebudowy istniejącej w Wolborzu. Sieć wysokiego ciśnienia zasilająca omówione wyżej trzy stacje przebiega po stronie zachodniej, południowej i wschodniej gminy. Są to rurociągi relacji:

· Łódź - Piotrków  Tryb.(DN 400);

· Piotrków Tryb. - Tomaszów Maz.(DN 200);

· Tomaszów Maz. - Ujazd - Koluszki (DN 200).

Wspomnianą infrastrukturą transportowany jest gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 charakteryzujący się następującymi parametrami:

	-
wartość opałowa  
	-   38,147 MJ/Nm3;

	· skład chemiczny 
	· 96,18 obj.CH4O;

	· ciepło spalania
	· 39,407 MJ/ Nm3.


Obecnie odbiorcy z terenu gminy Będków pozbawieni dostępu do sieci gazowej korzystają                z gazu płynnego głównie w celach socjalno-bytowych. Zaopatrzenie w to paliwo oceniamy na poziomie dość dobrym. 

[image: image1.png]8 Hikigay i
!litw".a.
...l

riresushe] “"
R Ry,

b
Egl e
’6

"lz‘
Q‘\

mina BEDKOW
gmina E | gmina UJAZD

1:150 000 .

SRP Gluchow (w budowie)

nina TUSZYN ¥ \

| &[. ;
,, - gmina Wolb6rz

ikt
s T L e |

Gazomqgl é/c | "-w'u.f}

N/ 126-200

201 - 500,/
tacje gazowe 1

. SRP | stopnia. 5':':‘:::1::‘;:::‘
:a"a‘_"f,_r,.u tx-g*— ‘_
b Y
Gazocnag wle A
ﬁ ; i

X i -\
\ : ‘
| o, \ : i \
, . ‘ \
~ Mg, '




2.3 Charakterystyka zabudowy 

Obecne zainwestowanie terenu nadaje gminie charakter dość dobrze ukształtowanego zespołu wiejskiego. Poza Będkowem - wielodrożnica - pozostałe miejscowości to ulicówki, rzędówki bądź przysiółki. Centrum administracyjne gminy to osada o charakterze podmiejskim z zabudową zwartą w większości starą jedno bądź dwukondygnacyjną. Pozostałą część gminy wypełniają miejscowości typowo wiejskie o różnej wielkości. Zabudowa w nich usytuowana jest blisko jezdni, po obu jej stronach na długim odcinku. Pewna część siedlisk porozrzucana jest luźno wśród pól. W większości są to obiekty typu zagrodowego, luźno położne i niskie, sukcesywnie uzupełniane budownictwem nowym.

Generalnie eksploatowane tu zasoby mieszkaniowe można podzielić na następujące grupy:

-
indywidualne (budownictwo jednorodzinne i zagrodowe);

· gminne (komunalne);

· zakładowe;

-
budownictwo pozostałe.

Ogólną charakterystykę zasobów gminy przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 2.9
Charakterystyka zasobów mieszkaniowych gminy 

	L.p.
	Liczba mieszkań
	Powierzchnia użytkowa w m2
	Rok budowy

	1
	21
	1 039
	przed 1918

	2
	106
	5 956
	1918-1944

	3
	297
	23 633
	1945-1970

	4
	200
	21 572
	1971-1978

	5
	217
	26 516
	1979-1988

	6
	130
	15 476
	1989-2002

	7
	152
	12 319
	       2003-2008*

	Razem
	1 123
	106 511
	-


* Dane za rok 2008 przyjęto szacunkowo bazując na wzroście budownictwa w poprzednich latach

Tabela 2.10

Zasoby mieszkaniowe gminy wg GUS - stan na 01.01.2009 r.

	Wyszczególnienie
	2007
	2008*

	
	Mieszkania
	Izby
	Powierzch.

[m2]
	Mieszkania
	Izby
	Powierzch.

[m2]

	Indywidualne
	1 068
	4 569
	103 286
	1 073
	4 596
	103 942

	Gminne (komunalne) 
	45
	147
	2 282
	45
	147
	2 282

	Zakładów pracy
	3
	8
	127
	3
	8
	127

	Pozostałe
	2
	9
	160
	2
	9
	160

	Gmina razem
	1 118
	4 733
	105 855
	1 123
	4 760
	106 511


* Dane za rok 2008 przyjęto szacunkowo bazując na wzroście budownictwa w ubiegłych latach

Bazując na przeprowadzonej wizji lokalnej oraz zebranych informacji, stwierdzamy, że stopień zaawansowania procesu termomodernizacji w zasobach mieszkaniowych gminy jest mało zaawansowany i niewystarczający. Oceniamy stopień zaawansowania prac na poziomie około 20%. Wobec powyższego średni deklarowany udział budynków przewidzianych do termomodernizacji wynosi:

80%

Ponieważ wg oceny audytorskiej budynki o stanie ochrony cieplnej dominujące w gminie posiadają pełny potencjał termomodernizacyjny na poziomie około 40%, to aktualnie występujący potencjał wynosi około:

32%

Analogicznie do opisanych wyżej zasobów mieszkaniowych przeanalizowano większość obiektów użyteczności publicznej (urzędów, instytucji, itp.). Stan zaawansowania procesu termomodernizacji w tej grupie jest ogólnie dobry. Przy stosowaniu kryteriów j.w. aktualnie występujący potencjał wynosi:

10%

Deklarowany potencjał termomodernizacyjny i prooszczędnościowy dla przemysłu i usług oparto na podobnym działaniu. Aktualnie występujący w tej grupie potencjał wynosi około:

12%
Finalnym efektem analiz przedstawionych w tym rozdziale jest określenie:

· energetycznego potencjału termomodernizacyjnego dla każdego sektora,

· stopnia wykorzystania potencjału termomodernizacyjnego do końca okresu planistycznego,

· wskaźnika rocznego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku działań termomodernizacyjnych.

Ponieważ działania generujące oszczędności eksploatacyjne są niezbędne, niezależnie od realizowanego wariantu rozwoju społeczno-gospodarczego, potraktowano je pierwszoplanowo        i założono taką samą dynamikę tych prac dla wszystkich trzech wariantów tego rozwoju. Uzyskane wartości liczbowe zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2.11

	
	Mieszkalnictwo
	Urzędy 

i instytucje
	Przemysł i usługi

	Energetyczny potencjał termomodernizacyjny
	32%
	10%
	12%

	Wykorzystanie potencjału do roku 2020
	70%
	100%
	80%

	Wskaźnik rocznego zmniejszenia zapotrzebowania ciepła
	1,87
	0,83
	0,8


2.4
Struktury organizacyjno-własnościowe sektora paliwowo-energetycznego

Na terenie gminy nie działa żadna koncesjonowana firma ciepłownicza. Podmioty gospodarcze, urzędy, instytucje i budynki mieszkalne realizują potrzeby we własnym zakresie przez lokalne źródła ciepła, małe kotłownie przydomowe i ogrzewanie piecowe.

W wyniku reorganizacji Zakładu Energetycznego Łódź Teren obrotem energią zajmuje się teraz

PGE ZEŁ-T Obrót Sp. z o.o., a dystrybucją PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Pierwsza z nich jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością, a druga spółką akcyjną. Obie firmy mają siedzibę

w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 58.

Gmina pozbawiona jest sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu. Ze względów lokalizacyjnych przyporządkowana jest ona Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp.. z o.o. Zakład Gazowniczy Łódź, ulica Uniwersytecka 2/4. Firma ma status spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

2.5
 Obecnie obowiązujące taryfy

2.5.1 Taryfa dla ciepła

Na terenie gminy nie ma przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego działalność komercyjną w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła bądź jej części. Brak jest tu również firm sprzedających nadwyżki ciepła. W związku z tym nie obowiązują tu żadne taryfy.

2.5.2 Taryfa dla energii elektrycznej

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A zgodnie z posiadaną koncesją oraz decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DTA-4211-122(12)2008/2009/2709/II/JD z 16.01.2009 r. ustalił stawki opłat za dystrybucję energią elektryczną. Stawki obowiązują od dnia 01.02.2009 r.

PGE ZEŁ-T Obrót Sp. z o.o. zgodnie z posiadaną koncesją oraz Uchwałą Zarządu Nr 207/2008 z dnia 08.12.2008 r., ustalił stawki opłat za obrót energią elektryczną. Stawki obowiązują od 01.01.2009 r. 

Ze względu na brak miejsca ograniczono się tylko do grupy zasilanej niskim napięciem. Wśród niej wyróżniamy następujące podgrupy:

C11

- odbiorcy zasilani niskim napięciem - taryfa jednostrefowa;

C12a

-
odbiorcy zasilani niskim napięciem - taryfa dwustrefowa (rozliczenie w strefach szczytowej i pozaszczytowej);

C12b

-
odbiorcy zasilani niskim napięciem - taryfa dwustrefowa (rozliczenie w strefach dziennej i nocnej);

C13

- 
odbiorcy zasilani niskim napięciem - taryfa trójstrefowa (rozliczenie w szczycie przedpołudniowym, w szczycie popołudniowym i w pozostałych godzinach doby). 

Tabela 2.12

Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup taryfowych

	Rodzaj opłaty
	Grupa taryfowa

	
	C11
	C12a
	C12b
	C13

	1
	2
	3
	4
	5

	Dystrybucja

	Stawka jakościowa w zł/kWh
	0,0098
	0,0098
	0,0098
	0,0098

	Stawka opłaty przejściowej zł/kWh/m-c
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh:

	a) obowiązuje do dnia 28.02.2009 r

	- całodobowy
	0,1324
	x
	
	x

	- dzienny
	x
	
	0,1378
	

	- nocny
	x
	
	0,0373
	

	- szczytowy
	x
	0,1388
	
	

	- pozaszczytowy
	x
	0,0690
	
	

	- szczyt przedpołudniowy
	
	
	
	0,0840

	- szczyt popołudniowy
	
	
	
	0,1060

	- pozostałe godziny doby
	
	
	
	0,0650

	b) obowiązuje od dnia 01.03.2009 r

	- całodobowy
	0,1280
	
	
	

	- dzienny
	
	
	0,1332
	

	- nocny
	
	
	0,0361
	

	- szczytowy
	
	0,1342
	
	

	- pozaszczytowy
	
	0,0667
	
	

	- szczyt przedpołudniowy
	
	
	
	0,0812

	- szczyt popołudniowy
	
	
	
	0,1025

	- pozostałe godziny doby
	
	
	
	0,0628

	Składnik stały stawki sieciowej zł/kw/m-c
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	Stawka opłaty abonamentowej* zł/m-c

	 - dla odczytów miesięcznych
	3,60
	5,00
	5,00
	8,38

	 - dla odczytów dwumiesięcznych
	1,80
	2,50
	2,50
	

	Obrót

	Cena za energię elektryczną zł/kWh dla odbiorców końcowych:

	- całodobową
	0,2699
	x
	
	x

	- dzienną
	x
	0,3488
	
	

	- nocną
	x
	0,2040
	
	

	- szczytową
	x
	
	0,3878
	x

	- pozaszczytową
	x
	
	0,2281
	x

	- w szczycie przedpołudniowym
	
	
	
	0,2958

	- w szczycie popołudniowym
	
	
	
	0,4018

	- w pozostałych godzinach doby
	
	
	
	0,2330

	Stawka opłaty handlowej zł/m-c
	9,00
	11,00
	11,00
	18,00


Uwaga: Podane wyżej ceny nie zawierają podatku VAT ( 22%).

2.5.3 Taryfa dla gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zgodnie z posiadanymi koncesjami oraz decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10.04.2008 r. znak DTA - 4212-29(21)/2007/2008/652/V/AG10.04.2008 zatwierdziło taryfę dla gazu. Powyższa taryfa obowiązuje od 25.04.2008 r.

Ceny i stawki opłat dla odbiorców wraz z ich podziałem na poszczególne grupy przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 2.13

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych z sieci sprzedawcy

	Grupa taryfowa
	Rodzaj cen i stawek opłat

	
	Cena za paliwo gazowe
	Stawki opłat abonamentowych
	Stawki opłat za usługę przesyłową

	
	
	
	Stała
	Zmienna w okresie

	
	[zł/m3]
	[zł/m-c]
	[zł/m-c]
	[zł/(m3/h) za h]
	[zł/m3]

	Odbiorcy gazu z sieci dystrybucyjnej o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie 

	W-1
	0,9500
	4,30
	3,65
	X
	0,4760

	W-2
	0,9350
	6,40
	12,00
	X
	0,3466

	W-3
	0,9215
	7,10
	39,10
	X
	0,2936

	W-4
	0,9160
	18,00
	207,00
	X
	0,2809

	W-5
	0,9100
	110,00
	X
	0,0527
	0,2065

	W-6A
	0,9011
	130,00
	X
	0,0539
	0,1852

	W-6B
	0,9011
	130,00
	X
	0,0526
	0,1628

	W-7A
	0,8993
	270,00
	X
	0,0504
	0,1397

	W-7B
	0,8993
	270,00
	X
	0,0494
	0,1174


Powyższe ceny nie obejmują podatku VAT ( 22%).

Do wyliczenia stawek opłat przyjęto podział odbiorców zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 2.14

Podział odbiorców na grupy taryfowe

	Grupa taryfowa wskaźnik 
	Moc umowna

b [m3/h]
	Roczna ilość pobieranego gazu

a [m3/rok]
	Wskaźnik równomierności obciążenia c [-]

	Gaz ziemny wysokometanowy

	W-1
	b≤10
	a≤300
	-

	W-2
	b≤10
	300<a≤1200
	-

	W-3
	b≤10
	1200<a≤8000
	-

	W-4
	b≤10
	a>8000
	-

	W-5
	10<b≤65
	-
	-

	W-6A
	65<b≤600
	-
	c≤0,571

	W-6B
	65<b≤600
	-
	c≤0,571

	W-7A
	b>600
	-
	c≤0,571

	W-7B
	b>600
	--
	c≤0,571


2.6 Analiza cen ciepła wyprodukowanego z paliw dostępnych na terenie gminy

W dobie gospodarki rynkowej finalny odbiorca indywidualnie decyduje o wyborze źródła ciepła W sytuacji dostępności wielu surowców energetycznych, potencjalnie istnieje duża możliwość wyboru sposobu pokrycia własnych potrzeb cieplnych. Można wyróżnić następujące dostępne tu paliwa:

· węgiel w różnych postaciach;

· gaz ziemny (możliwość dostawy w przyszłości);

· gaz ciekły;

· olej opałowy;

· energia elektryczna;

· drewno i jego opady;

· słoma;

· pompa cieplna; 

· energia słoneczna.

W dalszej części niniejszego rozdziału omówiono szerzej większość z podanych wyżej sposobów pozyskiwania ciepła. Uzyskane wartości kalkulacyjne przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 2.15

Kalkulacja cen ciepła z wybranych paliw - lokalne źródła ciepła
	Rodzaj paliwa
	Wartość opałowa
	Cena paliwa
	Sprawność
źródła
	Rodzaj kotła
	Cena ciepła

	-
	MJ/kg
	zł/kg
	%
	-
	zł/GJ

	Węgiel orzech
	27
	0,65
	0,70
	wyrzutowe powyżej 100 kW
	34,40

	Miał węglowy
	26
	0,50
	0,75
	ciągła regulacja spalania
	25,64

	Koks 
	28
	0,90
	0,75
	wyrzutowe powyżej 100 kW
	42,86

	Ekogroszek
	29
	0,70
	0,82
	-
	29,44

	Olej opałowy 
	42,8
	3,30
	0,95
	kotły kondensacyjne
	81,16

	Olej opałowy 
	42,8
	3,30
	0,90
	ciągła regulacja spalania
	85,67

	Paliwo stałe
	27
	0,70
	0,35
	piece ceramiczne kaflowe
	74,07

	Gaz ciekły (propan)
	25,5*
	2,20**
	0,92
	-
	93,77

	Słoma 1
	14,5
	0,35
	0,80
	automatyczne do 100 kW
	30,17

	Słoma 3
	
	
	0,70
	wrzutowe do 100 kW
	34,48

	Drewno, zrębki
	16,2
	0,40
	0,70
	wrzutowe do 100 kW
	35,27

	Drewno, zrębki
	
	
	0,85
	automatyczne 100 - 600 kW
	29,05

	Rośliny energetyczne 
	16,20
	0,40
	0,70
	wrzutowe do 100 kW
	35,27

	
	
	
	0,85
	automatyczne 100 - 600 kW
	29,04


*
Wartość podana w MJ/cm3
**
Wartość podana w zł/cm3

Podane w tabeli ceny ciepła wyliczono w oparciu o koszty zmienne eksploatacji źródła. Z uwagi na złożoność problemu świadomie pominięto koszty stałe, bo są to koszty indywidualnie związane z eksploatacją każdego źródła. Powyższe ceny nie ujmują również kosztów poniesionych na zakup instalacji grzewczej. Do wspomnianych obliczeń wykorzystano uśrednione ceny paliw w województwie łódzkim w III kwartale 2008 r. W związku z powyższym należy traktować je orientacyjne i poglądowo. W celu porównawczym w tabeli 2.17 przedstawiono również przykładowe ceny ciepła wyprodukowanego w dużych źródłach przemysłowych z powiatu piotrkowskiego i tomaszowskiego. 

Tabela 2.16

Ceny ciepła uzyskane z miału węglowego i gazu ziemnego w trzech charakterystycznych źródłach
	Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego
	-20
	

	Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego
	20
	

	Stopniodni obliczeniowe
	3884,7
	

	Wyszczególnienie
	Wartości

	
	Jednostka
	Firmy energetyczne

	
	
	ZGC Tomaszów Maz.
	MZGK Piotrków Tryb.
	ZSP Niewiadów

	
	
	C1
	C2
	C3
	I
	II1
	II1A
	II2
	-

	Opłata za ciepło
	zł/GJ
	26,35
	46,52
	42,89
	21,54
	22,73
	22,73
	22,73
	20,01

	Zmienna opłata za przesył
	zł/GJ
	3,19
	0,00
	0,00
	0,00
	6,66
	6,60
	4,21
	4,96

	Stała opłata za przesył
	zł/MW*m-c
	725,52
	0,00
	0,00
	0,00
	1 869,93
	2 116,04
	1 189,81
	1 253,36

	Opłata za moc zamówioną
	zł/MW*m-c
	4 470,07
	7 171,53
	7 536,53
	4 324,38
	7 030,29
	7 030,29
	7 030,29
	5 945,55

	Suma opłat zmiennych 
	zł/GJ
	29,54
	46,52
	42,89
	21,54
	29,39
	29,33
	26,94
	24,97

	Suma opłat stałych 
	zł/MW*m-c
	5195,59
	7171,53
	7536,53
	4324,38
	8 900,22
	9 146,33
	8 220,10
	7198,91

	Cena energii 
	zł/GJ
	36,97
	56,78
	53,67
	27,72
	42,12
	42,41
	38,70
	35,27

	Cena energii brutto (22% VAT)
	zł/GJ
	45,10
	69,27
	65,48
	33,82
	51,38
	51,74
	47,21
	43,02


Uwaga: 1. Powyższe ceny nie uwzględniają kosztów nośnika ciepła w wysokości:

· 12,83 zł/m3 brutto dla ZGC Tomaszów Maz.;

· 22,96÷28,19 zł/m3 brutto dla MZGK Piotrków Tryb.;

· 23,12 zł/m3 brutto dla ZSP Niewiadów.



 2. Grupy odbiorców:

· C1 zasilana ze źródła węglowego z wykorzystaniem sieci przesyłowej;

· C2÷C3 zasilane ze źródeł gazowych usytuowanych na miejscu (bez sieci przesyłowej);

· I zasilana ze źródła węglowego usytuowanego na miejscu (bez sieci przesyłowej),



- II1, II1A, II2 zasilane ze źródeł węglowych z wykorzystaniem sieci przesyłowej.

Tabela 2.17

Ceny ciepła uzyskane z energii elektrycznej

	Symbol grupy taryfowej
	C11
	C12a
	C12b
	C13

	
	całodobowa
	szczytowa
	poza szczytem
	dzienna
	nocna
	Szczyt przedpołud.
	Szczyt popołud.
	Pozostałe godziny doby
	

	Opłata za energię czynną (obrót)
	0,2699
	0,3878
	0,2281
	0,3488
	0,2040
	0,2958
	0,4018
	0,2330
	zł/kWh

	
	74,92
	107,65
	63,32
	96,83
	56,63
	82,11
	111,54
	64,68
	zł/GJ

	Stawka jakościowa 
	0,0098
	0,0098
	0,0098
	0,0098
	0,0098
	0,0098
	0,0098
	0,0098
	zł/kWh

	
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	zł/GJ

	Zmienny składnik stawki sieciowej
	0,1280
	0,1342
	0,0667
	0,1332
	0,0361
	0,0812
	0,1025
	0,0628
	zł/kWh

	
	35,53
	37,25
	18,52
	36,98
	10,02
	22,54
	28,45
	17,43
	zł/GJ

	Stawka opłaty przejściowej
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1.34
	1.34
	1,34
	zł/kW/m-c

	Stała stawka sieciowa
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	zł/m-c

	Opłata abonamentowa
	1,80
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	8,38
	8,38
	8,38
	zł/m-c

	Suma opłat miesięcznych (netto)
	4,80
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	11,38
	11,38
	11,38
	zł/m-c

	Suma opłat zmiennych (netto)
	113,17
	147,62
	84,56
	136,53
	69,37
	107,37
	142,71
	84,83
	zł/GJ

	Suma opłat miesięcznych +22%VAT
	5,86
	6,71
	6,71
	6,71
	6,71
	13,88
	13,88
	13,88
	zł/m-c

	Suma opłat zmiennych + 22%VAT
	138,07
	180,10
	103,16
	166,57
	84,63
	130,99
	174,11
	103,49
	zł/GJ


Uwaga: 1)
Obliczenia wykonano wg obowiązujących taryfy:

· PGE Dystrybucja Łódź Teren. S.A.

· PGE Zakładu Energetycznego Łódź Teren Obrót Sp. z o.o.

2) Składniki zmienny stawki sieciowej obowiązujący od dnia 01.03.2009 r

3) Stawka abonamentowa dla odczytów dwumiesięcznych

4) W obliczeniach pominięto stawkę opłaty przejściowej (opłata zależna od ilości zużytej energii) 

Tabela 2.18

Ceny ciepła wytwarzanego z gazu GZ-50 dla poszczególnych grup odbiorców

	Stopniodni obliczeniowe
	3884,7
	dzień*K/rok
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego
	-20
	0C
	Gaz przewodowy GZ - 50
 
 

	Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego
	20
	0C
	

	Wartość opałowa gazu
	35
	MJ/m3N
	

	Sprawność wytwarzania jednostki kotłowej
	0,9
	-
	

	 
 
	Grupa taryfowa

	
	W - 1
	W - 2
	W - 3
	W - 4
	W - 5
	W - 6A
	W - 6B
	W - 7A
	W - 7B

	Opłata zmienna za przesył
	zł/m3
	0,4760
	0,3466
	0,2936
	0,2809
	0,2065
	0,1852
	0,1628
	0,1397
	0,1174

	Opłata zmienna (Cena paliwa gazowego)
	zł/m3
	0,9500
	0,9350
	0,9215
	0,9160
	0,9100
	0,9011
	0,9011
	0,8993
	0,8993

	Opłata zmienna całkowita przeliczona 
	zł/GJ
	55,456
	49,840
	47,254
	46,546
	43,419
	42,245
	41,374
	40,406
	39,538

	Opłata stała 
	zł/(m3/h) za h
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0527
	0,0539
	0,0526
	0,0504
	0,0494

	Opłata stała przeliczona na 
	zł/MW*m-c
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 967,9
	4 058,2
	3 960,3
	3 794,7
	3 719,4

	Opłata abonamentowa  (miesięczna)
	zł/m-c
	4,30
	6,40
	7,10
	18,00
	110,00
	130,00
	130,00
	270,00
	270,00

	Miesięczna stawka stała za przesył
	zł/m-c
	3,65
	12,00
	39,10
	207,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Suma opłat miesięcznych
	zł/m-c
	7,95
	18,40
	46,20
	225,00
	110,00
	130,00
	130,00
	270,00
	270,00

	Jednostkowa cena energii Ce
	zł/GJ
	55,46
	49,84
	47,25
	46,55
	49,09
	48,05
	47,04
	45,83
	44,86

	z uwzględnieniem sprawności wytwarzania 
	zł/GJ
	61,62
	55,38
	52,50
	51,72
	54,55
	53,39
	52,26
	50,92
	49,84

	Brutto ( VAT = 22%)
	zł/GJ
	75,17
	67,56
	64,06
	63,10
	66,55
	65,13
	63,76
	62,13
	60,81


	1) Powyższe ceny nie zawierają kosztów zakupu i eksploatacji źródła;

2) Obliczenia wykonano wg obowiązującej taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.


2.7 Charakterystyka stanu powietrza atmosferycznego - stan obecny

Opierając się na opracowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi            p.t. „ Roczna ocena jakości powietrza w województwie w 2006 r ” i powtórzonym dla roku 2007 stwierdzamy, że cały powiat tomaszowski, w tym również gmina Będków, zakwalifikowany został do kategorii „A”- brak przekroczeń wartości granicznych zanieczyszczeń. Powyższe stanowisko dotyczy:

-
dwutlenku siarki (SO2);

· dwutlenku azotu (NO2);

· ołowiu (Pb);

· benzenu (C6H6);

· tlenku węgla (CO).

Pewne przekroczenia występują w zakresie ozonu (O3) - całe województwo łódzkie i pyłu zawieszonego (PM10) powiat tomaszowski. W takiej sytuacji w tych dwóch grupach gmina Będków, jako część powiatu, musiała być zakwalifikowana do kategorii „C”.

Z uwagi na fakt, że na tutejszym terenie nie ma stacji monitorujących stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przyjęto powyższe informacje jako wyjściowe do dalszej oceny.

Bazując na wspomnianych opracowaniach, na zebranych informacjach od działających tu podmiotów gospodarczych oraz na przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzamy, że gmina jako całość ma korzystne warunki aerosanitarne. Mimo, że występują tu rejony o zwiększonym zanieczyszczeniu spowodowanym niską emisją bądź natężeniem ruchu komunikacyjnego (droga wojewódzka) można ją zaliczyć do gmin bez przekroczeń granicznych zanieczyszczeń. 

3.
PRZEWIDYWANE WARIANTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Przyjęte w opracowaniu wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego powinny wynikać z obowiązujących długofalowych dokumentów strategicznych. Ponieważ gmina nie posiada strategii rozwoju za bazę przyjęto: „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy”.

Powyższe opracowanie nie nakreśla precyzyjnie dynamiki planowanych długofalowych procesów gospodarczych i społecznych w regionie. W istniejącej sytuacji konieczne jest zaproponowanie przez autorów niniejszego projektu wariantów dynamiki rozwoju dla analizowanego okresu planistycznego. Propozycje te, z natury rzeczy, muszą być nacechowane dużą wrażliwością na zdarzenia w otoczeniu gospodarczym gminy, jakie mogą w przyszłości zaistnieć, a których nie można z góry przewidzieć. 

3.1. Uogólniona charakterystyka trendów gospodarczych

Na zmiany społeczno – gospodarcze w regionie miały decydujący wpływ głównie dwa procesy:

· zmiany ustrojowe Polski zapoczątkowane w 1990 roku,

· pogorszenie się koniunktury gospodarczej świata w ostatnich latach.

W efekcie w regionie nastąpiły zmiany:

· pogorszenie rentowności sektora rolnego,

· likwidacja dawnej struktury rolnictwa społecznego (PGR),

· pogorszenie rentowności sektora przemysłowo-usługowego,

· ujawnienie znacznego przerostu zatrudnienia w zakładach wytwórczych i sektorze rolnym.

Zjawiska te zaowocowały powstaniem znacznego bezrobocia oraz trudnej sytuacji gospodarczej.

3.2. Procesy integracyjne w regionie środkowoeuropejskim

Miniona dekada realizująca działania dostosowawcze do wejścia Polski do Unii Europejskiej przyniosła skumulowanie niekorzystnych tendencji w gospodarce. Sytuacja ta została pogłębiona przez przemiany gospodarcze w kraju wyłonione po upadku Związku Radzieckiego. Opisane zjawiska są natury obiektywnej i nie wynikały bezpośrednio z polityki sprawujących władzę rządów. Po wejściu w 2004 roku do zjednoczonego systemu gospodarczego Europy wystąpiła znaczna poprawa koniunktury gospodarczej w naszym kraju. Bieżąca dekada będzie się łączyć nadal ze znacznymi zmianami w gospodarce, co będzie zmuszać ludzi do stałej edukacji i konieczności przystosowania się do nowych warunków. Motorem napędowym zmian będą fundusze strukturalne i dostosowawcze. Napływ zewnętrznych środków finansowych jest dla Polski szczególnie istotny, bo nie dysponuje ona, po latach socjalizmu, zasobami kapitałowymi umożliwiającymi samodzielne inwestowanie.

3.3. Warianty rozwoju gminy 

Na potrzeby niniejszego opracowania zdefiniowano trzy podstawowe, jakościowo różne, scenariusze rozwoju społeczno - gospodarczego gminy do 2020 roku. W przyjętych scenariuszach zróżnicowano tempo rozwoju w okresach:

· lata 2009-2014;

· lata 2014-2020.

Scenariusz A: stabilizacja społeczno -gospodarcza regionu, w której dąży się do zachowania istniejących pozycji i stosunków społeczno - gospodarczych regionu. Nie przewiduje się znaczącego rozwoju przemysłu i usług do 2020 roku. Scenariuszowi temu nadano nazwę 

„STAGNACJA”

Scenariusz B: harmonijny rozwój społeczno - gospodarczy bazujący na lokalnych inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnętrznym. Główną zasadą kształtowania kierunków rozwoju w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunków miejscowych podporządkowane wymogom czystości ekologicznej. W wariancie tym zakłada się umiarkowany rozwój gospodarczy. Scenariuszowi temu nadano nazwę 

„ROZWÓJ”.
Scenariusz C: dynamiczny rozwój społeczno - gospodarczy regionu, ukierunkowany na wykorzystanie wszelkich pojawiających się z zewnątrz możliwości rozwojowych; globalizacja gospodarcza, nowoczesne technologie jak również silne stymulowanie i wykorzystywanie sił sprawczych. Scenariuszowi temu towarzyszyć będzie silny wzrost infrastruktury technicznej i budownictwa mieszkalnego. Scenariuszowi temu nadano nazwę 

„SKOK”.

Tabela 3.1

Główne prognozowane wskaźniki rozwoju gminy

	Scenariusze rozwoju społeczno - gospodarczego
	GMINA BĘDKÓW

	
	Roczny wskaźnik wzrostu gospodarczego
	Roczny wskaźnik rozwoju mieszkalnictwa

	
	LATA
	
	

	STAGNACJA 
	2009 - 2014
	0,5%
	0,5%

	
	2015 - 2020
	1,0%
	

	ROZWÓJ
	2009 - 2014
	1,5%
	1,0%

	
	2015 - 2020
	2,0%
	

	SKOK
	2009 - 2014
	2,5%
	1,5%

	
	2015 - 2020
	3,0%
	


4.
OPIS AKTUALNEGO STANU ZAOPATRZENIA                        W CZYNNIKI ENERGETYCZNE

Identyfikacja aktualnego stanu infrastruktury energetycznej gminy powinna być możliwie najbardziej zgodna ze stanem rzeczywistym. Dzięki wprowadzeniu w życie uregulowań znowelizowanego prawa energetycznego obrót energią jest rozliczany na podstawie wskazań mierników. Pozwoliło to, w większości przypadków, oprzeć się na wskazanym przez dostawców i odbiorców rzeczywistym zużyciu i odejść od metod wskaźnikowych. Dotyczy to głównie większych producentów energii cieplnej. W efekcie uzyskano znacznie bliższe rzeczywistości wartości bilansowe.

4.1  Użytkowanie ciepła 

System energetyczny gminy oparty jest na następujących nośnikach energii:

· węglu kamiennym w jego różnych postaciach;

· drewnie bądź jego odpadach (wartość szacunkowa);

· w śladowych ilościach na energii elektrycznej, gazie ciekłym i oleju opałowym.

W ogólnym bilansie produkowanej energii największy udział ma węgiel kamienny,                        w różnych postaciach. Paliwo to dominuje w mieszkalnictwie, urzędach i instytucjach. Jest to     z jednej strony pozostałość dawnego sposobu pozyskiwania energii cieplnej, a z drugiej wynik ogólnej dostępności i w miarę niskiej ceny tego nośnika ciepła. W nowych, oddawanych obiektach często wykorzystuje się paliwa bardziej przyjazne środowisku. Obecnie na tutejszym terenie brak jest odnawialnych źródeł energii oraz źródeł wykorzystujących w produkcji cieplnej biomasę.

Wykorzystanie poszczególnych nośników energii na terenie gminy przedstawia poniższa tabela  i wykres 4.1 

Tabela 4.1

Struktura zużycia paliw w produkcji ciepła w roku 2008

	Wyszczególnienie
	Uzyskana moc
	Procentowy udział mocy

	
	[MW]
	%

	Węgiel kamienny w różnych postaciach
	10,80
	92,39

	Drewno odpadowe
	0,55
	4,70

	Energia elektryczna
	0,13
	1,11

	Gaz ciekły
	0,12
	1,03

	Olej opałowy lekki
	0,09
	0,77

	Razem gmina 
	11,69
	100,00


Wykres 4.1


[image: image2.wmf]Struktura zużycia paliw w roku 2008  

92,39%

4,70%

0,77%

1,03%

1,11%

Węgiel w różnych postaciach

Drewno

Gaz ciekły (propan-butan) 

Olej opałowy

Energia elektryczna 


Na podstawie zebranych materiałów założeniowych z:

· urzędów, instytucji i obiektów użyteczności publicznej;

· przedsiębiorstw przemysłowo-usługowych

oraz w oparciu o obliczenia potrzeb cieplnych indywidualnych odbiorców sporządzono bilans zapotrzebowania ciepła dla stanu obecnego gminy.

Szczegółowe dane podano w tabeli 4.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej dla całego obszaru gminy w roku 2008 kształtowało się na poziomie:

11,690 MW

a zapotrzebowanie ciepła na poziomie:

88 830 GJ.

Tabela 4.2
Bilans zapotrzebowania ciepła w roku 2008

	Źródło ciepła
	Zapotrzebowanie ciepła
	Zapotrzebowanie mocy

	
	GJ/rok
	%
	MW
	%

	Przemysł i usługi
	7 268
	8,18
	0,762
	6,52

	Urzędy i instytucje 
	5 840
	6,58
	0,796
	6,81

	Mieszkalnictwo 
	75 722
	85,24
	10,132
	86,67

	Razem
	88 830
	100,00
	11,690
	100,00


Wykres 4.2


[image: image3.wmf]Struktura produkcji ciepła w roku 2008 

75 722

5 840

7 268

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Przemysł i usługi

Urzędy i instytucje 

Mieszkalnictwo

Przemysł i usługi

Urzędy i instytucje 

Mieszkalnictwo


Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej przedstawiono również w podziale na następujące sektory gospodarki:

· mieszkalnictwo,

· urzędy i instytucje,

· przemysł i usługi.

Wartości liczbowe zestawiono w tabeli 4.3 oraz graficznie na poniższym wykresie

Tabela 4.3

Zapotrzebowanie mocy cieplnej w sektorach gospodarki w 2008 r.

	Wyszczególnienie
	Zapotrzebowanie mocy [MW]

	Mieszkalnictwo
	10,132

	Urzędy i instytucje
	  0,796

	Przemysł i usługi
	  0,762

	Razem
	11,690


Wykres 4.3


[image: image4.wmf]Zapotrzebowanie mocy cieplnej w roku 2008

-sektory gospodarki



0,762 MW

0,796 MW

10,132 MW

Urzędy i instytucje

Mieszkalnictwo

Przemysł i usługi


4.2
Użytkowanie energii elektrycznej

Do realizacji przedmiotowego opracowania wykorzystano informacje udostępnione przez PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A. oraz dane zebrane od głównych i charakterystycznych odbiorców energii elektrycznej z terenu gminy. Na koniec 2008 roku zakład ten dostarczał energię do 1 311 odbiorców. Byli wśród nich:

· drobny przemysł i usługi;


· urzędy i instytucje;
· odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe); 

· pozostali odbiorcy.


Wspomniani użytkownicy wykorzystywali energię elektryczną do:

· celów technologicznych (drobny przemysł i usługi);

· celów socjalno-bytowych (wszyscy odbiorcy);

· oświetlenia ulic i dróg.

Główne źródło zasilania gminy GPZ Łaznów obecnie obciążony jest w 50%. Posiada on również wolne pola do wyprowadzenia nowych linii zasilających. Taki stan rzeczy stawia gminę                    w sytuacji komfortowej. Zapotrzebowanie mocy na przełomie ostatnich kilu lat ma tu tendencję lekko wzrostową, co potwierdza jej łagodny trend rozwojowy. Stan ten potwierdza się również w ilości zużytej energii. W roku 2008 r. średni pobór mocy dla gminy kształtował się na poziomie 0,51 MW (okres letni), a szczytowy około 1,17 MW (okres zimowy). Pełna charakterystyka wykorzystania eksploatowanych tu urządzeń oraz dane o ilości zużytej energii w ostatnich latach podane są w poniższych tabelach i na wykresach.

Tabela 4.4

Obciążenie źródeł wysokiego napięcia przez gminę Będków - stan na rok 2008
	Nazwa

(lokalizacja źródła)
	Moc łączna źródła 

[MW]
	Średnie obciążenie źródła

[MW]
	Szczytowe obciążenie źródła

[MW] 

	GPZ Łaznów
	2x10,0
	0,51
	1,17

	GPZ Tomaszów 2
	2x25,0
	
	

	Razem
	70,0
	0,51
	1,17


Wykres 4.4


[image: image5.wmf]Zapotrzebowanie mocy przez gminę w 2008 r.

50,00 

20,00



0,51 

3,45



0

10

20

30

40

50

60

Średnie

Szczytowe

GPZ Łaznów 

GPZ Tomaszów 2 

[MW]


Tabela 4.5

Struktura zużytej energii w ostatnich latach

	Grupa odbiorców
	Zużycie energii elektrycznej

[MWh]

	
	2006
	2007
	2008

	Zasilani z sieci SN(średnie napięcie)
	41, 717
	33, 775
	34,186

	Zasilani z sieci nN (niskie napięcie)
	3 824,990
	3 972,436
	4 082,651

	Razem
	3 866,707
	4 006,211
	4 116,837


Wykres 4.5


[image: image6.wmf] Zużycie energii elektrycznej w ostatnich latach

41,717

3 824,990

3 866,707

33,775

4 006,211

3 972,436

34,186

4 082,651

4 116,837

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Odbiorcy średniego

napięcia 

Odbiorcy niskiego

napięcia

 Gmina razem

[MWh]

2006

2007

2008


4.3
Użytkowanie gazu 

Bazując na informacjach udostępnionych przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy Łódź oraz w nawiązaniu do zebranych ankiet od działających tu podmiotów gospodarczych, urzędów i instytucji stwierdzamy, że na terenie gminy nie ma sieci przesyłowej           i dystrybucyjnej tego paliwa. Ten stan rzeczy podyktowany jest położeniem gminy i jej niską gęstością energetyczną - brak energochłonnego przemysłu. Odbiorcy pozbawieni dostępu do sieci dystrybucyjnej gazu przesyłowego korzystają z gazu płynnego głównie w celach socjalno-bytowych i śladowo technologicznych (grzewczych). Z uwagi na możliwość jego zakupu                 w różnych źródłach (stacje benzynowe, rozlewnie gazu itp.) nie prowadzi się ewidencji jego zużycia. 

5.
ISTNIEJĄCE UTRUDNIENIA W ROZWOJU SYSTEMÓW SIECIOWYCH LUB W TRANSPORCIE PALIWA

5.1  Rodzaje utrudnień

Utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych można podzielić na dwie grupy: 

1.
Czynniki związane z elementami geograficznymi;

2.
Czynniki związane z istnieniem obszarów podlegających ochronie.

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia związane z czynnikami geograficznymi mogą być pokonane, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami, mogącymi niejednokrotnie nie mieć uzasadnienia. 

Czynniki geograficzne dotyczą zarówno elementów pochodzenia naturalnego, jak i powstałych      z ręki człowieka. Mogą one mieć charakter obszarowy lub liniowy. Do najważniejszych należą:

1.
Akweny i cieki wodne.

2.
Obszary zagrożone zniszczeniami powodziowymi.

3.
Tereny bagienne.

4.
Obszary nieustabilizowane geologicznie (np. bagna, tereny zagrożone szkodami górniczymi, uskokami lub lawinami, składowiska odpadów organicznych itp.).

5.
Trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwłaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, główne trasy drogowe, lotniska).

6.
Tereny o specyficznej rzeźbie (głębokie wąwozy i jary lub odwrotnie: wały ziemne lub pasy wzniesień).

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnień należy dokonać oceny, co jest rozsądniejsze: pokonanie przeszkody czy jej obejście. Warto przy tym zauważyć, że odpowiedź w tej kwestii zależy również od rodzaju rozpatrywanego systemu sieciowego: najłatwiej i najtaniej przeszkody pokonują linie elektroenergetyczne, trudniej sieci gazowe, a najtrudniej sieci ciepłownicze.

Utrudnienia związane z terenami chronionymi mają charakter obszarowy.

Do najważniejszych należą:

1.
Obszary przyrody chronionej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody.

2
Kompleksy leśne.

3.
Zabytkowe parki.

4.
Zabytki architektury.

5.
Obszary urbanistyczne objęte ochroną konserwatorską.

6.
Obszary objęte ochroną archeologiczną.

7.
Cmentarze.

8.
Tereny kultu religijnego.

9.
Tereny wojskowe.

Jak widać, w niektórych przypadkach wprowadzenie elementów systemów zaopatrzenia               w energię jest całkowicie niemożliwe, a dla pozostałych utrudnione, wymagające dodatkowych uzgodnień i pozwoleń.

Ponadto w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską mocno utrudnione może być prowadzenie na nich działań termorenowacyjnych. W każdym przypadku konieczne jest prowadzenie uzgodnień z konserwatorem zabytków. W dalszej części opracowania omówione będą tylko te utrudnienia, które występują na tutejszym terenie.

5.2
Utrudnienia związane z elementami geograficznymi

Cieki wodne i akweny

Obszar gminy w całości należy do zlewni rzeki Pilicy. Tworzą go tu trzy większe cieki wodne, liczna sieć cieków mniejszych i odwadniających rowów melioracyjnych. Największą rzeką regionu jest Wolbórka, a nieco mniejszymi jej lewobrzeżne dopływy Miazga i Łaznowianka.

Pierwsza z nich płynie przez zachodnią część gminy tworząc na całym jej odcinku liczne odgałęzienia i rozlewiska. Dwie pozostałe pokrywają głównie jej część północną.

Wymienione rzeki to typowe cieki nizinne z małymi spadkami, o krętych korytach                             w zabagnionych dolinach. Pozostałe rzeczki z uwagi na ich wielkość można pominąć. 

W niewielkim stopniu uzupełnieniem wspomnianego układu hydrograficznego są nieliczne stawy i groble. Najwięcej z nich znajduje się w dolinie rzeki Wolbórki, w okolicach Drzazgowej Woli. Oczka wodne występują w obrębie lasów na siedliskach wilgotnych. Poza największą rzeką pozostałe cieki i akweny nie będą stwarzać zagrożeń w rozwoju tutejszej infrastruktury energetycznej.

Obszary zagrożone zniszczeniami powodziowymi

Gmina w ograniczonym stopniu narażona jest na zagrożenia powodziowe. Wynika to z faktu, że przez jej teren przepływają tylko trzy niewielkie rzeki omówione powyżej. Okresowo występujący wysoki poziom wód związany jest głównie z opadami atmosferycznymi                         o charakterze nawalnym w okresie lipca i sierpnia. Wody rozlewają się wtedy po dolinach rzecznych tworząc miejscowe zagrożenia. Przy rozwoju energetyki należy wziąć pod uwagę również i ten aspekt. 

Obszary nieustabilizowane geologicznie 

Na terenie gminy nie występują obszary nieustabilizowane geologicznie. Lokalne zagrożenia mogą stwarzać pojedyncze wyrobiska surowców naturalnych.

Trasy komunikacyjne i transportowe

Tak jak wspomniano w części wstępnej gmina ma umiarkowanie korzystny układ                                 w powiązaniach zewnętrznych. Przez jej teren przebiega jedna droga wojewódzka (5,2 km), pięć dróg powiatowych (31,1 km) oraz 34 drogi gminne (51,9 km). Pewnym wsparciem sieci drogowej jest linia kolejowa relacji Warszawa (Łódź) - Koluszki - Piotrków Tryb. - Częstochowa z przystankiem w Czarnocinie. Przebiega ona przez zachodnią część gminy oraz częściowo gminę Czarnocin. Z uwagi na natężenie ruchu utrudnieniem dla rozwoju energetyki może być droga wojewódzka oraz wspomniana linia kolejowa.

Rzeźba terenu

Pod względem morfologicznym, gmina należy do Równiny Piotrkowskiej charakteryzującej się płaskim i silnie zdenudowanym przez procesy peryglacyjne terenie. Zachodnia jej część leży              w szerokiej dolinie Wolbórki, wschodnia zaś jest lekko pofałdowana. Dolina Wolbórki osiąga tu szerokość około 1 km przy maksymalnym spadku terenu w obrębie rzeki dochodzącym do 5%  pochyleniu w kierunku północnym. Najniżej położone miejsce w dolinie znajduje się                          w okolicach wsi Łaknarz - 170 m n.p.m, a najwyższe w okolicach Drzazgowej Woli - 208 m n.p.m. Monotonię krajobrazu urozmaicają tu stoki dolin Miazgi i Łaznowianki oraz boczne doliny, które rozcinają powierzchnię wysoczyzny. Szerokość dolin obu cieków wodnych waha się w granicach od 250 do 750 m. Omówiona rzeźba terenu nie powinna stanowić utrudnień              w rozwoju energetyki.

5.3 Utrudnienia związane z terenami chronionymi

Obszary przyrody chronionej

Do obszarów przyrody prawnie chronionych zaliczono:

1)
Obszar Chronionego Krajobrazu „Koluszkowsko – Lubochniańskiego”.

2)
Obszar Chronionego Krajobrazu „Doliny Wolbórki”.

3)
Park dworski w Drzazgowej Woli i Remiszewicach.

4)
Park dworski w Rudniku.

5)
Park przykościelny w Będkowie.

Obszary przestrzenne, obiekty budownictwa i architektury

Obowiązek ochrony środowiska kulturowego wynika z przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury, który ustala nadzór Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad wszelkimi działaniami w obrębie obiektów zabytkowych lub w ich sąsiedztwie. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego występują tu następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:

1)
Zespół kościoła p.w. NMP w Będkowie.

2)
Kaplica p.w. Św. Antoniego w Będkowie.

3) Kościół p.w. Św. Zygmunta w Rososze.

4) Młyny w Będkowie, Remiszewicach i Prażkach.

Uzupełnieniem wspomnianych zabytków są układy urbanistyczne w Będkowie, Prażkach                   i Rzeczkowie.

Obszary objęte ochroną archeologiczną

Na obszarze gminy występuje szereg stanowisk archeologicznych znanych z prac wykopaliskowych, przekazów archiwalnych oraz Archeologicznego Zdjęcia Polski, w tym dwa stanowiska wpisane do rejestru zabytków (nr 11 i 12 z obszaru AZP nr 70-54). Szczegółowy ich wykaz wraz z lokalizacją ujęty jest w obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy”.

Miejsca pamięci, cmentarze

Miejsca pamięci podlegające ochronie to:

1)
Cmentarz rzymskokatolicki w Będkowie. 

2)
Cmentarz rzymskokatolicki, przykościelny w Będkowie.

3)
Cmentarz ewangelicki Ewcin - Krzyżanów.

4)
Cmentarz rzymskokatolicki, przykościelny - Rosocha. 

6.
PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAPOTRZEBOWANIU NA   


NOŚNIKI ENERGETYCZNE
6.1 Użytkowanie ciepła

Analizy bilansowe dla prognozowanych trzech wariantów rozwoju społeczno - gospodarczego wykonano jednostrefowo w skali gminy w podziale na następujące sektory:

· mieszkalnictwo;

· urzędy i instytucje;

· przedsiębiorstwa i usługi. 

Prognozowane wskaźniki wzrostu gospodarczego są zgodne z wariantami rozwoju społeczno-gospodarczego zdefiniowanymi w rozdziale 3 niniejszego opracowania. Wskaźniki oszczędności energii na skutek działań termomodernizacyjnych we wszystkich sektorach są zgodne                     z opisanymi tendencjami w rozdziale 2.2.4. Wspomniane wartości zebrano w tabeli 6.1. 

W tabeli 6.2 i na wykresie 6.2 przedstawiono prognozowany wzrost zapotrzebowania na moc cieplną w wyniku rozwoju gospodarczego gminy.

W tabeli 6.3 i na wykresie 6.3 przedstawiono prognozowane oszczędności eksploatacyjne generowane przez działania termomodernizacyjne.

W tabeli 6.4 i na wykresie 6.4 przedstawiono prognozowane zmiany zapotrzebowania mocy cieplnej dla gminy, wynikające z nałożenia się tendencji wynikających z rozwoju gospodarczego z oszczędnościami w skutek termomodernizacji - podsumowanie.

W scenariuszu STAGNACJA trendy termomodernizacyjne są znacznie większe od rozwoju gospodarczego. Prognozowane zapotrzebowanie mocy cieplnej w 2020 roku będzie na poziomie niższym od pierwotnego i będzie wynosić:

10,261MW

W scenariuszu ROZWÓJ umiarkowanie pozytywne uwarunkowania koniunktury gospodarczej spowoduje niewielki spadek zapotrzebowania mocy ponad poziom przewidzianych oszczędności termomodernizacyjnych. Prognozowane zapotrzebowanie mocy cieplnej w 2020 roku będzie wynosić:

11,136 MW

W scenariuszu SKOK wysoka dynamika rozwoju gospodarczego spowoduje w gminie pewien wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej, szczególnie widoczny w drugim okresie planistycznym.

Prognozowane zapotrzebowanie mocy w 2020 roku będzie wynosić:

12,072MW

W poniższych rozważaniach przyjęto następujące oznaczenia:

W -1 - scenariusz STAGNACJA 

W -2 - scenariusz ROZWÓJ

W- 3 - scenariusz SKOK

Tabela 6.1

Główne prognozowane wskaźniki

	Scenariusze rozwoju społeczno - gospodarczego
	LATA
	Roczny wskaźnik wzrostu gospodarczego
	Roczny wskaźnik rozwoju mieszkalnictwo
	Roczne wskaźniki zmniejszające zapotrzebowania na ciepło - efekt działań termomodernizacyjnych

	
	
	
	
	Mieszkalnictwo
	Urzędy

i instytucje
	Przemysł

i usługi

	STAGNACJA
	2008 - 2014
	0,5%
	0,5%
	1,87%
	0,83%
	0,80%

	
	2015 - 2020
	1,0%
	
	
	
	

	ROZWÓJ
	2008 - 2014
	1,5%
	1,0%
	1,87%
	0,83%
	0,80%

	
	2015 - 2020
	2,0%
	
	
	
	

	SKOK
	2008 - 2014
	2,5%
	1,5%
	1,87%
	0,83%
	0,80%

	
	2015 - 2020
	3,0%
	
	
	
	


Tabela 6.2

Prognozowany wzrost zapotrzebowania na moc cieplną 

	Rok
	Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW]

	
	Mieszkalnictwo
	Przemysł i usługi
	Urzędy i instytucje
	Gmina razem

	
	W1
	W2
	W3
	W1
	W2
	W3
	W1
	W2
	W3
	W1
	W2
	W3

	2008
	10,132
	10,132
	10,132
	0,762
	0,762
	0,762
	0,796
	0,796
	0,796
	11,690
	11,690
	11,690

	2009
	10,183
	10,233
	10,284
	0,766
	0,773
	0,781
	0,800
	0,808
	0,816
	11,748
	11,815
	11,881

	2010
	10,234
	10,336
	10,438
	0,770
	0,785
	0,801
	0,804
	0,820
	0,836
	11,807
	11,941
	12,075

	2011
	10,285
	10,439
	10,595
	0,773
	0,797
	0,821
	0,808
	0,832
	0,857
	11,866
	12,068
	12,273

	2012
	10,336
	10,543
	10,754
	0,777
	0,809
	0,841
	0,812
	0,845
	0,879
	11,926
	12,197
	12,473

	2013
	10,388
	10,649
	10,915
	0,781
	0,821
	0,862
	0,816
	0,858
	0,901
	11,985
	12,327
	12,678

	2014
	10,440
	10,755
	11,079
	0,785
	0,833
	0,884
	0,820
	0,870
	0,923
	12,045
	12,459
	12,886

	2015
	10,492
	10,863
	11,245
	0,793
	0,850
	0,910
	0,828
	0,888
	0,951
	12,113
	12,601
	13,106

	2016
	10,544
	10,972
	11,414
	0,801
	0,867
	0,938
	0,837
	0,906
	0,979
	12,182
	12,744
	13,330

	2017
	10,597
	11,081
	11,585
	0,809
	0,884
	0,966
	0,845
	0,924
	1,009
	12,251
	12,889
	13,559

	2018
	10,650
	11,192
	11,759
	0,817
	0,902
	0,995
	0,853
	0,942
	1,039
	12,321
	13,036
	13,792

	2019
	10,703
	11,304
	11,935
	0,825
	0,920
	1,024
	0,862
	0,961
	1,070
	12,391
	13,185
	14,030

	2020
	10,757
	11,417
	12,114
	0,833
	0,938
	1,055
	0,871
	0,980
	1,102
	12,461
	13,336
	14,271


Wykres 6.2


[image: image7.wmf]Prognozowany wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rok

Moc cieplna

 [MW]

Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3


Tabela 6.3

Prognozowane oszczędności w wyniku termomodernizacji 

	Rok
	Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW]

	
	Mieszkalnictwo
	Przemysł i usługi
	Urzędy i instytucje
	Gmina razem

	
	Zapotrzebowanie
	Oszczędność
	Zapotrzebowanie
	Oszczędność
	Zapotrzebowanie
	Oszczędność
	Zapotrzebowanie
	Oszczędność

	2008
	10,132
	0,000
	0,762
	0,000
	0,796
	0,000
	11,690
	0,000

	2009
	9,943
	0,189
	0,756
	0,006
	0,789
	0,007
	11,488
	0,202

	2010
	9,757
	0,375
	0,750
	0,012
	0,783
	0,013
	11,289
	0,401

	2011
	9,574
	0,558
	0,744
	0,018
	0,776
	0,020
	11,094
	0,596

	2012
	9,395
	0,737
	0,738
	0,024
	0,770
	0,026
	10,903
	0,787

	2013
	9,219
	0,913
	0,732
	0,030
	0,764
	0,032
	10,715
	0,975

	2014
	9,047
	1,085
	0,726
	0,036
	0,757
	0,039
	10,530
	1,160

	2015
	8,878
	1,254
	0,720
	0,042
	0,751
	0,045
	10,349
	1,341

	2016
	8,712
	1,420
	0,715
	0,047
	0,745
	0,051
	10,171
	1,519

	2017
	8,549
	1,583
	0,709
	0,053
	0,738
	0,058
	9,996
	1,694

	2018
	8,389
	1,743
	0,703
	0,059
	0,732
	0,064
	9,825
	1,865

	2019
	8,232
	1,900
	0,698
	0,064
	0,726
	0,070
	9,656
	2,034

	2020
	8,078
	2,054
	0,692
	0,070
	0,720
	0,076
	9,490
	2,200


Wykres 6.3


[image: image8.wmf]Prognozowane oszczędności w wyniku termomodernizacji



0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rok

Moc cieplna

 [MW]

Mieszkalnictwo

Przemysł i usługi

Urzędy i instytucje 

Razem gmina


Tabela 6.4

Prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplną

	Rok
	Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW]

	
	Mieszkalnictwo
	Przemysł i usługi
	Urzędy i instytucje
	Gmina razem

	
	W1
	W2
	W3
	W1
	W2
	W3
	W1
	W2
	W3
	W1
	W2
	W3

	2008
	10,132
	10,132
	10,132
	0,762
	0,762
	0,762
	0,796
	0,796
	0,796
	11,690
	11,690
	11,690

	2009
	9,993
	10,044
	10,095
	0,760
	0,767
	0,775
	0,793
	0,801
	0,809
	11,546
	11,613
	11,679

	2010
	9,858
	9,960
	10,063
	0,757
	0,773
	0,788
	0,791
	0,807
	0,823
	11,406
	11,540
	11,674

	2011
	9,727
	9,881
	10,037
	0,755
	0,779
	0,802
	0,788
	0,813
	0,838
	11,271
	11,473
	11,677

	2012
	9,599
	9,807
	10,017
	0,753
	0,785
	0,817
	0,786
	0,819
	0,853
	11,138
	11,410
	11,686

	2013
	9,475
	9,736
	10,002
	0,751
	0,791
	0,832
	0,784
	0,825
	0,868
	11,010
	11,352
	11,703

	2014
	9,355
	9,670
	9,994
	0,749
	0,797
	0,848
	0,781
	0,832
	0,884
	10,885
	11,299
	11,726

	2015
	9,238
	9,609
	9,991
	0,751
	0,808
	0,869
	0,783
	0,843
	0,906
	10,772
	11,260
	11,765

	2016
	9,124
	9,551
	9,993
	0,754
	0,819
	0,890
	0,785
	0,854
	0,928
	10,663
	11,225
	11,812

	2017
	9,014
	9,498
	10,002
	0,756
	0,831
	0,912
	0,788
	0,866
	0,951
	10,557
	11,195
	11,865

	2018
	8,907
	9,449
	10,016
	0,758
	0,843
	0,936
	0,790
	0,878
	0,975
	10,455
	11,171
	11,927

	2019
	8,804
	9,404
	10,035
	0,761
	0,855
	0,960
	0,792
	0,891
	1,000
	10,357
	11,151
	11,996

	2020
	8,703
	9,363
	10,060
	0,763
	0,868
	0,985
	0,795
	0,904
	1,026
	10,261
	11,136
	12,072


Wykres 6.4


[image: image9.wmf]Prognoza zapotrzebowania na moc cieplną



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rok

Moc cieplna

 [MW]

Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3


6.2
Użytkowanie energii elektrycznej

Ze względu na niskie uprzemysłowienie regionu oraz brak szczegółowych danych z PGE Dystrybucja Łódź-Teren do poniższych analiz przyjęto jedną grupę odbiorców dla poboru mocy i dwie dla zużycia energii. Analizę użytkowania energii elektrycznej podobnie jak dla ciepła przeprowadzono dla trzech scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o podane  w poniższej tabeli wskaźniki.

Tabela 6.5

Główne prognozowane wskaźniki

	Scenariusz rozwoju społeczno-gospodarczego
	Lata
	Roczny wskaźnik rozwoju gospodarczego
	Roczny wskaźnik rozwoju budownictwa
	Roczny wskaźnik

wzrostu cywilizacyjnego
	Roczny wskaźnik

racjonalizacji zużycia

	STAGNACJA 
	2008 - 2014
	0,5%
	0,5%
	0,05%
	1,5%

	
	2015 - 2020
	1,0%
	
	
	

	ROZWÓJ
	2008 - 2014
	1,5%
	1,0%
	0,10%
	

	
	2015 - 2020
	2,0%
	
	
	

	SKOK
	2008 - 2014
	2,5%
	1,5%
	0,15%
	

	
	2015 - 2020
	3,0%
	
	
	


W efekcie przeprowadzonych analiz uzyskano prognozowane zapotrzebowanie mocy do 2020 r. w układzie średnim i szczytowym oraz zapotrzebowanie energii na niskim i średnim napięciu. Otrzymane wyniki przedstawiono w poniższych tabelach i na wykresach. Największy wzrost poboru mocy występuje w wariancie SKOK - pobór szczytowy.

W scenariuszu STAGNACJA przy poborze szczytowym zapotrzebowanie na moc w wyniku poczynionych oszczędności będzie na poziomie zbliżonym do pierwotnie założonego i w 2020 r. będzie wynosić:

1,165 MW

W scenariuszu ROZWÓJ również przy poborze szczytowym zapotrzebowanie na moc będzie łagodnie rosnąć. Prognozowane zapotrzebowanie mocy w 2020 roku będzie wynosić:

1,409MW 

W scenariuszu SKOK w wyniku wyższej dynamiki rozwoju gospodarczego powstanie bardziej widoczny wzrost zapotrzebowania mocy. Przy poborze szczytowym prognozowane zapotrzebowanie mocy w 2020 r. będzie wynosić:

1,676 MW

Podobnie przeanalizowano zużycie energii w poszczególnych latach do 2020 r.

W scenariuszu STAGNACJA w wyniku poczynionych oszczędności zużycie będzie maleć i na końcu okresu planistycznego będzie wynosić:

4 098,693 MWh

W scenariuszu ROZWÓJ w wyniku wyższej dynamiki rozwoju gospodarczego nad oszczędnościami powstanie widoczny wzrost zużycia energii. W 2020 r. zużycie energii elektrycznej będzie wynosić:

4 958,392 MWh

W scenariuszu SKOK wysoka dynamika wzrostu gospodarczego spowoduje radykalne zużycie energii. W 2020 będzie ono wynosić:

5 897,921 MWh

Tabela 6.6

Prognozowany pobór mocy przez gminę 

	
	Średni pobór mocy

[MW]
	Szczytowy pobór mocy

[MW]

	Rok
	STAGNACJA 
	ROZWÓJ
	SKOK
	STAGNACJA 
	ROZWÓJ
	SKOK

	2008
	0,510
	0,510
	0,510
	1,170
	1,170
	1,170

	2009
	0,508
	0,516
	0,524
	1,165
	1,183
	1,201

	2010
	0,506
	0,522
	0,538
	1,160
	1,196
	1,233

	2011
	0,504
	0,528
	0,552
	1,155
	1,211
	1,267

	2012
	0,502
	0,534
	0,567
	1,151
	1,225
	1,302

	2013
	0,500
	0,541
	0,583
	1,147
	1,241
	1,338

	2014
	0,498
	0,548
	0,599
	1,143
	1,257
	1,375

	2015
	0,499
	0,558
	0,619
	1,146
	1,280
	1,421

	2016
	0,501
	0,568
	0,640
	1,149
	1,304
	1,468

	2017
	0,502
	0,579
	0,661
	1,152
	1,329
	1,518

	2018
	0,504
	0,591
	0,684
	1,156
	1,355
	1,569

	2019
	0,506
	0,602
	0,707
	1,160
	1,382
	1,621

	2020
	0,508
	0,614
	0,731
	1,165
	1,409
	1,676


Wykres 6.6 a


[image: image10.wmf]Prognoza zapotrzebowania na moc

Pobór średni

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rok

Moc [MW]

Stagnacja

Rozwój

Skok


Wykres 6.6 b


[image: image11.wmf]Prognoza zapotrzebowania na moc 

Pobór szczytowy

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rok

Moc [MW]

Stagnacja

Rozwój

Skok


Tabela 6.7

Prognozowane zapotrzebowanie na energie elektryczną

	Rok
	Zapotrzebowanie na energię elektryczną [MWh]

	
	Niskie napięcie (nN)
	Średnie napięcie (SN)
	Gmina razem

	
	W1
	W2
	W3
	W1
	W2
	W3
	W1
	W2
	W3

	2008
	4082,651
	4082,651
	4082,651
	34,186
	34,186
	34,186
	4116,837
	4116,837
	4116,837

	2009
	4064,279
	4127,560
	4190,841
	34,032
	34,562
	35,092
	4098,311
	4162,122
	4225,933

	2010
	4047,031
	4174,719
	4303,430
	33,888
	34,957
	36,035
	4080,919
	4209,676
	4339,464

	2011
	4030,894
	4224,131
	4420,480
	33,753
	35,371
	37,015
	4064,646
	4259,502
	4457,494

	2012
	4015,855
	4275,802
	4542,057
	33,627
	35,803
	38,033
	4049,482
	4311,605
	4580,090

	2013
	4001,902
	4329,735
	4668,231
	33,510
	36,255
	39,089
	4035,412
	4365,990
	4707,320

	2014
	3989,024
	4385,938
	4799,070
	33,402
	36,726
	40,185
	4022,426
	4422,663
	4839,254

	2015
	3998,240
	4466,735
	4958,319
	33,479
	37,402
	41,518
	4031,720
	4504,137
	4999,837

	2016
	4008,823
	4550,595
	5123,682
	33,568
	38,104
	42,903
	4042,391
	4588,699
	5166,585

	2017
	4020,764
	4637,544
	5295,290
	33,668
	38,832
	44,340
	4054,431
	4676,376
	5339,630

	2018
	4034,054
	4727,611
	5473,276
	33,779
	39,587
	45,830
	4067,833
	4767,198
	5519,106

	2019
	4048,688
	4820,826
	5657,780
	33,902
	40,367
	47,375
	4082,590
	4861,193
	5705,155

	2020
	4064,658
	4917,218
	5848,945
	34,035
	41,174
	48,976
	4098,693
	4958,392
	5897,921


Wykres 6.7


[image: image12.wmf]Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rok

 [MWh]

Niskie napięcie W-1

Niskie napięcie W-2

Niskie napięcie W-3

Średnie napięcie  W-1

Średnie napięcie W-2

Średnie napięcie W-3

Gmnia razem W-1

Gmina razem W-2

Gmina razem W-3


6.3
Użytkowanie gazu

Gmina z uwagi na lokalizację oraz niską gęstość energetyczną pozbawiona jest sieci dystrybucyjnej gazu przewodowego. Bazując na istniejącej sytuacji trudno jest prognozować zużycie tego paliwa w poszczególnych latach. Zależy to od terminy ewentualnej gazyfikacji, jego zakresu oraz stopnia zainteresowania poszczególnych odbiorców. Zgodnie ze scenariuszem omówionym w pkt 7.3 w pierwszej kolejności planuje się pobudować sieć dystrybucyjną do miejscowości:

· Będków;

· Będków Kolonia;

· Kalinów;

· Remiszewice.

Przyjmujemy następujące założenia:

· 100% urzędów i instytucji wykorzystuje gaz do celów grzewczych i socjalno - bytowych;

· 50% mieszkańców wykorzystuje gaz do celów socjalno - bytowych;

· 25% mieszkańców wykorzystuje gaz do celów grzewczych;

· 100% przemysłu i usług wykorzystuje gaz w celach grzewczych i socjalno - bytowych.

W wyniku powyższych rozważań otrzymano szacunkowe zużycie tego nośnika ciepła w okresie średniorocznym.

Cele socjalno-bytowe


-  92 400 m3/rok

Cele grzewcze i technologiczne 

- 485 900 m3/rok

Razem





 -578 300 m3/rok

Otrzymany wynik uwzględnia optymistyczne założenia, co w rzeczywistości może być trudne do osiągnięcia. Taki stan rzeczy nie nastraja optymizmem. Małe zużycie paliwa zmniejsza szansę gazyfikacji gminy.

7.
PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU I MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ DO ROKU 2020

Dla opracowania optymalnych, technicznie uzasadnionych i społecznie akceptowanych  propozycji rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia gminy w energię do 2020 r. należało ustalić główne założenia wyjściowe. Założenia te omówione zostały w części wstępnej niniejszego opracowania. Perspektywiczne cele proponowanych działań modernizacyjnych to:

· pełne pokrycie potrzeb energetycznych, 

· zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa energetycznego,

· dbałość o ochronę środowiska naturalnego,

· uruchomienie źródeł taniej energii,

· promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

7.1 Scenariusz rozwoju systemu ciepłowniczego

W najbliższej przyszłości nie planuje się na skalę przemysłową budowy zcentralizowanego systemu produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła. Zaopatrzenie w ten nośnik energii, tak jak dotychczas, realizowane będzie we własnym zakresie przez wszystkie działające tu podmioty. Związane jest to głównie z brakiem infrastruktury przesyłowej oraz średnią, a miejscami niską gęstością energetyczną. Inne rozwiązanie niż obecnie stosowane skutkowałoby wysokimi kosztami inwestycyjnymi (budowa systemu od podstaw), co miałoby odzwierciedlenie w cenie sprzedawanego ciepła. Dodatkowo do tej koncepcji należałoby przekonać dużą ilość odbiorców, co byłoby działaniem bardzo trudnym. Obecnie większość z nich ma i eksploatuje własne,                 w miarę nowe źródło ciepła. Lokalnie tam gdzie są ku temu przesłanki takie działania powinny być preferowane w skali danej miejscowości bądź jej części. Dobrym tego przykładem jest kotłownia w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Będkowie. Źródło to poprzez niewielką sieć przesyłową oprócz zaspokojenia własnych potrzeb (szkoła podstawowa i gimnazjum) dostarcza energię cieplną do pobliskiego przedszkola i domu nauczyciela. Z uwagi na znaczne jego zużycie należy wyprzedzająco podjąć konstruktywne działania by problemowi już teraz wyjść naprzeciw. 

W tym celu proponujemy:

1.
Dokończyć termomodernizację wszystkich obiektów korzystających ze źródła.

2. Rozważyć rozszerzenie odbiorców ciepła o:

· Urząd Gminy;

· Gminny Ośrodek Zdrowia;

· Bibliotekę Gminną wraz z Punktem Weterynaryjnym; 

· Dom Nauczyciel przy ul. Reymonta 9;

· Innych odbiorców niezwiązanych z Urzędem Gminy, a położonych w bezpośrednim sąsiedztwie źródła.

3. Zaktualizować nowe potrzeby cieplne odbiorców (dotychczasowych i nowych).

4. Dobrać odpowiednią moc i ilość kotłów - najlepiej dwa jeden większy a drugi mniejszy. Kocioł o mniejszej mocy załączany wczesną jesienią i późną wiosną. Kocioł o większej mocy zimą,  oba przy poborze szczytowym ciepła.

5. Ustalić lokalizację nowej kotłowni. Obecna nie spełnia warunków techniczno-montażowych.

6. Dobrać odpowiedni rodzaj paliwa. Najlepiej by było ogólnie dostępne, proekologiczne i w miarę tanie. 

Proponujemy, aby kotłownia umieszczona była w nowo pobudowanym budynku,                              w bezpośrednim sąsiedztwie największego odbiorcy - Zespołu Szkolno-Gimnazjalnym. Jako paliwo mogą być użyte np. śmieci komunalne, biomasa, słoma lub inne paliwa proekologiczne. Na tak zmodernizowane źródło można uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w różnej formie. Śmieci komunalne można pozyskać z Zakładów Oczyszczania z Tomaszowa Maz. i Piotrkowa Tryb. albo uruchomić na terenie np. Będkowa recykling odpadów komunalnych. Firma segregująca odpady byłaby cenną inicjatywą prorozwojową dla tutejszego regionu. 

Zastosowanie innych paliw skutkować będzie wyższą ceną produkowanego ciepła i mało konkurencyjną ofertą dla nowych odbiorców.

W celu ograniczenia niskiej emisji w pozostałych źródłach na terenie gminy zaleca się następujące proekologiczne działania:

1. Sukcesywnie zwiększać produkcję ciepła ze źródeł odnawialnych możliwych do zainstalowania na terenie gminy (pompy ciepła, baterie słoneczne itp.).

2. W gospodarstwach rolnych zwiększyć wykorzystanie w celach grzewczych słomy, odpadów drzewnych, a w przyszłości również i biomasy w formie tradycyjnej bądź przetworzonej. 

3. Po zgazyfikowaniu gminy w większym stopniu wykorzystywać do celów technologicznych           i grzewczych gazu.

4. Sukcesywnie przestawiać inne mniejsze źródła węglowe na współspalanie węgla z biomasą, a docelowo na spalanie tylko biomasy.

5. W nowo powstałych przedsiębiorstwach, usługach, urzędach, instytucjach i budynkach mieszkalnych preferować kotłownie na paliwa ekologiczne.

Inwestując w energię odnawialną i działania proekologiczne można liczyć na kredyty np.                     z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W przyszłości przy projektowaniu nowych inwestycji należy wziąć pod uwagę:

· ich wpływ na ochronę środowiska;

· obecną i przyszłą cenę wyprodukowania 1GJ ciepła;

· możliwości pozyskania określonego paliwa;

· koszty przebudowy bądź budowy nowych źródeł ciepła.

Prawdopodobny do realizacji wariant rozwoju społeczno-gospodarczego gminy to ROZWÓJ. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego podobnie jak dotychczas realizowane będzie we własnym zakresie przez wszystkie działające tu podmioty. Na gminie ciąży obowiązek zachowania bezpieczeństwa w podległych mu instytucjach.

7.2 Scenariusz rozwoju systemu elektroenergetycznego

Eksploatowany na terenie gminy system zasilania zaspokaja obecne i perspektywiczne potrzeby odbiorców przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju gminy i standardowych przerw                  w dostawach energii. Obecnie główne źródło zasilania GPZ Łaznów posiada 50% rezerwę mocy oraz wolne pola w rozdzielni do wyprowadzenia nowych linii 15 kV. Nadwyżka mocy występuje również w wielu stacjach średniego napięcia, choć jej wielkość jest zróżnicowana. Gęstość i położenie poszczególnych stacji uznajemy za prawidłowe i perspektywiczne. 

W obowiązujących dokumentach strategicznych nie przewiduje się nowych dużych terenów inwestycyjnych. Ewentualny rozwój gminy nakierowany będzie na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, budownictwo zagrodowe, budownictwo letniskowe oraz usługi i produkcję. Taki stan rzeczy w ograniczonym stopniu będzie wymuszał rozbudowę tutejszej infrastruktury. Obowiązujący na latach 2008-2011 „Plan rozwoju Zakładu Energetycznego Łódź –Teren           w zakresie zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energie elektryczną” nie przewiduje tu inwestycji w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A. planuje tu w latach 2010-2011 następujące inwestycje                w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci średnich i niskich napięć:

1.
Modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowości Magdalenka, obejmującą modernizację linii niskiego napięcia o długości 2,0 km oraz wymianę przyłączy na izolowane.

2. Rozbudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Będków Kolonia - Sługocice, obejmującą budowę nowej stacji słupowej 15/04 kV, linii kablowej 15 kV zasilającej stacje  o długości 0,9 km oraz wyprowadzeń na istniejącą sieć niskiego napięcia.

Dodatkowo zalecamy wspomniany plan uzupełnić o poniższe działania inwestycyjne lub uwzględnić je w planie na najbliższe lata.

1.
Budowa nowej stacji w miejscowości Prażki do zasilenia firmy P.U.H. „DARMAR” Dariusz Krajewski. 

2. Budowa linii niskiego napięcia do przyłącza odbiorcy.

Obecnie ta niewielka firma jest na końcu sieci niskiego napięcia. Sytuacja ta powoduje ciągłe spadki napięć, co utrudnia jej normalne funkcjonowanie.

W przyszłości uzupełnieniem wspomnianych działań będzie zagospodarowanie energetyczne terenów rozwojowych gminy. Wykaz ważniejszych z nich wraz ze sposobem zabezpieczenia potrzeb przedstawia tabela 7.1. Ostatnia pozycja wykazu odnosi się do licznych wolnych działek budowlanych usytuowanych na terenie wszystkich sołectw. Ich zasilanie odbywać się będzie na bieżąco z istniejących stacji 15/04 kV w ramach rezerw mocy. W przypadku znacznego wzrostu zapotrzebowania powinny być one przebudowane pod nowe potrzeby (podmiana transformatorów z niższej na wyższą moc). Dla podniesienia bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości i pewności dostarczanej energii proponujemy wprowadzić:

1.
Monitoring zarządzania sieciami N.

2. Sukcesywną wymianę linii średniego i niskiego napięcia z przewodów gołych na izolowane.

3. Wymianę przyłączy z gołych na izolowane.

Zrealizowanie powyższych działań zwiększy pewność dostaw energii w sytuacjach ekstremalnych. 

Tabela 7.1

Propozycja zaopatrzenia terenów rozwojowych gminy w energię elektryczną

	Inwestycja
	Przewidywany pobór mocy

[kW]
	Sposób pokrycia potrzeb energetycznych
	Inwestor

	Lokalizacja
	Ozn. jednostki
	Stan nieruchomości
	
	
	

	
	
	Termin realizacji
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Będków

Po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej - dawny GS 
	UP

(usługi

i produkcja)
	Nieruchomość częściowo zagospodarowana 
	100,0
	W okresie przejściowym i docelowo istniejąca stacji Będków nr 6-1167 
	PGE Dystrybucja  Łódź-Teren 

	
	
	Termin rozbudowy uzależniony od zainteresowania inwestorów
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Teodorów

Na wschód od miejscowości, po wschodniej stronie drogi powiatowej nr.4321E (dawna mleczarnia)
	UP

(przemysł

i produkcja)


	Nieruchomość niezagospodarowana 
	50,0
	W okresie przejściowym ze stacji Teodorów Kol. nr 6-0428

Docelowo z nowo pobudowanej stacji 15/04 kV
	PGE Dystrybucja  Łódź-Teren 

	
	
	Termin zagospodarowania uzależniony od zainteresowania inwestorów
	
	
	

	Łaknarz

Centrum miejscowości
	ML

(zabudowa mieszkaniowa i letniskowa)
	Nieruchomość częściowo zagospodarowana
	25,0
	W okresie przejściowym z istniejącej stacji Łaknarz nr 6-0398. Docelowo podmiana transformatora w stacji z 50,0 kVA na 75,0 kVA

 
	PGE Dystrybucja  Łódź-Teren

	
	
	
	
	
	

	
	
	Zagospodarowanie sukcesywne
	
	
	

	Wszystkie sołectwa

Wolne działki w poszczególnych miejscowościach
	MN/MR

(zabudowa mieszkaniowa

 i zagrodowa z usługami)
	Wolne działki na terenach rozwojowych we wszystkich sołectwach
	350,0
	W ramach istniejącej infrastruktury

W razie potrzeby podmiana transformatorów w istniejących stacjach z niższej na wyższą moc
	PGE Dystrybucja  Łódź-Teren

	
	
	Zagospodarowanie sukcesywne 
	
	
	


Uwaga:
Propozycja lokalizacji nowych stacji na rys. 01
7.3 Scenariusz rozwoju systemu gazowego

Mało dogodne warunki lokalizacyjne, rolniczy charakter oraz niskie uprzemysłowienie to główne przyczyny braku infrastruktury gazowej na terenie gminy. Z punktu widzenia interesu mieszkańców, instytucji, urzędów oraz jednostek usługowo-przemysłowych taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania. Oceniamy, że jest on podyktowany zarówno względami ekonomicznymi, jak i technicznymi. Gazyfikacja każdej gminy bądź innej większej jednostki administracyjnej może być realizowana według trzech poniższych scenariuszy:

6. Z wykorzystaniem własnych środków finansowych. Realizacja zamierzenia przez wybrany drogą przetargu podmiot gospodarczy, a następnie przekazanie całej infrastruktury do eksploatacji Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź.

7. Przez wykorzystanie oferty dowolnej firmy komercyjnej posiadającej koncesję na prowadzenie działalności gazowniczej.

8. Przez uwzględnienie w planach inwestycyjnych Mazowieckiej Spółki Gazownictwa                Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź. całej gminy bądź jej części.

Z punktu widzenia interesu gminy najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z trzeciego scenariusza jako ekonomicznie najkorzystniejszego. Brak tu sieci przesyłowej gazu będzie pewnym utrudnieniem w realizacji przedsięwzięcia (wyższe koszty inwestycyjne). Bazując na informacjach uzyskanych w zakładzie gazowniczym stwierdzamy, że ewentualna budowa sieci średniego ciśnienia w kierunku Będkowa może być realizowana z dwóch następujących kierunków:

1.
Od strony Gminy Wolbórz (od południa) z wykorzystaniem modernizowanej w bieżącym roku stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia (SRP I0) usytuowanej na peryferiach miasta. W wyniku przebudowy stacja zwiększy wydajność z 600 m3/h na 3000 m3/h i więcej. Będzie ona miała dużą rezerwę przepustowości do ewentualnego zagospodarowania.

2. Od strony zachodniej gminy z wykorzystaniem nowobudowanej stacji SRP I0 w Głuchowie (Gmina Tuszyn) o wydajności 3000 m3/h i więcej. Stacja oddalona będzie od Będkowa                 o około 13 km. Przedsięwzięcie powinno być realizowane wspólnie z gminą Czarnocin jako jednostką tranzytową sieci. Wspólne działanie to większa szansa powodzenia inwestycji. 

Z uwagi na planowane w najbliższym czasie znaczne obciążenie stacji SRP I0 w Niewiadowie (Gmina Ujazd) kierunku wschodniego nie polecamy. Scenariusz budowy infrastruktury gazowej od strony zachodniej - wspólne działania dwóch gmin - będziemy dalej preferować jako najbardziej racjonalne zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

W pierwszej kolejności proponujemy zgazyfikować: Remiszewice, Będków, Będków Kol.                  i Kalinów. Planowana budowa sieć średniego ciśnienia stanowić będzie bazę wyjściową dla przyszłych klientów z obszaru gminy. Rozwój infrastruktury gazowej uzależniony jest zawsze od zainteresowania poszczególnych odbiorców i od spełnienia warunków techniczno-ekonomicznej opłacalności inwestycji. Powstanie jednego lub kilku energochłonnych przedsiębiorstw tutaj bądź na trasie sieci byłoby dużym atutem do zgazyfikowania regionu. Dokładny przebieg proponowanej sieci gazowej przedstawia załączony rysunek nr 01.

Ogólna dostępność do gazu to rozwiązanie korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron. Uzyskany efekt to ograniczenie niskiej emisji, podwyższenie standardu życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

7.4 Analiza bezpieczeństwa energetycznego gminy 

Postulat zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię gminy jest jednym                    z podstawowych zadań istniejących systemów technicznych. Dla pełnej analizy tego problemu posłużono się informacjami o awariach w systemie z ostatnich lat. Do oceny systemów energetycznych zaproponowano następującą skalę:

· niedostateczny,

· dostateczny,

· średni,

· wysoki.

Podstawą do ocen jest również analiza istniejących i planowanych rozwiązań technicznych.

SYSTEM CIEPŁOWNICZY

Na terenie gminy nie ma centralnego systemu produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła. Odbiorcy zaopatrywani są w ten nośnik energii przez:

· własne kotłownie przemysłowo-usługowe;

· małe, lokalne kotłownie w instytucjach;

· małe kotłownie w gospodarstwach domowych;

· ogrzewanie piecowe.

Część urzędów, instytucji oraz wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowo-usługowe i osoby prywatne jako właściciele źródeł ciepła sami odpowiadają za własne bezpieczeństwo energetyczne. Urząd Gminy odpowiada za obiekty będące w jego gestii i tylko te będziemy oceniać.

Słabe strony:

· brak możliwości alternatywnego zasilania; 

· małe wykorzystanie w produkcji ciepła paliw ekologicznych;

· małe wykorzystanie w produkcji ciepła źródeł odnawialnych;

· małe wykorzystanie w produkcji ciepła biomasy.

Ocena systemu:

System ciepłowniczy zapewnia dostateczny poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia gminy                w ciepło na najbliższe lata.

SYSTEM ELEKROENERGETYCZNY

Eksploatowany na terenie gminy system energetyczny zaspokaja obecne i perspektywiczne potrzeby odbiorców przy założeniu umiarkowanego jej tempa rozwoju. Zasilające gminę stacje wysokiego napięcia charakteryzują się:

· znaczącą rezerwą mocy zainstalowanej;

· możliwością wyprowadzenia nowych 15 kV linii przesyłowych;

· możliwością podmiany transformatorów pod znacznie zwiększone potrzeby odbiorców.

Podobnie dobra sytuacja występuje na poziomie średniego napięcia. Znaczna większość eksploatowanych tu stacji posiada rezerwę mocy. Zrealizowanie wcześniej opisanych działań inwestycyjnych gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa energetycznego gminy na przyszłość.

Słabe strony

· brak stacji wysokiego napięcia (PZU) realizującej tylko potrzeby gminy Będków;

· niska ilość sieci izolowanych zarówno niskiego, jak i średniego napięcia; 

· niska ilość sieci kablowych na terenach o zwartej zabudowie.

Ocena systemu:

Istniejący system elektroenergetyczny zapewnia dostatecznie/dobry poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia gminy w energię obecnie i na najbliższe lata pod warunkiem jego systematycznej modernizacji.

SYSTEM GAZOWY

Obecnie na terenie gminy nie ma systemu dystrybucyjnego gazu przewodowego. Podjęcie                w przyszłości działania inwestycyjne mogą zmienić panującą tu sytuację.

Słabe strony

· brak źródła zasilania i sieci dystrybucyjnej gazu.

Ocena systemu:

Ze względu na brak systemu możemy ocenić tylko istniejącą sytuację. Uważamy, że na dzień dzisiejszy jest ona niedostateczna, z możliwością poprawy w najbliższych latach.

8 MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH 

NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW I ENERGII ORAZ PRODUKCJI CIEPŁA W SKOJARZENIU

Pewna część eksploatowanych na terenie gminy źródeł ciepła posiada rezerwę mocy do ewentualnego zagospodarowania. W wyniku dalszych działań termomodernizacyjnych lub innych czynności oszczędnościowych u wielu z nich rezerwa ta może jeszcze wzrosnąć. Brak zewnętrznych sieci przesyłowych oraz znaczna odległość pomiędzy sąsiednimi odbiorcami ograniczają możliwość zagospodarowania jej poza siedzibą źródła. 

Tak jak wcześniej wspomniano na terenie gminy nie występują kopaliny (paliwa) do zagospodarowania w energetyce. Gmina z uwagi na swój charakter nie posiada jednego większego lub kilku średnich źródeł ciepła realizujących kompleksowo jej potrzeby. Brak jest tu również sieci dystrybucyjnej gazu sieciowego. Sytuacja ta uniemożliwia uruchomienie produkcji ciepła w skojarzeniu. Ten sposób produkcji energii zalecany jest przez prawo energetyczne jako wysoce opłacalny. W układzie skojarzonym ciepło odpadowe z jednego procesu staje się źródłem energii dla następnego procesu.

W nowoczesnym układzie wykorzystuje się gazowe silniki spalinowe lub turbiny gazowe do napędów generatorów energii elektrycznej z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła odpadowego ze spalin oraz wody i oleju chłodzącego silnik do wytworzenia nośnika energii do celów socjalno-bytowych, grzewczych bądź technologicznych. Sprawność takiego układu często przekracza 90%, podczas gdy w układzie konwencjonalnym nie jest większa niż 40%. Układy takie zasilane są przeważnie gazem ziemnym lub gazem uzyskiwanym w procesie zgazyfikowania odpadów. Dlatego też tak wyprodukowana energia jest czysta dla środowiska           i użyteczna przy utylizacji odpadów. Rozproszone układy skojarzone w przyszłości mogą się stać jednym z elementów krajowego systemu elektroenergetycznego zapewniającego obniżkę kosztów i zwiększenie niezawodności. W zależności od zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną oraz dostępność paliw można zastosować wiele różnych rozwiązań technicznych  układów skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. 

9.
ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI - KRÓTKA  OCENA MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

Możliwość współpracy systemu energetycznego gminy z odpowiednimi systemami gmin sąsiednich oceniono dwoma sposobami:

· przez ofertę gminy Będków i działających tu podmiotów w stosunku do gmin ościennych;

· przez deklaracje gmin sąsiednich i działających tam podmiotów, co do woli i możliwości współpracy z tutejszym systemem energetycznym.

W nawiązaniu do powyższego przeprowadziliśmy rozmowy ze wszystkimi przedsiębiorstwami energetycznymi, firmami produkcyjnymi, firmami usługowymi, urzędami i instytucjami działającymi na terenie gminy i uzyskaliśmy następujące stanowisko:

Na terenie gminy nie działa żadna koncesjonowana firma ciepłowniczych. Wszyscy działający tu użytkownicy produkują ciepło we własnym zakresie i na własne potrzeby. Brak sieci przesyłowej dyskredytuje możliwość ewentualnej współpracy gminy Będków z gminami sąsiednimi. Ograniczona możliwości współpracy występuje również z następujących powodów:

· znaczna odległości pomiędzy ewentualnym dostawcą i odbiorcą ciepła;

· koszty ewentualnej budowy ciepłociągu znacznie przewyższają koszt budowy nowego lokalnego źródła ciepła.

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. z racji prowadzonej działalności komercyjnej na terenie województwa łódzkiego na bieżąco współpracuje ze wszystkimi sąsiednimi jednostkami administracyjnymi zapewniając im ciągłą dostawę energii obecnie i w przyszłości. 

Mazowiecka Spółka Gazownicza Oddział Zakład Gazowniczy Łódź podobnie jak zakład energetyczny współpracuje z większością gmin sąsiednich poprzez eksploatację na ich terenach sieci dystrybucyjnych gazu. Tutejsza gmina pozbawiona jest tego nośnika ciepła z następujących powodów:

· niskiej gęstości energetycznej regionu (brak dużych odbiorców przemysłowych);

· niskiej opłacalności przedsięwzięcia (bardzo długo okres spłaty poniesionych kosztów).

W celu uzyskania stanowiska gmin sąsiednich skierowaliśmy do nich zapytanie następującej treści:

1.
Czy Urząd Gminy ma opracowany i zatwierdzony projekt założeń do planu zaopatrzenia          w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe? Jeżeli tak, to, w jakim zakresie?

2.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o podanie zakresu ewentualnej współpracy Waszego Urzędu z gminą Będków przewidzianego w tym opracowaniu.

3.
Czy na dzień dzisiejszy Urząd deklaruje wolę współpracy z gminą Będków w energetyce? Jeżeli tak, to, w jakim zakresie (gaz, ciepło, energia elektryczna, biopaliwa itp.)?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na nr 1 prosimy o udzielenie dodatkowo następujących  wyjaśnień:

1. Czy na terenie gminy występują zasoby paliw do wykorzystania przez gminę Będków? Jeżeli tak, to, jakie, gdzie i w jakich ilościach?

2. Czy na terenie gminy występują nadwyżki energii do wykorzystania przez gminę Będków? Jeżeli tak, to, jakie, gdzie i w jakich ilościach?

3. Czy na terenie gminy występują zasoby biomasy (np. słomy, wierzby energetycznej itp.) do zagospodarowania przez gminę Będków w celach energetycznych? Jeżeli tak, to, jakie, gdzie i w jakich ilościach? 

4. Czy na terenie gminy występują nieużytki rolne o znacznej powierzchni (np. powyżej 10 ha) do zagospodarowania pod plantacje roślin energetycznych? Jeżeli tak, to gdzie i o jakiej powierzchni?

5. Czy Urzędowi znana jest infrastruktura techniczna gminy Będków?

6. Czy Urząd zainteresowany jest wykorzystaniem ewentualnych nadwyżek lokalnych zasobów paliw i energii występujących na terenie gminy Będków? Jeżeli tak, to, w jakich ilościach i         w jakim zakresie? 

7. Czy Urząd deklaruje wolę współpracy z gminą Będków energetyce? Jeżeli tak, to, w jakim zakresie (gaz, ciepło, energia elektryczna)?

W wyniku poczynionych uzgodnień otrzymaliśmy odpowiedzi ze wszystkich gmin sąsiednich -odpowiedzi w załączeniu niniejszego opracowania. Na dzień dzisiejszy projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe posiada gmina Ujazd. Zarówno ta jednostka administracyjna, jak i trzy inne (Czarnocin, Wolbórz i Rokiciny) zadeklarowały wolę współpracy w energetyce. Dotyczy to głównie rozwoju sieci elektroenergetycznej i sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. Szczegółowy zakres współdziałania omówiony jest                           w załączonych deklaracjach sąsiednich gmin. Z uwagi na chęć gazyfikacji regionu taka współpraca powinna być podjęta z gminą Tuszyn i Czarnocin. Wspólne wystąpienie do zakładu gazowniczego zwiększa szansę powodzenia przedsięwzięcia. 

Obecnie na terenach wszystkich gmin sąsiednich nie występują:

· zasoby paliw do wykorzystana;

· nadwyżki energii do zagospodarowania; 

· nadwyżki biomasy do zagospodarowania;

· znaczne nieużytki rolne do zagospodarowania pod uprawę roślin energetycznych.

Taki stan rzeczy ogranicza możliwości współpracy w rozwoju tutejszej energetyki.

10.
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Pod pojęciem odnawialnych źródeł energii zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy „Prawo Energetyczne”, rozumie się źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego                      w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. W niniejszym rozdziale zostały rozpatrzone i omówione te odnawialne  źródła energii, które ze względu na warunki lokalne, tzn. warunki klimatyczne oraz zasoby naturalne i gospodarcze, mogą występować na terenie gminy. Opisano istniejące zasoby lokalnych paliw oraz możliwości ich wykorzystania w bilansie energetycznym gminy. Omówiono odnawialne źródła energii istniejące obecnie oraz mające szansę upowszechnienia się w gminie w okresie do 2020 r.

10.1 Uprawa roślin energetycznych

Zagospodarowanie słomy

Celem analiz bilansowych jest określenie ilości słomy możliwej do zagospodarowania energetycznego na tutejszym terenie. Do obliczeń wykorzystano dane przygotowane w 2008 r. przez gminę dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (druk R-05/G).

Tabela 10.1

Roczny bilans słomy wyprodukowanej w gminie

	L.p.


	Rodzaj zboża
	Areał

[ha]
	Średni plon

[t/ha]
	Średnia wydajność słomy

[t/ha]
	Średni zbiór słomy

[t]
	Wykorzystanie energetyczne 

	1
	Pszenica ozima 
	150
	4,0
	3,5
	525,0
	Tak

	2
	Pszenica jara
	216
	3,0
	3,2
	691,2
	

	3
	Żyto
	300
	2,5
	2.7
	810,0
	Tak

	4
	Jęczmień ozimy
	100
	3,8
	-
	-
	Nie

	5
	Jęczmień jary
	200
	3,0
	-
	-
	

	6
	Owies
	150
	2,7
	-
	-
	Nie

	7
	Pszenżyto ozime
	425
	3,2
	3,5
	1 487,5
	Tak

	8
	Pszenżyto jare
	150
	4,0
	3,0
	450,0
	

	Razem poz. 1,2,3,7,8
	1 241
	-
	-
	3 963,7
	


Kryteria kwalifikacji rodzaju zboża do grupy wykorzystywanej energetycznie oparto na następujących wymaganiach:

· wielkość obsiewanego areału wymusza mechanizację zbioru (prasowanie słomy),

· rodzaj zboża nie jest wykorzystywany jako pasza dla zwierząt hodowlanych.

Areał obsiany zbożami typowanymi do wykorzystania energetycznego wynosi ogółem                    1 241 ha. Z powierzchni tej można zebrać średnio około 3 963,7 ton tego surowca (paliwa). Obecnie większość gospodarstw rolnych wykorzystuje słomę we własnym zakresie w celach innych niż grzewcze. W oparciu o powyższe sądzimy, że do zagospodarowania w celach energetycznych pozostanie około 10,0 % słomy tj. około 396 ton. Z uwagi na marginalną ilość tego surowca w skali gminy oraz jego nieopłacalne przetworzenie może on być wykorzystany tylko w danym gospodarstwie.

Przyjmując następujące założenia:

· wartość opałową słomy żółtej kształtuje się na poziomie 14,0 GJ/t,

· sprawność źródła na poziomie około 80 %

ogólna możliwa do wyprodukowania ilość ciepła wyniesie:

Q = 4 435 GJ.

Wykorzystanie roślin energetycznych

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej widać nadprodukcję żywości i kłopoty ze sprzedażą jej nadwyżki. W takiej sytuacji alternatywną formą utrzymania się rolnictwa może i powinna stanowić produkcja biomasy. Szczególnie jest to polecane na glebach gorszych, na terenach zlokalizowanych wzdłuż dróg przelotowych, w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych.

 W celu ułatwienia zbioru uprawa na skalę przemysłową powinna być lokalizowana na działkach powyżej 10 ha. Działki mniejsze z powodzeniem mogą być wykorzystane pod uprawę sadzonek lub na własny użytek. Ponieważ sprawa produkcji i wykorzystania biomasy jest godna uwagi należy ją podnieść np. na forum powiatu tomaszowskiego i zainteresować tym gminy sąsiednie. Z uwagi na ekologię i dużą ilość nieefektywnych źródeł węglowych (piece grzewcze) paliwo to powinno bardzo szybko zastąpić węgiel lub poprzez współspalanie uzupełnić go. Dodatkowym atutem dla przyszłych plantatorów mogą być dopłaty unijne oraz dostępny rynek zbytu. Na terenie gminy można uprawiać: wierzbę energetyczną, malwę pensylwańską czy różne inne ślazowce każda z roślin, która ma duże roczne przyrosty jest tu zalecana. Jedną z bardziej popularnych roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy jest wierzba energetyczna. Roślina ta nie posiada szczególnie wygórowanych wymagań. Rośnie przy nadmiarze, jak i niedostatku wody. Plantacje mogą być prowadzone na glebach mineralnych, jak i organicznych. Optymalne zbiory otrzymuje się przy hodowli prowadzonej na gruntach ornych klasy IV-V. Po założeniu plantacji w pierwszym roku plon biomasy kształtuje się na poziomie około 15 ton, w drugim roku to około 20-25 ton, a w trzecimi i później około 25-40 ton.

Przyjmując następujące założenia:

· wartość opałowa biomasy na poziomie     

16,2 MJ/kg,

· sprawność źródła 





80%,

· średnia wydajność plonu 

            

20 t/ha

ogólna ilość ciepła możliwa do wyprodukowania ze zbiorów biomasy z 1ha plantacji wynosi:

Q = 260 GJ.

Realizacja tych zamierzeń możliwa jest pod warunkiem:

-  współpracy pomiędzy zainteresowanymi urzędami gmin;

-  organizacji struktur dystrybucji i spalania biomasy;

-  organizacji grupy producentów i założenia plantacji;

-  budowy zakładu przetwarzania (brykieciarnia) i dystrybucji.

Rekomendacja lokalizacji

Wyprodukowane paliwo z roślin energetycznych może być wykorzystane do współspalania z miałem węglowym w średnich i małych kotłowniach bądź jako paliwo przetworzone (brykiety) w mniejszych źródłach. Efektem tych działań będzie znaczne ograniczenie niskiej emisji. 

10.2 Program aktywizacji gospodarczej gminy na bazie eksploatacji lokalnych zasobów biomasy

Przytoczone w powyższych punktach możliwości uzyskania energii z biomasy mogą stanowić podstawę do budowy programu aktywizacji gospodarczej. Realność ekonomiczną takich działań gwarantuje konkurencyjna cena ciepła uzyskiwanego z tego paliwa. W dobie efektywności ekonomicznej wymuszanej przez konkurencję innych nośników energii nie ma możliwości lansowania paliw droższych. Aspekt niskiej ceny spełnia całkowicie słoma jako produkt uboczny gospodarstw rolnych. Cena ciepła produkowanego ze słomy może być niższa nawet od ciepła wyprodukowanego z miału węglowego. Program masowego wykorzystania biomasy może być atrakcyjnym rozszerzeniem programu strategii dla gmin powiatu tomaszowskiego lub gmin przynależnych do powiatów sąsiednich. Proponujemy następujący program działań:

Etap I.

1. Budowa lokalnego rynku użytkującego biomasę.

2. W ramach planowanej modernizacji źródeł ciepła zaleca się przeanalizowanie przebudowy ich na spalanie biomasy lub jej współspalanie.

3. Budowa sieci odbioru biomasy w oparciu o duże ośrodki wiejskie.

4. Budowa gminnego systemu pozyskiwania, przeróbki, magazynowania i dystrybucji   biomasy.

Etap II

1. Założenie pilotażowej plantacji roślin energetycznych.

2. Budowa instalacji przetwarzania surowca na brykiety.

3. Budowa systemu dystrybucji brykietów na obszarze tutejszego powiatu bądź powiatów sąsiednich.

4. Rozbudowa potencjału produkcyjnego uzależniona od tempa wzrostu zbytu w sieci dystrybucyjnej.

Spodziewany efekt społeczny zamierzonych działań to stworzenie wielu miejsc stałej pracy dla bezrobotnych

Ogólne założenia programu aktywizacji gospodarczej gminy na bazie eksploatacji lokalnych zasobów biopaliw spełniają wymagania krajowych funduszy ekologicznych oraz wymagania funduszy unijnych. Program generuje następujące efekty:

· poprawę stanu środowiska naturalnego,

· promuje rozwiązania efektywne ekonomicznie,

· aktywizuje gospodarczo gminę,

· tworzy stałe struktury organizacyjne.

10.3 Energia geotermalna 

Bazując na badaniach przeprowadzonych dla województwa łódzkiego oraz na informacjach uzyskanych z innych sąsiednich powiatów oceniamy wstępnie, że na terenie tutejszej gminy mogą występować zasoby wód geotermalnych. Podjęcie decyzji inwestycyjnych powinno być poprzedzone dokładnymi badaniami geologicznymi, a później analizą techniczno-ekonomiczną opłacalności zamierzenia 

Pod uwagę należy wziąć następujące aspekty:

· brak sieci przesyłowych;

· niska bądź miejscami średnia gęstość energetyczna regionu;

· konkurencyjna cena ciepła z innych paliw;

· poniesione koszty inwestycji zamierzenia wliczone będą w przyszłą taryfę ciepła.

Obecnie pozyskiwanie ciepła tą drogą na skalę przemysłową prowadzone jest w 5 miastach bądź regionach naszego kraju. Są nimi:

· Uniejów;

· Mszczonów;

· Starogard;

· Pyrzyce;

· Podhale (region).

Pozyskiwanie ciepła z wód geotermalnych jest działaniem wskazanym szczególnie tam, gdzie istnieje już sieć ciepłownicza oraz gdzie szczególnie zależy nam na ochronie środowiska.

10.4 Energia słoneczna

Generalnie w Polsce istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego, przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię, do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Największe szanse rozwoju w krótkim okresie mają technologie konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych. 

Ze względu na fizyko-chemiczną naturę procesów przemian energetycznych promieniowania słonecznego na powierzchni ziemi wyróżnić można trzy podstawowe i pierwotne rodzaje konwersji: 

· konwersję fotochemiczną energii promieniowania słonecznego prowadzącą dzięki fotosyntezie do tworzenia energii wiązań chemicznych w roślinach w procesach asymilacji;

· konwersję fototermiczną prowadzącą do przetworzenia energii promieniowania słonecznego na ciepło; 

· konwersję fotowoltaniczną prowadzącą do przetworzenia energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. 

Zasada działania typowego kolektora słonecznego oparta jest na zamianie energii słonecznej na energię cieplną. Uzyskana w ten sposób energia gromadzona jest w zasobnikach, za pośrednictwem, których może być wykorzystywana do ogrzewania mieszkań, do produkcji ciepłej wody użytkowej lub łącznie. Kolektory zazwyczaj są instalowane na dachach obiektów lub bezpośrednio na ziemi. Wybierając miejsce należy mieć na uwadze to, aby słońce przez jak najdłuższy czas skupiało się na płycie kolektora. Kolektory słoneczne powinny być ustawiane na południe. Optymalny kąt nachylenia kolektora do poziomu wynosi 45°. Ze względu na cenę                w Polsce stosowane są najczęściej kolektory płaskie.

W związku z dużym zainteresowaniem na świecie problematyką związaną z praktycznym wykorzystaniem powszechni dostępnego promieniowania słonecznego oraz przewidywaną większą dostępnością domowych zestawów solarnych, ta forma energii odnawialnej powinna być znacznie upowszechniona w gminie w najbliższych latach.

Instalowanie kolektorów zasadne jest wszędzie tam gdzie zużywamy duże ilości ciepłej wody użytkowej lub jest potrzeba stałego podgrzewania obiektu. Rekomendujemy tu głownie szkoły, przedszkola oraz obiekty zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe.

10.5 Pompa cieplna

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie zasobów energii naturalnej. Urządzenia te pobierają energię cieplną z powietrza atmosferycznego, gruntu, wody podziemnej o niskiej temperaturze              i zamieniają w energię cieplną o temperaturze wysokiej. Pompy ciepła mogą być jedynym źródłem ciepła dla budynku lub obiektu. Nie jest to żadna niesprawdzona nowość, urządzenia te stosowane są od wielu lat również w klimacie chłodnym (Szwecja - 90% nowych budynków obsługują pompy ciepła).
Różnica nakładów poniesionych na ich montaż w porównaniu do nakładów poniesionych na budowę kotłowni gazowej (przyłącze gazu, instalację gazu, komin i piec grzewczy) zwraca się po około 8 - 10 lat. Biorąc pod uwagę wzrost ceny gazu ziemnego okres ten może ulec zmniejszeniu. Przy prawidłowym zaprojektowaniu ogrzewania, pompy ciepła są źródłem energii o najniższych kosztach eksploatacyjnych. Przy każdej podwyżce ceny energii ogrzewanie przy pomocy pompy staje się jeszcze bardziej opłacalne, ponieważ zwiększają się oszczędności                 w stosunku do innych paliw. W przypadku omawianego urządzenia około 75% energii pozostaje darmowe nawet gdyby zdrożała energia elektryczna. 
Ze względu na dostępność w wielu rejonach gminy zbiorników wodnych, które mogą stanowić korzystne dolne źródło ciepła istnieją na tym terenie dość dobre warunki do budowy                       i eksploatacji instalacji pomp cieplnych. Poza tym pompy stają się coraz bardziej popularne jako urządzenia wspomagające przy technologiach związanych z odzyskiem ciepła.

10.6 Energia wiatrowa

Energia wiatrowa jest jednym z najbardziej opłacalnych ekologicznych źródeł energii. Na dzień dzisiejszy zasoby jej znacznie przewyższają zapotrzebowanie energetyczne całego świata. Lawinowy rozkwit tej technologii pozwolił na rozwój elektrowni nie tylko nad wybrzeżami morskimi, ale również w głębi lądu. Gmina Będków położona jest na pograniczu II i III strefy wietrzności - warunki bardzo korzystne lub korzystne. Ten stan rzeczy powinien zainteresować potencjalnych inwestorów. Pomijając względy ekologiczne wytwarzanie energii wiatrowej ma również silne wsparcie w dziedzinie ekonomii. Ten sposób wytwarzania energii jest obecnie najbardziej opłacalny. Stosunkowo niski koszt siłowni wiatrowych oraz odnawialność źródeł powoduje tak ogromny wzrost zainteresowaniem tą technologią. Obecnie w Europie w produkcji i instalacji siłowni wiatrowych przoduje Dania, gdzie według założeń do 2030 roku 50% produkowanej energii będzie pochodziła właśnie z tych źródeł. 

11. USTALENIA

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z wymogami Art. 19 ust. 3 prawa energetycznego. Zawarto w nim:

1.
Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zapotrzebowaniu na ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe.

2.
Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

3.
Ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw                     i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

4.
Zakres współpracy z gminami sąsiednimi.

Bazując na ocenie stanu tutejszej infrastruktury energetycznej, na możliwych trendach gospodarczych gminy oraz uwzględniając treści „Założeń polityki energetycznej Polski do roku 2025” sformułowano prognozy do 2020 r. zmian zapotrzebowania na nośniki energetyczne. Podsumowanie głównych zagadnień omówionych szczegółowo w poprzednich rozdziałach przedstawiono poniżej.

11.1  Aktualne potrzeby cieplne gminy

Zapotrzebowanie mocy cieplnej i ciepła w bieżącym roku dla gminy wynosiło:

· zapotrzebowanie mocy 



11,690 MW,

· zapotrzebowanie ciepła



89 190 GJ.

Użytkowanie ciepła przez poszczególne sektory gospodarki:

· przemysł i usługi 




  7 268 GJ,

· mieszkalnictwo




75 722 GJ,

· urzędy i instytucje 



  5 840 GJ.

Całość produkcji ciepła pochodzi z lokalnych większych i mniejszych źródeł eksploatowanych przez różne podmioty oraz z pieców paleniskowych. Udział poszczególnych paliw w ogólnym bilansie gminy jest następujący:

· węgiel w różnych postaciach


92,39 %,

· drewno i jego odpady 



  4,70%,

· energia elektryczna 



  1,11 %,

· gaz ciekły





  1,03 %,

· olej opalowy 
 0,77 %.

11.2  Program termomodernizacji

Badania ankietowe potwierdzone oceną audytorską wykazały, że procesy termomodernizacyjne na terenie gminy zostały już rozpoczęte. Powszechnie nie wykonuje się działań kompleksowych tylko pojedyncze, częstokroć bez konsultacji ze specjalistami. Najlepiej sytuacja wygląda                  w instytucjach, gdzie pewna część budynków jest już częściowo bądź w całości docieplona.               W celu przyspieszenia realizacji tego procesu proponujemy zainteresować się programem rządowym – Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Program ten finansowo wspiera tego rodzaju działania. Przedstawione analizy wykazały możliwości obniżenia zapotrzebowania ciepła do 2020 r. na poziomie: 

	- przemysł i usługi o około
	12 % (założony stopień wykorzystania 80%),

	- mieszkalnictwo o około
	32 % (założony stopień wykorzystania 70%),

	- urząd i instytucje o około
	10 % (założony stopień wykorzystania 100%).


11.3 Zmiana rodzaju nośnika

Wywiązując się z zapisów założeń polityki energetycznej państwa wytwórcy ciepła przy wyborze rodzaju paliwa powinni kierować się względami nie tylko ekonomicznymi, ale także ochroną środowiska. Wpływ na wybór paliwa, jak już wcześniej stwierdzono, mają następujące czynniki:

· dostępność alternatywnego źródła ciepła, nośnika energii,

· korzystna cena.

W celu ograniczenia niskiej emisji zaproponowano następujące działania proekologiczne:

1. Sukcesywnie zwiększać produkcję ciepła ze źródeł odnawialnych możliwych do zainstalowania na terenie gminy (pompy ciepła, baterie słoneczne itp.).

2. W gospodarstwach rolnych zwiększyć wykorzystanie w celach grzewczych słomy, odpadów drzewnych, a w przyszłości również i biomasy w formie tradycyjnej bądź przetworzonej. 

3. Po zgazyfikowaniu gminy:

· zwiększyć wykorzystanie gazu w celach grzewczych i technologicznych;

· w istniejących źródłach olejowych, tam gdzie jest to wymagane, wymienić palniki olejowe na olejowo-gazowe i do celów grzewczych wykorzystywać paliwo tańsze (gaz).

4. Sukcesywnie przestawiać źródła węglowe na współspalnie węgla z biomasą, a docelowo na spalanie tylko biomasy.

5. W nowo powstałych przedsiębiorstwach, usługach, urzędach, instytucjach i budynkach mieszkalnych preferować źródła proekologiczne.

Inwestując w energię odnawialną można liczyć na proekologiczne kredyty np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

11.4 Aktualne zapotrzebowanie na energię elektryczną

Zapotrzebowanie na moc elektroenergetyczną w 2020 r wynosiło:

· pobór średni 



0,51 MW,

· pobór szczytowy



1,17 MW.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2008 roku wynosiło:

· pobór z sieci średniego napięcia

     34,186 MWh,

· pobór z sieci niskiego napięcia 

4 082,651 MWh,

· pobór razem



4 116,837 MWh.

11 5 Zapotrzebowanie na moc cieplną w przyszłości

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla poszczególnych wariantów rozwoju społeczno-gospodarczego w 2020 roku wyniesie:

· dla wariantu STAGNACJA 

10,261 MW,

· dla wariantu ROZWÓJ
          

11,136 MW,

· dla wariantu SKOK


12,072 MW.

11.6 Zapotrzebowanie na energię elektryczną w przyszłości

Szczytowe zapotrzebowanie mocy na energię elektryczną dla poszczególnych wariantów rozwoju społeczno-gospodarczego w 2020 roku wyniesie:

Pobór średni
Pobór szczytowy

· dla wariantu STAGNACJA 
0,508 MW


1,165 MW,

· dla wariantu ROZWÓJ
0,614 MW

1,409 MW,

· dla wariantu SKOK
0,731 MW

1,167 MW.

Planowany pobór energii dla poszczególnych wariantów rozwoju społeczno-gospodarczego              w 2020 r będzie wynosić:

· dla wariantu STAGNACJA 

4 098,693 MWh,

· dla wariantu ROZWÓJ


4 958,392 MWh,

· dla wariantu SKOK


5 897,921 MWh.

11.7 Zapotrzebowanie na gaz w przyszłości

Prognoza zapotrzebowania na gaz uzależniona jest od stopnia zrealizowania gazyfikacji regionu. Przyjmując założenia jak w pkt 7.3 zużycie gazu powinno się kształtować na poziomie                      578 300 m3/rok 

11.8 Zalecenia dla producentów energii

Producenci ciepła

W wyniku istniejącej na terenie gminy sytuacji zapotrzebowanie na ciepło, jak dotychczas, realizowane będzie we własnym zakresie przez właścicieli obecnych i nowych obiektów budowlanych. Apeluje się o sukcesywne wdrożenie omówionych w pkt 7.1 zaleceń.

Dodatkowo proponuje rozważyć przebudowę źródła ciepła w Zespole Gimnazjalnym w Będkowie pod kątem podłączenia nowych odbiorców-patrz również pkt 7.1

W przyszłości przy projektowaniu nowych inwestycji należy wziąć pod uwagę:

· wpływ na ochronę środowiska;

· obecną i przyszłą cenę wyprodukowania 1GJ ciepła;

· możliwości pozyskania określonego paliwa;

· koszty przebudowy bądź budowy nowych źródeł ciepła.

PGE Dystrybucja – Łódź Teren S.A.

Zaleca się, aby PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. zrealizowała wszystkie zamierzone działania modernizacyjno-rozwojowe zapisane w planie rozwoju firmy.

Powyższe zamierzenia powinny być uzupełnione o nowe tereny inwestycyjne oraz zalecenia szczegółowo opisane w pkt 7.2. Zwraca się uwagę na sukcesywne podłączanie do sieci nowych odbiorców.

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy Łódź

Zaleca się zgazyfikowanie gminy wg scenariusza omówionego w pkt 7.3. 

W dalszej perspektywie również inne miejscowości spełniające warunki opłacalności przedsięwzięcia.

W tym celu sugeruje sie się:

1. Podjąć działania marketingowe w celu pozyskania znaczących odbiorców gazu np. w celach grzewczych i technologicznych.

2. Podjąć działania informacyjne i propagujące zastąpienie w celach socjalno-bytowych paliw mniej ekologicznych gazem.

12.
ZAŁĄCZNIKI

12.1
Deklaracje gmin ościennych odnośnie współpracy z gminą Będków



w energetyce

[image: image13.png]SMINY -
Q;Ré%(é?; OCL’;(’}%IZ Wolbérz, dnia 15.12.2008 r.
Pl Wi chieHZOZ;%s
tel.0-44/ 616 Biuro Ekspertyz Energetycznych

Marian Jeziorski
ul. Sarmacka 6/33
03-320 L.6dz

N.z.: 7050/3/2008

Dotyczy: realizacji projektu zatozef do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektrycznag i paliwa gazowe gminy Bedkow

W odpowiedzi na pismo Nr BEE/11/08 z dnia 26.11.2008 r. udzielamy
odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy Wasz Urzad ma opracowany i zatwierdzony projekt zalozer do planu zaopatrzenia w ciepto,
energig elektryczna i paliwa gazowe ? NIE.
Jezeli tak to w jakim zakresie ?

2. Przy pozytywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie prosimy o podanie zakresu wspolpracy z gming
Bedkéw przewidzianego w tym opracowaniu.

3. Czy na dzien dzisiejszy Urzad deklaruje wole wspolpracy z gmina Bedkéw w energetyce ? NIE
Jezeli tak to w jakim zakresie (gaz , cieplo, energia elektryczna, biopaliwa itp.) ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o udzielenie dodatkowo
nastepujacych wyjasnien:

1. Czy na terenie gminy wystepuja zasoby paliw do wykorzystania przez gming Bedkéw ? NIE

Jezeli tak, to jakie, gdzie i w jakich ilogciach ¢

2 Czy na terenie gminy wystepuja nadwyzki energii do wykorzystania przez gming Bedkéw ? NIE
Jezeli tak, to jakie, gdzie i w jakich ilosciach ?

3 Czy na terenie gminy wystepuja zasoby biomasy (np. stomy, wierzby energetycznej badZ innych roslin
energetycznych) do zagospodarowania przez gmine Bedkéw w celach energetycznych ? NIE
Jezeli tak, to jakie, gdzie i w jakich ilosciach?

4 Czy na terenie gminy wystepuja nieuzytki rolne o znacznej powierzehni do zagospodarowania pod
plantacje roslin energetycznych? NIE Jezeli tak, to gdzie i o jakiej powierzchni ?

5 Czy Urzedowi znana jest infrastruktura techniczno-energetyczna gminy Bedkéw ? NIE

6 Czy Urzad zainteresowany jest wykorzystaniem ewentualnych nadwyzek lokalnych
zasobdw paliw i energii wystepujacych na terenie gminy Bedkdw ? NIE

Jezeli tak to w jakich ilosciach i w jakim zakresie?

7. Czy Urzad w przysztosci deklaruje wole wspdlpracy z gmina Bedkéw energetyce 2 TAK

Jezeli tak to w jakim zakresie (gaz, cieplo, enefgia elektryczna itp.) ?
W w/w zakresie.

e

mgr ind Krzysztof Stebelshi
ZASTERPCA WOSTA




[image: image14.png]WET GMINY

Ujazd
Biuro Ekspertyz Energetycznych
Marian Jeziorski
ui. Sarmacka 6/23
93-320 Lodz
Nasz znak: RB.0712/3/08 Ujazd, dnia 31.12.2008r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2008 roku w sprawie realizacji projektu zatozen
do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Bedkéw
informujemy, ze Gmina Ujazd posiada opracowany projekt zatozef do planu zaopatrzenia w
cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe, ktory zostal zatwierdzony Uchwala Nr
50(1/199/ 08 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 sierpnia 2008 roku.

Na terenie Gminy Ujazd nie wystepuje nadwyzka paliw i energii. Pewna cze$é
dzialajacych na teremie gminy Zrodel ciepla posiada rezerwe mocy do ewentualnego
zagospodarowania. W wyniku dzialaft termomodernizacyjnych lub innych czynnosci pro
oszczgdnosciowych u wielu z nich rezerwa ta moze jeszcze wzrosnal. Ponadto pragne
poinformowaé, ze tutejszy Urzad deklaruje wspolprace z Gming Bedkow w zakresie gazu i
energii elektrycznej. Jednakze, brak rozbudowanej sieci przesylowej dyskredytuje mozliwosé
ewentualnej wspolpracy gminy Ujazd z gminami sasiednimi (w tym takze z gmina Bedkow).
- Ograniczona mozliwos¢ wspolpracy wystepuje rowniez z nastepujacych powodow:

- znaczna odleglos¢ pomiedzy ewentualnym dostawca i odbiorca
- koszty ewentualnej budowy cieplociaggu znacznie przewyzszaja koszt budowy nowego
lokalnego zrodta ciepta.

Na terenie Gminy Ujazd nie wystepuja kopaliny (paliwa) do zagospodarowania w energetyce.

agy fnd, @Qizﬁwierz ;;2;1%\\

ala





[image: image15.png]Urzqd Gminy w Moszczenicy
1. Kosowska 1 .
1917—310 Moszczenica Moszczenica, dn. 12.01.2009r
tel./fax: 044 616 96 25
e-mail: ug@moszezenica.pl
Oficjalna strona internetowa: hitp://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-26-57-585
REGON: 000543605

OBZ. 7300- 4/09
Biuro Ekspertyz Energetycznych
Marian Jeziorski
ul. Sarmacka 6/33
93- 320 L.6dz

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2008r dotyczace realizacji projektu zatozen do
planu zaopatrzenia w cieplo, enérgie elektryczng i paliwa gazowe gminy Bedkéw informuje,
iz Urzad Gminy w Moszczenicy nie ma opracowanego i zatwierdzonego projektu zatozen do
planu zaopatrzenia w cieplo, energie clekityczng i paliwa gazowe. Ponadto Urzad nie
deklaruje na dzied dzisiejszy oraz w przyszlosci woli wspélpracy z gmina Bedkéw w
energetyce.

Natomiast odpowiadajac na pozostale pytania informuje, iz na terenie gminy nie wystepuja
zasoby paliw oraz nadwyzki energii do wykorzystania przez gming Bedkéw.

Nie wystepujg réwniez zasoby biomasy (np. slomy, wierzby energetycznej badz innych roslin
eacigetyczaych) do- zagospodarowania przez w/w. gmine oraz nieuzytki rolie o znacing
powierzehni do zagospodarowania pod plantacje ro$lin energetycznych.

Urzedowi nie jest takze znana infrastruktura techniczno- energetyczna gminy Bedkéw oraz
nie jest zainteresowany wykorzystaniem ewentualnych nadwyzek lokalnych zasobéw paliw i
energii wystepujacych na terenie gminy Bedkow.

Otrzymuja; wWoOIT

1. adresat MO SZCZENTK
2. ala





[image: image16.png]URZAD GMINY
CZARNOCIN Czarnocin, dn. 30.12.2008 r.

87-318 CZARNOCIN
ul. Gidwna 142
tel.ffax 0-44 /8185169
Biuro Ekspertyz Energetycznych
Marian Jeziorski
ul. Sarmacka 6/33

93-320 Lodz

Nr 7051/01/2008

W odpowiedzi Pana pismo nr BEE/11/08 dot. realizacji projektu

zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe
gminy Bedkéw uprzejmie informuje, ze Gmina Czarnocin nie posiada projektu
zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe,

a ponadto wyjasniam co nastgpuje :

1.

Na terenie gminy Czarnocin nie wystgpuja zadne zasoby paliw, ktére
moglyby by¢ wykorzystane przez gming Bedkow,

. Na terenie gminy Czarnocin nie wystepuja nadwyzki energii

do wykorzystania przez gmine Bedkow,

. Na terenie gminy Czarnocin nie wystgpuja zasoby biomasy

do zagospodarowania przez gmine Bedkow w celach energetycznych,

. Na terenie gminy Czarnocin nie wystgpuja nieuzytki rolne o znacznej

powierzchni do zagospodarowania pod plantacje roslin energetycznych,

. Urzad Gminy w Czarnocinie nie miat dotychczas potrzeby analizowania

i dokladnego zapoznawania si¢ z infrastruktura techniczno-energetyczng
gminy Bedkow,

. Na etapie opracowywania projektu zatozen do planu zaopatrzenia

w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe Urzad Gminy

w Czarnocinie przeanalizuje potrzebe wykorzystania ewentualnych
nadwyzek lokalnych zasob6w paliw i energii wystepujacych na terenie
gminy Bedkéw,

. Urzad Gminy w Czarnocinie deklaruje wole wspdlpracy z Gming

Bedkdw, réwniez w energetyce. Zakres wspolpracy moze byé okreslony
w przysztosci.





[image: image17.png]URZAD GMINY

w Rokicinach
ul. Tomaszowska 8
pow. tomaszewski, waj. l6dzkis
tel fax (0-44) 719-50-12
lub 719-50-10 Rokiciny , dnia 1 grudnia 2008 r.

07177717 08

BIURO EKSPERTYZ ENERGETYCZNYCH
MARIAN JEZIORSKI
93-320 L 6d 2z ul. Sarmacka 6/33

W odpowiedzi na pismo znak : BEE/ 11 /08 z dnia 26.11.2008 r. Urzad Gminy w
Rokicinach uprzejmie informuje :

Ad. 1 Urzad Gminy nie posiada opracowanego i zatwierdzonego projektu zalozen do planu
zaopatrzenia w cieplo . energic elektryczng i paliwa gazowe

Ad. 3 Gmina deklaruje wole wspolpracy z Gming Bedkéw w energetyce |, jednak na dzien
dzisigjszy trudno okresli¢ w jakim zakresie

- na terenie Gminy wystepuja zasoby paliw( biopaliwa) , ktére moglyby by¢ wykorzystane
przez Gming Bedkow

- na terenie Gminy obecnie nie wystepujg nadwyzki energii z ktore] mogtaby skorzystaé
Gmina Bedkéw . Jesli taka ewentualnosé wystapi wtedy Gmina Bedkow z takie] nadwyzki
mogtaby skorzysta¢

- na terenie Gminy wystgpujg zasoby biomasy (sloma ) u rolnikow indywidualnych
- Gmina Rokiciny w swoich zasobach nie posiada nieuzytkow rolnych , rolnicy

indywidualni réwniez nie dysponujg nieuzytkami rolnymi o znacznej powierzchni , ktore
mogltyby by¢ wykorzystane pod plantacje roslin energetycznych

-.Urzedowi Gminy nie jest znana infrastruktura techniczna Gminy Bedkow

- Urzad Gminy jest zainteresowany wykorzystaniem ewentualnych nadwyzek lokalnych
zasobow paliw i energil wystepujacych na terenie Gminy Bedkéw |, co do ilosci i zakresu
obecnie trudno okresli¢

- Urzad Gminy w przysztosci deklaruje wole wspotpracy z Gming Bedkéw w energetyce ,
jednak na dzien dzisiejszy trudno okresli¢ w jakim zakresie

7 powazaniem :

oo 2 ([,c





[image: image18.png]URZAD GINY
2ROJCE
95-006 Bréjce woj. thdzkie

Bréjce, dnia 07 stycznia 2009 r.

Znak: ZIR.2214/2/09

BIURO EKSPERTYZ ENERGETYCZNYCH
Marian Jeziorski
93-320 £.6dz ul. Sarmacka 6/33

W pawiazaniu do pisma nr BEE/11/08 z dnia 26.11.2008 r. w sprawic realizacji projektu
zatoten do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe gminy Bedkdw, Urzad

Gminy Brojce informuje, ze:

. Urzad Gminy Bréjce nie mé opracowanego projektu zalozen do planu zaopatrzenia
w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe.

2. Wspélpraca z Gming Bedkéw w zakresie energetyki uzalezniona jest tylko i wylacznie od
planéw inwestycyjnych gestora sieci energetycznych na naszym terenie tj. PGE Lédzki
Zaktad Energetyczny.

3. Zasoby paliw na terenie gminy Brojce nie wystepuja.

4, Wiasciwym do stwierdzenia o nadwyzkach energii elektrycznej na terenie gminy Bréjee jest
PGE Lodzki Zaklad Energetyczny.

5. Na terenie gminy Brojce nie jest uprawiana wierzba energetyczna.

6. Na terenic tut. gminy nie wystepuja nieuzytki (wedlug klasyfikacji gleboznawczej)
o znacznych powierzchniach.

7. Urzad Gminy Bréjce nie posiada danych o infrastrukturze techniczno-energetycznej gminy
Bedkow. '





12.2
Infrastruktura energetyczna gminy Będków







	Biuro Ekspertyz Energetycznych – Marian Jeziorski, 93 –320 Łódź, ul. Sarmacka 6/33
	str.
	1



_1291570413.xls
Wykres1

		Średnie

		Szczytowe

		GPZ Łaznów

		GPZ Tomaszów 2



[MW]

Zapotrzebowanie mocy przez gminę w 2008 r.

3,45

20,00

0.51

1.17

20

50



Arkusz1

												MWA				Odbiorcy średniego napięcia		41.717		33.775		34.186

										Średnie		0.51				Odbiorcy niskiego napięcia		3,824.990		3,972.436		4,082.651

										Szczytowe		1.17				Gmina razem		3,866.707		4,006.211		4,116.837

										GPZ Łaznów		20.00						2006		2007		2008

										GPZ Tomaszów 2		50.00

																																2004		Przemysł				449.99				2004		2005		2006

																																		Handel i usługi				3,654.80				16,529.52		17,920.45		17,270.23

																																		Odbiorcy indywidualni				9,877.57

																																		Inni odbiorcy				1,811.24

																																		Oświetlenie				735.92

																																		Razem				201,352.86

																																2005		Przemysł				768.36

																																		Handel i usługi				3,703.17

																																		Odbiorcy indywidualni				10,294.44

																																		Inni odbiorcy				1,991.90

																																		Oświetlenie				1,162.58

																																		Razem				17,920.45

																																2006		Przemysł				383.73

																																		Handel i usługi				3,641.48

																																		Odbiorcy indywidualni				10,173.86

																																		Inni odbiorcy				2,084.91

																																		Oświetlenie				986.25

																																		Razem				17,270.23

																																		Zapotrzebowanie mocy przez gminę  2006/2007 r

																																		średnie		3,1 MW		3.1

																																		Szczytowe		5,0MW		5





Arkusz1

		



[MW]

Zapotrzebowanie mocy przez gminę w 2008 r.

20,00

3,45



		



2006

2007

2008

[MWh]

Zużycie energii elektrycznej w ostatnich latach




_1291578563.xls
Wykres5

		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009

		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015

		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowany wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej

10.132

10.132

10.132

0.796

0.796

0.796

11.69

11.69

11.69

10.18266

10.23332

10.28398

0.79998

0.80794

0.8159

11.74845

11.81469

11.88093

10.2335733

10.3356532

10.4382397

0.8039799

0.8200591

0.8362975

11.80719225

11.94074375

12.07511345

10.2847411665

10.439009732

10.5948132955

0.8079997995

0.8323599865

0.8572049375

11.8662282113

12.0681766402

12.2726088892

10.3361648723

10.5433998293

10.7537354949

0.8120397985

0.8448453863

0.8786350609

11.9255593523

12.1970042412

12.4734759785

10.3878456967

10.6488338276

10.9150415274

0.8160999975

0.8575180671

0.9006009375

11.9851871491

12.3272423057

12.677775523

10.4397849252

10.7553221659

11.0787671503

0.8201804975

0.8703808381

0.9231159609

12.0451130848

12.4589067711

12.8855694958

10.4919838498

10.8628753875

11.2449486575

0.8283823025

0.8877884549

0.9508094397

12.113365291

12.6005316849

13.1059550735

10.5444437691

10.9715041414

11.4136228874

0.8366661255

0.905544224

0.9793337229

12.1820390247

12.7439135647

13.3304594958

10.5971659879

11.0812191828

11.5848272307

0.8450327867

0.9236551084

1.0087137346

12.2511371961

12.8890767946

13.5591689374

10.6501518178

11.1920313747

11.7585996392

0.8534831146

0.9421282106

1.0389751466

12.3206627381

13.0360461386

13.792171597

10.7034025769

11.3039516884

11.9349786337

0.8620179457

0.9609707748

1.070144401

12.3906186064

13.1848467477

14.0295577504

10.7569195898

11.4169912053

12.1140033132

0.8706381252

0.9801901903

1.1022487331

12.4610077796

13.3355041657

14.2714198034



Gmina E (kW)

		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										Wzrost cywilizacyjny										CERAMIKA								Razem		Efekt energetyczny						CERAMIKA								Razem		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										wzrost cywilizacyjny												Efekt energetyczny

				0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Stagnacja		Stagnacja		0.5%		Rozwój		1.0%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%												Stagnacja		Rozwój		Skok														0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Sanacja		Samacja		0.5%		Rozwój		1.00%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%				Stagnacja		Rozwój		Skok

				MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW												kW		kW		kw														MW		MW		MW		MW		MW		MW		kW		kW		kW		kW		kW		kW						kW		kW		kW		kW		kw		kW				kW		kW		kw

		2008		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.250		2.250		2.250		0.000		0.00		0.000		0.000		0.000		2008		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000				3.450		3.450		3.450

		2009		2.2613		0.0112		2.2838		0.0337		2.3063		0.0562		2.2163		0.0337		2.2613		0.0112		2.2725		0.0225		2.2838		0.0337		2.2511		0.0011		2.2523		0.0022		2.2534		0.0034		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.240		2.275		2.310		0.000		0.00		0.000		0.000		0.000		2009		3.4673		0.0172		3.5018		0.0517		3.5363		0.0862		3.3983		0.0518		3.4673		0.0172		3.4845		0.0345		3.5018		0.0517		3.4517		0.0017		3.4535		0.0034		3.4552		0.0052				3.434		3.488		3.541

		2010		2.2726		0.0226		2.3180		0.0680		2.3639		0.1139		2.1830		0.0670		2.2726		0.0226		2.2952		0.0452		2.3180		0.0680		2.2523		0.0023		2.2545		0.0045		2.2568		0.0068		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.230		2.301		2.372		0.000		0.00		0.000		0.000		0.000		2010		3.4846		0.0346		3.5543		0.1043		3.6247		0.1747		3.3473		0.1027		3.4846		0.0346		3.5193		0.0693		3.5543		0.1043		3.4535		0.0035		3.4569		0.0069		3.4604		0.0104				3.420		3.528		3.637

		2011		2.2839		0.0339		2.3528		0.1028		2.4230		0.1730		2.1503		0.0997		2.2839		0.0339		2.3182		0.0682		2.3528		0.1028		2.2534		0.0034		2.2568		0.0068		2.2601		0.0101		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.721		4.828		4.936		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2011		3.5020		0.0520		3.6076		0.1576		3.7153		0.2653		3.2971		0.1529		3.5020		0.0520		3.5545		0.1045		3.6076		0.1576		3.4552		0.0052		3.4604		0.0104		3.4655		0.0155				5.906		6.070		6.235

		2012		2.2953		0.0453		2.3881		0.1381		2.4836		0.2336		2.1180		0.1320		2.2953		0.0453		2.3414		0.0914		2.3881		0.1381		2.2545		0.0045		2.2590		0.0090		2.2635		0.0135		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.713		4.856		5.003		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2012		3.5195		0.0695		3.6617		0.2117		3.8082		0.3582		3.2476		0.2024		3.5195		0.0695		3.5901		0.1401		3.6617		0.2117		3.4569		0.0069		3.4638		0.0138		3.4707		0.0207				5.894		6.113		6.338

		2013		2.3068		0.0568		2.4239		0.1739		2.5457		0.2957		2.0862		0.1638		2.3068		0.0568		2.3648		0.1148		2.4239		0.1739		2.2556		0.0056		2.2613		0.0113		2.2669		0.0169		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.705		4.886		5.073		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2013		3.5371		0.0871		3.7166		0.2666		3.9034		0.4534		3.1989		0.2511		3.5371		0.0871		3.6260		0.1760		3.7166		0.2666		3.4586		0.0086		3.4673		0.0173		3.4760		0.0260				5.882		6.159		6.445

		2014		2.3183		0.0683		2.4602		0.2102		2.6093		0.3593		2.0549		0.1951		2.3183		0.0683		2.3884		0.1384		2.4602		0.2102		2.2568		0.0068		2.2635		0.0135		2.2703		0.0203		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.698		4.917		5.145		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2014		3.5548		0.1048		3.7724		0.3224		4.0009		0.5509		3.1509		0.2991		3.5548		0.1048		3.6622		0.2122		3.7724		0.3224		3.4604		0.0104		3.4708		0.0208		3.4812		0.0312				5.871		6.206		6.555

		2015		2.3415		0.0915		2.5095		0.2595		2.6876		0.4376		2.0241		0.2259		2.3299		0.0799		2.4123		0.1623		2.4972		0.2472		2.2579		0.0079		2.2658		0.0158		2.2737		0.0237		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.703		4.962		5.233		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2015		3.5904		0.1404		3.8290		0.3790		4.1210		0.6710		3.1036		0.3464		3.5726		0.1226		3.6989		0.2489		3.8290		0.3790		3.4621		0.0121		3.4742		0.0242		3.4864		0.0364				5.879		6.256		6.690

		2016		2.3649		0.1149		2.5596		0.3096		2.7682		0.5182		1.9938		0.2562		2.3416		0.0916		2.4364		0.1864		2.5346		0.2846		2.2590		0.0090		2.2681		0.0181		2.2771		0.0271		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.709		5.008		5.324		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2016		3.6263		0.1763		3.8864		0.4364		4.2446		0.7946		3.0571		0.3929		3.5904		0.1404		3.7359		0.2859		3.8864		0.4364		3.4638		0.0138		3.4777		0.0277		3.4916		0.0416				5.888		6.307		6.830

		2017		2.3886		0.1386		2.6108		0.3608		2.8513		0.6013		1.9639		0.2861		2.3533		0.1033		2.4608		0.2108		2.5726		0.3226		2.2601		0.0101		2.2703		0.0203		2.2806		0.0306		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.716		5.056		5.418		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2017		3.6625		0.2125		3.9447		0.4947		4.3719		0.9219		3.0112		0.4388		3.6084		0.1584		3.7732		0.3232		3.9447		0.4947		3.4656		0.0156		3.4812		0.0312		3.4969		0.0469				5.898		6.360		6.975

		2018		2.4125		0.1625		2.6631		0.4131		2.9368		0.6868		1.9344		0.3156		2.3651		0.1151		2.4854		0.2354		2.6112		0.3612		2.2613		0.0113		2.2726		0.0226		2.2840		0.0340		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.723		5.105		5.516		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2018		3.6991		0.2491		4.0039		0.5539		4.5031		1.0531		2.9661		0.4839		3.6264		0.1764		3.8109		0.3609		4.0039		0.5539		3.4673		0.0173		3.4847		0.0347		3.5021		0.0521				5.909		6.416		7.125

		2019		2.4366		0.1866		2.7163		0.4663		3.0249		0.7749		1.9054		0.3446		2.3769		0.1269		2.5103		0.2603		2.6504		0.4004		2.2624		0.0124		2.2749		0.0249		2.2874		0.0374		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.731		5.157		5.618		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2019		3.7361		0.2861		4.0639		0.6139		4.6382		1.1882		2.9216		0.5284		3.6446		0.1946		3.8491		0.3991		4.0639		0.6139		3.4690		0.0190		3.4881		0.0381		3.5074		0.0574				5.921		6.473		7.281

		2020		2.4610		0.2110		2.7706		0.5206		3.1157		0.8657		1.8768		0.3732		2.3888		0.1388		2.5354		0.2854		2.6901		0.4401		2.2635		0.0135		2.2771		0.0271		2.2908		0.0408		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.740		5.210		5.723		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2020		3.7735		0.3235		4.1249		0.6749		4.7773		1.3273		2.8778		0.5722		3.6628		0.2128		3.8875		0.4375		4.1249		0.6749		3.4708		0.0208		3.4916		0.0416		3.5126		0.0626				5.935		6.532		7.443

				Paradyż																																																																				Szczytowy		Paradyż

				średnio

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Plan Pajęczno





Gmina E (kW)

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Gmina E(kWh)

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognozana zapotrzebowania na moc z GPZ Działoszyn
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Gmina C

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognoza zapotrzebowaniana moc z GPZ Wistka
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognoza zapotrzebowania na moc z GPZ Wistka
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc 
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										Wzrost cywilizacyjny										CERAMIKA								Razem		Efekt energetyczny						CERAMIKA								Razem		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										wzrost cywilizacyjny												Efekt energetyczny

				0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Stagnacja		Stagnacja		0.5%		Rozwój		1.0%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%												Stagnacja		Rozwój		Skok														0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Sanacja		Samacja		0.5%		Rozwój		1.00%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%				Stagnacja		Rozwój		Skok

				MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW												kWh		kWh		kWh														MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh				MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh

		2008		2852.549		0.0000		2852.5490		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2852.549		2852.549		2852.549										0.0		2008		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.000		10238.251		0.0000				10238.251		10238.251		10238.251		13090.800		13090.8000		13090.800

		2009		2866.812		14.2627		2895.3372		42.7882		2923.863		71.3137		2809.761		42.7882		2866.812		14.263		2881.074		28.5255		2895.337		42.7882		2853.975		1.4263		2855.402		2.853		2856.828		4.2788		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2839.713		2883.927		2928.142										0.0		2009		10289.442		51.191		10391.825		153.5738		10494.207		255.9563		10084.677		153.5738		10289.442		51.1913		10340.634		102.383		10391.825		153.57		10243.37		5.119		10248.489		10.238		10253.608		15.357				10192.179		10350.872		10509.565		13031.891		13234.7988		13437.706

		2010		2881.146		28.5968		2938.7673		86.2183		2996.959		144.4103		2767.614		84.9346		2881.146		28.597		2909.885		57.3362		2938.767		86.2183		2855.402		2.8533		2858.257		5.708		2861.113		8.5641		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2827.661		2916.877		3006.807										0.0		2010		10340.889		102.638		10547.702		309.4511		10756.562		518.3115		9933.407		304.8439		10340.889		102.6385		10444.040		205.789		10547.702		309.45		10248.49		10.241		10258.738		20.487		10268.989		30.738				10148.925		10469.134		10791.907		12976.586		13386.0106		13798.714

		2011		2895.552		43.0025		2982.8488		130.2998		3071.883		219.3343		2726.100		126.4489		2895.552		43.003		2938.984		86.4351		2982.849		130.2998		2856.830		4.2810		2861.115		8.566		2865.405		12.8557		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2816.386		2951.401		3088.590										10115.0		2011		10392.594		154.343		10705.918		467.6667		11025.477		787.2255		9784.406		453.8450		10392.594		154.3429		10548.480		310.229		10705.918		467.67		10253.62		15.365		10268.996		30.745		10284.392		46.141				20223.457		20708.047		21200.439		23039.843		23659.4486		24289.029

		2012		2910.029		57.4803		3027.5915		175.0425		3148.680		296.1314		2685.209		167.3404		2910.029		57.480		2968.374		115.8249		3027.592		175.0425		2858.258		5.7094		2863.976		11.427		2869.703		17.1538		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2805.879		2987.503		3173.536										10115.0		2012		10444.557		206.306		10866.506		628.2554		11301.113		1062.8624		9637.640		600.6111		10444.557		206.3059		10653.965		415.714		10866.506		628.26		10258.74		20.492		10279.265		41.014		10299.819		61.568				20185.744		20837.624		21505.326		22991.622		23825.1273		24678.862

		2013		2924.579		72.0304		3073.0054		220.4564		3227.397		374.8484		2644.931		207.6185		2924.579		72.030		2998.058		145.5087		3073.005		220.4564		2859.688		7.1385		2866.840		14.291		2874.007		21.4584		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2796.130		3025.187		3261.694										10115.0		2013		10496.780		258.529		11029.504		791.2530		11583.641		1345.3903		9493.075		745.1757		10496.780		258.5287		10760.505		522.254		11029.504		791.25		10263.87		25.621		10289.545		51.294		10315.269		77.018				20150.754		20972.876		21821.736		22946.884		23998.0626		25083.430

		2014		2939.202		86.6533		3119.1005		266.5515		3308.082		455.5333		2605.257		247.2925		2939.202		86.653		3028.038		175.4892		3119.100		266.5515		2861.117		8.5684		2869.707		17.158		2878.318		25.7694		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2787.132		3064.455		3353.111										10115.0		2014		10549.264		311.013		11194.947		956.6956		11873.232		1634.9813		9350.679		887.5718		10549.264		311.0126		10868.110		629.859		11194.947		956.70		10269.00		30.753		10299.834		61.583		10330.741		92.490				20118.457		21113.817		22149.847		22905.589		24178.2722		25502.957

		2015		2968.594		116.0454		3181.4825		328.9335		3407.325		554.7758		2566.178		286.3713		2953.898		101.349		3058.319		205.7696		3165.887		313.3380		2862.548		9.9989		2872.577		20.028		2882.636		30.0869		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2793.571		3120.909		3464.378										10115.0		2015		10654.756		416.505		11362.871		1124.6198		12229.429		1991.1783		9210.419		1027.8320		10602.010		363.7589		10976.791		738.540		11362.871		1124.62		10274.14		35.888		10310.134		71.883		10346.238		107.987				20141.571		21260.462		22549.204		22935.142		24381.3704		26013.582

		2016		2998.280		145.7313		3245.1121		392.5631		3509.545		656.9955		2527.685		324.8640		2968.668		116.119		3088.902		236.3528		3213.375		360.8263		2863.979		11.4302		2875.449		22.900		2886.960		34.4108		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2800.965		3179.501		3579.918										10115.0		2016		10761.304		523.053		11533.314		1295.0629		12596.312		2358.0611		9072.263		1165.9883		10655.020		416.7689		11086.559		848.308		11533.314		1295.06		10279.28		41.025		10320.444		82.193		10361.757		123.506				20168.109		21412.827		22963.893		22969.074		24592.3280		26543.810

		2017		3028.263		175.7141		3310.0144		457.4654		3614.831		762.2818		2489.770		362.7792		2983.511		130.962		3119.791		267.2418		3261.576		409.0269		2865.411		12.8622		2878.325		25.776		2891.290		38.7413		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2809.308		3240.253		3699.820										10115.0		2017		10868.917		630.666		11706.314		1468.0626		12974.202		2735.9505		8936.179		1302.0723		10708.295		470.0440		11197.424		959.173		11706.314		1468.06		10284.42		46.164		10330.765		92.514		10377.300		139.049				20198.053		21570.928		23394.240		23007.361		24811.1812		27094.060

		2018		3058.546		205.9967		3376.2147		523.6657		3723.276		870.7268		2452.423		400.1258		2998.429		145.880		3150.989		298.4397		3310.500		457.9506		2866.844		14.2949		2881.203		28.654		2895.627		43.0782		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2818.595		3303.183		3824.179										10115.0		2018		10977.606		739.355		11881.908		1643.6573		13363.428		3125.1766		8802.136		1436.1149		10761.837		523.5855		11309.399		1071.148		11881.908		1643.66		10289.56		51.307		10341.095		102.844		10392.866		154.615				20231.383		21734.785		23840.584		23049.978		25037.9682		27664.763

		2019		3089.131		236.5822		3443.7390		591.1900		3834.974		982.4250		2415.637		436.9121		3013.421		160.872		3182.499		329.9496		3360.157		507.6081		2868.277		15.7283		2884.084		31.535		2899.971		47.4217		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2828.819		3368.312		3953.092										10115.0		2019		11087.382		849.131		12060.137		1821.8859		13764.330		3526.0794		8670.104		1568.1470		10815.646		577.3947		11422.493		1184.242		12060.137		1821.89		10294.70		56.451		10351.437		113.186		10408.455		170.204				20268.081		21904.417		24303.273		23096.900		25272.7289		28256.365

		2020		3120.023		267.4735		3512.6138		660.0648		3950.023		1097.4743		2379.402		473.1467		3028.488		175.939		3214.324		361.7746		3410.559		558.0104		2869.711		17.1624		2886.968		34.419		2904.321		51.7716		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2839.977		3435.661		4086.659										10115.0		2020		11198.256		960.005		12241.039		2002.7879		14177.260		3939.0093		8540.052		1698.1985		10869.724		631.4729		11536.717		1298.466		12241.039		2002.79		10299.85		61.599		10361.788		123.537		10424.068		185.817				20308.129		22079.844		24782.666		23148.106		25515.5050		28869.325

																																																								Niskie napięci (nN)																																																												Średnie napięcie (SN)						Razem gmina

																																																												Niskie napięcie W-1

				Paradyż																																																								Niskie napięcie W-2												SN		Paradyż

				nN																																																								Niskie napięcie W-3

																																																												Średnie napięcie  W-1

																																																												Średnie napięcie W-2

																																																												Średnie napięcie W-3

																																																												Gmnia razem W-1

																																																												Gmina razem W-2

																																																												Gmina razem W-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Plan Pajęczno





		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognozana zapotrzebowania na moc z GPZ Działoszyn
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognoza zapotrzebowaniana moc z GPZ Wistka
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognoza zapotrzebowania na moc z GPZ Wistka
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Niskie napięcie W-1

Niskie napięcie W-2

Niskie napięcie W-3

Średnie napięcie  W-1

Średnie napięcie W-2

Średnie napięcie W-3

Gmnia razem W-1

Gmina razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

[MWh]

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		ROK		Zapotrzebowanie mocy-prognozowany rozwój budownictwa												Racjonalizacja zużycia- termomodernizacja												Efekt enrgetyczny												Zapotrzebowanie mocy- wzrost gospodarczy														Termomodrnizacja												Inwestycja strategiczna				Efekt						Zapotrzebowanie mocy- wzrost gospodarczy														Termomodrnizacja												Efekt						Gmina  ogółem

				Budynki mieszkalne												Budynki mieszkalne																								Przemysł i usługi																												Racjonalizacja								Urzędy i Intytucje														Termomodernizacja

				W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-2		W-3										W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3						W-1		W-2		W-3				W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3

		2008		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		10.132		10.132								2008		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000						0.762		0.762		0.762		2008		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0		0.796		0		0.796		0		0.796		0.796		0.796		11.690		11.690		11.690

		2009		10.183		0.051		10.233		0.1013		10.284		0.152		9.943		0.189		9.943		0.189		9.943		0.189		9.993		10.044		10.095								2009		0.766		0.004		0.773		0.011		0.781		0.019		0.756		0.006		0.756		0.006		0.756		0.006						0.760		0.767		0.775		2009		0.800		0.004		0.808		0.012		0.816		0.020		0.789		0.007		0.789		0.007		0.789		0.007		0.793		0.801		0.809		11.546		11.613		11.679

		2010		10.234		0.102		10.336		0.2037		10.438		0.306		9.757		0.375		9.757		0.375		9.757		0.375		9.858		9.960		10.063								2010		0.770		0.008		0.785		0.023		0.801		0.039		0.752		0.010		0.752		0.010		0.752		0.010						0.759		0.775		0.790		2010		0.804		0.008		0.820		0.024		0.836		0.040		0.783		0.013		0.783		0.013		0.783		0.013		0.791		0.807		0.823		11.408		11.542		11.676

		2011		10.285		0.153		10.439		0.3070		10.595		0.463		9.574		0.558		9.574		0.558		9.574		0.558		9.727		9.881		10.037								2011		0.773		0.011		0.797		0.035		0.821		0.059		0.747		0.015		0.747		0.015		0.747		0.015						0.759		0.782		0.806		2011		0.808		0.012		0.832		0.036		0.857		0.061		0.776		0.020		0.776		0.020		0.776		0.020		0.788		0.813		0.838		11.274		11.476		11.680

		2012		10.336		0.204		10.543		0.4114		10.754		0.622		9.395		0.737		9.395		0.737		9.395		0.737		9.599		9.807		10.017								2012		0.777		0.015		0.809		0.047		0.841		0.079		0.743		0.019		0.743		0.019		0.743		0.019						0.758		0.790		0.822		2012		0.812		0.016		0.845		0.049		0.879		0.083		0.770		0.026		0.770		0.026		0.770		0.026		0.786		0.819		0.853		11.143		11.415		11.691

		2013		10.388		0.256		10.649		0.5168		10.915		0.783		9.219		0.913		9.219		0.913		9.219		0.913		9.475		9.736		10.002								2013		0.781		0.019		0.821		0.059		0.862		0.100		0.739		0.023		0.739		0.023		0.739		0.023						0.758		0.797		0.839		2013		0.816		0.020		0.858		0.062		0.901		0.105		0.764		0.032		0.764		0.032		0.764		0.032		0.784		0.825		0.868		11.017		11.359		11.709

		2014		10.440		0.308		10.755		0.6233		11.079		0.947		9.047		1.085		9.047		1.085		9.047		1.085		9.355		9.670		9.994								2014		0.785		0.023		0.833		0.071		0.884		0.122		0.734		0.028		0.734		0.028		0.734		0.028						0.757		0.805		0.856		2014		0.820		0.024		0.870		0.074		0.923		0.127		0.757		0.039		0.757		0.039		0.757		0.039		0.781		0.832		0.884		10.894		11.307		11.734

		2015		10.492		0.360		10.863		0.7309		11.245		1.113		8.878		1.254		8.878		1.254		8.878		1.254		9.238		9.609		9.991								2015		0.793		0.031		0.850		0.088		0.910		0.148		0.730		0.032		0.730		0.032		0.730		0.032						0.761		0.818		0.878		2015		0.828		0.032		0.888		0.092		0.951		0.155		0.751		0.045		0.751		0.045		0.751		0.045		0.783		0.843		0.906		10.782		11.269		11.775

		2016		10.544		0.412		10.972		0.8395		11.414		1.282		8.712		1.420		8.712		1.420		8.712		1.420		9.124		9.551		9.993								2016		0.801		0.039		0.867		0.105		0.938		0.176		0.726		0.036		0.726		0.036		0.726		0.036						0.765		0.831		0.901		2016		0.837		0.041		0.906		0.110		0.979		0.183		0.745		0.051		0.745		0.051		0.745		0.051		0.785		0.854		0.928		10.674		11.236		11.823

		2017		10.597		0.465		11.081		0.9492		11.585		1.453		8.549		1.583		8.549		1.583		8.549		1.583		9.014		9.498		10.002								2017		0.809		0.047		0.884		0.122		0.966		0.204		0.722		0.040		0.722		0.040		0.722		0.040						0.768		0.844		0.925		2017		0.845		0.049		0.924		0.128		1.009		0.213		0.738		0.058		0.738		0.058		0.738		0.058		0.788		0.866		0.951		10.570		11.208		11.878

		2018		10.650		0.518		11.192		1.0600		11.759		1.627		8.389		1.743		8.389		1.743		8.389		1.743		8.907		9.449		10.016								2018		0.817		0.055		0.902		0.140		0.995		0.233		0.717		0.045		0.717		0.045		0.717		0.045						0.772		0.857		0.950		2018		0.853		0.057		0.942		0.146		1.039		0.243		0.732		0.064		0.732		0.064		0.732		0.064		0.790		0.878		0.975		10.469		11.185		11.941

		2019		10.703		0.571		11.304		1.1720		11.935		1.803		8.232		1.900		8.232		1.900		8.232		1.900		8.804		9.404		10.035								2019		0.825		0.063		0.920		0.158		1.024		0.262		0.713		0.049		0.713		0.049		0.713		0.049						0.776		0.871		0.976		2019		0.862		0.066		0.961		0.165		1.070		0.274		0.726		0.070		0.726		0.070		0.726		0.070		0.792		0.891		1.000		10.372		11.166		12.011

		2020		10.757		0.625		11.417		1.2850		12.114		1.982		8.078		2.054		8.078		2.054		8.078		2.054		8.703		9.363		10.060								2020		0.833		0.071		0.938		0.176		1.055		0.293		0.709		0.053		0.709		0.053		0.709		0.053						0.781		0.885		1.002		2020		0.871		0.075		0.980		0.184		1.102		0.306		0.720		0.076		0.720		0.076		0.720		0.076		0.795		0.904		1.026		10.279		11.153		12.089

				będków

				Zapoptrzebowanie na moc cieplną																																Mieszkalnictwo W-1

		Rok		Budynki mieszkalne						Przemysł								Obiekty użyteczności publicznej						Gmina  ogółem						przemysl razem						Mieszkalnictwo W-2

				W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3				W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3		Mieszkalnictwo W-3										Mieszkalnictwo				Przemysł i usługi		Przemysł i usługi		Urzędy i instytucje				Razem gmina

		2008		10.132		10.132		10.132		0.762		0.762		0.762				0.796		0.796		0.796		11.690		11.690		11.690								Przemysł i usługi W-1				0.000		0.000		2008		10.132		0.000		0.762		0.000		0.796		0.000		11.690		0.000

		2009		10.183		10.233		10.284		0.766		0.773		0.781				0.800		0.808		0.816		11.748		11.815		11.881								Przemysł i usługi W-2				0.000		0.000		2009		9.943		0.189		0.756		0.006		0.789		0.007		11.488		0.202

		2010		10.234		10.336		10.438		0.770		0.785		0.801				0.804		0.820		0.836		11.807		11.941		12.075								Przemysł i usługi W-3				0.000		0.000		2010		9.757		0.375		0.752		0.010		0.783		0.013		11.291		0.399

		2011		10.285		10.439		10.595		0.773		0.797		0.821				0.808		0.832		0.857		11.866		12.068		12.273								Przemysł " G-K" W1-W3				17.70		0.000		2011		9.574		0.558		0.747		0.015		0.776		0.020		11.098		0.592

		2012		10.336		10.543		10.754		0.777		0.809		0.841				0.812		0.845		0.879		11.926		12.197		12.473								Urzędy i instytucje W-1				17.70		0.000		2012		9.395		0.737		0.743		0.019		0.770		0.026		10.908		0.782

		2013		10.388		10.649		10.915		0.781		0.821		0.862				0.816		0.858		0.901		11.985		12.327		12.678								Urzędy i instytucje W-2				17.70		0.000		2013		9.219		0.913		0.739		0.023		0.764		0.032		10.721		0.969

		2014		10.440		10.755		11.079		0.785		0.833		0.884				0.820		0.870		0.923		12.045		12.459		12.886								Urzędy i instytucje W-3				17.70		0.000		2014		9.047		1.085		0.734		0.028		0.757		0.039		10.538		1.152

		2015		10.492		10.863		11.245		0.793		0.850		0.910				0.828		0.888		0.951		12.113		12.601		13.106								Gmina razem W-1				17.70		0.000		2015		8.878		1.254		0.730		0.032		0.751		0.045		10.359		1.331

		2016		10.544		10.972		11.414		0.801		0.867		0.938				0.837		0.906		0.979		12.182		12.744		13.330								Gmina  razem W-2				17.70		0.000		2016		8.712		1.420		0.726		0.036		0.745		0.051		10.182		1.508

		2017		10.597		11.081		11.585		0.809		0.884		0.966				0.845		0.924		1.009		12.251		12.889		13.559								Gmina razem W-3				17.70		0.000		2017		8.549		1.583		0.722		0.040		0.738		0.058		10.009		1.681

		2018		10.650		11.192		11.759		0.817		0.902		0.995				0.853		0.942		1.039		12.321		13.036		13.792												17.70		0.000		2018		8.389		1.743		0.717		0.045		0.732		0.064		9.839		1.851

		2019		10.703		11.304		11.935		0.825		0.920		1.024				0.862		0.961		1.070		12.391		13.185		14.030												17.70		0.000		2019		8.232		1.900		0.713		0.049		0.726		0.070		9.672		2.018

		2020		10.757		11.417		12.114		0.833		0.938		1.055				0.871		0.980		1.102		12.461		13.336		14.271												17.70		0.000		2020		8.078		2.054		0.709		0.053		0.720		0.076		9.508		2.182





		



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowany wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej



		



Mieszkalnictwo

Przemysł i usługi

Urzędy i instytucje

Razem gmina

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowane oszczędności w wyniku termomodernizacji



		



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc cieplną




_1291583560.xls
Wykres6

		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009

		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015

		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc cieplną

10.132

10.132

10.132

0.762

0.762

0.762

0.796

0.796

0.796

11.69

11.69

11.69

9.9931916

10.0438516

10.0945116

0.759714

0.767334

0.774954

0.7933732

0.8013332

0.8092932

11.5462788

11.6125188

11.6787588

9.8581795591

9.9602594591

10.0628459591

0.757495818

0.772888218

0.788433018

0.7908211364

0.8069003364

0.8231387364

11.4064965135

11.5400480135

11.6744177135

9.7268988885

9.881167454

10.0369710175

0.7553451591

0.7786648356

0.8024485701

0.7883434537

0.8127036407

0.8375485917

11.2705875013

11.4725359303

11.6769681793

9.599285845

9.806520802

10.0168564676

0.753261732

0.7846660761

0.8170124732

0.7859398003

0.8187453881

0.8525350628

11.1384873773

11.4099322662

11.6864040036

9.4752779071

9.7362660381

10.0024737378

0.751245249

0.7908942051

0.8321368524

0.7836098293

0.8250278989

0.8681107693

11.0101329855

11.3521881421

11.7027213595

9.3548137533

9.670350994

9.9937959784

0.7492954259

0.7973515309

0.8478341485

0.7813531977

0.8315535383

0.8842886611

10.8854623769

11.2992560632

11.725918788

9.2378332388

9.6087247766

9.9907980465

0.7513377205

0.8082064241

0.8685355579

0.7832704693

0.8426766217

0.9056976065

10.7724414286

11.2596078224

11.765031211

9.1242773745

9.5513377469

9.9934564928

0.7535050032

0.8194410723

0.8900787585

0.7853219205

0.854200019

0.9279895179

10.6631042982

11.2249788382

11.8115247693

9.0140883049

9.4981414999

10.0017495477

0.7557976875

0.8310617693

0.9124872381

0.7875079387

0.8661302604

0.9511888865

10.5573939311

11.1953335296

11.8654256724

8.9072092875

9.4490888444

10.0156571089

0.7582161976

0.8430749453

0.9357852031

0.7898289228

0.8784740188

0.9753209548

10.4552544079

11.1706378084

11.9267632668

8.8035846719

9.4041337834

10.0351607288

0.7607609685

0.8554871692

0.9599976003

0.7922852837

0.8912381128

1.000411739

10.3566309242

11.1508590654

11.9955700681

8.7031598796

9.3632314951

10.0602436031

0.7634324463

0.8683051518

0.9851501387

0.7948774443

0.9044295094

1.0264880521

10.2614697702

11.1359661563

12.071881794



Gmina E (kW)

		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										Wzrost cywilizacyjny										CERAMIKA								Razem		Efekt energetyczny						CERAMIKA								Razem		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										wzrost cywilizacyjny												Efekt energetyczny

				0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Stagnacja		Stagnacja		0.5%		Rozwój		1.0%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%												Stagnacja		Rozwój		Skok														0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Sanacja		Samacja		0.5%		Rozwój		1.00%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%				Stagnacja		Rozwój		Skok

				MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW												kW		kW		kw														MW		MW		MW		MW		MW		MW		kW		kW		kW		kW		kW		kW						kW		kW		kW		kW		kw		kW				kW		kW		kw

		2008		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.250		2.250		2.250		0.000		0.00		0.000		0.000		0.000		2008		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000				3.450		3.450		3.450

		2009		2.2613		0.0112		2.2838		0.0337		2.3063		0.0562		2.2163		0.0337		2.2613		0.0112		2.2725		0.0225		2.2838		0.0337		2.2511		0.0011		2.2523		0.0022		2.2534		0.0034		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.240		2.275		2.310		0.000		0.00		0.000		0.000		0.000		2009		3.4673		0.0172		3.5018		0.0517		3.5363		0.0862		3.3983		0.0518		3.4673		0.0172		3.4845		0.0345		3.5018		0.0517		3.4517		0.0017		3.4535		0.0034		3.4552		0.0052				3.434		3.488		3.541

		2010		2.2726		0.0226		2.3180		0.0680		2.3639		0.1139		2.1830		0.0670		2.2726		0.0226		2.2952		0.0452		2.3180		0.0680		2.2523		0.0023		2.2545		0.0045		2.2568		0.0068		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.230		2.301		2.372		0.000		0.00		0.000		0.000		0.000		2010		3.4846		0.0346		3.5543		0.1043		3.6247		0.1747		3.3473		0.1027		3.4846		0.0346		3.5193		0.0693		3.5543		0.1043		3.4535		0.0035		3.4569		0.0069		3.4604		0.0104				3.420		3.528		3.637

		2011		2.2839		0.0339		2.3528		0.1028		2.4230		0.1730		2.1503		0.0997		2.2839		0.0339		2.3182		0.0682		2.3528		0.1028		2.2534		0.0034		2.2568		0.0068		2.2601		0.0101		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.721		4.828		4.936		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2011		3.5020		0.0520		3.6076		0.1576		3.7153		0.2653		3.2971		0.1529		3.5020		0.0520		3.5545		0.1045		3.6076		0.1576		3.4552		0.0052		3.4604		0.0104		3.4655		0.0155				5.906		6.070		6.235

		2012		2.2953		0.0453		2.3881		0.1381		2.4836		0.2336		2.1180		0.1320		2.2953		0.0453		2.3414		0.0914		2.3881		0.1381		2.2545		0.0045		2.2590		0.0090		2.2635		0.0135		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.713		4.856		5.003		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2012		3.5195		0.0695		3.6617		0.2117		3.8082		0.3582		3.2476		0.2024		3.5195		0.0695		3.5901		0.1401		3.6617		0.2117		3.4569		0.0069		3.4638		0.0138		3.4707		0.0207				5.894		6.113		6.338

		2013		2.3068		0.0568		2.4239		0.1739		2.5457		0.2957		2.0862		0.1638		2.3068		0.0568		2.3648		0.1148		2.4239		0.1739		2.2556		0.0056		2.2613		0.0113		2.2669		0.0169		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.705		4.886		5.073		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2013		3.5371		0.0871		3.7166		0.2666		3.9034		0.4534		3.1989		0.2511		3.5371		0.0871		3.6260		0.1760		3.7166		0.2666		3.4586		0.0086		3.4673		0.0173		3.4760		0.0260				5.882		6.159		6.445

		2014		2.3183		0.0683		2.4602		0.2102		2.6093		0.3593		2.0549		0.1951		2.3183		0.0683		2.3884		0.1384		2.4602		0.2102		2.2568		0.0068		2.2635		0.0135		2.2703		0.0203		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.698		4.917		5.145		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2014		3.5548		0.1048		3.7724		0.3224		4.0009		0.5509		3.1509		0.2991		3.5548		0.1048		3.6622		0.2122		3.7724		0.3224		3.4604		0.0104		3.4708		0.0208		3.4812		0.0312				5.871		6.206		6.555

		2015		2.3415		0.0915		2.5095		0.2595		2.6876		0.4376		2.0241		0.2259		2.3299		0.0799		2.4123		0.1623		2.4972		0.2472		2.2579		0.0079		2.2658		0.0158		2.2737		0.0237		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.703		4.962		5.233		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2015		3.5904		0.1404		3.8290		0.3790		4.1210		0.6710		3.1036		0.3464		3.5726		0.1226		3.6989		0.2489		3.8290		0.3790		3.4621		0.0121		3.4742		0.0242		3.4864		0.0364				5.879		6.256		6.690

		2016		2.3649		0.1149		2.5596		0.3096		2.7682		0.5182		1.9938		0.2562		2.3416		0.0916		2.4364		0.1864		2.5346		0.2846		2.2590		0.0090		2.2681		0.0181		2.2771		0.0271		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.709		5.008		5.324		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2016		3.6263		0.1763		3.8864		0.4364		4.2446		0.7946		3.0571		0.3929		3.5904		0.1404		3.7359		0.2859		3.8864		0.4364		3.4638		0.0138		3.4777		0.0277		3.4916		0.0416				5.888		6.307		6.830

		2017		2.3886		0.1386		2.6108		0.3608		2.8513		0.6013		1.9639		0.2861		2.3533		0.1033		2.4608		0.2108		2.5726		0.3226		2.2601		0.0101		2.2703		0.0203		2.2806		0.0306		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.716		5.056		5.418		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2017		3.6625		0.2125		3.9447		0.4947		4.3719		0.9219		3.0112		0.4388		3.6084		0.1584		3.7732		0.3232		3.9447		0.4947		3.4656		0.0156		3.4812		0.0312		3.4969		0.0469				5.898		6.360		6.975

		2018		2.4125		0.1625		2.6631		0.4131		2.9368		0.6868		1.9344		0.3156		2.3651		0.1151		2.4854		0.2354		2.6112		0.3612		2.2613		0.0113		2.2726		0.0226		2.2840		0.0340		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.723		5.105		5.516		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2018		3.6991		0.2491		4.0039		0.5539		4.5031		1.0531		2.9661		0.4839		3.6264		0.1764		3.8109		0.3609		4.0039		0.5539		3.4673		0.0173		3.4847		0.0347		3.5021		0.0521				5.909		6.416		7.125

		2019		2.4366		0.1866		2.7163		0.4663		3.0249		0.7749		1.9054		0.3446		2.3769		0.1269		2.5103		0.2603		2.6504		0.4004		2.2624		0.0124		2.2749		0.0249		2.2874		0.0374		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.731		5.157		5.618		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2019		3.7361		0.2861		4.0639		0.6139		4.6382		1.1882		2.9216		0.5284		3.6446		0.1946		3.8491		0.3991		4.0639		0.6139		3.4690		0.0190		3.4881		0.0381		3.5074		0.0574				5.921		6.473		7.281

		2020		2.4610		0.2110		2.7706		0.5206		3.1157		0.8657		1.8768		0.3732		2.3888		0.1388		2.5354		0.2854		2.6901		0.4401		2.2635		0.0135		2.2771		0.0271		2.2908		0.0408		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.740		5.210		5.723		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2020		3.7735		0.3235		4.1249		0.6749		4.7773		1.3273		2.8778		0.5722		3.6628		0.2128		3.8875		0.4375		4.1249		0.6749		3.4708		0.0208		3.4916		0.0416		3.5126		0.0626				5.935		6.532		7.443

				Paradyż																																																																				Szczytowy		Paradyż

				średnio

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Plan Pajęczno





Gmina E (kW)

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Gmina E(kWh)

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognozana zapotrzebowania na moc z GPZ Działoszyn
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Gmina C

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognoza zapotrzebowaniana moc z GPZ Wistka
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognoza zapotrzebowania na moc z GPZ Wistka
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc 
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										Wzrost cywilizacyjny										CERAMIKA								Razem		Efekt energetyczny						CERAMIKA								Razem		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										wzrost cywilizacyjny												Efekt energetyczny

				0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Stagnacja		Stagnacja		0.5%		Rozwój		1.0%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%												Stagnacja		Rozwój		Skok														0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Sanacja		Samacja		0.5%		Rozwój		1.00%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%				Stagnacja		Rozwój		Skok

				MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW												kWh		kWh		kWh														MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh				MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh

		2008		2852.549		0.0000		2852.5490		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2852.549		2852.549		2852.549										0.0		2008		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.000		10238.251		0.0000				10238.251		10238.251		10238.251		13090.800		13090.8000		13090.800

		2009		2866.812		14.2627		2895.3372		42.7882		2923.863		71.3137		2809.761		42.7882		2866.812		14.263		2881.074		28.5255		2895.337		42.7882		2853.975		1.4263		2855.402		2.853		2856.828		4.2788		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2839.713		2883.927		2928.142										0.0		2009		10289.442		51.191		10391.825		153.5738		10494.207		255.9563		10084.677		153.5738		10289.442		51.1913		10340.634		102.383		10391.825		153.57		10243.37		5.119		10248.489		10.238		10253.608		15.357				10192.179		10350.872		10509.565		13031.891		13234.7988		13437.706

		2010		2881.146		28.5968		2938.7673		86.2183		2996.959		144.4103		2767.614		84.9346		2881.146		28.597		2909.885		57.3362		2938.767		86.2183		2855.402		2.8533		2858.257		5.708		2861.113		8.5641		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2827.661		2916.877		3006.807										0.0		2010		10340.889		102.638		10547.702		309.4511		10756.562		518.3115		9933.407		304.8439		10340.889		102.6385		10444.040		205.789		10547.702		309.45		10248.49		10.241		10258.738		20.487		10268.989		30.738				10148.925		10469.134		10791.907		12976.586		13386.0106		13798.714

		2011		2895.552		43.0025		2982.8488		130.2998		3071.883		219.3343		2726.100		126.4489		2895.552		43.003		2938.984		86.4351		2982.849		130.2998		2856.830		4.2810		2861.115		8.566		2865.405		12.8557		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2816.386		2951.401		3088.590										10115.0		2011		10392.594		154.343		10705.918		467.6667		11025.477		787.2255		9784.406		453.8450		10392.594		154.3429		10548.480		310.229		10705.918		467.67		10253.62		15.365		10268.996		30.745		10284.392		46.141				20223.457		20708.047		21200.439		23039.843		23659.4486		24289.029

		2012		2910.029		57.4803		3027.5915		175.0425		3148.680		296.1314		2685.209		167.3404		2910.029		57.480		2968.374		115.8249		3027.592		175.0425		2858.258		5.7094		2863.976		11.427		2869.703		17.1538		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2805.879		2987.503		3173.536										10115.0		2012		10444.557		206.306		10866.506		628.2554		11301.113		1062.8624		9637.640		600.6111		10444.557		206.3059		10653.965		415.714		10866.506		628.26		10258.74		20.492		10279.265		41.014		10299.819		61.568				20185.744		20837.624		21505.326		22991.622		23825.1273		24678.862

		2013		2924.579		72.0304		3073.0054		220.4564		3227.397		374.8484		2644.931		207.6185		2924.579		72.030		2998.058		145.5087		3073.005		220.4564		2859.688		7.1385		2866.840		14.291		2874.007		21.4584		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2796.130		3025.187		3261.694										10115.0		2013		10496.780		258.529		11029.504		791.2530		11583.641		1345.3903		9493.075		745.1757		10496.780		258.5287		10760.505		522.254		11029.504		791.25		10263.87		25.621		10289.545		51.294		10315.269		77.018				20150.754		20972.876		21821.736		22946.884		23998.0626		25083.430

		2014		2939.202		86.6533		3119.1005		266.5515		3308.082		455.5333		2605.257		247.2925		2939.202		86.653		3028.038		175.4892		3119.100		266.5515		2861.117		8.5684		2869.707		17.158		2878.318		25.7694		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2787.132		3064.455		3353.111										10115.0		2014		10549.264		311.013		11194.947		956.6956		11873.232		1634.9813		9350.679		887.5718		10549.264		311.0126		10868.110		629.859		11194.947		956.70		10269.00		30.753		10299.834		61.583		10330.741		92.490				20118.457		21113.817		22149.847		22905.589		24178.2722		25502.957

		2015		2968.594		116.0454		3181.4825		328.9335		3407.325		554.7758		2566.178		286.3713		2953.898		101.349		3058.319		205.7696		3165.887		313.3380		2862.548		9.9989		2872.577		20.028		2882.636		30.0869		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2793.571		3120.909		3464.378										10115.0		2015		10654.756		416.505		11362.871		1124.6198		12229.429		1991.1783		9210.419		1027.8320		10602.010		363.7589		10976.791		738.540		11362.871		1124.62		10274.14		35.888		10310.134		71.883		10346.238		107.987				20141.571		21260.462		22549.204		22935.142		24381.3704		26013.582

		2016		2998.280		145.7313		3245.1121		392.5631		3509.545		656.9955		2527.685		324.8640		2968.668		116.119		3088.902		236.3528		3213.375		360.8263		2863.979		11.4302		2875.449		22.900		2886.960		34.4108		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2800.965		3179.501		3579.918										10115.0		2016		10761.304		523.053		11533.314		1295.0629		12596.312		2358.0611		9072.263		1165.9883		10655.020		416.7689		11086.559		848.308		11533.314		1295.06		10279.28		41.025		10320.444		82.193		10361.757		123.506				20168.109		21412.827		22963.893		22969.074		24592.3280		26543.810

		2017		3028.263		175.7141		3310.0144		457.4654		3614.831		762.2818		2489.770		362.7792		2983.511		130.962		3119.791		267.2418		3261.576		409.0269		2865.411		12.8622		2878.325		25.776		2891.290		38.7413		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2809.308		3240.253		3699.820										10115.0		2017		10868.917		630.666		11706.314		1468.0626		12974.202		2735.9505		8936.179		1302.0723		10708.295		470.0440		11197.424		959.173		11706.314		1468.06		10284.42		46.164		10330.765		92.514		10377.300		139.049				20198.053		21570.928		23394.240		23007.361		24811.1812		27094.060

		2018		3058.546		205.9967		3376.2147		523.6657		3723.276		870.7268		2452.423		400.1258		2998.429		145.880		3150.989		298.4397		3310.500		457.9506		2866.844		14.2949		2881.203		28.654		2895.627		43.0782		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2818.595		3303.183		3824.179										10115.0		2018		10977.606		739.355		11881.908		1643.6573		13363.428		3125.1766		8802.136		1436.1149		10761.837		523.5855		11309.399		1071.148		11881.908		1643.66		10289.56		51.307		10341.095		102.844		10392.866		154.615				20231.383		21734.785		23840.584		23049.978		25037.9682		27664.763

		2019		3089.131		236.5822		3443.7390		591.1900		3834.974		982.4250		2415.637		436.9121		3013.421		160.872		3182.499		329.9496		3360.157		507.6081		2868.277		15.7283		2884.084		31.535		2899.971		47.4217		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2828.819		3368.312		3953.092										10115.0		2019		11087.382		849.131		12060.137		1821.8859		13764.330		3526.0794		8670.104		1568.1470		10815.646		577.3947		11422.493		1184.242		12060.137		1821.89		10294.70		56.451		10351.437		113.186		10408.455		170.204				20268.081		21904.417		24303.273		23096.900		25272.7289		28256.365

		2020		3120.023		267.4735		3512.6138		660.0648		3950.023		1097.4743		2379.402		473.1467		3028.488		175.939		3214.324		361.7746		3410.559		558.0104		2869.711		17.1624		2886.968		34.419		2904.321		51.7716		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2839.977		3435.661		4086.659										10115.0		2020		11198.256		960.005		12241.039		2002.7879		14177.260		3939.0093		8540.052		1698.1985		10869.724		631.4729		11536.717		1298.466		12241.039		2002.79		10299.85		61.599		10361.788		123.537		10424.068		185.817				20308.129		22079.844		24782.666		23148.106		25515.5050		28869.325

																																																								Niskie napięci (nN)																																																												Średnie napięcie (SN)						Razem gmina

																																																												Niskie napięcie W-1

				Paradyż																																																								Niskie napięcie W-2												SN		Paradyż

				nN																																																								Niskie napięcie W-3

																																																												Średnie napięcie  W-1

																																																												Średnie napięcie W-2

																																																												Średnie napięcie W-3

																																																												Gmnia razem W-1

																																																												Gmina razem W-2

																																																												Gmina razem W-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Plan Pajęczno





		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognozana zapotrzebowania na moc z GPZ Działoszyn
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognoza zapotrzebowaniana moc z GPZ Wistka
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognoza zapotrzebowania na moc z GPZ Wistka
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Niskie napięcie W-1

Niskie napięcie W-2

Niskie napięcie W-3

Średnie napięcie  W-1

Średnie napięcie W-2

Średnie napięcie W-3

Gmnia razem W-1

Gmina razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

[MWh]

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		ROK		Zapotrzebowanie mocy-prognozowany rozwój budownictwa												Racjonalizacja zużycia- termomodernizacja												Efekt enrgetyczny												Zapotrzebowanie mocy- wzrost gospodarczy														Termomodrnizacja												Inwestycja strategiczna				Efekt						Zapotrzebowanie mocy- wzrost gospodarczy														Termomodrnizacja												Efekt						Gmina  ogółem

				Budynki mieszkalne												Budynki mieszkalne																								Przemysł i usługi																												Racjonalizacja								Urzędy i Intytucje														Termomodernizacja

				W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-2		W-3										W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3						W-1		W-2		W-3				W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3

		2008		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		10.132		10.132								2008		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000						0.762		0.762		0.762		2008		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.796		0.796		11.690		11.690		11.690

		2009		10.183		0.051		10.233		0.1013		10.284		0.152		9.943		0.189		9.943		0.189		9.943		0.189		9.993		10.044		10.095								2009		0.766		0.004		0.773		0.011		0.781		0.019		0.756		0.006		0.756		0.006		0.756		0.006						0.760		0.767		0.775		2009		0.800		0.004		0.808		0.012		0.816		0.020		0.789		0.007		0.789		0.007		0.789		0.007		0.793		0.801		0.809		11.546		11.613		11.679

		2010		10.234		0.102		10.336		0.2037		10.438		0.306		9.757		0.375		9.757		0.375		9.757		0.375		9.858		9.960		10.063								2010		0.770		0.008		0.785		0.023		0.801		0.039		0.750		0.012		0.750		0.012		0.750		0.012						0.757		0.773		0.788		2010		0.804		0.008		0.820		0.024		0.836		0.040		0.783		0.013		0.783		0.013		0.783		0.013		0.791		0.807		0.823		11.406		11.540		11.674

		2011		10.285		0.153		10.439		0.3070		10.595		0.463		9.574		0.558		9.574		0.558		9.574		0.558		9.727		9.881		10.037								2011		0.773		0.011		0.797		0.035		0.821		0.059		0.744		0.018		0.744		0.018		0.744		0.018						0.755		0.779		0.802		2011		0.808		0.012		0.832		0.036		0.857		0.061		0.776		0.020		0.776		0.020		0.776		0.020		0.788		0.813		0.838		11.271		11.473		11.677

		2012		10.336		0.204		10.543		0.4114		10.754		0.622		9.395		0.737		9.395		0.737		9.395		0.737		9.599		9.807		10.017								2012		0.777		0.015		0.809		0.047		0.841		0.079		0.738		0.024		0.738		0.024		0.738		0.024						0.753		0.785		0.817		2012		0.812		0.016		0.845		0.049		0.879		0.083		0.770		0.026		0.770		0.026		0.770		0.026		0.786		0.819		0.853		11.138		11.410		11.686

		2013		10.388		0.256		10.649		0.5168		10.915		0.783		9.219		0.913		9.219		0.913		9.219		0.913		9.475		9.736		10.002								2013		0.781		0.019		0.821		0.059		0.862		0.100		0.732		0.030		0.732		0.030		0.732		0.030						0.751		0.791		0.832		2013		0.816		0.020		0.858		0.062		0.901		0.105		0.764		0.032		0.764		0.032		0.764		0.032		0.784		0.825		0.868		11.010		11.352		11.703

		2014		10.440		0.308		10.755		0.6233		11.079		0.947		9.047		1.085		9.047		1.085		9.047		1.085		9.355		9.670		9.994								2014		0.785		0.023		0.833		0.071		0.884		0.122		0.726		0.036		0.726		0.036		0.726		0.036						0.749		0.797		0.848		2014		0.820		0.024		0.870		0.074		0.923		0.127		0.757		0.039		0.757		0.039		0.757		0.039		0.781		0.832		0.884		10.885		11.299		11.726

		2015		10.492		0.360		10.863		0.7309		11.245		1.113		8.878		1.254		8.878		1.254		8.878		1.254		9.238		9.609		9.991								2015		0.793		0.031		0.850		0.088		0.910		0.148		0.720		0.042		0.720		0.042		0.720		0.042						0.751		0.808		0.869		2015		0.828		0.032		0.888		0.092		0.951		0.155		0.751		0.045		0.751		0.045		0.751		0.045		0.783		0.843		0.906		10.772		11.260		11.765

		2016		10.544		0.412		10.972		0.8395		11.414		1.282		8.712		1.420		8.712		1.420		8.712		1.420		9.124		9.551		9.993								2016		0.801		0.039		0.867		0.105		0.938		0.176		0.715		0.047		0.715		0.047		0.715		0.047						0.754		0.819		0.890		2016		0.837		0.041		0.906		0.110		0.979		0.183		0.745		0.051		0.745		0.051		0.745		0.051		0.785		0.854		0.928		10.663		11.225		11.812

		2017		10.597		0.465		11.081		0.9492		11.585		1.453		8.549		1.583		8.549		1.583		8.549		1.583		9.014		9.498		10.002								2017		0.809		0.047		0.884		0.122		0.966		0.204		0.709		0.053		0.709		0.053		0.709		0.053						0.756		0.831		0.912		2017		0.845		0.049		0.924		0.128		1.009		0.213		0.738		0.058		0.738		0.058		0.738		0.058		0.788		0.866		0.951		10.557		11.195		11.865

		2018		10.650		0.518		11.192		1.0600		11.759		1.627		8.389		1.743		8.389		1.743		8.389		1.743		8.907		9.449		10.016								2018		0.817		0.055		0.902		0.140		0.995		0.233		0.703		0.059		0.703		0.059		0.703		0.059						0.758		0.843		0.936		2018		0.853		0.057		0.942		0.146		1.039		0.243		0.732		0.064		0.732		0.064		0.732		0.064		0.790		0.878		0.975		10.455		11.171		11.927

		2019		10.703		0.571		11.304		1.1720		11.935		1.803		8.232		1.900		8.232		1.900		8.232		1.900		8.804		9.404		10.035								2019		0.825		0.063		0.920		0.158		1.024		0.262		0.698		0.064		0.698		0.064		0.698		0.064						0.761		0.855		0.960		2019		0.862		0.066		0.961		0.165		1.070		0.274		0.726		0.070		0.726		0.070		0.726		0.070		0.792		0.891		1.000		10.357		11.151		11.996

		2020		10.757		0.625		11.417		1.2850		12.114		1.982		8.078		2.054		8.078		2.054		8.078		2.054		8.703		9.363		10.060								2020		0.833		0.071		0.938		0.176		1.055		0.293		0.692		0.070		0.692		0.070		0.692		0.070						0.763		0.868		0.985		2020		0.871		0.075		0.980		0.184		1.102		0.306		0.720		0.076		0.720		0.076		0.720		0.076		0.795		0.904		1.026		10.261		11.136		12.072

				będków

				Zapoptrzebowanie na moc cieplną																																Mieszkalnictwo W-1

		Rok		Budynki mieszkalne						Przemysł								Obiekty użyteczności publicznej						Gmina  ogółem						przemysl razem						Mieszkalnictwo W-2

				W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3				W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3		Mieszkalnictwo W-3										Mieszkalnictwo				Przemysł i usługi		Przemysł i usługi		Urzędy i instytucje				Razem gmina

		2008		10.132		10.132		10.132		0.762		0.762		0.762				0.796		0.796		0.796		11.690		11.690		11.690								Przemysł i usługi W-1				0.000		0.000		2008		10.132		0.000		0.762		0.000		0.796		0.000		11.690		0.000

		2009		10.183		10.233		10.284		0.766		0.773		0.781				0.800		0.808		0.816		11.748		11.815		11.881								Przemysł i usługi W-2				0.000		0.000		2009		9.943		0.189		0.756		0.006		0.789		0.007		11.488		0.202

		2010		10.234		10.336		10.438		0.770		0.785		0.801				0.804		0.820		0.836		11.807		11.941		12.075								Przemysł i usługi W-3				0.000		0.000		2010		9.757		0.375		0.750		0.012		0.783		0.013		11.289		0.401

		2011		10.285		10.439		10.595		0.773		0.797		0.821				0.808		0.832		0.857		11.866		12.068		12.273								Przemysł " G-K" W1-W3				17.70		0.000		2011		9.574		0.558		0.744		0.018		0.776		0.020		11.094		0.596

		2012		10.336		10.543		10.754		0.777		0.809		0.841				0.812		0.845		0.879		11.926		12.197		12.473								Urzędy i instytucje W-1				17.70		0.000		2012		9.395		0.737		0.738		0.024		0.770		0.026		10.903		0.787

		2013		10.388		10.649		10.915		0.781		0.821		0.862				0.816		0.858		0.901		11.985		12.327		12.678								Urzędy i instytucje W-2				17.70		0.000		2013		9.219		0.913		0.732		0.030		0.764		0.032		10.715		0.975

		2014		10.440		10.755		11.079		0.785		0.833		0.884				0.820		0.870		0.923		12.045		12.459		12.886								Urzędy i instytucje W-3				17.70		0.000		2014		9.047		1.085		0.726		0.036		0.757		0.039		10.530		1.160

		2015		10.492		10.863		11.245		0.793		0.850		0.910				0.828		0.888		0.951		12.113		12.601		13.106								Gmina razem W-1				17.70		0.000		2015		8.878		1.254		0.720		0.042		0.751		0.045		10.349		1.341

		2016		10.544		10.972		11.414		0.801		0.867		0.938				0.837		0.906		0.979		12.182		12.744		13.330								Gmina  razem W-2				17.70		0.000		2016		8.712		1.420		0.715		0.047		0.745		0.051		10.171		1.519

		2017		10.597		11.081		11.585		0.809		0.884		0.966				0.845		0.924		1.009		12.251		12.889		13.559								Gmina razem W-3				17.70		0.000		2017		8.549		1.583		0.709		0.053		0.738		0.058		9.996		1.694

		2018		10.650		11.192		11.759		0.817		0.902		0.995				0.853		0.942		1.039		12.321		13.036		13.792												17.70		0.000		2018		8.389		1.743		0.703		0.059		0.732		0.064		9.825		1.865

		2019		10.703		11.304		11.935		0.825		0.920		1.024				0.862		0.961		1.070		12.391		13.185		14.030												17.70		0.000		2019		8.232		1.900		0.698		0.064		0.726		0.070		9.656		2.034

		2020		10.757		11.417		12.114		0.833		0.938		1.055				0.871		0.980		1.102		12.461		13.336		14.271												17.70		0.000		2020		8.078		2.054		0.692		0.070		0.720		0.076		9.490		2.200





		



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowany wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej



		



Mieszkalnictwo

Przemysł i usługi

Urzędy i instytucje

Razem gmina

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowane oszczędności w wyniku termomodernizacji



		



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc cieplną




_1291585725.xls
Wykres7

		2008		2008		2008

		2009		2009		2009

		2010		2010		2010

		2011		2011		2011

		2012		2012		2012

		2013		2013		2013

		2014		2014		2014

		2015		2015		2015

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc 
Pobór szczytowy

1.17

1.17

1.17

1.164735

1.18287

1.201005

1.1597920425

1.19638467

1.2332703825

1.1551674714

1.2105451812

1.2668144327

1.1508576913

1.2253528348

1.3016560113

1.1468591666

1.2408090626

1.3378145659

1.1431684206

1.2569154266

1.3753101428

1.1458097432

1.2800702624

1.4209476056

1.1488424803

1.304102633

1.4683371591

1.1522643818

1.3290204097

1.5175161534

1.1560732647

1.354831735

1.5685231565

1.1602670119

1.3815450262

1.6213979872

1.1648435721

1.4091689786

1.6761817497



Gmina E (kW)

		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										Wzrost cywilizacyjny																		Razem		Efekt energetyczny						CERAMIKA								Razem		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										wzrost cywilizacyjny												Efekt energetyczny

				0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Stagnacja		Stagnacja		0.5%		Rozwój		1.0%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%												Stagnacja		Rozwój		Skok														0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Sanacja		Samacja		0.5%		Rozwój		1.00%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%				Stagnacja		Rozwój		Skok

				MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW												kW		kW		kw														MW		MW		MW		MW		MW		MW		kW		kW		kW		kW		kW		kW						kW		kW		kW		kW		kw		kW				kW		kW		kw

		2008		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.510		0.510		0.510												2008		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000				1.170		1.170		1.170

		2009		0.5126		0.0025		0.5177		0.0076		0.5228		0.0127		0.5024		0.0077		0.5126		0.0025		0.5151		0.0051		0.5177		0.0076		0.5103		0.0003		0.5105		0.0005		0.5108		0.0008				0.000		0.000		0.000		0.000		0.508		0.516		0.524												2009		1.1759		0.0058		1.1876		0.0176		1.1993		0.0293		1.1525		0.0176		1.1759		0.0058		1.1817		0.0117		1.1876		0.0176		1.1706		0.0006		1.1712		0.0012		1.1718		0.0018				1.165		1.183		1.201

		2010		0.5151		0.0051		0.5254		0.0154		0.5358		0.0258		0.4948		0.0152		0.5151		0.0051		0.5203		0.0103		0.5254		0.0154		0.5105		0.0005		0.5110		0.0010		0.5115		0.0015				0.000		0.000		0.000		0.000		0.506		0.522		0.538												2010		1.1817		0.0117		1.2054		0.0354		1.2292		0.0592		1.1352		0.0348		1.1817		0.0117		1.1935		0.0235		1.2054		0.0354		1.1712		0.0012		1.1723		0.0023		1.1735		0.0035				1.160		1.196		1.233

		2011		0.5177		0.0077		0.5333		0.0233		0.5492		0.0392		0.4874		0.0226		0.5177		0.0077		0.5255		0.0155		0.5333		0.0233		0.5108		0.0008		0.5115		0.0015		0.5123		0.0023				0.000		0.000		0.000		0.000		0.504		0.528		0.552												2011		1.1876		0.0176		1.2234		0.0534		1.2600		0.0900		1.1181		0.0519		1.1876		0.0176		1.2055		0.0355		1.2234		0.0534		1.1718		0.0018		1.1735		0.0035		1.1753		0.0053				1.155		1.211		1.267

		2012		0.5203		0.0103		0.5413		0.0313		0.5629		0.0529		0.4801		0.0299		0.5203		0.0103		0.5307		0.0207		0.5413		0.0313		0.5110		0.0010		0.5120		0.0020		0.5131		0.0031				0.000		0.000		0.000		0.000		0.502		0.534		0.567												2012		1.1936		0.0236		1.2418		0.0718		1.2915		0.1215		1.1014		0.0686		1.1936		0.0236		1.2175		0.0475		1.2418		0.0718		1.1723		0.0023		1.1747		0.0047		1.1770		0.0070				1.151		1.225		1.302

		2013		0.5229		0.0129		0.5494		0.0394		0.5770		0.0670		0.4729		0.0371		0.5229		0.0129		0.5360		0.0260		0.5494		0.0394		0.5113		0.0013		0.5126		0.0026		0.5138		0.0038				0.000		0.000		0.000		0.000		0.500		0.541		0.583												2013		1.1995		0.0295		1.2604		0.0904		1.3237		0.1537		1.0848		0.0852		1.1995		0.0295		1.2297		0.0597		1.2604		0.0904		1.1729		0.0029		1.1759		0.0059		1.1788		0.0088				1.147		1.241		1.338

		2014		0.5255		0.0155		0.5577		0.0477		0.5914		0.0814		0.4658		0.0442		0.5255		0.0155		0.5414		0.0314		0.5577		0.0477		0.5115		0.0015		0.5131		0.0031		0.5146		0.0046				0.000		0.000		0.000		0.000		0.498		0.548		0.599												2014		1.2055		0.0355		1.2793		0.1093		1.3568		0.1868		1.0686		0.1014		1.2055		0.0355		1.2420		0.0720		1.2793		0.1093		1.1735		0.0035		1.1770		0.0070		1.1806		0.0106				1.143		1.257		1.375

		2015		0.5307		0.0207		0.5688		0.0588		0.6092		0.0992		0.4588		0.0512		0.5281		0.0181		0.5468		0.0368		0.5660		0.0560		0.5118		0.0018		0.5136		0.0036		0.5154		0.0054				0.000		0.000		0.000		0.000		0.499		0.558		0.619												2015		1.2176		0.0476		1.3049		0.1349		1.3975		0.2275		1.0525		0.1175		1.2116		0.0416		1.2544		0.0844		1.2985		0.1285		1.1741		0.0041		1.1782		0.0082		1.1823		0.0123				1.146		1.280		1.421

		2016		0.5361		0.0261		0.5802		0.0702		0.6275		0.1175		0.4519		0.0581		0.5308		0.0208		0.5523		0.0423		0.5745		0.0645		0.5120		0.0020		0.5141		0.0041		0.5162		0.0062				0.000		0.000		0.000		0.000		0.501		0.568		0.640												2016		1.2298		0.0598		1.3310		0.1610		1.4395		0.2695		1.0368		0.1332		1.2176		0.0476		1.2669		0.0969		1.3180		0.1480		1.1747		0.0047		1.1794		0.0094		1.1841		0.0141				1.149		1.304		1.468

		2017		0.5414		0.0314		0.5918		0.0818		0.6463		0.1363		0.4451		0.0649		0.5334		0.0234		0.5578		0.0478		0.5831		0.0731		0.5123		0.0023		0.5146		0.0046		0.5169		0.0069				0.000		0.000		0.000		0.000		0.502		0.579		0.661												2017		1.2421		0.0721		1.3576		0.1876		1.4827		0.3127		1.0212		0.1488		1.2237		0.0537		1.2796		0.1096		1.3378		0.1678		1.1753		0.0053		1.1806		0.0106		1.1859		0.0159				1.152		1.329		1.518

		2018		0.5468		0.0368		0.6036		0.0936		0.6657		0.1557		0.4385		0.0715		0.5361		0.0261		0.5634		0.0534		0.5919		0.0819		0.5126		0.0026		0.5151		0.0051		0.5177		0.0077				0.000		0.000		0.000		0.000		0.504		0.591		0.684												2018		1.2545		0.0845		1.3848		0.2148		1.5271		0.3571		1.0059		0.1641		1.2298		0.0598		1.2924		0.1224		1.3578		0.1878		1.1759		0.0059		1.1818		0.0118		1.1877		0.0177				1.156		1.355		1.569

		2019		0.5523		0.0423		0.6157		0.1057		0.6856		0.1756		0.4319		0.0781		0.5388		0.0288		0.5690		0.0590		0.6008		0.0908		0.5128		0.0028		0.5156		0.0056		0.5185		0.0085				0.000		0.000		0.000		0.000		0.506		0.602		0.707												2019		1.2670		0.0970		1.4125		0.2425		1.5730		0.4030		0.9908		0.1792		1.2360		0.0660		1.3053		0.1353		1.3782		0.2082		1.1765		0.0065		1.1829		0.0129		1.1895		0.0195				1.160		1.382		1.621

		2020		0.5578		0.0478		0.6280		0.1180		0.7062		0.1962		0.4254		0.0846		0.5415		0.0315		0.5747		0.0647		0.6098		0.0998		0.5131		0.0031		0.5162		0.0062		0.5193		0.0093				0.000		0.000		0.000		0.000		0.508		0.614		0.731												2020		1.2797		0.1097		1.4407		0.2707		1.6201		0.4501		0.9759		0.1941		1.2422		0.0722		1.3184		0.1484		1.3989		0.2289		1.1770		0.0070		1.1841		0.0141		1.1912		0.0212				1.165		1.409		1.676

				Będków																																																																				Szczytowy		Będków

				średnio

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Plan Pajęczno





Gmina E (kW)

		



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc
Pobór średni



Gmina E(kWh)

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognozana zapotrzebowania na moc z GPZ Działoszyn
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Gmina C

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognoza zapotrzebowaniana moc z GPZ Wistka
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognoza zapotrzebowania na moc z GPZ Wistka
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc 
Pobór szczytowy



		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										Wzrost cywilizacyjny										CERAMIKA								Razem		Efekt energetyczny						CERAMIKA								Razem		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										wzrost cywilizacyjny												Efekt energetyczny

				0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Stagnacja		Stagnacja		0.5%		Rozwój		1.0%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%												Stagnacja		Rozwój		Skok														0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Sanacja		Samacja		0.5%		Rozwój		1.00%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%				Stagnacja		Rozwój		Skok

				MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW												kWh		kWh		kWh														MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh				MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh

		2008		2852.549		0.0000		2852.5490		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2852.549		2852.549		2852.549										0.0		2008		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.000		10238.251		0.0000				10238.251		10238.251		10238.251		13090.800		13090.8000		13090.800

		2009		2866.812		14.2627		2895.3372		42.7882		2923.863		71.3137		2809.761		42.7882		2866.812		14.263		2881.074		28.5255		2895.337		42.7882		2853.975		1.4263		2855.402		2.853		2856.828		4.2788		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2839.713		2883.927		2928.142										0.0		2009		10289.442		51.191		10391.825		153.5738		10494.207		255.9563		10084.677		153.5738		10289.442		51.1913		10340.634		102.383		10391.825		153.57		10243.37		5.119		10248.489		10.238		10253.608		15.357				10192.179		10350.872		10509.565		13031.891		13234.7988		13437.706

		2010		2881.146		28.5968		2938.7673		86.2183		2996.959		144.4103		2767.614		84.9346		2881.146		28.597		2909.885		57.3362		2938.767		86.2183		2855.402		2.8533		2858.257		5.708		2861.113		8.5641		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2827.661		2916.877		3006.807										0.0		2010		10340.889		102.638		10547.702		309.4511		10756.562		518.3115		9933.407		304.8439		10340.889		102.6385		10444.040		205.789		10547.702		309.45		10248.49		10.241		10258.738		20.487		10268.989		30.738				10148.925		10469.134		10791.907		12976.586		13386.0106		13798.714

		2011		2895.552		43.0025		2982.8488		130.2998		3071.883		219.3343		2726.100		126.4489		2895.552		43.003		2938.984		86.4351		2982.849		130.2998		2856.830		4.2810		2861.115		8.566		2865.405		12.8557		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2816.386		2951.401		3088.590										10115.0		2011		10392.594		154.343		10705.918		467.6667		11025.477		787.2255		9784.406		453.8450		10392.594		154.3429		10548.480		310.229		10705.918		467.67		10253.62		15.365		10268.996		30.745		10284.392		46.141				20223.457		20708.047		21200.439		23039.843		23659.4486		24289.029

		2012		2910.029		57.4803		3027.5915		175.0425		3148.680		296.1314		2685.209		167.3404		2910.029		57.480		2968.374		115.8249		3027.592		175.0425		2858.258		5.7094		2863.976		11.427		2869.703		17.1538		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2805.879		2987.503		3173.536										10115.0		2012		10444.557		206.306		10866.506		628.2554		11301.113		1062.8624		9637.640		600.6111		10444.557		206.3059		10653.965		415.714		10866.506		628.26		10258.74		20.492		10279.265		41.014		10299.819		61.568				20185.744		20837.624		21505.326		22991.622		23825.1273		24678.862

		2013		2924.579		72.0304		3073.0054		220.4564		3227.397		374.8484		2644.931		207.6185		2924.579		72.030		2998.058		145.5087		3073.005		220.4564		2859.688		7.1385		2866.840		14.291		2874.007		21.4584		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2796.130		3025.187		3261.694										10115.0		2013		10496.780		258.529		11029.504		791.2530		11583.641		1345.3903		9493.075		745.1757		10496.780		258.5287		10760.505		522.254		11029.504		791.25		10263.87		25.621		10289.545		51.294		10315.269		77.018				20150.754		20972.876		21821.736		22946.884		23998.0626		25083.430

		2014		2939.202		86.6533		3119.1005		266.5515		3308.082		455.5333		2605.257		247.2925		2939.202		86.653		3028.038		175.4892		3119.100		266.5515		2861.117		8.5684		2869.707		17.158		2878.318		25.7694		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2787.132		3064.455		3353.111										10115.0		2014		10549.264		311.013		11194.947		956.6956		11873.232		1634.9813		9350.679		887.5718		10549.264		311.0126		10868.110		629.859		11194.947		956.70		10269.00		30.753		10299.834		61.583		10330.741		92.490				20118.457		21113.817		22149.847		22905.589		24178.2722		25502.957

		2015		2968.594		116.0454		3181.4825		328.9335		3407.325		554.7758		2566.178		286.3713		2953.898		101.349		3058.319		205.7696		3165.887		313.3380		2862.548		9.9989		2872.577		20.028		2882.636		30.0869		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2793.571		3120.909		3464.378										10115.0		2015		10654.756		416.505		11362.871		1124.6198		12229.429		1991.1783		9210.419		1027.8320		10602.010		363.7589		10976.791		738.540		11362.871		1124.62		10274.14		35.888		10310.134		71.883		10346.238		107.987				20141.571		21260.462		22549.204		22935.142		24381.3704		26013.582

		2016		2998.280		145.7313		3245.1121		392.5631		3509.545		656.9955		2527.685		324.8640		2968.668		116.119		3088.902		236.3528		3213.375		360.8263		2863.979		11.4302		2875.449		22.900		2886.960		34.4108		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2800.965		3179.501		3579.918										10115.0		2016		10761.304		523.053		11533.314		1295.0629		12596.312		2358.0611		9072.263		1165.9883		10655.020		416.7689		11086.559		848.308		11533.314		1295.06		10279.28		41.025		10320.444		82.193		10361.757		123.506				20168.109		21412.827		22963.893		22969.074		24592.3280		26543.810

		2017		3028.263		175.7141		3310.0144		457.4654		3614.831		762.2818		2489.770		362.7792		2983.511		130.962		3119.791		267.2418		3261.576		409.0269		2865.411		12.8622		2878.325		25.776		2891.290		38.7413		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2809.308		3240.253		3699.820										10115.0		2017		10868.917		630.666		11706.314		1468.0626		12974.202		2735.9505		8936.179		1302.0723		10708.295		470.0440		11197.424		959.173		11706.314		1468.06		10284.42		46.164		10330.765		92.514		10377.300		139.049				20198.053		21570.928		23394.240		23007.361		24811.1812		27094.060

		2018		3058.546		205.9967		3376.2147		523.6657		3723.276		870.7268		2452.423		400.1258		2998.429		145.880		3150.989		298.4397		3310.500		457.9506		2866.844		14.2949		2881.203		28.654		2895.627		43.0782		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2818.595		3303.183		3824.179										10115.0		2018		10977.606		739.355		11881.908		1643.6573		13363.428		3125.1766		8802.136		1436.1149		10761.837		523.5855		11309.399		1071.148		11881.908		1643.66		10289.56		51.307		10341.095		102.844		10392.866		154.615				20231.383		21734.785		23840.584		23049.978		25037.9682		27664.763

		2019		3089.131		236.5822		3443.7390		591.1900		3834.974		982.4250		2415.637		436.9121		3013.421		160.872		3182.499		329.9496		3360.157		507.6081		2868.277		15.7283		2884.084		31.535		2899.971		47.4217		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2828.819		3368.312		3953.092										10115.0		2019		11087.382		849.131		12060.137		1821.8859		13764.330		3526.0794		8670.104		1568.1470		10815.646		577.3947		11422.493		1184.242		12060.137		1821.89		10294.70		56.451		10351.437		113.186		10408.455		170.204				20268.081		21904.417		24303.273		23096.900		25272.7289		28256.365

		2020		3120.023		267.4735		3512.6138		660.0648		3950.023		1097.4743		2379.402		473.1467		3028.488		175.939		3214.324		361.7746		3410.559		558.0104		2869.711		17.1624		2886.968		34.419		2904.321		51.7716		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2839.977		3435.661		4086.659										10115.0		2020		11198.256		960.005		12241.039		2002.7879		14177.260		3939.0093		8540.052		1698.1985		10869.724		631.4729		11536.717		1298.466		12241.039		2002.79		10299.85		61.599		10361.788		123.537		10424.068		185.817				20308.129		22079.844		24782.666		23148.106		25515.5050		28869.325

																																																								Niskie napięci (nN)																																																												Średnie napięcie (SN)						Razem gmina

																																																												Niskie napięcie W-1

				Paradyż																																																								Niskie napięcie W-2												SN		Paradyż

				nN																																																								Niskie napięcie W-3

																																																												Średnie napięcie  W-1

																																																												Średnie napięcie W-2

																																																												Średnie napięcie W-3

																																																												Gmnia razem W-1

																																																												Gmina razem W-2

																																																												Gmina razem W-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Plan Pajęczno





		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognozana zapotrzebowania na moc z GPZ Działoszyn
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognoza zapotrzebowaniana moc z GPZ Wistka
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognoza zapotrzebowania na moc z GPZ Wistka
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Niskie napięcie W-1

Niskie napięcie W-2

Niskie napięcie W-3

Średnie napięcie  W-1

Średnie napięcie W-2

Średnie napięcie W-3

Gmnia razem W-1

Gmina razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

[MWh]

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		ROK		Zapotrzebowanie mocy-prognozowany rozwój budownictwa												Racjonalizacja zużycia- termomodernizacja												Efekt enrgetyczny												Zapotrzebowanie mocy- wzrost gospodarczy														Termomodrnizacja												Inwestycja strategiczna				Efekt						Zapotrzebowanie mocy- wzrost gospodarczy														Termomodrnizacja												Efekt						Gmina  ogółem

				Budynki mieszkalne												Budynki mieszkalne																								Przemysł i usługi																												Racjonalizacja								Urzędy i Intytucje														Termomodernizacja

				W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-2		W-3										W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3						W-1		W-2		W-3				W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3

		2008		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		10.132		10.132								2008		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000						0.762		0.762		0.762		2008		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.796		0.796		11.690		11.690		11.690

		2009		10.183		0.051		10.233		0.1013		10.284		0.152		9.943		0.189		9.943		0.189		9.943		0.189		9.993		10.044		10.095								2009		0.766		0.004		0.773		0.011		0.781		0.019		0.756		0.006		0.756		0.006		0.756		0.006						0.760		0.767		0.775		2009		0.800		0.004		0.808		0.012		0.816		0.020		0.789		0.007		0.789		0.007		0.789		0.007		0.793		0.801		0.809		11.546		11.613		11.679

		2010		10.234		0.102		10.336		0.2037		10.438		0.306		9.757		0.375		9.757		0.375		9.757		0.375		9.858		9.960		10.063								2010		0.770		0.008		0.785		0.023		0.801		0.039		0.750		0.012		0.750		0.012		0.750		0.012						0.757		0.773		0.788		2010		0.804		0.008		0.820		0.024		0.836		0.040		0.783		0.013		0.783		0.013		0.783		0.013		0.791		0.807		0.823		11.406		11.540		11.674

		2011		10.285		0.153		10.439		0.3070		10.595		0.463		9.574		0.558		9.574		0.558		9.574		0.558		9.727		9.881		10.037								2011		0.773		0.011		0.797		0.035		0.821		0.059		0.744		0.018		0.744		0.018		0.744		0.018						0.755		0.779		0.802		2011		0.808		0.012		0.832		0.036		0.857		0.061		0.776		0.020		0.776		0.020		0.776		0.020		0.788		0.813		0.838		11.271		11.473		11.677

		2012		10.336		0.204		10.543		0.4114		10.754		0.622		9.395		0.737		9.395		0.737		9.395		0.737		9.599		9.807		10.017								2012		0.777		0.015		0.809		0.047		0.841		0.079		0.738		0.024		0.738		0.024		0.738		0.024						0.753		0.785		0.817		2012		0.812		0.016		0.845		0.049		0.879		0.083		0.770		0.026		0.770		0.026		0.770		0.026		0.786		0.819		0.853		11.138		11.410		11.686

		2013		10.388		0.256		10.649		0.5168		10.915		0.783		9.219		0.913		9.219		0.913		9.219		0.913		9.475		9.736		10.002								2013		0.781		0.019		0.821		0.059		0.862		0.100		0.732		0.030		0.732		0.030		0.732		0.030						0.751		0.791		0.832		2013		0.816		0.020		0.858		0.062		0.901		0.105		0.764		0.032		0.764		0.032		0.764		0.032		0.784		0.825		0.868		11.010		11.352		11.703

		2014		10.440		0.308		10.755		0.6233		11.079		0.947		9.047		1.085		9.047		1.085		9.047		1.085		9.355		9.670		9.994								2014		0.785		0.023		0.833		0.071		0.884		0.122		0.726		0.036		0.726		0.036		0.726		0.036						0.749		0.797		0.848		2014		0.820		0.024		0.870		0.074		0.923		0.127		0.757		0.039		0.757		0.039		0.757		0.039		0.781		0.832		0.884		10.885		11.299		11.726

		2015		10.492		0.360		10.863		0.7309		11.245		1.113		8.878		1.254		8.878		1.254		8.878		1.254		9.238		9.609		9.991								2015		0.793		0.031		0.850		0.088		0.910		0.148		0.720		0.042		0.720		0.042		0.720		0.042						0.751		0.808		0.869		2015		0.828		0.032		0.888		0.092		0.951		0.155		0.751		0.045		0.751		0.045		0.751		0.045		0.783		0.843		0.906		10.772		11.260		11.765

		2016		10.544		0.412		10.972		0.8395		11.414		1.282		8.712		1.420		8.712		1.420		8.712		1.420		9.124		9.551		9.993								2016		0.801		0.039		0.867		0.105		0.938		0.176		0.715		0.047		0.715		0.047		0.715		0.047						0.754		0.819		0.890		2016		0.837		0.041		0.906		0.110		0.979		0.183		0.745		0.051		0.745		0.051		0.745		0.051		0.785		0.854		0.928		10.663		11.225		11.812

		2017		10.597		0.465		11.081		0.9492		11.585		1.453		8.549		1.583		8.549		1.583		8.549		1.583		9.014		9.498		10.002								2017		0.809		0.047		0.884		0.122		0.966		0.204		0.709		0.053		0.709		0.053		0.709		0.053						0.756		0.831		0.912		2017		0.845		0.049		0.924		0.128		1.009		0.213		0.738		0.058		0.738		0.058		0.738		0.058		0.788		0.866		0.951		10.557		11.195		11.865

		2018		10.650		0.518		11.192		1.0600		11.759		1.627		8.389		1.743		8.389		1.743		8.389		1.743		8.907		9.449		10.016								2018		0.817		0.055		0.902		0.140		0.995		0.233		0.703		0.059		0.703		0.059		0.703		0.059						0.758		0.843		0.936		2018		0.853		0.057		0.942		0.146		1.039		0.243		0.732		0.064		0.732		0.064		0.732		0.064		0.790		0.878		0.975		10.455		11.171		11.927

		2019		10.703		0.571		11.304		1.1720		11.935		1.803		8.232		1.900		8.232		1.900		8.232		1.900		8.804		9.404		10.035								2019		0.825		0.063		0.920		0.158		1.024		0.262		0.698		0.064		0.698		0.064		0.698		0.064						0.761		0.855		0.960		2019		0.862		0.066		0.961		0.165		1.070		0.274		0.726		0.070		0.726		0.070		0.726		0.070		0.792		0.891		1.000		10.357		11.151		11.996

		2020		10.757		0.625		11.417		1.2850		12.114		1.982		8.078		2.054		8.078		2.054		8.078		2.054		8.703		9.363		10.060								2020		0.833		0.071		0.938		0.176		1.055		0.293		0.692		0.070		0.692		0.070		0.692		0.070						0.763		0.868		0.985		2020		0.871		0.075		0.980		0.184		1.102		0.306		0.720		0.076		0.720		0.076		0.720		0.076		0.795		0.904		1.026		10.261		11.136		12.072

				będków

				Zapoptrzebowanie na moc cieplną																																Mieszkalnictwo W-1

		Rok		Budynki mieszkalne						Przemysł								Obiekty użyteczności publicznej						Gmina  ogółem						przemysl razem						Mieszkalnictwo W-2

				W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3				W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3		Mieszkalnictwo W-3										Mieszkalnictwo				Przemysł i usługi		Przemysł i usługi		Urzędy i instytucje				Razem gmina

		2008		10.132		10.132		10.132		0.762		0.762		0.762				0.796		0.796		0.796		11.690		11.690		11.690								Przemysł i usługi W-1				0.000		0.000		2008		10.132		0.000		0.762		0.000		0.796		0.000		11.690		0.000

		2009		10.183		10.233		10.284		0.766		0.773		0.781				0.800		0.808		0.816		11.748		11.815		11.881								Przemysł i usługi W-2				0.000		0.000		2009		9.943		0.189		0.756		0.006		0.789		0.007		11.488		0.202

		2010		10.234		10.336		10.438		0.770		0.785		0.801				0.804		0.820		0.836		11.807		11.941		12.075								Przemysł i usługi W-3				0.000		0.000		2010		9.757		0.375		0.750		0.012		0.783		0.013		11.289		0.401

		2011		10.285		10.439		10.595		0.773		0.797		0.821				0.808		0.832		0.857		11.866		12.068		12.273								Przemysł " G-K" W1-W3				17.70		0.000		2011		9.574		0.558		0.744		0.018		0.776		0.020		11.094		0.596

		2012		10.336		10.543		10.754		0.777		0.809		0.841				0.812		0.845		0.879		11.926		12.197		12.473								Urzędy i instytucje W-1				17.70		0.000		2012		9.395		0.737		0.738		0.024		0.770		0.026		10.903		0.787

		2013		10.388		10.649		10.915		0.781		0.821		0.862				0.816		0.858		0.901		11.985		12.327		12.678								Urzędy i instytucje W-2				17.70		0.000		2013		9.219		0.913		0.732		0.030		0.764		0.032		10.715		0.975

		2014		10.440		10.755		11.079		0.785		0.833		0.884				0.820		0.870		0.923		12.045		12.459		12.886								Urzędy i instytucje W-3				17.70		0.000		2014		9.047		1.085		0.726		0.036		0.757		0.039		10.530		1.160

		2015		10.492		10.863		11.245		0.793		0.850		0.910				0.828		0.888		0.951		12.113		12.601		13.106								Gmina razem W-1				17.70		0.000		2015		8.878		1.254		0.720		0.042		0.751		0.045		10.349		1.341

		2016		10.544		10.972		11.414		0.801		0.867		0.938				0.837		0.906		0.979		12.182		12.744		13.330								Gmina  razem W-2				17.70		0.000		2016		8.712		1.420		0.715		0.047		0.745		0.051		10.171		1.519

		2017		10.597		11.081		11.585		0.809		0.884		0.966				0.845		0.924		1.009		12.251		12.889		13.559								Gmina razem W-3				17.70		0.000		2017		8.549		1.583		0.709		0.053		0.738		0.058		9.996		1.694

		2018		10.650		11.192		11.759		0.817		0.902		0.995				0.853		0.942		1.039		12.321		13.036		13.792												17.70		0.000		2018		8.389		1.743		0.703		0.059		0.732		0.064		9.825		1.865

		2019		10.703		11.304		11.935		0.825		0.920		1.024				0.862		0.961		1.070		12.391		13.185		14.030												17.70		0.000		2019		8.232		1.900		0.698		0.064		0.726		0.070		9.656		2.034

		2020		10.757		11.417		12.114		0.833		0.938		1.055				0.871		0.980		1.102		12.461		13.336		14.271												17.70		0.000		2020		8.078		2.054		0.692		0.070		0.720		0.076		9.490		2.200





		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowany wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Mieszkalnictwo

Przemysł i usługi

Urzędy i instytucje

Razem gmina

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowane oszczędności w wyniku termomodernizacji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc cieplną




_1291588022.xls
Wykres8

		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009		2009

		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015		2015

		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020



Niskie napięcie W-1

Niskie napięcie W-2

Niskie napięcie W-3

Średnie napięcie  W-1

Średnie napięcie W-2

Średnie napięcie W-3

Gmnia razem W-1

Gmina razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

[MWh]

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

4082.651

4082.651

4082.651

34.186

34.186

34.186

4116.837

4116.837

4116.837

4064.2790705

4127.560161

4190.8412515

34.032163

34.562046

35.091929

4098.3112335

4162.122207

4225.9331805

4047.0308906877

4174.718862701

4303.4295387898

33.8877356965

34.956928486

36.0346848685

4080.9186263842

4209.675791187

4339.4642236583

4030.8937027892

4224.1311918367

4420.4796670701

33.7526112625

35.3706816782

37.0148018771

4064.6463140517

4259.5018735148

4457.4944689472

4015.8549608181

4275.8016893396

4542.0574497164

33.6266846445

35.8033436

38.0328311129

4049.4816454626

4311.6050329396

4580.0902808293

4001.9023275012

4329.7353507498

4668.2307481485

33.5098525365

36.2549560814

39.0893408122

4035.4121800377

4365.9903068312

4707.3200889607

3989.0236712502

4385.9376267198

4799.0695127899

33.4020133549

36.7255647634

40.1849167034

4022.425684605

4422.6631914833

4839.2544294933

3998.2404220249

4466.7351597922

4958.3189426096

33.4791896411

37.40212136

41.5183887557

4031.719611666

4504.1372811523

4999.8373313653

4008.8229922429

4550.5948023408

5123.6821973939

33.5678025902

38.1043184717

42.9030548044

4042.3907948331

4588.6991208125

5166.5852521982

4020.7635304955

4637.5440210407

5295.2896079513

33.6677864587

38.8323860901

44.3400061718

4054.4313169542

4676.3764071308

5339.6296141231

4034.0544188367

4727.6112289394

5473.2757549201

33.7790774578

39.5865621314

45.8303697665

4067.8334962946

4767.1977910709

5519.1061246867

4048.6882703854

4820.8257973438

5657.7795843782

33.9016137337

40.3670925357

47.3753090508

4082.5898841191

4861.1928898795

5705.154893429

4064.6579269743

4917.2180680398

5848.9445269976

34.0353353474

41.1742313693

48.9760250386

4098.6932623217

4958.3922994091

5897.9205520362



Gmina E (kW)

		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										Wzrost cywilizacyjny																		Razem		Efekt energetyczny						CERAMIKA								Razem		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										wzrost cywilizacyjny												Efekt energetyczny

				0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Stagnacja		Stagnacja		0.5%		Rozwój		1.0%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%												Stagnacja		Rozwój		Skok														0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Sanacja		Samacja		0.5%		Rozwój		1.00%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%				Stagnacja		Rozwój		Skok

				MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW												kW		kW		kw														MW		MW		MW		MW		MW		MW		kW		kW		kW		kW		kW		kW						kW		kW		kW		kW		kw		kW				kW		kW		kw

		2008		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.510		0.510		0.510												2008		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000				1.170		1.170		1.170

		2009		0.5126		0.0025		0.5177		0.0076		0.5228		0.0127		0.5024		0.0077		0.5126		0.0025		0.5151		0.0051		0.5177		0.0076		0.5103		0.0003		0.5105		0.0005		0.5108		0.0008				0.000		0.000		0.000		0.000		0.508		0.516		0.524												2009		1.1759		0.0058		1.1876		0.0176		1.1993		0.0293		1.1525		0.0176		1.1759		0.0058		1.1817		0.0117		1.1876		0.0176		1.1706		0.0006		1.1712		0.0012		1.1718		0.0018				1.165		1.183		1.201

		2010		0.5151		0.0051		0.5254		0.0154		0.5358		0.0258		0.4948		0.0152		0.5151		0.0051		0.5203		0.0103		0.5254		0.0154		0.5105		0.0005		0.5110		0.0010		0.5115		0.0015				0.000		0.000		0.000		0.000		0.506		0.522		0.538												2010		1.1817		0.0117		1.2054		0.0354		1.2292		0.0592		1.1352		0.0348		1.1817		0.0117		1.1935		0.0235		1.2054		0.0354		1.1712		0.0012		1.1723		0.0023		1.1735		0.0035				1.160		1.196		1.233

		2011		0.5177		0.0077		0.5333		0.0233		0.5492		0.0392		0.4874		0.0226		0.5177		0.0077		0.5255		0.0155		0.5333		0.0233		0.5108		0.0008		0.5115		0.0015		0.5123		0.0023				0.000		0.000		0.000		0.000		0.504		0.528		0.552												2011		1.1876		0.0176		1.2234		0.0534		1.2600		0.0900		1.1181		0.0519		1.1876		0.0176		1.2055		0.0355		1.2234		0.0534		1.1718		0.0018		1.1735		0.0035		1.1753		0.0053				1.155		1.211		1.267

		2012		0.5203		0.0103		0.5413		0.0313		0.5629		0.0529		0.4801		0.0299		0.5203		0.0103		0.5307		0.0207		0.5413		0.0313		0.5110		0.0010		0.5120		0.0020		0.5131		0.0031				0.000		0.000		0.000		0.000		0.502		0.534		0.567												2012		1.1936		0.0236		1.2418		0.0718		1.2915		0.1215		1.1014		0.0686		1.1936		0.0236		1.2175		0.0475		1.2418		0.0718		1.1723		0.0023		1.1747		0.0047		1.1770		0.0070				1.151		1.225		1.302

		2013		0.5229		0.0129		0.5494		0.0394		0.5770		0.0670		0.4729		0.0371		0.5229		0.0129		0.5360		0.0260		0.5494		0.0394		0.5113		0.0013		0.5126		0.0026		0.5138		0.0038				0.000		0.000		0.000		0.000		0.500		0.541		0.583												2013		1.1995		0.0295		1.2604		0.0904		1.3237		0.1537		1.0848		0.0852		1.1995		0.0295		1.2297		0.0597		1.2604		0.0904		1.1729		0.0029		1.1759		0.0059		1.1788		0.0088				1.147		1.241		1.338

		2014		0.5255		0.0155		0.5577		0.0477		0.5914		0.0814		0.4658		0.0442		0.5255		0.0155		0.5414		0.0314		0.5577		0.0477		0.5115		0.0015		0.5131		0.0031		0.5146		0.0046				0.000		0.000		0.000		0.000		0.498		0.548		0.599												2014		1.2055		0.0355		1.2793		0.1093		1.3568		0.1868		1.0686		0.1014		1.2055		0.0355		1.2420		0.0720		1.2793		0.1093		1.1735		0.0035		1.1770		0.0070		1.1806		0.0106				1.143		1.257		1.375

		2015		0.5307		0.0207		0.5688		0.0588		0.6092		0.0992		0.4588		0.0512		0.5281		0.0181		0.5468		0.0368		0.5660		0.0560		0.5118		0.0018		0.5136		0.0036		0.5154		0.0054				0.000		0.000		0.000		0.000		0.499		0.558		0.619												2015		1.2176		0.0476		1.3049		0.1349		1.3975		0.2275		1.0525		0.1175		1.2116		0.0416		1.2544		0.0844		1.2985		0.1285		1.1741		0.0041		1.1782		0.0082		1.1823		0.0123				1.146		1.280		1.421

		2016		0.5361		0.0261		0.5802		0.0702		0.6275		0.1175		0.4519		0.0581		0.5308		0.0208		0.5523		0.0423		0.5745		0.0645		0.5120		0.0020		0.5141		0.0041		0.5162		0.0062				0.000		0.000		0.000		0.000		0.501		0.568		0.640												2016		1.2298		0.0598		1.3310		0.1610		1.4395		0.2695		1.0368		0.1332		1.2176		0.0476		1.2669		0.0969		1.3180		0.1480		1.1747		0.0047		1.1794		0.0094		1.1841		0.0141				1.149		1.304		1.468

		2017		0.5414		0.0314		0.5918		0.0818		0.6463		0.1363		0.4451		0.0649		0.5334		0.0234		0.5578		0.0478		0.5831		0.0731		0.5123		0.0023		0.5146		0.0046		0.5169		0.0069				0.000		0.000		0.000		0.000		0.502		0.579		0.661												2017		1.2421		0.0721		1.3576		0.1876		1.4827		0.3127		1.0212		0.1488		1.2237		0.0537		1.2796		0.1096		1.3378		0.1678		1.1753		0.0053		1.1806		0.0106		1.1859		0.0159				1.152		1.329		1.518

		2018		0.5468		0.0368		0.6036		0.0936		0.6657		0.1557		0.4385		0.0715		0.5361		0.0261		0.5634		0.0534		0.5919		0.0819		0.5126		0.0026		0.5151		0.0051		0.5177		0.0077				0.000		0.000		0.000		0.000		0.504		0.591		0.684												2018		1.2545		0.0845		1.3848		0.2148		1.5271		0.3571		1.0059		0.1641		1.2298		0.0598		1.2924		0.1224		1.3578		0.1878		1.1759		0.0059		1.1818		0.0118		1.1877		0.0177				1.156		1.355		1.569

		2019		0.5523		0.0423		0.6157		0.1057		0.6856		0.1756		0.4319		0.0781		0.5388		0.0288		0.5690		0.0590		0.6008		0.0908		0.5128		0.0028		0.5156		0.0056		0.5185		0.0085				0.000		0.000		0.000		0.000		0.506		0.602		0.707												2019		1.2670		0.0970		1.4125		0.2425		1.5730		0.4030		0.9908		0.1792		1.2360		0.0660		1.3053		0.1353		1.3782		0.2082		1.1765		0.0065		1.1829		0.0129		1.1895		0.0195				1.160		1.382		1.621

		2020		0.5578		0.0478		0.6280		0.1180		0.7062		0.1962		0.4254		0.0846		0.5415		0.0315		0.5747		0.0647		0.6098		0.0998		0.5131		0.0031		0.5162		0.0062		0.5193		0.0093				0.000		0.000		0.000		0.000		0.508		0.614		0.731												2020		1.2797		0.1097		1.4407		0.2707		1.6201		0.4501		0.9759		0.1941		1.2422		0.0722		1.3184		0.1484		1.3989		0.2289		1.1770		0.0070		1.1841		0.0141		1.1912		0.0212				1.165		1.409		1.676

				Będków																																																																				Szczytowy		Będków

				średnio

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Plan Pajęczno





Gmina E (kW)

		



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc
Pobór średni



Gmina E(kWh)

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognozana zapotrzebowania na moc z GPZ Działoszyn
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Gmina C

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognoza zapotrzebowaniana moc z GPZ Wistka
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognoza zapotrzebowania na moc z GPZ Wistka
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc 
Pobór szczytowy



		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										Wzrost cywilizacyjny										CERAMIKA								Razem		Efekt energetyczny						CERAMIKA								Razem		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										wzrost cywilizacyjny												Efekt energetyczny

				0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Stagnacja		Stagnacja		0.5%		Rozwój		1.0%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%												Stagnacja		Rozwój		Skok														0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Sanacja		Samacja		0.5%		Rozwój		1.00%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%				Stagnacja		Rozwój		Skok

				MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW												kWh		kWh		kWh														MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh				MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh

		2008		4082.651		0.0000		4082.6510		0.0000		4082.651		0.0000		4082.651		0.0000		4082.651		0.000		4082.651		0.0000		4082.651		0.0000		4082.651		0.0000		4082.651		0.0000		4082.651		0.0000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4082.651		4082.651		4082.651										0.0		2008		34.186		0.000		34.186		0.0000		34.186		0.0000		34.186		0.0000		34.186		0.0000		34.186		0.000		34.186		0.000		34.186		0.000		34.186		0.000		34.186		0.0000				34.186		34.186		34.186		4116.837		4116.8370		4116.837

		2009		4103.064		20.4133		4143.8908		61.2398		4184.717		102.0663		4021.411		61.2398		4103.064		20.413		4123.478		40.8265		4143.891		61.2398		4084.692		2.0413		4086.734		4.083		4088.775		6.1240		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4064.279		4127.560		4190.841										0.0		2009		34.357		0.171		34.699		0.5128		35.041		0.8546		33.673		0.5128		34.357		0.1709		34.528		0.342		34.699		0.51		34.20		0.017		34.220		0.034		34.237		0.051				34.032		34.562		35.092		4098.311		4162.1222		4225.933

		2010		4123.580		40.9286		4206.0491		123.3981		4289.335		206.6842		3961.090		121.5609		4123.580		40.929		4164.712		82.0613		4206.049		123.3981		4086.735		4.0837		4090.820		8.169		4094.908		12.2571		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4047.031		4174.719		4303.430										0.0		2010		34.529		0.343		35.219		1.0333		35.917		1.7307		33.168		1.0179		34.529		0.3427		34.873		0.687		35.219		1.03		34.22		0.034		34.254		0.068		34.289		0.103				33.888		34.957		36.035		4080.919		4209.6758		4339.464

		2011		4144.197		61.5465		4269.1399		186.4889		4396.569		313.9176		3901.674		180.9773		4144.197		61.546		4206.359		123.7084		4269.140		186.4889		4088.778		6.1270		4094.911		12.260		4101.051		18.3995		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4030.894		4224.131		4420.480												2011		34.701		0.515		35.748		1.5616		36.815		2.6286		32.671		1.5154		34.701		0.5154		35.222		1.036		35.748		1.56		34.24		0.051		34.289		0.103		34.340		0.154				33.753		35.371		37.015		4064.646		4259.5019		4457.494

		2012		4164.918		82.2675		4333.1770		250.5260		4506.483		423.8318		3843.149		239.5024		4164.918		82.267		4248.423		165.7720		4333.177		250.5260		4090.822		8.1714		4099.006		16.355		4107.202		24.5511		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4015.855		4275.802		4542.057												2012		34.875		0.689		36.284		2.0978		37.735		3.5489		32.181		2.0055		34.875		0.6889		35.574		1.388		36.284		2.10		34.25		0.068		34.323		0.137		34.392		0.206				33.627		35.803		38.033		4049.482		4311.6050		4580.090

		2013		4185.743		103.0921		4398.1746		315.5236		4619.145		536.4939		3785.501		297.1496		4185.743		103.092		4290.907		208.2562		4398.175		315.5236		4092.868		10.2168		4103.105		20.454		4113.363		30.7119		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4001.902		4329.735		4668.231												2013		35.049		0.863		36.828		2.6420		38.678		4.4923		31.698		2.4882		35.049		0.8632		35.930		1.744		36.828		2.64		34.27		0.086		34.357		0.171		34.443		0.257				33.510		36.255		39.089		4035.412		4365.9903		4707.320

		2014		4206.672		124.0208		4464.1472		381.4962		4734.623		651.9725		3728.719		353.9321		4206.672		124.021		4333.816		251.1653		4464.147		381.4962		4094.914		12.2633		4107.208		24.557		4119.533		36.8819		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3989.024		4385.938		4799.070												2014		35.224		1.038		37.380		3.1945		39.645		5.4593		31.222		2.9636		35.224		1.0385		36.289		2.103		37.380		3.19		34.29		0.103		34.392		0.206		34.495		0.309				33.402		36.726		40.185		4022.426		4422.6632		4839.254

		2015		4248.738		166.0875		4553.4302		470.7792		4876.662		794.0112		3672.788		409.8629		4227.705		145.054		4377.154		294.5035		4531.109		448.4584		4096.962		14.3107		4111.315		28.664		4125.712		43.0612		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		3998.240		4466.735		4958.319												2015		35.577		1.391		38.128		3.9421		40.835		6.6486		30.754		3.4320		35.401		1.2146		36.652		2.466		37.941		3.76		34.31		0.120		34.426		0.240		34.547		0.361				33.479		37.402		41.518		4031.720		4504.1373		4999.837

		2016		4291.226		208.5749		4644.4988		561.8478		5022.962		940.3111		3617.696		464.9547		4248.844		166.193		4420.926		338.2750		4599.076		516.4251		4099.010		16.3592		4115.427		32.776		4131.901		49.2498		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4008.823		4550.595		5123.682												2016		35.932		1.746		38.891		4.7046		42.060		7.8737		30.293		3.8933		35.578		1.3916		37.019		2.833		38.510		4.32		34.32		0.137		34.460		0.274		34.598		0.412				33.568		38.104		42.903		4042.391		4588.6991		5166.585

		2017		4334.138		251.4871		4737.3888		654.7378		5173.651		1090.9999		3563.431		519.2202		4270.088		187.437		4465.135		382.4843		4668.062		585.4112		4101.060		18.4087		4119.542		36.891		4138.099		55.4476		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4020.764		4637.544		5295.290												2017		36.292		2.106		39.668		5.4824		43.321		9.1355		29.838		4.3477		35.755		1.5695		37.389		3.203		39.088		4.90		34.34		0.154		34.495		0.309		34.650		0.464				33.668		38.832		44.340		4054.431		4676.3764		5339.630

		2018		4377.480		294.8285		4832.1365		749.4855		5328.860		1246.2095		3509.979		572.6717		4291.438		208.787		4509.787		427.1356		4738.083		655.4322		4103.110		20.4592		4123.662		41.011		4144.306		61.6548		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4034.054		4727.611		5473.276												2018		36.655		2.469		40.462		6.2758		44.621		10.4351		29.391		4.7953		35.934		1.7483		37.763		3.577		39.674		5.49		34.36		0.171		34.529		0.343		34.702		0.516				33.779		39.587		45.830		4067.833		4767.1978		5519.106

		2019		4421.254		338.6033		4928.7793		846.1283		5488.726		1406.0753		3457.330		625.3213		4312.896		230.245		4554.884		472.2335		4809.154		726.5034		4105.162		22.5108		4127.785		45.134		4150.522		67.8712		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4048.688		4820.826		5657.780												2019		37.021		2.835		41.271		7.0850		45.960		11.7737		28.950		5.2361		36.114		1.9279		38.140		3.954		40.269		6.08		34.37		0.188		34.564		0.378		34.754		0.568				33.902		40.367		47.375		4082.590		4861.1929		5705.155

		2020		4465.467		382.8158		5027.3549		944.7039		5653.388		1570.7371		3405.470		677.1813		4334.460		251.809		4600.433		517.7823		4881.292		798.6407		4107.214		24.5634		4131.913		49.262		4156.748		74.0970		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		4064.658		4917.218		5848.945												2020		37.392		3.206		42.096		7.9105		47.339		13.1525		28.516		5.6704		36.295		2.1085		38.522		4.336		40.873		6.69		34.39		0.206		34.598		0.412		34.806		0.620				34.035		41.174		48.976		4098.693		4958.3923		5897.921

																																																								Niskie napięci (nN)																																																												Średnie napięcie (SN)						Razem gmina

																																																												Niskie napięcie W-1

				Paradyż																																																								Niskie napięcie W-2												SN		Będków

				nN																																																								Niskie napięcie W-3

																																																												Średnie napięcie  W-1

																																																												Średnie napięcie W-2

																																																												Średnie napięcie W-3

																																																												Gmnia razem W-1

																																																												Gmina razem W-2

																																																												Gmina razem W-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Plan Pajęczno





		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognozana zapotrzebowania na moc z GPZ Działoszyn
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognoza zapotrzebowaniana moc z GPZ Wistka
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognoza zapotrzebowania na moc z GPZ Wistka
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		



Niskie napięcie W-1

Niskie napięcie W-2

Niskie napięcie W-3

Średnie napięcie  W-1

Średnie napięcie W-2

Średnie napięcie W-3

Gmnia razem W-1

Gmina razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

[MWh]

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną



		ROK		Zapotrzebowanie mocy-prognozowany rozwój budownictwa												Racjonalizacja zużycia- termomodernizacja												Efekt enrgetyczny												Zapotrzebowanie mocy- wzrost gospodarczy														Termomodrnizacja												Inwestycja strategiczna				Efekt						Zapotrzebowanie mocy- wzrost gospodarczy														Termomodrnizacja												Efekt						Gmina  ogółem

				Budynki mieszkalne												Budynki mieszkalne																								Przemysł i usługi																												Racjonalizacja								Urzędy i Intytucje														Termomodernizacja

				W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-2		W-3										W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3						W-1		W-2		W-3				W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3

		2008		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		10.132		10.132								2008		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000						0.762		0.762		0.762		2008		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.796		0.796		11.690		11.690		11.690

		2009		10.183		0.051		10.233		0.1013		10.284		0.152		9.943		0.189		9.943		0.189		9.943		0.189		9.993		10.044		10.095								2009		0.766		0.004		0.773		0.011		0.781		0.019		0.756		0.006		0.756		0.006		0.756		0.006						0.760		0.767		0.775		2009		0.800		0.004		0.808		0.012		0.816		0.020		0.789		0.007		0.789		0.007		0.789		0.007		0.793		0.801		0.809		11.546		11.613		11.679

		2010		10.234		0.102		10.336		0.2037		10.438		0.306		9.757		0.375		9.757		0.375		9.757		0.375		9.858		9.960		10.063								2010		0.770		0.008		0.785		0.023		0.801		0.039		0.750		0.012		0.750		0.012		0.750		0.012						0.757		0.773		0.788		2010		0.804		0.008		0.820		0.024		0.836		0.040		0.783		0.013		0.783		0.013		0.783		0.013		0.791		0.807		0.823		11.406		11.540		11.674

		2011		10.285		0.153		10.439		0.3070		10.595		0.463		9.574		0.558		9.574		0.558		9.574		0.558		9.727		9.881		10.037								2011		0.773		0.011		0.797		0.035		0.821		0.059		0.744		0.018		0.744		0.018		0.744		0.018						0.755		0.779		0.802		2011		0.808		0.012		0.832		0.036		0.857		0.061		0.776		0.020		0.776		0.020		0.776		0.020		0.788		0.813		0.838		11.271		11.473		11.677

		2012		10.336		0.204		10.543		0.4114		10.754		0.622		9.395		0.737		9.395		0.737		9.395		0.737		9.599		9.807		10.017								2012		0.777		0.015		0.809		0.047		0.841		0.079		0.738		0.024		0.738		0.024		0.738		0.024						0.753		0.785		0.817		2012		0.812		0.016		0.845		0.049		0.879		0.083		0.770		0.026		0.770		0.026		0.770		0.026		0.786		0.819		0.853		11.138		11.410		11.686

		2013		10.388		0.256		10.649		0.5168		10.915		0.783		9.219		0.913		9.219		0.913		9.219		0.913		9.475		9.736		10.002								2013		0.781		0.019		0.821		0.059		0.862		0.100		0.732		0.030		0.732		0.030		0.732		0.030						0.751		0.791		0.832		2013		0.816		0.020		0.858		0.062		0.901		0.105		0.764		0.032		0.764		0.032		0.764		0.032		0.784		0.825		0.868		11.010		11.352		11.703

		2014		10.440		0.308		10.755		0.6233		11.079		0.947		9.047		1.085		9.047		1.085		9.047		1.085		9.355		9.670		9.994								2014		0.785		0.023		0.833		0.071		0.884		0.122		0.726		0.036		0.726		0.036		0.726		0.036						0.749		0.797		0.848		2014		0.820		0.024		0.870		0.074		0.923		0.127		0.757		0.039		0.757		0.039		0.757		0.039		0.781		0.832		0.884		10.885		11.299		11.726

		2015		10.492		0.360		10.863		0.7309		11.245		1.113		8.878		1.254		8.878		1.254		8.878		1.254		9.238		9.609		9.991								2015		0.793		0.031		0.850		0.088		0.910		0.148		0.720		0.042		0.720		0.042		0.720		0.042						0.751		0.808		0.869		2015		0.828		0.032		0.888		0.092		0.951		0.155		0.751		0.045		0.751		0.045		0.751		0.045		0.783		0.843		0.906		10.772		11.260		11.765

		2016		10.544		0.412		10.972		0.8395		11.414		1.282		8.712		1.420		8.712		1.420		8.712		1.420		9.124		9.551		9.993								2016		0.801		0.039		0.867		0.105		0.938		0.176		0.715		0.047		0.715		0.047		0.715		0.047						0.754		0.819		0.890		2016		0.837		0.041		0.906		0.110		0.979		0.183		0.745		0.051		0.745		0.051		0.745		0.051		0.785		0.854		0.928		10.663		11.225		11.812

		2017		10.597		0.465		11.081		0.9492		11.585		1.453		8.549		1.583		8.549		1.583		8.549		1.583		9.014		9.498		10.002								2017		0.809		0.047		0.884		0.122		0.966		0.204		0.709		0.053		0.709		0.053		0.709		0.053						0.756		0.831		0.912		2017		0.845		0.049		0.924		0.128		1.009		0.213		0.738		0.058		0.738		0.058		0.738		0.058		0.788		0.866		0.951		10.557		11.195		11.865

		2018		10.650		0.518		11.192		1.0600		11.759		1.627		8.389		1.743		8.389		1.743		8.389		1.743		8.907		9.449		10.016								2018		0.817		0.055		0.902		0.140		0.995		0.233		0.703		0.059		0.703		0.059		0.703		0.059						0.758		0.843		0.936		2018		0.853		0.057		0.942		0.146		1.039		0.243		0.732		0.064		0.732		0.064		0.732		0.064		0.790		0.878		0.975		10.455		11.171		11.927

		2019		10.703		0.571		11.304		1.1720		11.935		1.803		8.232		1.900		8.232		1.900		8.232		1.900		8.804		9.404		10.035								2019		0.825		0.063		0.920		0.158		1.024		0.262		0.698		0.064		0.698		0.064		0.698		0.064						0.761		0.855		0.960		2019		0.862		0.066		0.961		0.165		1.070		0.274		0.726		0.070		0.726		0.070		0.726		0.070		0.792		0.891		1.000		10.357		11.151		11.996

		2020		10.757		0.625		11.417		1.2850		12.114		1.982		8.078		2.054		8.078		2.054		8.078		2.054		8.703		9.363		10.060								2020		0.833		0.071		0.938		0.176		1.055		0.293		0.692		0.070		0.692		0.070		0.692		0.070						0.763		0.868		0.985		2020		0.871		0.075		0.980		0.184		1.102		0.306		0.720		0.076		0.720		0.076		0.720		0.076		0.795		0.904		1.026		10.261		11.136		12.072

				będków

				Zapoptrzebowanie na moc cieplną																																Mieszkalnictwo W-1

		Rok		Budynki mieszkalne						Przemysł								Obiekty użyteczności publicznej						Gmina  ogółem						przemysl razem						Mieszkalnictwo W-2

				W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3				W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3		Mieszkalnictwo W-3										Mieszkalnictwo				Przemysł i usługi		Przemysł i usługi		Urzędy i instytucje				Razem gmina

		2008		10.132		10.132		10.132		0.762		0.762		0.762				0.796		0.796		0.796		11.690		11.690		11.690								Przemysł i usługi W-1				0.000		0.000		2008		10.132		0.000		0.762		0.000		0.796		0.000		11.690		0.000

		2009		10.183		10.233		10.284		0.766		0.773		0.781				0.800		0.808		0.816		11.748		11.815		11.881								Przemysł i usługi W-2				0.000		0.000		2009		9.943		0.189		0.756		0.006		0.789		0.007		11.488		0.202

		2010		10.234		10.336		10.438		0.770		0.785		0.801				0.804		0.820		0.836		11.807		11.941		12.075								Przemysł i usługi W-3				0.000		0.000		2010		9.757		0.375		0.750		0.012		0.783		0.013		11.289		0.401

		2011		10.285		10.439		10.595		0.773		0.797		0.821				0.808		0.832		0.857		11.866		12.068		12.273								Przemysł " G-K" W1-W3				17.70		0.000		2011		9.574		0.558		0.744		0.018		0.776		0.020		11.094		0.596

		2012		10.336		10.543		10.754		0.777		0.809		0.841				0.812		0.845		0.879		11.926		12.197		12.473								Urzędy i instytucje W-1				17.70		0.000		2012		9.395		0.737		0.738		0.024		0.770		0.026		10.903		0.787

		2013		10.388		10.649		10.915		0.781		0.821		0.862				0.816		0.858		0.901		11.985		12.327		12.678								Urzędy i instytucje W-2				17.70		0.000		2013		9.219		0.913		0.732		0.030		0.764		0.032		10.715		0.975

		2014		10.440		10.755		11.079		0.785		0.833		0.884				0.820		0.870		0.923		12.045		12.459		12.886								Urzędy i instytucje W-3				17.70		0.000		2014		9.047		1.085		0.726		0.036		0.757		0.039		10.530		1.160

		2015		10.492		10.863		11.245		0.793		0.850		0.910				0.828		0.888		0.951		12.113		12.601		13.106								Gmina razem W-1				17.70		0.000		2015		8.878		1.254		0.720		0.042		0.751		0.045		10.349		1.341

		2016		10.544		10.972		11.414		0.801		0.867		0.938				0.837		0.906		0.979		12.182		12.744		13.330								Gmina  razem W-2				17.70		0.000		2016		8.712		1.420		0.715		0.047		0.745		0.051		10.171		1.519

		2017		10.597		11.081		11.585		0.809		0.884		0.966				0.845		0.924		1.009		12.251		12.889		13.559								Gmina razem W-3				17.70		0.000		2017		8.549		1.583		0.709		0.053		0.738		0.058		9.996		1.694

		2018		10.650		11.192		11.759		0.817		0.902		0.995				0.853		0.942		1.039		12.321		13.036		13.792												17.70		0.000		2018		8.389		1.743		0.703		0.059		0.732		0.064		9.825		1.865

		2019		10.703		11.304		11.935		0.825		0.920		1.024				0.862		0.961		1.070		12.391		13.185		14.030												17.70		0.000		2019		8.232		1.900		0.698		0.064		0.726		0.070		9.656		2.034

		2020		10.757		11.417		12.114		0.833		0.938		1.055				0.871		0.980		1.102		12.461		13.336		14.271												17.70		0.000		2020		8.078		2.054		0.692		0.070		0.720		0.076		9.490		2.200





		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowany wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Mieszkalnictwo

Przemysł i usługi

Urzędy i instytucje

Razem gmina

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowane oszczędności w wyniku termomodernizacji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc cieplną




_1291585237.xls
Wykres1

		2008		2008		2008

		2009		2009		2009

		2010		2010		2010

		2011		2011		2011

		2012		2012		2012

		2013		2013		2013

		2014		2014		2014

		2015		2015		2015

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc
Pobór średni

0.51

0.51

0.51

0.507705

0.51561

0.523515

0.5055503775

0.52150101

0.5375793975

0.5035345388

0.5276735405

0.552201163

0.5016559167

0.5341281588

0.5673885177

0.49991297

0.5408654888

0.583149939

0.4983041833

0.5478862116

0.5994941648

0.4994555291

0.5579793452

0.6193874178

0.5007774914

0.5684549939

0.6400444027

0.5022690895

0.5793165888

0.6614814002

0.5039293718

0.5905676794

0.683715222

0.5057574154

0.6022119345

0.7067632252

0.5077523263

0.6142531445

0.7306433268



Gmina E (kW)

		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										Wzrost cywilizacyjny																		Razem		Efekt energetyczny						CERAMIKA								Razem		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										wzrost cywilizacyjny												Efekt energetyczny

				0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Stagnacja		Stagnacja		0.5%		Rozwój		1.0%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%												Stagnacja		Rozwój		Skok														0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Sanacja		Samacja		0.5%		Rozwój		1.00%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%				Stagnacja		Rozwój		Skok

				MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW												kW		kW		kw														MW		MW		MW		MW		MW		MW		kW		kW		kW		kW		kW		kW						kW		kW		kW		kW		kw		kW				kW		kW		kw

		2008		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000		0.5100		0.0000				0.000		0.000		0.000		0.000		0.510		0.510		0.510												2008		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000		1.1700		0.0000				1.170		1.170		1.170

		2009		0.5126		0.0025		0.5177		0.0076		0.5228		0.0127		0.5024		0.0077		0.5126		0.0025		0.5151		0.0051		0.5177		0.0076		0.5103		0.0003		0.5105		0.0005		0.5108		0.0008				0.000		0.000		0.000		0.000		0.508		0.516		0.524												2009		1.1759		0.0058		1.1876		0.0176		1.1993		0.0293		1.1525		0.0176		1.1759		0.0058		1.1817		0.0117		1.1876		0.0176		1.1706		0.0006		1.1712		0.0012		1.1718		0.0018				1.165		1.183		1.201

		2010		0.5151		0.0051		0.5254		0.0154		0.5358		0.0258		0.4948		0.0152		0.5151		0.0051		0.5203		0.0103		0.5254		0.0154		0.5105		0.0005		0.5110		0.0010		0.5115		0.0015				0.000		0.000		0.000		0.000		0.506		0.522		0.538												2010		1.1817		0.0117		1.2054		0.0354		1.2292		0.0592		1.1352		0.0348		1.1817		0.0117		1.1935		0.0235		1.2054		0.0354		1.1712		0.0012		1.1723		0.0023		1.1735		0.0035				1.160		1.196		1.233

		2011		0.5177		0.0077		0.5333		0.0233		0.5492		0.0392		0.4874		0.0226		0.5177		0.0077		0.5255		0.0155		0.5333		0.0233		0.5108		0.0008		0.5115		0.0015		0.5123		0.0023				0.000		0.000		0.000		0.000		0.504		0.528		0.552												2011		1.1876		0.0176		1.2234		0.0534		1.2600		0.0900		1.1181		0.0519		1.1876		0.0176		1.2055		0.0355		1.2234		0.0534		1.1718		0.0018		1.1735		0.0035		1.1753		0.0053				1.155		1.211		1.267

		2012		0.5203		0.0103		0.5413		0.0313		0.5629		0.0529		0.4801		0.0299		0.5203		0.0103		0.5307		0.0207		0.5413		0.0313		0.5110		0.0010		0.5120		0.0020		0.5131		0.0031				0.000		0.000		0.000		0.000		0.502		0.534		0.567												2012		1.1936		0.0236		1.2418		0.0718		1.2915		0.1215		1.1014		0.0686		1.1936		0.0236		1.2175		0.0475		1.2418		0.0718		1.1723		0.0023		1.1747		0.0047		1.1770		0.0070				1.151		1.225		1.302

		2013		0.5229		0.0129		0.5494		0.0394		0.5770		0.0670		0.4729		0.0371		0.5229		0.0129		0.5360		0.0260		0.5494		0.0394		0.5113		0.0013		0.5126		0.0026		0.5138		0.0038				0.000		0.000		0.000		0.000		0.500		0.541		0.583												2013		1.1995		0.0295		1.2604		0.0904		1.3237		0.1537		1.0848		0.0852		1.1995		0.0295		1.2297		0.0597		1.2604		0.0904		1.1729		0.0029		1.1759		0.0059		1.1788		0.0088				1.147		1.241		1.338

		2014		0.5255		0.0155		0.5577		0.0477		0.5914		0.0814		0.4658		0.0442		0.5255		0.0155		0.5414		0.0314		0.5577		0.0477		0.5115		0.0015		0.5131		0.0031		0.5146		0.0046				0.000		0.000		0.000		0.000		0.498		0.548		0.599												2014		1.2055		0.0355		1.2793		0.1093		1.3568		0.1868		1.0686		0.1014		1.2055		0.0355		1.2420		0.0720		1.2793		0.1093		1.1735		0.0035		1.1770		0.0070		1.1806		0.0106				1.143		1.257		1.375

		2015		0.5307		0.0207		0.5688		0.0588		0.6092		0.0992		0.4588		0.0512		0.5281		0.0181		0.5468		0.0368		0.5660		0.0560		0.5118		0.0018		0.5136		0.0036		0.5154		0.0054				0.000		0.000		0.000		0.000		0.499		0.558		0.619												2015		1.2176		0.0476		1.3049		0.1349		1.3975		0.2275		1.0525		0.1175		1.2116		0.0416		1.2544		0.0844		1.2985		0.1285		1.1741		0.0041		1.1782		0.0082		1.1823		0.0123				1.146		1.280		1.421

		2016		0.5361		0.0261		0.5802		0.0702		0.6275		0.1175		0.4519		0.0581		0.5308		0.0208		0.5523		0.0423		0.5745		0.0645		0.5120		0.0020		0.5141		0.0041		0.5162		0.0062				0.000		0.000		0.000		0.000		0.501		0.568		0.640												2016		1.2298		0.0598		1.3310		0.1610		1.4395		0.2695		1.0368		0.1332		1.2176		0.0476		1.2669		0.0969		1.3180		0.1480		1.1747		0.0047		1.1794		0.0094		1.1841		0.0141				1.149		1.304		1.468

		2017		0.5414		0.0314		0.5918		0.0818		0.6463		0.1363		0.4451		0.0649		0.5334		0.0234		0.5578		0.0478		0.5831		0.0731		0.5123		0.0023		0.5146		0.0046		0.5169		0.0069				0.000		0.000		0.000		0.000		0.502		0.579		0.661												2017		1.2421		0.0721		1.3576		0.1876		1.4827		0.3127		1.0212		0.1488		1.2237		0.0537		1.2796		0.1096		1.3378		0.1678		1.1753		0.0053		1.1806		0.0106		1.1859		0.0159				1.152		1.329		1.518

		2018		0.5468		0.0368		0.6036		0.0936		0.6657		0.1557		0.4385		0.0715		0.5361		0.0261		0.5634		0.0534		0.5919		0.0819		0.5126		0.0026		0.5151		0.0051		0.5177		0.0077				0.000		0.000		0.000		0.000		0.504		0.591		0.684												2018		1.2545		0.0845		1.3848		0.2148		1.5271		0.3571		1.0059		0.1641		1.2298		0.0598		1.2924		0.1224		1.3578		0.1878		1.1759		0.0059		1.1818		0.0118		1.1877		0.0177				1.156		1.355		1.569

		2019		0.5523		0.0423		0.6157		0.1057		0.6856		0.1756		0.4319		0.0781		0.5388		0.0288		0.5690		0.0590		0.6008		0.0908		0.5128		0.0028		0.5156		0.0056		0.5185		0.0085				0.000		0.000		0.000		0.000		0.506		0.602		0.707												2019		1.2670		0.0970		1.4125		0.2425		1.5730		0.4030		0.9908		0.1792		1.2360		0.0660		1.3053		0.1353		1.3782		0.2082		1.1765		0.0065		1.1829		0.0129		1.1895		0.0195				1.160		1.382		1.621

		2020		0.5578		0.0478		0.6280		0.1180		0.7062		0.1962		0.4254		0.0846		0.5415		0.0315		0.5747		0.0647		0.6098		0.0998		0.5131		0.0031		0.5162		0.0062		0.5193		0.0093				0.000		0.000		0.000		0.000		0.508		0.614		0.731												2020		1.2797		0.1097		1.4407		0.2707		1.6201		0.4501		0.9759		0.1941		1.2422		0.0722		1.3184		0.1484		1.3989		0.2289		1.1770		0.0070		1.1841		0.0141		1.1912		0.0212				1.165		1.409		1.676

				Będków																																																																				Szczytowy		Będków

				średnio

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Plan Pajęczno





Gmina E (kW)

		



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc
Pobór średni



Gmina E(kWh)

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognozana zapotrzebowania na moc z GPZ Działoszyn
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Gmina C

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognoza zapotrzebowaniana moc z GPZ Wistka
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognoza zapotrzebowania na moc z GPZ Wistka
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc 
Pobór szczytowy



		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										Wzrost cywilizacyjny										CERAMIKA								Razem		Efekt energetyczny						CERAMIKA								Razem		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										wzrost cywilizacyjny												Efekt energetyczny

				0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Stagnacja		Stagnacja		0.5%		Rozwój		1.0%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%												Stagnacja		Rozwój		Skok														0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Sanacja		Samacja		0.5%		Rozwój		1.00%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%				Stagnacja		Rozwój		Skok

				MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW												kWh		kWh		kWh														MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh				MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh

		2008		2852.549		0.0000		2852.5490		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2852.549		2852.549		2852.549										0.0		2008		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.000		10238.251		0.0000				10238.251		10238.251		10238.251		13090.800		13090.8000		13090.800

		2009		2866.812		14.2627		2895.3372		42.7882		2923.863		71.3137		2809.761		42.7882		2866.812		14.263		2881.074		28.5255		2895.337		42.7882		2853.975		1.4263		2855.402		2.853		2856.828		4.2788		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2839.713		2883.927		2928.142										0.0		2009		10289.442		51.191		10391.825		153.5738		10494.207		255.9563		10084.677		153.5738		10289.442		51.1913		10340.634		102.383		10391.825		153.57		10243.37		5.119		10248.489		10.238		10253.608		15.357				10192.179		10350.872		10509.565		13031.891		13234.7988		13437.706

		2010		2881.146		28.5968		2938.7673		86.2183		2996.959		144.4103		2767.614		84.9346		2881.146		28.597		2909.885		57.3362		2938.767		86.2183		2855.402		2.8533		2858.257		5.708		2861.113		8.5641		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2827.661		2916.877		3006.807										0.0		2010		10340.889		102.638		10547.702		309.4511		10756.562		518.3115		9933.407		304.8439		10340.889		102.6385		10444.040		205.789		10547.702		309.45		10248.49		10.241		10258.738		20.487		10268.989		30.738				10148.925		10469.134		10791.907		12976.586		13386.0106		13798.714

		2011		2895.552		43.0025		2982.8488		130.2998		3071.883		219.3343		2726.100		126.4489		2895.552		43.003		2938.984		86.4351		2982.849		130.2998		2856.830		4.2810		2861.115		8.566		2865.405		12.8557		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2816.386		2951.401		3088.590										10115.0		2011		10392.594		154.343		10705.918		467.6667		11025.477		787.2255		9784.406		453.8450		10392.594		154.3429		10548.480		310.229		10705.918		467.67		10253.62		15.365		10268.996		30.745		10284.392		46.141				20223.457		20708.047		21200.439		23039.843		23659.4486		24289.029

		2012		2910.029		57.4803		3027.5915		175.0425		3148.680		296.1314		2685.209		167.3404		2910.029		57.480		2968.374		115.8249		3027.592		175.0425		2858.258		5.7094		2863.976		11.427		2869.703		17.1538		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2805.879		2987.503		3173.536										10115.0		2012		10444.557		206.306		10866.506		628.2554		11301.113		1062.8624		9637.640		600.6111		10444.557		206.3059		10653.965		415.714		10866.506		628.26		10258.74		20.492		10279.265		41.014		10299.819		61.568				20185.744		20837.624		21505.326		22991.622		23825.1273		24678.862

		2013		2924.579		72.0304		3073.0054		220.4564		3227.397		374.8484		2644.931		207.6185		2924.579		72.030		2998.058		145.5087		3073.005		220.4564		2859.688		7.1385		2866.840		14.291		2874.007		21.4584		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2796.130		3025.187		3261.694										10115.0		2013		10496.780		258.529		11029.504		791.2530		11583.641		1345.3903		9493.075		745.1757		10496.780		258.5287		10760.505		522.254		11029.504		791.25		10263.87		25.621		10289.545		51.294		10315.269		77.018				20150.754		20972.876		21821.736		22946.884		23998.0626		25083.430

		2014		2939.202		86.6533		3119.1005		266.5515		3308.082		455.5333		2605.257		247.2925		2939.202		86.653		3028.038		175.4892		3119.100		266.5515		2861.117		8.5684		2869.707		17.158		2878.318		25.7694		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2787.132		3064.455		3353.111										10115.0		2014		10549.264		311.013		11194.947		956.6956		11873.232		1634.9813		9350.679		887.5718		10549.264		311.0126		10868.110		629.859		11194.947		956.70		10269.00		30.753		10299.834		61.583		10330.741		92.490				20118.457		21113.817		22149.847		22905.589		24178.2722		25502.957

		2015		2968.594		116.0454		3181.4825		328.9335		3407.325		554.7758		2566.178		286.3713		2953.898		101.349		3058.319		205.7696		3165.887		313.3380		2862.548		9.9989		2872.577		20.028		2882.636		30.0869		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2793.571		3120.909		3464.378										10115.0		2015		10654.756		416.505		11362.871		1124.6198		12229.429		1991.1783		9210.419		1027.8320		10602.010		363.7589		10976.791		738.540		11362.871		1124.62		10274.14		35.888		10310.134		71.883		10346.238		107.987				20141.571		21260.462		22549.204		22935.142		24381.3704		26013.582

		2016		2998.280		145.7313		3245.1121		392.5631		3509.545		656.9955		2527.685		324.8640		2968.668		116.119		3088.902		236.3528		3213.375		360.8263		2863.979		11.4302		2875.449		22.900		2886.960		34.4108		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2800.965		3179.501		3579.918										10115.0		2016		10761.304		523.053		11533.314		1295.0629		12596.312		2358.0611		9072.263		1165.9883		10655.020		416.7689		11086.559		848.308		11533.314		1295.06		10279.28		41.025		10320.444		82.193		10361.757		123.506				20168.109		21412.827		22963.893		22969.074		24592.3280		26543.810

		2017		3028.263		175.7141		3310.0144		457.4654		3614.831		762.2818		2489.770		362.7792		2983.511		130.962		3119.791		267.2418		3261.576		409.0269		2865.411		12.8622		2878.325		25.776		2891.290		38.7413		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2809.308		3240.253		3699.820										10115.0		2017		10868.917		630.666		11706.314		1468.0626		12974.202		2735.9505		8936.179		1302.0723		10708.295		470.0440		11197.424		959.173		11706.314		1468.06		10284.42		46.164		10330.765		92.514		10377.300		139.049				20198.053		21570.928		23394.240		23007.361		24811.1812		27094.060

		2018		3058.546		205.9967		3376.2147		523.6657		3723.276		870.7268		2452.423		400.1258		2998.429		145.880		3150.989		298.4397		3310.500		457.9506		2866.844		14.2949		2881.203		28.654		2895.627		43.0782		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2818.595		3303.183		3824.179										10115.0		2018		10977.606		739.355		11881.908		1643.6573		13363.428		3125.1766		8802.136		1436.1149		10761.837		523.5855		11309.399		1071.148		11881.908		1643.66		10289.56		51.307		10341.095		102.844		10392.866		154.615				20231.383		21734.785		23840.584		23049.978		25037.9682		27664.763

		2019		3089.131		236.5822		3443.7390		591.1900		3834.974		982.4250		2415.637		436.9121		3013.421		160.872		3182.499		329.9496		3360.157		507.6081		2868.277		15.7283		2884.084		31.535		2899.971		47.4217		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2828.819		3368.312		3953.092										10115.0		2019		11087.382		849.131		12060.137		1821.8859		13764.330		3526.0794		8670.104		1568.1470		10815.646		577.3947		11422.493		1184.242		12060.137		1821.89		10294.70		56.451		10351.437		113.186		10408.455		170.204				20268.081		21904.417		24303.273		23096.900		25272.7289		28256.365

		2020		3120.023		267.4735		3512.6138		660.0648		3950.023		1097.4743		2379.402		473.1467		3028.488		175.939		3214.324		361.7746		3410.559		558.0104		2869.711		17.1624		2886.968		34.419		2904.321		51.7716		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2839.977		3435.661		4086.659										10115.0		2020		11198.256		960.005		12241.039		2002.7879		14177.260		3939.0093		8540.052		1698.1985		10869.724		631.4729		11536.717		1298.466		12241.039		2002.79		10299.85		61.599		10361.788		123.537		10424.068		185.817				20308.129		22079.844		24782.666		23148.106		25515.5050		28869.325

																																																								Niskie napięci (nN)																																																												Średnie napięcie (SN)						Razem gmina

																																																												Niskie napięcie W-1

				Paradyż																																																								Niskie napięcie W-2												SN		Paradyż

				nN																																																								Niskie napięcie W-3

																																																												Średnie napięcie  W-1

																																																												Średnie napięcie W-2

																																																												Średnie napięcie W-3

																																																												Gmnia razem W-1

																																																												Gmina razem W-2

																																																												Gmina razem W-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Plan Pajęczno





		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognozana zapotrzebowania na moc z GPZ Działoszyn
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognoza zapotrzebowaniana moc z GPZ Wistka
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognoza zapotrzebowania na moc z GPZ Wistka
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Niskie napięcie W-1

Niskie napięcie W-2

Niskie napięcie W-3

Średnie napięcie  W-1

Średnie napięcie W-2

Średnie napięcie W-3

Gmnia razem W-1

Gmina razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

[MWh]

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		ROK		Zapotrzebowanie mocy-prognozowany rozwój budownictwa												Racjonalizacja zużycia- termomodernizacja												Efekt enrgetyczny												Zapotrzebowanie mocy- wzrost gospodarczy														Termomodrnizacja												Inwestycja strategiczna				Efekt						Zapotrzebowanie mocy- wzrost gospodarczy														Termomodrnizacja												Efekt						Gmina  ogółem

				Budynki mieszkalne												Budynki mieszkalne																								Przemysł i usługi																												Racjonalizacja								Urzędy i Intytucje														Termomodernizacja

				W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-2		W-3										W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3						W-1		W-2		W-3				W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3

		2008		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		10.132		10.132								2008		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000						0.762		0.762		0.762		2008		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.796		0.796		11.690		11.690		11.690

		2009		10.183		0.051		10.233		0.1013		10.284		0.152		9.943		0.189		9.943		0.189		9.943		0.189		9.993		10.044		10.095								2009		0.766		0.004		0.773		0.011		0.781		0.019		0.756		0.006		0.756		0.006		0.756		0.006						0.760		0.767		0.775		2009		0.800		0.004		0.808		0.012		0.816		0.020		0.789		0.007		0.789		0.007		0.789		0.007		0.793		0.801		0.809		11.546		11.613		11.679

		2010		10.234		0.102		10.336		0.2037		10.438		0.306		9.757		0.375		9.757		0.375		9.757		0.375		9.858		9.960		10.063								2010		0.770		0.008		0.785		0.023		0.801		0.039		0.750		0.012		0.750		0.012		0.750		0.012						0.757		0.773		0.788		2010		0.804		0.008		0.820		0.024		0.836		0.040		0.783		0.013		0.783		0.013		0.783		0.013		0.791		0.807		0.823		11.406		11.540		11.674

		2011		10.285		0.153		10.439		0.3070		10.595		0.463		9.574		0.558		9.574		0.558		9.574		0.558		9.727		9.881		10.037								2011		0.773		0.011		0.797		0.035		0.821		0.059		0.744		0.018		0.744		0.018		0.744		0.018						0.755		0.779		0.802		2011		0.808		0.012		0.832		0.036		0.857		0.061		0.776		0.020		0.776		0.020		0.776		0.020		0.788		0.813		0.838		11.271		11.473		11.677

		2012		10.336		0.204		10.543		0.4114		10.754		0.622		9.395		0.737		9.395		0.737		9.395		0.737		9.599		9.807		10.017								2012		0.777		0.015		0.809		0.047		0.841		0.079		0.738		0.024		0.738		0.024		0.738		0.024						0.753		0.785		0.817		2012		0.812		0.016		0.845		0.049		0.879		0.083		0.770		0.026		0.770		0.026		0.770		0.026		0.786		0.819		0.853		11.138		11.410		11.686

		2013		10.388		0.256		10.649		0.5168		10.915		0.783		9.219		0.913		9.219		0.913		9.219		0.913		9.475		9.736		10.002								2013		0.781		0.019		0.821		0.059		0.862		0.100		0.732		0.030		0.732		0.030		0.732		0.030						0.751		0.791		0.832		2013		0.816		0.020		0.858		0.062		0.901		0.105		0.764		0.032		0.764		0.032		0.764		0.032		0.784		0.825		0.868		11.010		11.352		11.703

		2014		10.440		0.308		10.755		0.6233		11.079		0.947		9.047		1.085		9.047		1.085		9.047		1.085		9.355		9.670		9.994								2014		0.785		0.023		0.833		0.071		0.884		0.122		0.726		0.036		0.726		0.036		0.726		0.036						0.749		0.797		0.848		2014		0.820		0.024		0.870		0.074		0.923		0.127		0.757		0.039		0.757		0.039		0.757		0.039		0.781		0.832		0.884		10.885		11.299		11.726

		2015		10.492		0.360		10.863		0.7309		11.245		1.113		8.878		1.254		8.878		1.254		8.878		1.254		9.238		9.609		9.991								2015		0.793		0.031		0.850		0.088		0.910		0.148		0.720		0.042		0.720		0.042		0.720		0.042						0.751		0.808		0.869		2015		0.828		0.032		0.888		0.092		0.951		0.155		0.751		0.045		0.751		0.045		0.751		0.045		0.783		0.843		0.906		10.772		11.260		11.765

		2016		10.544		0.412		10.972		0.8395		11.414		1.282		8.712		1.420		8.712		1.420		8.712		1.420		9.124		9.551		9.993								2016		0.801		0.039		0.867		0.105		0.938		0.176		0.715		0.047		0.715		0.047		0.715		0.047						0.754		0.819		0.890		2016		0.837		0.041		0.906		0.110		0.979		0.183		0.745		0.051		0.745		0.051		0.745		0.051		0.785		0.854		0.928		10.663		11.225		11.812

		2017		10.597		0.465		11.081		0.9492		11.585		1.453		8.549		1.583		8.549		1.583		8.549		1.583		9.014		9.498		10.002								2017		0.809		0.047		0.884		0.122		0.966		0.204		0.709		0.053		0.709		0.053		0.709		0.053						0.756		0.831		0.912		2017		0.845		0.049		0.924		0.128		1.009		0.213		0.738		0.058		0.738		0.058		0.738		0.058		0.788		0.866		0.951		10.557		11.195		11.865

		2018		10.650		0.518		11.192		1.0600		11.759		1.627		8.389		1.743		8.389		1.743		8.389		1.743		8.907		9.449		10.016								2018		0.817		0.055		0.902		0.140		0.995		0.233		0.703		0.059		0.703		0.059		0.703		0.059						0.758		0.843		0.936		2018		0.853		0.057		0.942		0.146		1.039		0.243		0.732		0.064		0.732		0.064		0.732		0.064		0.790		0.878		0.975		10.455		11.171		11.927

		2019		10.703		0.571		11.304		1.1720		11.935		1.803		8.232		1.900		8.232		1.900		8.232		1.900		8.804		9.404		10.035								2019		0.825		0.063		0.920		0.158		1.024		0.262		0.698		0.064		0.698		0.064		0.698		0.064						0.761		0.855		0.960		2019		0.862		0.066		0.961		0.165		1.070		0.274		0.726		0.070		0.726		0.070		0.726		0.070		0.792		0.891		1.000		10.357		11.151		11.996

		2020		10.757		0.625		11.417		1.2850		12.114		1.982		8.078		2.054		8.078		2.054		8.078		2.054		8.703		9.363		10.060								2020		0.833		0.071		0.938		0.176		1.055		0.293		0.692		0.070		0.692		0.070		0.692		0.070						0.763		0.868		0.985		2020		0.871		0.075		0.980		0.184		1.102		0.306		0.720		0.076		0.720		0.076		0.720		0.076		0.795		0.904		1.026		10.261		11.136		12.072

				będków

				Zapoptrzebowanie na moc cieplną																																Mieszkalnictwo W-1

		Rok		Budynki mieszkalne						Przemysł								Obiekty użyteczności publicznej						Gmina  ogółem						przemysl razem						Mieszkalnictwo W-2

				W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3				W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3		Mieszkalnictwo W-3										Mieszkalnictwo				Przemysł i usługi		Przemysł i usługi		Urzędy i instytucje				Razem gmina

		2008		10.132		10.132		10.132		0.762		0.762		0.762				0.796		0.796		0.796		11.690		11.690		11.690								Przemysł i usługi W-1				0.000		0.000		2008		10.132		0.000		0.762		0.000		0.796		0.000		11.690		0.000

		2009		10.183		10.233		10.284		0.766		0.773		0.781				0.800		0.808		0.816		11.748		11.815		11.881								Przemysł i usługi W-2				0.000		0.000		2009		9.943		0.189		0.756		0.006		0.789		0.007		11.488		0.202

		2010		10.234		10.336		10.438		0.770		0.785		0.801				0.804		0.820		0.836		11.807		11.941		12.075								Przemysł i usługi W-3				0.000		0.000		2010		9.757		0.375		0.750		0.012		0.783		0.013		11.289		0.401

		2011		10.285		10.439		10.595		0.773		0.797		0.821				0.808		0.832		0.857		11.866		12.068		12.273								Przemysł " G-K" W1-W3				17.70		0.000		2011		9.574		0.558		0.744		0.018		0.776		0.020		11.094		0.596

		2012		10.336		10.543		10.754		0.777		0.809		0.841				0.812		0.845		0.879		11.926		12.197		12.473								Urzędy i instytucje W-1				17.70		0.000		2012		9.395		0.737		0.738		0.024		0.770		0.026		10.903		0.787

		2013		10.388		10.649		10.915		0.781		0.821		0.862				0.816		0.858		0.901		11.985		12.327		12.678								Urzędy i instytucje W-2				17.70		0.000		2013		9.219		0.913		0.732		0.030		0.764		0.032		10.715		0.975

		2014		10.440		10.755		11.079		0.785		0.833		0.884				0.820		0.870		0.923		12.045		12.459		12.886								Urzędy i instytucje W-3				17.70		0.000		2014		9.047		1.085		0.726		0.036		0.757		0.039		10.530		1.160

		2015		10.492		10.863		11.245		0.793		0.850		0.910				0.828		0.888		0.951		12.113		12.601		13.106								Gmina razem W-1				17.70		0.000		2015		8.878		1.254		0.720		0.042		0.751		0.045		10.349		1.341

		2016		10.544		10.972		11.414		0.801		0.867		0.938				0.837		0.906		0.979		12.182		12.744		13.330								Gmina  razem W-2				17.70		0.000		2016		8.712		1.420		0.715		0.047		0.745		0.051		10.171		1.519

		2017		10.597		11.081		11.585		0.809		0.884		0.966				0.845		0.924		1.009		12.251		12.889		13.559								Gmina razem W-3				17.70		0.000		2017		8.549		1.583		0.709		0.053		0.738		0.058		9.996		1.694

		2018		10.650		11.192		11.759		0.817		0.902		0.995				0.853		0.942		1.039		12.321		13.036		13.792												17.70		0.000		2018		8.389		1.743		0.703		0.059		0.732		0.064		9.825		1.865

		2019		10.703		11.304		11.935		0.825		0.920		1.024				0.862		0.961		1.070		12.391		13.185		14.030												17.70		0.000		2019		8.232		1.900		0.698		0.064		0.726		0.070		9.656		2.034

		2020		10.757		11.417		12.114		0.833		0.938		1.055				0.871		0.980		1.102		12.461		13.336		14.271												17.70		0.000		2020		8.078		2.054		0.692		0.070		0.720		0.076		9.490		2.200





		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowany wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Mieszkalnictwo

Przemysł i usługi

Urzędy i instytucje

Razem gmina

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowane oszczędności w wyniku termomodernizacji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc cieplną




_1291582750.xls
Wykres1

		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009

		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015

		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020



Mieszkalnictwo

Przemysł i usługi

Urzędy i instytucje

Razem gmina

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowane oszczędności w wyniku termomodernizacji

0

0

0

0

0.1894684

0.006096

0.0066068

0.2021712

0.3753937409

0.012143232

0.0131587636

0.4006957365

0.557842278

0.0181420861

0.0196563458

0.5956407099

0.7368790274

0.0240929495

0.0260999982

0.787071975

0.9125677896

0.0299962059

0.0324901682

0.9750541636

1.0849711719

0.0358522362

0.0388272998

1.1596507079

1.254150611

0.0416614183

0.0451118332

1.3409238625

1.4201663946

0.047424127

0.051344205

1.5189347265

1.583077683

0.053140734

0.0575248481

1.693743265

1.7429425303

0.0588116081

0.0636541918

1.8654083302

1.899817905

0.0644371152

0.069732662

2.0339876822

2.0537597102

0.0700176183

0.0757606809

2.1995380094



Gmina E (kW)

		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										Wzrost cywilizacyjny										CERAMIKA								Razem		Efekt energetyczny						CERAMIKA								Razem		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										wzrost cywilizacyjny												Efekt energetyczny

				0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Stagnacja		Stagnacja		0.5%		Rozwój		1.0%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%												Stagnacja		Rozwój		Skok														0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Sanacja		Samacja		0.5%		Rozwój		1.00%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%				Stagnacja		Rozwój		Skok

				MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW												kW		kW		kw														MW		MW		MW		MW		MW		MW		kW		kW		kW		kW		kW		kW						kW		kW		kW		kW		kw		kW				kW		kW		kw

		2008		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		2.2500		0.0000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.250		2.250		2.250		0.000		0.00		0.000		0.000		0.000		2008		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000		3.4500		0.0000				3.450		3.450		3.450

		2009		2.2613		0.0112		2.2838		0.0337		2.3063		0.0562		2.2163		0.0337		2.2613		0.0112		2.2725		0.0225		2.2838		0.0337		2.2511		0.0011		2.2523		0.0022		2.2534		0.0034		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.240		2.275		2.310		0.000		0.00		0.000		0.000		0.000		2009		3.4673		0.0172		3.5018		0.0517		3.5363		0.0862		3.3983		0.0518		3.4673		0.0172		3.4845		0.0345		3.5018		0.0517		3.4517		0.0017		3.4535		0.0034		3.4552		0.0052				3.434		3.488		3.541

		2010		2.2726		0.0226		2.3180		0.0680		2.3639		0.1139		2.1830		0.0670		2.2726		0.0226		2.2952		0.0452		2.3180		0.0680		2.2523		0.0023		2.2545		0.0045		2.2568		0.0068		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2.230		2.301		2.372		0.000		0.00		0.000		0.000		0.000		2010		3.4846		0.0346		3.5543		0.1043		3.6247		0.1747		3.3473		0.1027		3.4846		0.0346		3.5193		0.0693		3.5543		0.1043		3.4535		0.0035		3.4569		0.0069		3.4604		0.0104				3.420		3.528		3.637

		2011		2.2839		0.0339		2.3528		0.1028		2.4230		0.1730		2.1503		0.0997		2.2839		0.0339		2.3182		0.0682		2.3528		0.1028		2.2534		0.0034		2.2568		0.0068		2.2601		0.0101		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.721		4.828		4.936		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2011		3.5020		0.0520		3.6076		0.1576		3.7153		0.2653		3.2971		0.1529		3.5020		0.0520		3.5545		0.1045		3.6076		0.1576		3.4552		0.0052		3.4604		0.0104		3.4655		0.0155				5.906		6.070		6.235

		2012		2.2953		0.0453		2.3881		0.1381		2.4836		0.2336		2.1180		0.1320		2.2953		0.0453		2.3414		0.0914		2.3881		0.1381		2.2545		0.0045		2.2590		0.0090		2.2635		0.0135		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.713		4.856		5.003		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2012		3.5195		0.0695		3.6617		0.2117		3.8082		0.3582		3.2476		0.2024		3.5195		0.0695		3.5901		0.1401		3.6617		0.2117		3.4569		0.0069		3.4638		0.0138		3.4707		0.0207				5.894		6.113		6.338

		2013		2.3068		0.0568		2.4239		0.1739		2.5457		0.2957		2.0862		0.1638		2.3068		0.0568		2.3648		0.1148		2.4239		0.1739		2.2556		0.0056		2.2613		0.0113		2.2669		0.0169		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.705		4.886		5.073		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2013		3.5371		0.0871		3.7166		0.2666		3.9034		0.4534		3.1989		0.2511		3.5371		0.0871		3.6260		0.1760		3.7166		0.2666		3.4586		0.0086		3.4673		0.0173		3.4760		0.0260				5.882		6.159		6.445

		2014		2.3183		0.0683		2.4602		0.2102		2.6093		0.3593		2.0549		0.1951		2.3183		0.0683		2.3884		0.1384		2.4602		0.2102		2.2568		0.0068		2.2635		0.0135		2.2703		0.0203		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.698		4.917		5.145		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2014		3.5548		0.1048		3.7724		0.3224		4.0009		0.5509		3.1509		0.2991		3.5548		0.1048		3.6622		0.2122		3.7724		0.3224		3.4604		0.0104		3.4708		0.0208		3.4812		0.0312				5.871		6.206		6.555

		2015		2.3415		0.0915		2.5095		0.2595		2.6876		0.4376		2.0241		0.2259		2.3299		0.0799		2.4123		0.1623		2.4972		0.2472		2.2579		0.0079		2.2658		0.0158		2.2737		0.0237		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.703		4.962		5.233		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2015		3.5904		0.1404		3.8290		0.3790		4.1210		0.6710		3.1036		0.3464		3.5726		0.1226		3.6989		0.2489		3.8290		0.3790		3.4621		0.0121		3.4742		0.0242		3.4864		0.0364				5.879		6.256		6.690

		2016		2.3649		0.1149		2.5596		0.3096		2.7682		0.5182		1.9938		0.2562		2.3416		0.0916		2.4364		0.1864		2.5346		0.2846		2.2590		0.0090		2.2681		0.0181		2.2771		0.0271		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.709		5.008		5.324		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2016		3.6263		0.1763		3.8864		0.4364		4.2446		0.7946		3.0571		0.3929		3.5904		0.1404		3.7359		0.2859		3.8864		0.4364		3.4638		0.0138		3.4777		0.0277		3.4916		0.0416				5.888		6.307		6.830

		2017		2.3886		0.1386		2.6108		0.3608		2.8513		0.6013		1.9639		0.2861		2.3533		0.1033		2.4608		0.2108		2.5726		0.3226		2.2601		0.0101		2.2703		0.0203		2.2806		0.0306		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.716		5.056		5.418		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2017		3.6625		0.2125		3.9447		0.4947		4.3719		0.9219		3.0112		0.4388		3.6084		0.1584		3.7732		0.3232		3.9447		0.4947		3.4656		0.0156		3.4812		0.0312		3.4969		0.0469				5.898		6.360		6.975

		2018		2.4125		0.1625		2.6631		0.4131		2.9368		0.6868		1.9344		0.3156		2.3651		0.1151		2.4854		0.2354		2.6112		0.3612		2.2613		0.0113		2.2726		0.0226		2.2840		0.0340		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.723		5.105		5.516		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2018		3.6991		0.2491		4.0039		0.5539		4.5031		1.0531		2.9661		0.4839		3.6264		0.1764		3.8109		0.3609		4.0039		0.5539		3.4673		0.0173		3.4847		0.0347		3.5021		0.0521				5.909		6.416		7.125

		2019		2.4366		0.1866		2.7163		0.4663		3.0249		0.7749		1.9054		0.3446		2.3769		0.1269		2.5103		0.2603		2.6504		0.4004		2.2624		0.0124		2.2749		0.0249		2.2874		0.0374		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.731		5.157		5.618		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2019		3.7361		0.2861		4.0639		0.6139		4.6382		1.1882		2.9216		0.5284		3.6446		0.1946		3.8491		0.3991		4.0639		0.6139		3.4690		0.0190		3.4881		0.0381		3.5074		0.0574				5.921		6.473		7.281

		2020		2.4610		0.2110		2.7706		0.5206		3.1157		0.8657		1.8768		0.3732		2.3888		0.1388		2.5354		0.2854		2.6901		0.4401		2.2635		0.0135		2.2771		0.0271		2.2908		0.0408		2.500		0.000		0.000		0.000		2.500		4.740		5.210		5.723		2.500		0.00		0.000		0.000		2.500		2020		3.7735		0.3235		4.1249		0.6749		4.7773		1.3273		2.8778		0.5722		3.6628		0.2128		3.8875		0.4375		4.1249		0.6749		3.4708		0.0208		3.4916		0.0416		3.5126		0.0626				5.935		6.532		7.443

				Paradyż																																																																				Szczytowy		Paradyż

				średnio

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Plan Pajęczno





Gmina E (kW)

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Gmina E(kWh)

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognozana zapotrzebowania na moc z GPZ Działoszyn
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Gmina C

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognoza zapotrzebowaniana moc z GPZ Wistka
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Prognoza zapotrzebowania na moc z GPZ Wistka
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Stagnacja

Rozwój

Skok

Rok

Moc [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc 
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										Wzrost cywilizacyjny										CERAMIKA								Razem		Efekt energetyczny						CERAMIKA								Razem		Rok		Inwestycyjny wzrost zapotrzebowania mocy [MW]												Racjonalizacja zużycia								Rozwój budownictwa										wzrost cywilizacyjny												Efekt energetyczny

				0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Stagnacja		Stagnacja		0.5%		Rozwój		1.0%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%												Stagnacja		Rozwój		Skok														0,5-1,0%		Sanacja		1,5-2,0%		Rozwój		2,5-3,0%		Skok		1.50%		Sanacja		Samacja		0.5%		Rozwój		1.00%		Skok		1.50%		Sanacja		0,o5%		Rozwój		0.100%		Skok		0.15%				Stagnacja		Rozwój		Skok

				MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW		MW												kWh		kWh		kWh														MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh				MWh		MWh		MWh		MWh		MWh		MWh

		2008		2852.549		0.0000		2852.5490		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		2852.549		0.0000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2852.549		2852.549		2852.549										0.0		2008		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.000		10238.251		0.0000		10238.251		0.0000		10238.251		0.000		10238.251		0.0000				10238.251		10238.251		10238.251		13090.800		13090.8000		13090.800

		2009		2866.812		14.2627		2895.3372		42.7882		2923.863		71.3137		2809.761		42.7882		2866.812		14.263		2881.074		28.5255		2895.337		42.7882		2853.975		1.4263		2855.402		2.853		2856.828		4.2788		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2839.713		2883.927		2928.142										0.0		2009		10289.442		51.191		10391.825		153.5738		10494.207		255.9563		10084.677		153.5738		10289.442		51.1913		10340.634		102.383		10391.825		153.57		10243.37		5.119		10248.489		10.238		10253.608		15.357				10192.179		10350.872		10509.565		13031.891		13234.7988		13437.706

		2010		2881.146		28.5968		2938.7673		86.2183		2996.959		144.4103		2767.614		84.9346		2881.146		28.597		2909.885		57.3362		2938.767		86.2183		2855.402		2.8533		2858.257		5.708		2861.113		8.5641		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2827.661		2916.877		3006.807										0.0		2010		10340.889		102.638		10547.702		309.4511		10756.562		518.3115		9933.407		304.8439		10340.889		102.6385		10444.040		205.789		10547.702		309.45		10248.49		10.241		10258.738		20.487		10268.989		30.738				10148.925		10469.134		10791.907		12976.586		13386.0106		13798.714

		2011		2895.552		43.0025		2982.8488		130.2998		3071.883		219.3343		2726.100		126.4489		2895.552		43.003		2938.984		86.4351		2982.849		130.2998		2856.830		4.2810		2861.115		8.566		2865.405		12.8557		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2816.386		2951.401		3088.590										10115.0		2011		10392.594		154.343		10705.918		467.6667		11025.477		787.2255		9784.406		453.8450		10392.594		154.3429		10548.480		310.229		10705.918		467.67		10253.62		15.365		10268.996		30.745		10284.392		46.141				20223.457		20708.047		21200.439		23039.843		23659.4486		24289.029

		2012		2910.029		57.4803		3027.5915		175.0425		3148.680		296.1314		2685.209		167.3404		2910.029		57.480		2968.374		115.8249		3027.592		175.0425		2858.258		5.7094		2863.976		11.427		2869.703		17.1538		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2805.879		2987.503		3173.536										10115.0		2012		10444.557		206.306		10866.506		628.2554		11301.113		1062.8624		9637.640		600.6111		10444.557		206.3059		10653.965		415.714		10866.506		628.26		10258.74		20.492		10279.265		41.014		10299.819		61.568				20185.744		20837.624		21505.326		22991.622		23825.1273		24678.862

		2013		2924.579		72.0304		3073.0054		220.4564		3227.397		374.8484		2644.931		207.6185		2924.579		72.030		2998.058		145.5087		3073.005		220.4564		2859.688		7.1385		2866.840		14.291		2874.007		21.4584		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2796.130		3025.187		3261.694										10115.0		2013		10496.780		258.529		11029.504		791.2530		11583.641		1345.3903		9493.075		745.1757		10496.780		258.5287		10760.505		522.254		11029.504		791.25		10263.87		25.621		10289.545		51.294		10315.269		77.018				20150.754		20972.876		21821.736		22946.884		23998.0626		25083.430

		2014		2939.202		86.6533		3119.1005		266.5515		3308.082		455.5333		2605.257		247.2925		2939.202		86.653		3028.038		175.4892		3119.100		266.5515		2861.117		8.5684		2869.707		17.158		2878.318		25.7694		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2787.132		3064.455		3353.111										10115.0		2014		10549.264		311.013		11194.947		956.6956		11873.232		1634.9813		9350.679		887.5718		10549.264		311.0126		10868.110		629.859		11194.947		956.70		10269.00		30.753		10299.834		61.583		10330.741		92.490				20118.457		21113.817		22149.847		22905.589		24178.2722		25502.957

		2015		2968.594		116.0454		3181.4825		328.9335		3407.325		554.7758		2566.178		286.3713		2953.898		101.349		3058.319		205.7696		3165.887		313.3380		2862.548		9.9989		2872.577		20.028		2882.636		30.0869		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2793.571		3120.909		3464.378										10115.0		2015		10654.756		416.505		11362.871		1124.6198		12229.429		1991.1783		9210.419		1027.8320		10602.010		363.7589		10976.791		738.540		11362.871		1124.62		10274.14		35.888		10310.134		71.883		10346.238		107.987				20141.571		21260.462		22549.204		22935.142		24381.3704		26013.582

		2016		2998.280		145.7313		3245.1121		392.5631		3509.545		656.9955		2527.685		324.8640		2968.668		116.119		3088.902		236.3528		3213.375		360.8263		2863.979		11.4302		2875.449		22.900		2886.960		34.4108		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2800.965		3179.501		3579.918										10115.0		2016		10761.304		523.053		11533.314		1295.0629		12596.312		2358.0611		9072.263		1165.9883		10655.020		416.7689		11086.559		848.308		11533.314		1295.06		10279.28		41.025		10320.444		82.193		10361.757		123.506				20168.109		21412.827		22963.893		22969.074		24592.3280		26543.810

		2017		3028.263		175.7141		3310.0144		457.4654		3614.831		762.2818		2489.770		362.7792		2983.511		130.962		3119.791		267.2418		3261.576		409.0269		2865.411		12.8622		2878.325		25.776		2891.290		38.7413		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2809.308		3240.253		3699.820										10115.0		2017		10868.917		630.666		11706.314		1468.0626		12974.202		2735.9505		8936.179		1302.0723		10708.295		470.0440		11197.424		959.173		11706.314		1468.06		10284.42		46.164		10330.765		92.514		10377.300		139.049				20198.053		21570.928		23394.240		23007.361		24811.1812		27094.060

		2018		3058.546		205.9967		3376.2147		523.6657		3723.276		870.7268		2452.423		400.1258		2998.429		145.880		3150.989		298.4397		3310.500		457.9506		2866.844		14.2949		2881.203		28.654		2895.627		43.0782		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2818.595		3303.183		3824.179										10115.0		2018		10977.606		739.355		11881.908		1643.6573		13363.428		3125.1766		8802.136		1436.1149		10761.837		523.5855		11309.399		1071.148		11881.908		1643.66		10289.56		51.307		10341.095		102.844		10392.866		154.615				20231.383		21734.785		23840.584		23049.978		25037.9682		27664.763

		2019		3089.131		236.5822		3443.7390		591.1900		3834.974		982.4250		2415.637		436.9121		3013.421		160.872		3182.499		329.9496		3360.157		507.6081		2868.277		15.7283		2884.084		31.535		2899.971		47.4217		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2828.819		3368.312		3953.092										10115.0		2019		11087.382		849.131		12060.137		1821.8859		13764.330		3526.0794		8670.104		1568.1470		10815.646		577.3947		11422.493		1184.242		12060.137		1821.89		10294.70		56.451		10351.437		113.186		10408.455		170.204				20268.081		21904.417		24303.273		23096.900		25272.7289		28256.365

		2020		3120.023		267.4735		3512.6138		660.0648		3950.023		1097.4743		2379.402		473.1467		3028.488		175.939		3214.324		361.7746		3410.559		558.0104		2869.711		17.1624		2886.968		34.419		2904.321		51.7716		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		2839.977		3435.661		4086.659										10115.0		2020		11198.256		960.005		12241.039		2002.7879		14177.260		3939.0093		8540.052		1698.1985		10869.724		631.4729		11536.717		1298.466		12241.039		2002.79		10299.85		61.599		10361.788		123.537		10424.068		185.817				20308.129		22079.844		24782.666		23148.106		25515.5050		28869.325

																																																								Niskie napięci (nN)																																																												Średnie napięcie (SN)						Razem gmina

																																																												Niskie napięcie W-1

				Paradyż																																																								Niskie napięcie W-2												SN		Paradyż

				nN																																																								Niskie napięcie W-3

																																																												Średnie napięcie  W-1

																																																												Średnie napięcie W-2

																																																												Średnie napięcie W-3

																																																												Gmnia razem W-1

																																																												Gmina razem W-2

																																																												Gmina razem W-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Plan Pajęczno





		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognozana zapotrzebowania na moc z GPZ Działoszyn
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognoza zapotrzebowaniana moc z GPZ Wistka
Pobór szczytowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Rok

Moc [kW]

Prognoza zapotrzebowania na moc z GPZ Wistka
Pobór średni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Niskie napięcie W-1

Niskie napięcie W-2

Niskie napięcie W-3

Średnie napięcie  W-1

Średnie napięcie W-2

Średnie napięcie W-3

Gmnia razem W-1

Gmina razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

[MWh]

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		ROK		Zapotrzebowanie mocy-prognozowany rozwój budownictwa												Racjonalizacja zużycia- termomodernizacja												Efekt enrgetyczny												Zapotrzebowanie mocy- wzrost gospodarczy														Termomodrnizacja												Inwestycja strategiczna				Efekt						Zapotrzebowanie mocy- wzrost gospodarczy														Termomodrnizacja												Efekt						Gmina  ogółem

				Budynki mieszkalne												Budynki mieszkalne																								Przemysł i usługi																												Racjonalizacja								Urzędy i Intytucje														Termomodernizacja

				W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-2		W-3										W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3						W-1		W-2		W-3				W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-1		W-2		W-2		W-3		W-3		W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3

		2008		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		0.000		10.132		10.132		10.132								2008		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000		0.762		0.000						0.762		0.762		0.762		2008		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.000		0.796		0.796		0.796		11.690		11.690		11.690

		2009		10.183		0.051		10.233		0.1013		10.284		0.152		9.943		0.189		9.943		0.189		9.943		0.189		9.993		10.044		10.095								2009		0.766		0.004		0.773		0.011		0.781		0.019		0.756		0.006		0.756		0.006		0.756		0.006						0.760		0.767		0.775		2009		0.800		0.004		0.808		0.012		0.816		0.020		0.789		0.007		0.789		0.007		0.789		0.007		0.793		0.801		0.809		11.546		11.613		11.679

		2010		10.234		0.102		10.336		0.2037		10.438		0.306		9.757		0.375		9.757		0.375		9.757		0.375		9.858		9.960		10.063								2010		0.770		0.008		0.785		0.023		0.801		0.039		0.750		0.012		0.750		0.012		0.750		0.012						0.757		0.773		0.788		2010		0.804		0.008		0.820		0.024		0.836		0.040		0.783		0.013		0.783		0.013		0.783		0.013		0.791		0.807		0.823		11.406		11.540		11.674

		2011		10.285		0.153		10.439		0.3070		10.595		0.463		9.574		0.558		9.574		0.558		9.574		0.558		9.727		9.881		10.037								2011		0.773		0.011		0.797		0.035		0.821		0.059		0.744		0.018		0.744		0.018		0.744		0.018						0.755		0.779		0.802		2011		0.808		0.012		0.832		0.036		0.857		0.061		0.776		0.020		0.776		0.020		0.776		0.020		0.788		0.813		0.838		11.271		11.473		11.677

		2012		10.336		0.204		10.543		0.4114		10.754		0.622		9.395		0.737		9.395		0.737		9.395		0.737		9.599		9.807		10.017								2012		0.777		0.015		0.809		0.047		0.841		0.079		0.738		0.024		0.738		0.024		0.738		0.024						0.753		0.785		0.817		2012		0.812		0.016		0.845		0.049		0.879		0.083		0.770		0.026		0.770		0.026		0.770		0.026		0.786		0.819		0.853		11.138		11.410		11.686

		2013		10.388		0.256		10.649		0.5168		10.915		0.783		9.219		0.913		9.219		0.913		9.219		0.913		9.475		9.736		10.002								2013		0.781		0.019		0.821		0.059		0.862		0.100		0.732		0.030		0.732		0.030		0.732		0.030						0.751		0.791		0.832		2013		0.816		0.020		0.858		0.062		0.901		0.105		0.764		0.032		0.764		0.032		0.764		0.032		0.784		0.825		0.868		11.010		11.352		11.703

		2014		10.440		0.308		10.755		0.6233		11.079		0.947		9.047		1.085		9.047		1.085		9.047		1.085		9.355		9.670		9.994								2014		0.785		0.023		0.833		0.071		0.884		0.122		0.726		0.036		0.726		0.036		0.726		0.036						0.749		0.797		0.848		2014		0.820		0.024		0.870		0.074		0.923		0.127		0.757		0.039		0.757		0.039		0.757		0.039		0.781		0.832		0.884		10.885		11.299		11.726

		2015		10.492		0.360		10.863		0.7309		11.245		1.113		8.878		1.254		8.878		1.254		8.878		1.254		9.238		9.609		9.991								2015		0.793		0.031		0.850		0.088		0.910		0.148		0.720		0.042		0.720		0.042		0.720		0.042						0.751		0.808		0.869		2015		0.828		0.032		0.888		0.092		0.951		0.155		0.751		0.045		0.751		0.045		0.751		0.045		0.783		0.843		0.906		10.772		11.260		11.765

		2016		10.544		0.412		10.972		0.8395		11.414		1.282		8.712		1.420		8.712		1.420		8.712		1.420		9.124		9.551		9.993								2016		0.801		0.039		0.867		0.105		0.938		0.176		0.715		0.047		0.715		0.047		0.715		0.047						0.754		0.819		0.890		2016		0.837		0.041		0.906		0.110		0.979		0.183		0.745		0.051		0.745		0.051		0.745		0.051		0.785		0.854		0.928		10.663		11.225		11.812

		2017		10.597		0.465		11.081		0.9492		11.585		1.453		8.549		1.583		8.549		1.583		8.549		1.583		9.014		9.498		10.002								2017		0.809		0.047		0.884		0.122		0.966		0.204		0.709		0.053		0.709		0.053		0.709		0.053						0.756		0.831		0.912		2017		0.845		0.049		0.924		0.128		1.009		0.213		0.738		0.058		0.738		0.058		0.738		0.058		0.788		0.866		0.951		10.557		11.195		11.865

		2018		10.650		0.518		11.192		1.0600		11.759		1.627		8.389		1.743		8.389		1.743		8.389		1.743		8.907		9.449		10.016								2018		0.817		0.055		0.902		0.140		0.995		0.233		0.703		0.059		0.703		0.059		0.703		0.059						0.758		0.843		0.936		2018		0.853		0.057		0.942		0.146		1.039		0.243		0.732		0.064		0.732		0.064		0.732		0.064		0.790		0.878		0.975		10.455		11.171		11.927

		2019		10.703		0.571		11.304		1.1720		11.935		1.803		8.232		1.900		8.232		1.900		8.232		1.900		8.804		9.404		10.035								2019		0.825		0.063		0.920		0.158		1.024		0.262		0.698		0.064		0.698		0.064		0.698		0.064						0.761		0.855		0.960		2019		0.862		0.066		0.961		0.165		1.070		0.274		0.726		0.070		0.726		0.070		0.726		0.070		0.792		0.891		1.000		10.357		11.151		11.996

		2020		10.757		0.625		11.417		1.2850		12.114		1.982		8.078		2.054		8.078		2.054		8.078		2.054		8.703		9.363		10.060								2020		0.833		0.071		0.938		0.176		1.055		0.293		0.692		0.070		0.692		0.070		0.692		0.070						0.763		0.868		0.985		2020		0.871		0.075		0.980		0.184		1.102		0.306		0.720		0.076		0.720		0.076		0.720		0.076		0.795		0.904		1.026		10.261		11.136		12.072

				będków

				Zapoptrzebowanie na moc cieplną																																Mieszkalnictwo W-1

		Rok		Budynki mieszkalne						Przemysł								Obiekty użyteczności publicznej						Gmina  ogółem						przemysl razem						Mieszkalnictwo W-2

				W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3				W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3		W-1		W-2		W-3		Mieszkalnictwo W-3										Mieszkalnictwo				Przemysł i usługi		Przemysł i usługi		Urzędy i instytucje				Razem gmina

		2008		10.132		10.132		10.132		0.762		0.762		0.762				0.796		0.796		0.796		11.690		11.690		11.690								Przemysł i usługi W-1				0.000		0.000		2008		10.132		0.000		0.762		0.000		0.796		0.000		11.690		0.000

		2009		10.183		10.233		10.284		0.766		0.773		0.781				0.800		0.808		0.816		11.748		11.815		11.881								Przemysł i usługi W-2				0.000		0.000		2009		9.943		0.189		0.756		0.006		0.789		0.007		11.488		0.202

		2010		10.234		10.336		10.438		0.770		0.785		0.801				0.804		0.820		0.836		11.807		11.941		12.075								Przemysł i usługi W-3				0.000		0.000		2010		9.757		0.375		0.750		0.012		0.783		0.013		11.289		0.401

		2011		10.285		10.439		10.595		0.773		0.797		0.821				0.808		0.832		0.857		11.866		12.068		12.273								Przemysł " G-K" W1-W3				17.70		0.000		2011		9.574		0.558		0.744		0.018		0.776		0.020		11.094		0.596

		2012		10.336		10.543		10.754		0.777		0.809		0.841				0.812		0.845		0.879		11.926		12.197		12.473								Urzędy i instytucje W-1				17.70		0.000		2012		9.395		0.737		0.738		0.024		0.770		0.026		10.903		0.787

		2013		10.388		10.649		10.915		0.781		0.821		0.862				0.816		0.858		0.901		11.985		12.327		12.678								Urzędy i instytucje W-2				17.70		0.000		2013		9.219		0.913		0.732		0.030		0.764		0.032		10.715		0.975

		2014		10.440		10.755		11.079		0.785		0.833		0.884				0.820		0.870		0.923		12.045		12.459		12.886								Urzędy i instytucje W-3				17.70		0.000		2014		9.047		1.085		0.726		0.036		0.757		0.039		10.530		1.160

		2015		10.492		10.863		11.245		0.793		0.850		0.910				0.828		0.888		0.951		12.113		12.601		13.106								Gmina razem W-1				17.70		0.000		2015		8.878		1.254		0.720		0.042		0.751		0.045		10.349		1.341

		2016		10.544		10.972		11.414		0.801		0.867		0.938				0.837		0.906		0.979		12.182		12.744		13.330								Gmina  razem W-2				17.70		0.000		2016		8.712		1.420		0.715		0.047		0.745		0.051		10.171		1.519

		2017		10.597		11.081		11.585		0.809		0.884		0.966				0.845		0.924		1.009		12.251		12.889		13.559								Gmina razem W-3				17.70		0.000		2017		8.549		1.583		0.709		0.053		0.738		0.058		9.996		1.694

		2018		10.650		11.192		11.759		0.817		0.902		0.995				0.853		0.942		1.039		12.321		13.036		13.792												17.70		0.000		2018		8.389		1.743		0.703		0.059		0.732		0.064		9.825		1.865

		2019		10.703		11.304		11.935		0.825		0.920		1.024				0.862		0.961		1.070		12.391		13.185		14.030												17.70		0.000		2019		8.232		1.900		0.698		0.064		0.726		0.070		9.656		2.034

		2020		10.757		11.417		12.114		0.833		0.938		1.055				0.871		0.980		1.102		12.461		13.336		14.271												17.70		0.000		2020		8.078		2.054		0.692		0.070		0.720		0.076		9.490		2.200





		



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowany wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej



		



Mieszkalnictwo

Przemysł i usługi

Urzędy i instytucje

Razem gmina

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognozowane oszczędności w wyniku termomodernizacji



		



Mieszkalnictwo W-1

Mieszkalnictwo W-2

Mieszkalnictwo W-3

Przemysł i usługi W-1

Przemysł i usługi W-2

Przemysł i usługi W-3

Urzędy i instytucje W-1

Urzędy i instytucje W-2

Urzędy i instytucje W-3

Gmina razem W-1

Gmina  razem W-2

Gmina razem W-3

Rok

Moc cieplna
 [MW]

Prognoza zapotrzebowania na moc cieplną




_1291570457.xls
Wykres2

		Odbiorcy średniego napięcia		Odbiorcy średniego napięcia		Odbiorcy średniego napięcia

		Odbiorcy niskiego napięcia		Odbiorcy niskiego napięcia		Odbiorcy niskiego napięcia

		Gmina razem		Gmina razem		Gmina razem



2006

2007

2008

[MWh]

Zużycie energii elektrycznej w ostatnich latach

41.717

33.775

34.186

3824.99

3972.436

4082.651

3866.707

4006.211

4116.837



Arkusz1

												MWA				Odbiorcy średniego napięcia		41.717		33.775		34.186

										Średnie		0.51				Odbiorcy niskiego napięcia		3,824.990		3,972.436		4,082.651

										Szczytowe		1.17				Gmina razem		3,866.707		4,006.211		4,116.837

										GPZ Łaznów		20.00						2006		2007		2008

										GPZ Tomaszów 2		50.00

																																2004		Przemysł				449.99				2004		2005		2006

																																		Handel i usługi				3,654.80				16,529.52		17,920.45		17,270.23

																																		Odbiorcy indywidualni				9,877.57

																																		Inni odbiorcy				1,811.24

																																		Oświetlenie				735.92

																																		Razem				201,352.86

																																2005		Przemysł				768.36

																																		Handel i usługi				3,703.17

																																		Odbiorcy indywidualni				10,294.44

																																		Inni odbiorcy				1,991.90

																																		Oświetlenie				1,162.58

																																		Razem				17,920.45

																																2006		Przemysł				383.73

																																		Handel i usługi				3,641.48

																																		Odbiorcy indywidualni				10,173.86

																																		Inni odbiorcy				2,084.91

																																		Oświetlenie				986.25

																																		Razem				17,270.23

																																		Zapotrzebowanie mocy przez gminę  2006/2007 r

																																		średnie		3,1 MW		3.1

																																		Szczytowe		5,0MW		5





Arkusz1

		



[MW]

Zapotrzebowanie mocy przez gminę w 2008 r.

20,00

3,45



		



2006

2007

2008

[MWh]

Zużycie energii elektrycznej w ostatnich latach




_1291547899.xls
Wykres3

		Przemysł i usługi

		Urzędy i instytucje

		Mieszkalnictwo



Ciepło [GJ]

Struktura produkcji ciepła w roku 2008

7268

5840

75722



Arkusz1

				Miasto		Wieś		Gmina

		Przemysł i usługi		7,268

		Urzędy i instytucje		5,840		ciepło

		Mieszkalnictwo		75,722

		Węgiel w różnych postaciach		10.80

		Drewno		0.550

		Gaz ciekły (propan-butan)		0.120		paliwa

		Olej opałowy		0.090

		Energia elektryczna		0.130

		Urzędy i instytucje		0.796

		Mieszkalnictwo		10.132		moc

		Przemysł i usługi		0.762

		Razem moc		11.690

		Razem ciepło		88830

		Razem paliwa		11.690





Arkusz1

		



Ciepło [GJ]

Struktura produkcji ciepła w roku 2008



		



Struktura zużycia paliw w roku 2008



		



Zapotrzebowanie na mocy cieplnej w roku 2008
 - sektory gospodarki

0,762 MW

10,132 MW

0,796 MW




_1291549995.xls
Wykres5

		Urzędy i instytucje

		Mieszkalnictwo

		Przemysł i usługi



Zapotrzebowanie mocy cieplnej w roku 2008
-sektory gospodarki

0,762 MW

0,796 MW

10,132 MW

0.796

10.132

0.762



Arkusz1

				Miasto		Wieś		Gmina

		Przemysł i usługi		7,268

		Urzędy i instytucje		5,840		ciepło

		Mieszkalnictwo		75,722

		Węgiel w różnych postaciach		10.80

		Drewno		0.550

		Gaz ciekły (propan-butan)		0.120		paliwa

		Olej opałowy		0.090

		Energia elektryczna		0.130

		Urzędy i instytucje		0.796

		Mieszkalnictwo		10.132		moc

		Przemysł i usługi		0.762

		Razem moc		11.690

		Razem ciepło		88830

		Razem paliwa		11.690





Arkusz1

		0

		0

		0



Ciepło [GJ]

Struktura produkcji ciepła w roku 2008



		0

		0

		0

		0

		0



Struktura zużycia paliw w roku 2008



		0

		0

		0



Zapotrzebowanie mocy cieplnej w roku 2008

10,132 MW

0,796 MW

0,762 MW




_1291547817.xls
Wykres1

		Węgiel w różnych postaciach

		Drewno

		Gaz ciekły (propan-butan)

		Olej opałowy

		Energia elektryczna



Struktura zużycia paliw w roku 2008

10.8

0.55

0.12

0.09

0.13



Arkusz1

				Miasto		Wieś		Gmina

		Przemysł i usługi		7,268

		Urzędy i instytucje		5,840		ciepło

		Mieszkalnictwo		75,722

		Węgiel w różnych postaciach		10.80

		Drewno		0.550

		Gaz ciekły (propan-butan)		0.120		paliwa

		Olej opałowy		0.090

		Energia elektryczna		0.130

		Urzędy i instytucje		0.796

		Mieszkalnictwo		10.132		moc

		Przemysł i usługi		0.762

		Razem moc		11.690

		Razem ciepło		88830

		Razem paliwa		11.690





Arkusz1

		



Ciepło [GJ]

Struktura produkcji ciepła w roku 2008



		



Struktura zużycia paliw w roku 2008



		



Zapotrzebowanie na mocy cieplnej w roku 2008
 - sektory gospodarki

0,762 MW

10,132 MW

0,796 MW




