[image: image3.jpg]BP-3 w3 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) - wytacznik prob.
d.2/1305-01 nadpradowy
| 1 prob. 1,000
| RAZEM 1,000
19 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-01
| il szt. 1,000
| RAZEM 1,000
20/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia - pomiar
d.2|1301-02 obwody pompowe
pomiar 2,000
RAZEM 2,000
21/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacyjnych - obwody czujnikéw i awarii  pomiar
d.2{1307-01
5 pomiar 5,000!
RAZEM | 5,000
-4-

Norma PRO Warsia 4 11 Marzan 9002 ¢




[image: image1.jpg]Nr 3401-2/2010

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJ SCOWOSCIACH
BEDKOW, ROSOCHA, WYKNO, RUDNIK

PRZEDMIAR RQB()T — ZASILANIE I STEROWANIE
POMPOWNI SCIEKOW KOMUNALNYCH BP-3




[image: image2.jpg]BP-3w3 KSIAZKA PRZEDMIAROW i

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 WLZ kablowa |
1 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Il m3
d.1/0701-02
| 2,5"0,2*0,8 m3 0,400
RAZEM 0,400
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.1 10706-01
| 2,5 m 2,500
| RAZEM 2,500
3/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x10 m
d.1/0707-02
25 m 2,500
RAZEM 2,500
4|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa AROT DVK- 'm
d.1/0705-01 110 (od zbiornika pompowni do rozdzielnicy RZS)
| 2 m 2,000
RAZEM 2,000
5/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3 | |
d.1/0702-02 |
| 2,5*0,2*0,8 m3 0,400
| RAZEM | 0,400
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach, skrzynkach lub ka- 'm | |
d.1/0713-02 natach zamknigtych - YKY 5x10
2+2,5 m 4,500
| RAZEM 4,500
7/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt. |
d.1 }0728-10 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - YKY 5x10
| 2 szt. 2,000
| RAZEM 2,000
8/ KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.1/1203-04 lub bolce
| 10 |szt.zyt 10,000
| | RAZEM | 10,000
9 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar | pomiar
d.1/1303-03 pierwszy) ‘
1 | pomiar 1,000
| | RAZEM | 1,000
10/ KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy }odc.
d.11302-04 | |
1 lode. | 1,000
| | RAZEM 1,000
2RozdzielnicaRZS - -
11/ KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- fszt. }f
d.2/0403-03 brykowanym | |
| 1 |szt. ‘ 1,000
[ | RAZEM | 1,000
12/KNNR 5 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- szt. \ I
d.2/0403-03 brykowanym - analogicznie - montaz obudowy na przygotowanej konstrukcji |
| |dla zabezpieczen zalicznikowych |
i1 szt. | 1,000
I | RAZEM 1,000
13 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- m I
d.2/0603-03 wanie do konstrukgji (bednarka o przekroju do 120 mm2) |
| 35 m 3,500
| RAZEM | 3,500
14 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gieboko$ci do 0.6 m; kat.gruntu Iil m
d.2/0605-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
15 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w ciagach m
d.2/0208-06 wielokrotnych na konstrukcji metalowej - analogicznie przewody od pomp i
czujnikow weiagane w rure od zbiornika pompowni do rozdzielnicy RZS (prze-
wody w dostawie fabrycznej urzadzen i elementéw pompowni)
(2+3+1)*3,5 m 21,000
RAZEM 21,000
16 KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2/0407-04 cach - wylgcznik nadpradowy S-304 C10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) - tablicy RZS |szt. |
d.2 1304-01 I
1 szt. 1,000,
| RAZEM 1,000]





