







Będków, dnia  07 kwietnia  2010 r.

Gmina Będków
97-319 Będków

ul. Parkowa 3

Nr sprawy: 3401-2/2010


UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

        nieograniczonego na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Będków,

        Rosocha, Wykno, Rudnik”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA





W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.),
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„ Proszę o sprawdzenie obmiarów w następujących przedmiarach:
   1. ZLEWNIA IST – w której pozycji obmiar jest prawidłowy 26 czy 27?

   2. ZLEWNIA PB3 – czy obmiar w pozycji 31 jest prawidłowy?

Odpowiedź: 
1. ZLEWNIA IST – prawidłowy obmiar jest w poz. 26 (174,600 m)
2. ZLEWNIA PB3 – obmiar w poz. 31 jest nieprawidłowy (prawidłowy - 660,77 m³)
W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści siwz:

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść siwz poprzez naniesienie 
zmian w następujących załącznikach:

1. Przedmiar robót – Zlewnia IST – w poz. 27 obmiar 14,600 zastępuje się liczbą 174,600
2. Przedmiar robót – Zlewnia PB3 – w poz. 31 obmiar 10660,770 zastępuje się liczbą 660,770
